Sutartis Nr. ______________

Priedas Nr. 2

Daviklio klausos patikros prietaisui techninė specifikacija

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daviklis (kiekis 1 vnt.) | # 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Interacoustics A/S“ klausos patikros prietaisu „OtoRead“; 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. | # 1. Otoread Transduseris 020 Testuotas # 8503158 # Interacoustics A/S # 2. Garantija 6 mėn. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

________________________________________________________________