## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2023.11.06
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB „Arbor Medical Corporation LT“
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 301577716
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100003878313
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/S Nr. LT317044060007635671; AB SEB bankas Banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Direktorius Mindaugas Daugėla
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | 370 37 464460, info@arborlt.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Mindaugas Daugėla
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | XXX
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Ultragarso aparatas (Tipas Nr. 1) - 1 vnt. | Taip
| 2 pirkimo objekto dalis. Ultragarso aparatas (Tipas Nr. 1) - 1 vnt. | Taip
| 3 pirkimo objekto dalis. Ultragarso aparatas (Tipas Nr. 1) - 1 vnt. | Taip

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | EBVPD |  |  |  | NE
2 | Tiekėjo deklaracijos |  |  |  | NE
3 | CE deklaracija |  |  |  | NE
4 | Gamintojo įgaliojimas |  |  |  | NE
5 | Tiekėjo patvirtinimas |  |  |  | NE
6 | Gamintojo katalogai |  |  |  | NE
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Jei pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija. Atsižvelgiant į tai, jog nurodėme, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme yra ir į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas 58 straipsnio 3 dalyje (Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją (Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką (dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas: laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu), nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.)) ir 20 straipsnio 3 dalyje (Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.) bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išaiškinimą (Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Kas dar negali būti konfidencialu, sužinosite perskaitę naują Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą informacinį leidinį „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/konfidencialumas-viesuosiuose-pirkimuose), kartu su pasiūlymu pateikiame konfidencialios informacijos pagrindimą.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Mindaugas Daugėla
5405 2021-04-25 16:38:02

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis, t .y. darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 15 val.

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Ultragarso aparatas (Tipas Nr. 1) - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Ultragarsinis aparatas, 5500G, Philips Healthcare, Nyderlandai
2. | Reikalavimai portatyviniam echoskopui su daviklių komplektu
2.1 | Sistemą sudaro | 1. Portatyvus echoskopas, | 1. Portatyvus echoskopas, Compact 5000 TDS.pdf, 13 psl.
|  | 2. Sektorinis daviklis, | 2. Sektorinis daviklis Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 3. Linijinis daviklis, | 3. Linijinis daviklis Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 4. Konvensinis daviklis, | 4. Konveksinis daviklis Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 5. Konveksinis ertminis daviklis. | 5. Konveksinis ertminis daviklis Compact 5000 TDS.pdf, 19, 22 psl.
3. | Reikalavimai portatyviniam echoskopui
3.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Skubiai diagnostikai, | 1. Skubiai diagnostikai Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
|  | 2. Vidaus organų diagnostikai, | 2. Vidaus organų diagnostikai Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
|  | 3. Smulkių kūno dalių diagnostikai, | 3. Smulkių kūno dalių diagnostikai Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
|  | 4. Kardiologiniams tyrimams atlikti, | 4. Kardiologiniams tyrimams atlikti Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
|  | 5. Urologiniams tyrimams atlikti. | 5. Urologiniams tyrimams atlikti Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
3.2 | Vaizdo monitorius | 1. LCD (arba lygiavertės technologijos), | 1. LCD Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
|  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 39 cm, | 2. Ekrano įstrižainė 39 cm (15.6"), Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
|  | 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų, | 3. Skiriamoji geba (1920 x 1080) vaizdo elementų, Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
|  | 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. | 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 25 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu, | 1. 25.4 cm (10") ekrano įstrižainės su „swipe“ funkcionalumu Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
|  | 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. | 2. TGC kreivės reguliavimas sensoriniame ekrane Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
|  | 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. | 3. Skaitmeninė klaviatūra. Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
3.4 | Sistemos valdymo pultas | Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 11 cm | Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas 18.1 cm Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 3 | 3 Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės | DisplayPort Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 30 cm | 30 cm Compact 5000 TDS.pdf, 15 psl.
3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 10 min. | 2 200 kadrų Compact 5000 TDS.pdf, 15 psl.
3.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1000 kadrų/s | 1900 kadrų/s 23DS294 Confirmation Statement.pdf, 1 psl.
3.10 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 20 MHz | Nuo 1 iki 22 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 19, 20 psl.
3.11 | Skenavimo režimai | 1. 2D, | 1. 2D Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 2. Trapecinis vaizdavimas, | 2. Trapecinis vaizdavimas Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
|  | 3. Spalvinis dopleris, | 3. Spalvinis dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 4. Galios dopleris, | 4. Galios dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 5. Audinių dopleris, | 5. Audinių dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 6. Pulsinės bangos dopleris, | 6. Pulsinės bangos dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris, | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 8. Nuolatinės bangos dopleris, | 8. Nuolatinės bangos dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 10. Specializuotas silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas, | 10. Specializuotas silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas Compact 5000 TDS.pdf, 8 psl.
|  | 11. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas (angliškai: strain elastography arba lygiavertis). | 11. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas (strain elastography) Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
3.12 | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių, | 1. 256 pilkumo skalės lygių Compact 5000 TDS.pdf, 10 psl.
|  | 2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), | 2. 280 dB dinaminis diapazonas Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
|  | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 3 M, | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius 4.7 M Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
|  | 4. Vaizdo didinimas ≥ 8 kartus realiame laike ir sustabdytame vaizde. | 4. Vaizdo didinimas 8 kartus realiame laike ir sustabdytame vaizde Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
3.13 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, Compact 5000 TDS.pdf, 11 psl.
|  | 2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike. | 2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike, Compact 5000 TDS.pdf, 27 psl.
3.14 | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko lyginamas su sustabdytu vaizdu iš tos pačios studijos (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2), | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities Compact 5000 TDS.pdf, 7 psl.
|  | 2. Tripleksinis režimas, | 2. Tripleksinis režimas Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, Compact 5000 TDS.pdf, 10 psl.
|  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
3.15 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas, | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas Compact 5000 TDS.pdf, 14 psl.
|  | 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, | 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, Compact 5000 TDS.pdf, 14 psl.
|  | 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. | 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus Compact 5000 TDS.pdf, 14 psl.
3.16 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 500 GB talpos vidinis diskas, | 1. 512 GB Compact 5000 TDS.pdf, 15 psl.
|  | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais, | 2. USB jungtis duomenų perdavimui DICOM formatais Compact 5000 TDS.pdf, 16, 29 psl.
|  | 3. DICOM sta­­ndarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): | 3. DICOM Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
|  | 3.1 Send (arba Store), | 3.1. Store Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
|  | 3.2 Print, | 3.2 Print Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
|  | 3.3 Worklist. | 3.3 Worklist Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
3.17 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais, | 1. Sistema su ratukais, stabdomais atskirais stabdžiais Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
|  | 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis). | 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
4. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 5 iki 15 MHz, | 1. Dažnio diapazonas nuo 4 iki 22 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 190, | 2. Elementų skaičius 1920 Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 3. Akustinio lango ilgis ≥ 45 mm. | 3. Akustinio lango ilgis 55 mm Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
5. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.5 iki 5 MHz, | 1. Dažnio diapazonas nuo 1 iki 5 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 120, | 2. Elementų skaičius 160 Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70°, | 3. Apžiūros kampas 111° Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
6. | Reikalavimai sektoriniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.1 iki 4.8 MHz, | 1 - 5 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 80, | 80 Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 90°, | 90° Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
7. | Reikalavimai konveksiniam ertminiam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.2 iki 8.5 MHz, | 3 - 10 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 120, | 128 Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 160°, | 163° Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
8. | Komplektacija | 1. Portatyvus echoskopas - 1 vnt, | 1. Portatyvus echoskopas - 1 vnt.
|  | 2. Linijinis daviklis - 1 vnt, | 2. Linijinis daviklis - 1 vnt.
|  | 3. Konvensinis daviklis - 1 vnt, | 3. Konveksinis daviklis - 1 vnt.
|  | 4. Sektorinis daviklis - 1 vnt, | 4. Sektorinis daviklis - 1 vnt.
|  | 5. Konveksinis ertminis daviklis - 1 vnt. | 5. Konveksinis ertminis daviklis - 1 vnt.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 51652.89
|  | Suma be PVM, Eur | 51652.89
|  | PVM suma, Eur | 10847.1069
|  | Suma su PVM, Eur | 62499.9969

## Pasiūlymų vertinimas_TS1
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 60;
2) Techniniai pranašumai (T) – 40;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=60
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40
Nr. | Parametrai | yra/nėra
T1 | Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 = 0,25 | 1920 Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
T2 | Konveksinio daviklio apžiūros kampas (angliškai: Field of view) | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0,25 | 111 laipsnių Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
T3 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis ≥ 50 cm | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,15 | NĖRA
T4 | Galimybė echoskopą nuimti nuo stovo (ar kito konstrukcinio elemento ant kurio ji sumontuotas) ir naudoti kaip nešiojamo tipo (angliškai: laptop) echoskopą | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,20 | YRA Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
T5 | Dinaminis diapazonas (”dynamic range“) ≥ 350 dB | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,15 | NĖRA
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:
3.1. Siūlomo objekto T1 ir T2 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.1.1 Jei siūlomas objektas turi parametro T1 ir T2 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.25, T2 = L2 = 0.25. Mažiausią parametro T1 ir T2 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:
3.2. Kadangi siūlomo objekto T3, T4 ir T5 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T3 = L3 = 0.15, T4 = L4 = 0.20, T5 = L5 = 0.15. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^5▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Ultragarso aparatas (Tipas Nr. 1) - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Ultragarsinis aparatas, 5500G, Philips Healthcare, Nyderlandai
2. | Reikalavimai portatyviniam echoskopui su daviklių komplektu
2.1 | Sistemą sudaro | 1. Portatyvus echoskopas, | 1. Portatyvus echoskopas, Compact 5000 TDS.pdf, 13 psl.
|  | 2. Sektorinis daviklis, | 2. Sektorinis daviklis Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 3. Linijinis daviklis, | 3. Linijinis daviklis Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 4. Konvensinis daviklis, | 4. Konveksinis daviklis Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 5. Konveksinis ertminis daviklis. | 5. Konveksinis ertminis daviklis Compact 5000 TDS.pdf, 19, 22 psl.
3. | Reikalavimai portatyviniam echoskopui
3.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Skubiai diagnostikai, | 1. Skubiai diagnostikai, Compact 5000 TDS.pdf 4 psl. Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
|  | 2. Vidaus organų diagnostikai, | 2. Vidaus organų diagnostikai Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
|  | 3. Smulkių kūno dalių diagnostikai, | 3. Smulkių kūno dalių diagnostikai Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
|  | 4. Kardiologiniams tyrimams atlikti, | 4. Kardiologiniams tyrimams atlikti Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
|  | 5. Urologiniams tyrimams atlikti. | 5. Urologiniams tyrimams atlikti Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
3.2 | Vaizdo monitorius | 1. LCD (arba lygiavertės technologijos), | 1. LCD Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
|  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 39 cm, | 2. Ekrano įstrižainė 39 cm (15.6"), Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
|  | 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų, | 3. Skiriamoji geba (1920 x 1080) vaizdo elementų, Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
|  | 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. | 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 25 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu, | 1. 25.4 cm (10") ekrano įstrižainės su „swipe“ funkcionalumu Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
|  | 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. | 2. TGC kreivės reguliavimas sensoriniame ekrane Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
|  | 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. | 3. Skaitmeninė klaviatūra. Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
3.4 | Sistemos valdymo pultas | Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 11 cm | Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas 18.1 cm Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 3 | 3 Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės | DisplayPort Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 30 cm | 30 cm Compact 5000 TDS.pdf, 15 psl.
3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 10 min. | 2 200 kadrų Compact 5000 TDS.pdf, 15 psl.
3.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1000 kadrų/s | 1900 kadrų/s 23DS294 Confirmation Statement.pdf, 1 psl.
3.10 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 20 MHz | Nuo 1 iki 22 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 19, 20 psl.
3.11 | Skenavimo režimai | 1. 2D, | 1. 2D Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 2. Trapecinis vaizdavimas, | 2. Trapecinis vaizdavimas Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
|  | 3. Spalvinis dopleris, | 3. Spalvinis dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 4. Galios dopleris, | 4. Galios dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 5. Audinių dopleris, | 5. Audinių dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 6. Pulsinės bangos dopleris, | 6. Pulsinės bangos dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris, | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 8. Nuolatinės bangos dopleris, | 8. Nuolatinės bangos dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 10. Specializuotas silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas, | 10. Specializuotas silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas Compact 5000 TDS.pdf, 8 psl.
|  | 11. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas (angliškai: strain elastography arba lygiavertis). | 11. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas (strain elastography) Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
3.12 | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių, | 1. 256 pilkumo skalės lygių Compact 5000 TDS.pdf, 10 psl.
|  | 2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), | 2. 280 dB dinaminis diapazonas Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
|  | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 3 M, | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius 4.7 M Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
|  | 4. Vaizdo didinimas ≥ 8 kartus realiame laike ir sustabdytame vaizde. | 4. Vaizdo didinimas 8 kartus realiame laike ir sustabdytame vaizde Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
3.13 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, Compact 5000 TDS.pdf, 11 psl.
|  | 2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike. | 2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike, Compact 5000 TDS.pdf, 27 psl.
3.14 | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko lyginamas su sustabdytu vaizdu iš tos pačios studijos (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2), | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities Compact 5000 TDS.pdf, 7 psl.
|  | 2. Tripleksinis režimas, | 2. Tripleksinis režimas Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, Compact 5000 TDS.pdf, 10 psl.
|  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
3.15 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas, | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas Compact 5000 TDS.pdf, 14 psl.
|  | 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, | 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, Compact 5000 TDS.pdf, 14 psl.
|  | 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. | 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus Compact 5000 TDS.pdf, 14 psl.
3.16 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 500 GB talpos vidinis diskas, | 1. 512 GB Compact 5000 TDS.pdf, 15 psl.
|  | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais, | 2. USB jungtis duomenų perdavimui DICOM formatais Compact 5000 TDS.pdf, 16, 29 psl.
|  | 3. DICOM sta­­ndarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): | 3. DICOM Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
|  | 3.1 Send (arba Store), | 3.1. Store Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
|  | 3.2 Print, | 3.2 Print Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
|  | 3.3 Worklist. | 3.3 Worklist Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
3.17 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais, | 1. Sistema su ratukais, stabdomais atskirais stabdžiais Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
|  | 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis). | 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
4. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 5 iki 15 MHz, | 1. Dažnio diapazonas nuo 4 iki 22 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 190, | 2. Elementų skaičius 1920 Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 3. Akustinio lango ilgis ≥ 45 mm. | 3. Akustinio lango ilgis 55 mm Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
5. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.5 iki 5 MHz, | 1. Dažnio diapazonas nuo 1 iki 5 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 120, | 2. Elementų skaičius 160 Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70°, | 3. Apžiūros kampas 111° Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
6. | Reikalavimai sektoriniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.1 iki 4.8 MHz, | 1 - 5 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 80, | 80 Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 90°, | 90° Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
7. | Reikalavimai konveksiniam ertminiam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.2 iki 8.5 MHz, | 3 - 10 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 120, | 128 Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 160°, | 163° Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
8. | Komplektacija | 1. Portatyvus echoskopas - 1 vnt, | 1. Portatyvus echoskopas - 1 vnt.
|  | 2. Linijinis daviklis - 1 vnt, | 2. Linijinis daviklis - 1 vnt.
|  | 3. Konvensinis daviklis - 1 vnt, | 3. Konveksinis daviklis - 1 vnt.
|  | 4. Sektorinis daviklis - 1 vnt, | 4. Sektorinis daviklis - 1 vnt.
|  | 5. Konveksinis ertminis daviklis - 1 vnt. | 5. Konveksinis ertminis daviklis - 1 vnt.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 51652.89
|  | Suma be PVM, Eur | 51652.89
|  | PVM suma, Eur | 10847.1069
|  | Suma su PVM, Eur | 62499.9969

## Pasiūlymų vertinimas_TS3
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 60;
2) Techniniai pranašumai (T) – 40;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=60
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40
Nr. | Parametrai | yra/nėra
T1 | Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 = 0,25 | 1920 Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
T2 | Konveksinio daviklio apžiūros kampas (angliškai: Field of view) | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0,25 | 111 laipsnių Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
T3 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis ≥ 50 cm | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,15 | NĖRA
T4 | Galimybė echoskopą nuimti nuo stovo (ar kito konstrukcinio elemento ant kurio ji sumontuotas) ir naudoti kaip nešiojamo tipo (angliškai: laptop) echoskopą | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,20 | YRA Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
T5 | Dinaminis diapazonas (”dynamic range“) ≥ 350 dB | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,15 | NĖRA
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:
3.1. Siūlomo objekto T1 ir T2 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.1.1 Jei siūlomas objektas turi parametro T1 ir T2 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.25, T2 = L2 = 0.25. Mažiausią parametro T1 ir T2 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:
3.2. Kadangi siūlomo objekto T3, T4 ir T5 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T3 = L3 = 0.15, T4 = L4 = 0.20, T5 = L5 = 0.15. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^5▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne