UAB „Roche Lietuva“

# Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

# Eivenių g. 2, Kaunas

# DEKLARACIJA DĖL ATITIKIMO

2023 m. rugsėjo 25 d.

Vilnius

Viešojo konkurso „Reagentai ir papildomos priemonės preeklampsijos žymenų nustatymui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu“ UAB „Roche Lietuva“ užtikrina, kad:

- Panaudai bus pateiktas pilnai automatizuotas analizatorius cobas e411 su valdymo programine įranga, nepertraukiamo  maitinimo šaltiniu, suderintu su analizatoriumi spausdintuvu (techninės specifikacijos 1.1. punktas).

- Panaudai pateiktas analizatorius (su programine įranga) cobas e411 yra techniškai pajėgus atlikti 1 priede įvardintus tyrimus (techninės specifikacijos 1.2. punktas).

- Tiekėjas mėginių indelius pateiks kartu su reagentais bei papildomomis priemonėmis (techninės specifikacijos 1.5. punktas).

- Siūloma Sistema turi galimybę ASTM protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą (techninės specifikacijos 3.1. punktas 2 reikalavimas).

- Pagal brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema automatiškai nuskaito arba pasirenka iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiunčia į LIS (techninės specifikacijos 3.1. punktas 3 reikalavimas).

- Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas patvirtina ir įsipareigoja, jog savo jėgomis ir lėšomis: teikti visokeriopą pagalbą, pateiktą Sistemą  integruojant į perkančiosios organizacijos LIS; Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime ((techninės specifikacijos 3.1. punktas 4 reikalavimas).

- Tyrimo metodika, reagentų (tame tarpe ir kontrolinių medžiagų, kalibratorių) aprašymai kartu su pasiūlymu konkursui pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (techninės specifikacijos 4.1. punktas).

- Į pasiūlymą įtraukti visi reagentai ir papildomos priemonės, reikalingi automatizuotam tyrimui atlikti (techninės specifikacijos 5.1. punktas).

- Tiekėjas įvertino ir nurodė (įrašė) visas sudedamąsias priemones (reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau 2 lygių), skiediklius, ploviklius, papildomas priemones (pvz., specialius antgalius, mėginių indelius) ir/ar kitas gamintojo nurodytas priemones, reikalingas 1 priede nurodytų tyrimų  atlikimui bei rezultatų pateikimui (techninės specifikacijos 5.4.  punktas).

- Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas įvertino tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį,  terminus bei  kad kaskart, tiriant pacientų mėginius bus atliekami kasdieniniai (ne mažiau kaip 2 lygių, apimantys normalias ir patologines vertes, ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę)) ir išoriniai (ne mažiau kaip 2 kartus per metus) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių ar tiriamųjų mėginių), mėginio skiedimai (esant poreikiui), rezultatui viršijus analitines matavimo ribas. Šie tyrimai neįskaičiuojami į atliktų tyrimų kiekį (techninės specifikacijos 5.5.  punktas).

- Reagentų ir papildomų priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (techninės specifikacijos 5.7. punktas).

- Tiekėjas užtikrins įrangos (aparatūrinės ir programinės) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, servisas bus suteikiamas iš karto, prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, į LSMUL Kauno klinikas atvyks reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir per 24 valandas pašalins gedimą arba kitaip užtikrins įrangos darbą ir sudarys sąlygas kokybiškai ir savalaikiai atlikti tyrimus. Tiekėjas įsipareigoja visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 48 valandas, tiekėjas įsipareigoja sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte (techninės specifikacijos 6.1. punktas).

Pagarbiai

UAB „Roche Lietuva“