| Užpildyta techninė specifikacija |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge | Siūlomi parametrai | Nuoroda į gamintojo atitikimus |
| 2. | Standartinis apklotas instrumentų laikymo konsolei | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu robotinio instrumento fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 800mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | Firminis priemonių pavadinimas: Standartinis apklotas instrumentų laikymo konsolei Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 20101 Supakuota po: 5 vnt. | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu robotinio instrumento fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm Plotis: 325mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 800mm Plotis: 800mm | Dokumento pavadinimas: „Versius Surgical System User Manual“ Puslapio Nr.: 90 Dokumento pavadinimas: „Pav nr 1“ |
| 3. | Ilgas apklotas instrumentų laikymo konsolei | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu robotinio instrumento fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 960mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | Firminis priemonių pavadinimas: Ilgas apklotas instrumentų laikymo konsolei Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 20301 Supakuota po: 5 vnt. | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu robotinio instrumento fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm Plotis: 325mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 960mm Plotis: 800mm | Dokumento pavadinimas: „Versius Surgical System User Manual“ Puslapio Nr.: 90 Dokumento pavadinimas: „Pav nr 1“ |
| 4. | Standartinis apklotas vizualizacijos konsolei | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu kameros fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 800mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | Firminis priemonių pavadinimas: Standartinis apklotas vizualizacijos konsolei Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 20201 Supakuota po: 10 vnt. | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu kameros fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm Plotis: 325mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 800mm Plotis: 800mm | Dokumento pavadinimas: „Versius Surgical System User Manual“ Puslapio Nr.: 90 Dokumento pavadinimas: „Pav nr 1“ |
| 5. | Ilgas apklotas vizualizacijos konsolei | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu kameros fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 960mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | Firminis priemonių pavadinimas: Ilgas apklotas vizualizacijos konsolei Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 20401 Supakuota po: 10 vnt. | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu kameros fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm Plotis: 325mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 960mm Plotis: 800mm | Dokumento pavadinimas: „Versius Surgical System User Manual“ Puslapio Nr.: 90 Dokumento pavadinimas: „Pav nr 1“ |
| 6. | Kameros galvos apklotas | Vienkartinis. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. Vientisas apklotas su elastiniu distaliniu galu. Elastinis galas tvirtinamas prie optikos. | Firminis priemonių pavadinimas: Kameros galvos apklotas Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 20501 Supakuota po: 25 vnt. | Vienkartinis. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. Vientisas apklotas su elastiniu distaliniu galu. Elastinis galas tvirtinamas prie optikos. | Dokumento pavadinimas: „Versius Surgical System User Manual“ Puslapio Nr.: 91 |
| 7. | Izoliacinis priedas-apklotas | Vienkartinis. Fiksuojamas distaliniame „rankos“ gale, skirtas instrumentų valdymo daliai uždengti. | Firminis priemonių pavadinimas: Izoliacinis priedas-apklotas Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 20901 Supakuota po: 100 vnt. | Vienkartinis. Fiksuojamas distaliniame „rankos“ gale, skirtas instrumentų valdymo daliai uždengti. | Dokumento pavadinimas: „Instrument and Accessories User Guide“ Puslapio Nr.: 79 |
| 8. | Apkloto vienkartinė tarpinė-mova | Vienkartinio naudojimo mova. Skirta naudoti su robotiniu instrumentu- monopolinėmis žirklėmis. | Firminis priemonių pavadinimas: Apkloto vienkartinė tarpinė-mova Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 10002 Supakuota po: 12 vnt. | Vienkartinio naudojimo mova. Skirta naudoti su robotiniu instrumentu- monopolinėmis žirklėmis. | Dokumento pavadinimas: „Versius Surgical System User Manual“ Puslapio Nr.: 481 |