TSD-880, VPP-4817

Rentgeno vamzdžio angiografui techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Rentgeno vamzdis | 1. Rentgeno vamzdis sukomplektuotas su aušinimo bloku LX-2011 (arba lygiaverčiu); 2. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Shimadzu Corporation“ dviejų detektorių angiografine sistema „Trinias B12“. | 1. Taip, rentgeno vamzdis LX-2011 sukomplektuotas su aušinimo bloku; Aprašymo psl. Nr. 4 2. Taip, techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Shimadzu Corporation“ dviejų detektorių angiografine sistema „Trinias B12“ Aprašymo psl. Nr. 1 |
| 2. | # Prekės pristatymas ir instaliavimas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas prekės pristatymas, instaliavimas, sistemos suderinimas, kokybės kontrolės matavimai. | Taip, į pasiūlymo kainą įskaičiuotas prekės pristatymas, instaliavimas, sistemos suderinimas, kokybės kontrolės matavimai. |
| 3. | # Garantinis terminas | Prekei ir atliktiems darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija. | Prekei ir atliktiems darbams suteikiama 6 mėnesių garantija. |

Direktorius								Gintaras Mikelionis