## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA" |  |  |  |  | Pirkimo sąlygų 2 priedas
MEDICINOS ĮRANGA
Kam: | Gynybos resursų agentūra prie KAM
Data: | 2023-08-31
Nr.: | S-230831/01
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Inoveca Medtechna
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 123549952
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Verkių g.29, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT235499515
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT207300010112782587, AB bankas Swedbank, Bank kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Kęstutis Sirgedas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | Tel.nr. 8 600 10001, el.p. inoveca@gmail.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Kęstutis Sirgedas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Direktorius Kęstutis Sirgedas
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VONELĖ, ULTRAGARSINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
1. | Vonelė, ultragarsinė
1.1. | Vonelė, ultragarsinė | 11 |  | vnt.
1.1.1. | Temperatūros reguliavimas.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
2. DALIS | APARATAS, STERILIZACIJOS JUOSTŲ UŽLYDIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
2. | Aparatas, sterilizacijos juostų užlydimui
2.1. | Aparatas, sterilizacijos juostų užlydimui | 5 |  | vnt.
2.1.1. | Nuolatinė siūlės parametrų (temperatūros, slėgio, greičio) stebėjimo funkcija.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
3. DALIS | ELEKTROKARDIOGRAFAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
3. | Elektrokardiografas
3.1. | Elektrokardiografas | 2 |  | vnt.
3.1.1. | EKG stiprintuvo skaitmeninė rezoliucija geresnė nei 5 μV / 18 bit.(Taip/Ne)
3.1.2. | Galimybė prieš spausdinimą ekrane matyti tyrimo išvadą.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
4. DALIS | STALAS MASAŽO, ELEKTRINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
4. | Stalas masažo, elektrinis
4.1. | Stalas masažo, elektrinis | 1 |  | vnt.
4.1.1. | Stalo plotis daugiau nei 69 cm. |  |  | cm
4.1.2. | Stalo apkrova daugiau kaip 150 kg. |  |  | kg
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
5. DALIS | LOVA PROCEDŪRŲ, ELEKTRINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
5. | Lova procedūrų, elektrinė
5.1. | Lova procedūrų, elektrinė | 3 |  | vnt.
5.1.1. | Plotis daugiau nei 69 cm. |  |  | cm
5.1.2. | Maksimali apkrova daugiau nei 150 kg. |  |  | kg
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
6. DALIS | STERILIZATORIUS, MAŽASIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
6. | Sterilizatorius, mažasis
6.1. | Sterilizatorius, mažasis | 4 |  | vnt. | 2890 | 11560 | SW-22, gamintojas CEFLA s.c., Italija
6.1.1. | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba.(Taip/Ne) |  | Taip
6.1.2. | Galimybė pakrauti daugiau nei 1 kg tekstilės. |  | Taip | kg
6.1.3. | Papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių.(Taip/Ne) |  | Taip
6.1.4. | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane.(Taip/Ne) |  | Taip
[5 empty] | Suma be PVM | 11560
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 2427.6
[5 empty] | Suma su PVM | 13987.6
7. DALIS | STERILIZATORIUS, DIDYSIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
7. | Sterilizatorius, didysis
7.1. | Sterilizatorius, didysis | 1 |  | vnt.
7.1.1. | Pakraunama daugiau kaip 15 kg instrumentų. |  |  | kg
7.1.2. | Pakraunama daugiau kaip 7 kg tekstilės. |  |  | kg
7.1.3. | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba. (Taip/Ne)
7.1.4. | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
8. DALIS | KĖDĖ KRAUJO PAĖMIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
8. | Kėdė kraujo paėmimui
8.1. | Kėdė kraujo paėmimui | 14 |  | vnt.
8.1.1. | Ilgis bendras ištiestos kėdės daugiau nei 180 cm. |  |  | cm
8.1.2. | Bendras kėdės plotis daugiau nei 65 cm. |  |  | cm
8.1.3. | Maksimali apkrova daugiau nei 200 kg. |  |  | kg
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
9. DALIS | APARATAS ULTRAGARSO DIAGNOSTIKOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
9. | Aparatas ultragarso diagnostikos
9.1. | Aparatas ultragarso diagnostikos | 2 |  | vnt.
9.1.1. | Valdymo panelė - sukiojama apie savo ašį daugiau nei ±30º kampu nuo centro. |  |  | º
9.1.2. | Panelėje integruotas daugiau kaip 10 colių įstrižainės lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas, veikiantis su medicinine pirštine. |  |  | coliai
9.1.3. | Padidintos skiriamosios gebos režimas daugiau kaip 3 lygių.(Taip/Ne)
9.1.4. | Vaizdo skenavimas be fokuso zonų. Visas rodomas vaizdas sufokusuotas.(Taip/Ne)
9.1.5. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti skydliaukės pakitimus ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami nenurodant sistemai galimos darinio intereso zonos ir automatiškai išmatuojami sustabdytame vaizde. Gauti rezultatai skaičiuojami pagal TI-RADS protokolą.(Taip/Ne)
9.1.6. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti krūties pakitimus ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami nenurodant sistemai galimos darinio intereso zonos ir automatiškai išmatuojami sustabdytame vaizde. Gauti rezultatai skaičiuojami pagal BI-RADS protokolą.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
10. DALIS | MATUOKLIS AKS 24 VAL.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
10. | Matuoklis AKS 24 val.
10.1. | Matuoklis AKS 24 val. | 8 |  | vnt.
10.1.1. | Matavimo dažnumas - galimybė atlikti daugiau nei 12 matavimų per valandą.(Taip/Ne)
10.1.2. | Galimybė sukonfigūruoti aparatą neprijungus prie kompiuterio.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
11. DALIS | REGISTRATORIUS EKG
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
11. | Registratorius EKG
11.1. | Registratorius EKG | 3 |  | vnt.
11.1.1. | Komplektacijoje pakraunami to paties tipo akumuliatoriai ir pakrovėjas.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
12. DALIS | KABINA AUDIOMETRIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
12. | Kabina audiometrijai
12.1. | Kabina audiometrijai | 1 |  | vnt.
12.1.1. | Garso izoliacija prie 8 kHz dažnio daugiau nei 41 dB.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
13. DALIS | STALAS OPERACINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
13. | Stalas operacinis
13.1. | Stalas operacinis | 1 |  | vnt.
13.1.1. | Stalo bendras plotis su šoniniais bėgeliais daugiau nei 65 cm.(Taip/Ne)
13.1.2. | Čiužinio plotis daugiau nei 60 cm.(Taip/Ne)
13.1.3. | Čiužinys storesnis nei 6 cm.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
14. DALIS | MIKROSKOPAS, ŠVIESINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
14. | Mikroskopas, šviesinis
14.1. | Mikroskopas šviesinis | 1 |  | vnt.
14.1.1. | Kameros raiška daugiau kaip 2 MP.(Taip/Ne)
14.1.2. | Kompiuterio ekrano rezoliucija geresnė nei 1900x1080.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
15. DALIS | ENDOSKOPŲ PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO MAŠINA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
15. | Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina
15.1. | Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina | 1 |  | vnt.
15.1.1. | Pakrovimas iš priekio.(Taip/Ne)
15.1.2. | Integruotas spausdintuvas.(Taip/Ne)
15.1.3. | Nerūdijančio plieno korpusas.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
16. DALIS | ĮRENGINYS, SAUSO HIDROMASAŽO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominio naudingumo balui nustatyti) (Taip/Ne arba nurodoma tiksli reikšmė) | Mato vienetas | 1 vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, kilmės šalis
16. | Įrenginys, sauso hidromasažo
16.1. | Įrenginys, sauso hidromasažo | 1 |  | vnt.
16.1.1. | Automatinis paciento ūgio nustatymas.(Taip/Ne)
16.1.2. | Pneumatinis pėdų masažo modulis su reguliuojamo stiprumo masažu.(Taip/Ne)
16.1.3. | Įrenginys veikia neprijungtas prie vandens padavimo ir nuotekų tinklų.(Taip/Ne)
16.1.4. | Galimybė pasirinkti daugiau nei 4 masažo būdus.(Taip/Ne)
16.1.5. | Vartotojo programų skaičius ne mažiau nei 8. (Taip/Ne)
16.1.6. | Automatinė vandens talpos nuorinimo funkcija.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | NE
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas |  |  |  | -
5 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas" |  |  |  | NE
6 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | NE
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Kęstutis Sirgedas
2895 2023-07-20 13:03:42