2023 m. _____________ d. sutarties Nr.

2 priedas

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis vnt. | Paslaugų įkainis be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRAĖJIMO KONTROLĖS SUKTUKŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGA |  |  |  |  |
| 1. Suktukas „SESAME“ |  |  |  |  |
| 1.1. | Visų besitrinančių stabdymo svirtelių, ratukų, valdymo mechanizmo dantukų tepimas tepalu OKB-122 arba lygiaverčiu | kartas | 1 | 62,42 |
| 1.2. | Vizualus valdymo mechanizmo ir kitų komponentų tikrinimas, ar nėra mechaninių pažeidimų ir užterštumo | kartas | 1 | 8,91 |
| 1.3. | Vizualinis jungiamųjų tinklo ir įžeminimo kabelių būklės patikrinimas | kartas | 1 | 4,46 |
| 1.4. | Suktuko veikimo tikrinimas rankiniu būdu | kartas | 1 | 17,84 |
| 1.5. | Sraigtinių jungčių reikiamo priveržimo patikrinimas | kartas | 1 | 22,29 |
| 1.6. | Nerūdijančio plieno korpuso detalių valymas gamyklos gamintojos rekomenduojamomis medžiagomis | kartas | 1 | 71,34 |
| 1.7. | Pavaros kontrolinis patikrinimas | kartas | 1 | 13,38 |
| 1.8. | Padėties, greičio, IR sensorių patikrinimas ir valymas | kartas | 1 | 13,38 |
| 1.9. | Užrakinimo įrenginio patikrinimas ir valymas | kartas | 1 | 17,84 |
| 2. Video telefonspynė „HIKVISION“ |  |  |  |  |
| 2.1. | Vizuali patikra, ar nepažeistas korpusas | kartas | 1 | 34,30 |
| 2.2. | ## Mygtukų patikra juos paspaudžiant ir įsitikinant, kad vykdoma reikiama funkcija | kartas | 1 | 34,30 |
| 2.3. | Telefonspynės korpuso valymas minkšta ir sausa šluoste | kartas | 1 | 48,02 |
| 3. Valdymo pultas „HIKVISION“ |  |  |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto maitinimo bloko patikrinimas ir valymas | kartas | 1 | 44,59 |
| 4. Suktukas „TP 101“ |  |  |  |  |
| 4.1. | ## Visų besitrinančių stabdymo svirtelių, ratukų, valdymo mechanizmo dantukų tepimas tepalu. | kartas | 1 | 72,03 |
| 4.2. | Vizualus valdymo mechanizmo ir kitų komponentų tikrinimas, ar nėra mechaninių pažeidimų ir užterštumo | kartas | 1 | 10,29 |
| 4.3. | Vizualinis jungiamųjų tinklo ir įžeminimo kabelių būklės patikrinimas | kartas | 1 | 5,15 |
| 4.4. | ## Suktuko veikimo tikrinimas rankiniu būdu | kartas | 1 | 10,29 |
| 4.5. | Sraigtinių jungčių reikiamo priveržimo patikrinimas | kartas | 1 | 25,72 |
| 4.6. | Nerūdijančio plieno korpuso detalių valymas gamyklos gamintojos rekomenduojamomis medžiagomis. | kartas | 1 | 20,58 |
| 4.7. | Padėties, greičio, IR sensorių patikrinimas ir valymas | kartas | 1 | 15,44 |
| 4.8. | ## Užrakinimo įrenginio patikrinimas ir valymas | kartas | 1 | 10,29 |
| PRAĖJIMO KONTROLĖS SUKTUKŲ REMONTO PASLAUGOS |  |  |  |  |
| 5. Suktukas „SESAME“ |  |  |  |  |
| 5.10. | Servovariklio keitimas | vnt | 1 | 1694,30 |
| 5.11. | Šildytuvo keitimas | vnt | 1 | 124,84 |
| 5.12. | Termostato keitimas | vnt | 1 | 151,59 |
| 5.13. | Solenoido keitimas | vnt | 1 | 120,38 |
| 5.14. | Padėčių signalizatoriaus keitimas | vnt | 1 | 71,34 |
| 5.15. | Kontrolerio plokštės keitimas | vnt | 1 | 142,68 |
| 5.16. | Valdymo plokštės keitimas | vnt | 1 | 142,68 |
| 5.17. | Padėties sensorių keitimas | vnt | 1 | 124,84 |
| 5.18. | Greičio, sensorių keitimas | vnt | 1 | 129,31 |
| 5.19. | Užrakinimo įrenginio keitimas | vnt | 1 | 66,88 |
| 6. Video telefonspynė „HIKVISION“ |  |  |  |  |
| 6.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt | 1 | 129,65 |
| 6.2. | Mygtukų keitimas | vnt | 1 | 69,45 |
| 6.3. | Maitinimo baterijos keitimas | vnt | 1 | 69,45 |
| 7. Valdymo pultas „HIKVISION“ |  |  |  |  |
| 7.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt | 1 | 120,04 |
| 7.2. | Maitinimo bloko keitimas | vnt | 1 | 89,18 |
| 8. Suktukas „TP 101“ su antipanic funkcija |  |  |  |  |
| 8.1. | Turniketo rankos keitimas | vnt | 1 | 200,64 |
| 8.2. | Turniketo rankos dangtelio keitimas | vnt | 1 | 44,59 |
| 8.3. | Baterijos keitimas | vnt | 1 | 71,34 |
| 8.4. | Spyruoklės keitimas | vnt | 1 | 89,18 |
| 8.5. | Padėties sensorių keitimas | vnt | 1 | 115,93 |
| 8.6. | „Antipanic“ plokštės keitimas | vnt | 1 | 133,76 |
| 8.7. | „Antipanic“ variklio keitimas | vnt | 1 | 191,72 |
| 8.8. | Hidraulinio amortizatoriaus keitimas | vnt | 1 | 133,76 |
| 8.9. | Pagrindinės plokštės keitimas | vnt | 1 | 224,71 |
| 8.10. | Hidraulinio amortizatoriaus guolio keitimas | vnt | 1 | 66,88 |
| 8.11. | Indikatoriaus keitimas | vnt | 1 | 142,68 |
| 8.12. | Užrakinimo svirties keitimas | vnt | 1 | 98,09 |
| 8.13. | Maitinimo bloko keitimas | vnt | 1 | 124,84 |
| 8.14. | Solenoido keitimas | vnt | 1 | 124,84 |

PIRKĖJAS			                                                                       TEIKĖJAS

Vadas                                                                                                             Direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus                                                                           Rimvydas Ramanauskas