## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖS SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės imunocheminiams tyrimams su prietaisu panaudai (6245)
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. (Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, priežiūros ir kt.) tyrimui atlikti, bei nurodyti jų kainas su PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti reikiamą tyrimų skaičių. Jei reagentai ir pagalbinės priemonės yra sunaudotos, o reikiamas tyrimų skaičius neatliktas, tuomet tiekėjas privalo nemokamai tiekti reagentus ir pagalbines priemones tol, kol bus atliktas reikiamas tyrimų skaičius.
2. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų atlikimui per 36 mėn.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisu suteikiamu panaudos būdu.
5. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
6. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti ir panaudai teikiamo prietaiso naudojimo instrukciją ir techninį aprašą anglų kalba. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
7. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis). Reikalavimas taikomas ir panaudai teikiamam prietaisui.
8. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
9. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
10. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
11. Panaudos būdu teikiamo prietaiso sutarties vykdymo sąlygos nurodytos panaudos sutarties projekte.
12. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo (analitės) pavadinimas | Metodas |  | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant visus tyrimus: 2 lygių kontrolinius tyrimus tyrimų atlikimo dieną, tyrimus kalibracijai ir kitus) per 36 mėn. | Tyrimų atlikimo dažnis: dienų, kurių metu bus atliekami tyrimai, skaičius per 36 mėnesius
1. | REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIEKAMIEMS PANAUDAI SIŪLOMU PRIETAISU. JEI PANAUDAI SIŪLOMAS PRIETAISAS ŠIUO METU JAU YRA NAUDOJAMAS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, TUOMET TIK PASIRAŠOMA NAUJA PANAUDOS SUTARTIS, O PAPILDOMO PRIETAISO SIŪLYTI NEREIKIA. PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI KELIAMI REIKALAVIMAI YRA 1.1.1. PUNKTE.
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai
| Aldosteronas [serume 95 %, šlapime 5 %] | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 3900 | 288 | x | x | x | x
| EBV ankstyvojo antigeno IgG antikūnai (EBV–AA IgG) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 600 | 72 | x | x | x | x
| EBV viruso branduolio antigeno IgG antikūnai (anti–EBBA IgG) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 600 | 72 | x | x | x | x
| EBV viruso IgG antikūnai (EBV IgG) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 4800 | 432 | x | x | x | x
| EBV viruso IgM antikūnai (EBV IgM) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 4800 | 432 | x | x | x | x
| Herpes simplex viruso 1/2 IgG antikūnai (HSV 1/2 IgG) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 1300 | 144 | x | x | x | x
| Herpes simplex viruso 1/2 IgM antikūnai (HSV 1/2 IgM) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 1000 | 144 | x | x | x | x
| Neuronams specifinė enolazė (NSE) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 400 | 36 | x | x | x | x
| Raudonukės viruso IgG antikūnai (Rubella IgG) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 1600 | 144 | x | x | x | x
| Raudonukės viruso IgM antikūnai (Rubella IgM) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 200 | 36 | x | x | x | x
| Reninas (tiesioginis) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 2600 | 288 | x | x | x | x
| S-100 | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 400 | 36 | x | x | x | x
| Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnai | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 650 | 72 | x | x | x | x
| Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnai | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 650 | 72 | x | x | x | x
| Tymų viruso IgG antikūnai | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 700 | 72 | x | x | x | x
| Tymų viruso IgM antikūnai | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 400 | 36 | x | x | x | x
| Varicella zoster viruso IgG antikūnai (VZV IgG) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 800 | 72 | x | x | x | x
| Varicella zoster viruso IgM antikūnai (VZV IgM) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 500 | 72 | x | x | x | x
Visi reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar visos papildomos tyrimų priemonės, papildomos prietaisų eksploatacinės ir priežiūros priemonės (jų kiekiai ir kainos), reikalingos nurodytiems tyrimams atlikti panaudai siūlomu prietaisu, turi būti nurodytos 1.1. - 1.n. (kur n yra visų reikiamų, tyrimams atlikti, reagentų ir priemonių rūšių skaičius) punktuose.
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas/kita informacija (neprivaloma) | Reagento ar pagalbinės priemonės matavimo vienetai | Reagento ar pagalbinės priemonės reikiamas kiekis | PVM, % | 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr. | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1.1. | LIAISON® Aldosterone | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 50 | 5 | 653 | 32650 | 34282.5 | DiaSorin; LIAISON® Aldosterone; 310450 | VKABA | 5 | 1632.5
1.2 | LIAISON® Aldosterone Control Set | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x4.5ml) ir neigiama (2x4.5 ml) kontrolės. | rink. | 20 | 5 | 114 | 2280 | 2394 | DiaSorin; LIAISON® Aldosterone Control Set, 310451 | VKABA | 5 | 114
1.3 | LIAISON® Aldo Neutralization Buffer | Neutralizuojantis buferinis tirpalas (2 x 25 ml) yra skirtas šlapimo mėginių neutralizavimui po rūgštinės hidrolizės, kuri atliekama prieš mėginio ištyrimą. | pak. | 20 | 5 | 57 | 1140 | 1197 | DiaSorin; LIAISON® Aldo Neutralization Buffer, 310452 | VKABA | 5 | 57
2.1 | LIAISON® EA IgG | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 20 | 5 | 266 | 5320 | 5586 | DiaSorin; LIAISON® EA IgG, 310540 | VKABA | 5 | 266
2.2 | LIAISON® control EA IgG | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x0.7 ml) ir neigiama (2x0.7 ml) kontrolės. | rink. | 20 | 5 | 114 | 2280 | 2394 | DiaSorin; LIAISON® control EA IgG, 310541 | VKABA | 5 | 114
3.1 | LIAISON® EBNA IgG | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 20 | 5 | 266 | 5320 | 5586 | DiaSorin; LIAISON® EBNA IgG, 310520 | VKABA | 5 | 266
3.2 | LIAISON® control EBNA IgG | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x0.9 ml) ir neigiama (2x0.9 ml) kontrolės. | rink. | 20 | 5 | 114 | 2280 | 2394 | DiaSorin; LIAISON® control EBNA IgG, 310521 | VKABA | 5 | 114
4.1 | LIAISON® VCA IgG | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 52 | 5 | 266 | 13832 | 14523.6 | DiaSorin; LIAISON® VCA IgG, 310510 | VKABA | 5 | 691.6
4.2 | LIAISON® control VCA IgG | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x0.9 ml) ir neigiama (2x0.9 ml) kontrolės. | rink. | 20 | 5 | 114 | 2280 | 2394 | DiaSorin; LIAISON® control VCA IgG, 310511 | VKABA | 5 | 114
5.1 | LIAISON® EBV IgM | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 52 | 5 | 266 | 13832 | 14523.6 | DiaSorin; LIAISON® EBV IgM, 310500 | VKABA | 5 | 691.6
5.2 | LIAISON® control EBV IgM | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x0.9 ml) ir neigiama (2x0.9 ml) kontrolės. | rink. | 20 | 5 | 114 | 2280 | 2394 | DiaSorin; LIAISON® control EBV IgM, 310501 | VKABA | 5 | 114
6.1 | LIAISON® HSV-1/2 IgG | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 25 | 5 | 226 | 5650 | 5932.5 | DiaSorin; LIAISON® HSV-1/2 IgG, 310800 | VKABA | 5 | 282.5
6.2 | LIAISON® control HSV-1/2 IgG | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x1.3 ml) ir neigiama (2x1.3 ml) kontrolės. | rink. | 12 | 5 | 126 | 1512 | 1587.6 | DiaSorin; LIAISON® control HSV-1/2 IgG, 310801 | VKABA | 5 | 75.6
7.1 | LIAISON® HSV-1/2 IgM | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 21 | 5 | 226 | 4746 | 4983.3 | DiaSorin; LIAISON® HSV-1/2 IgM, 310820 | VKABA | 5 | 237.3
7.2 | LIAISON® Control HSV-1/2 IgM | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x1.2 ml) ir neigiama (2x1.2 ml) kontrolės. | rink. | 12 | 5 | 126 | 1512 | 1587.6 | DiaSorin; LIAISON® Control HSV-1/2 IgM, 310821 | VKABA | 5 | 75.6
8.1 | LIAISON® NSE | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 36 | 5 | 284 | 10224 | 10735.2 | DiaSorin; LIAISON® NSE, 314561 | VKABA | 5 | 511.2
8.2 | LIAISON® Control NSE | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x1.0 ml) ir neigiama (2x1.0 ml) kontrolės. | rink. | 17 | 5 | 140 | 2380 | 2499 | DiaSorin; LIAISON® Control NSE, 319108 | VKABA | 5 | 119
9.1 | LIAISON® Rubella IgG | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 32 | 5 | 218 | 6976 | 7324.8 | DiaSorin; LIAISON® Rubella IgG, 310720 | VKABA | 5 | 348.8
9.2 | LIAISON® control Rubella IgG | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x0.7 ml) ir neigiama (2x0.7 ml) kontrolės. | rink. | 20 | 5 | 114 | 2280 | 2394 | DiaSorin; LIAISON® control Rubella IgG, 310721 | VKABA | 5 | 114
10.1 | LIAISON® Rubella IgM | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 20 | 5 | 218 | 4360 | 4578 | DiaSorin; LIAISON® Rubella IgM, 310730 | VKABA | 5 | 218
10.2 | LIAISON® control Rubella IgM | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x0.7 ml) ir neigiama (2x0.7 ml) kontrolės. | rink. | 15 | 5 | 114 | 1710 | 1795.5 | DiaSorin; LIAISON® control Rubella IgM, 310731 | VKABA | 5 | 85.5
11.1 | LIAISON® Direct Renin | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 42 | 5 | 387 | 16254 | 17066.7 | DiaSorin; LIAISON® Direct Renin, 310470 | VKABA | 5 | 812.7
11.2 | LIAISON® control Direct Renin | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (4x2 ml) ir neigiama (4x2 ml) kontrolės. | rink. | 32 | 5 | 114 | 3648 | 3830.4 | DiaSorin; LIAISON® control Direct Renin, 310471 | VKABA | 5 | 182.4
12.1 | LIAISON® S100 | Pakuotę sudaro reagentų integralas. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 36 | 5 | 678 | 24408 | 25628.4 | DiaSorin; LIAISON® S100, 314701 | VKABA | 5 | 1220.4
12.2 | LIAISON® S100 Cal (low/high) | Kalibratorių rinkinį sudaro dviejų lygių kalibratoriai (4 x 1.0ml) ir priklijuojamos etiketės su barkodais | rink. | 20 | 5 | 236 | 4720 | 4956 | DiaSorin; LIAISON® S100 Cal (low/high), 319117 | VKABA | 5 | 236
12.3 | LIAISON® control S100 | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x1.0 ml) ir neigiama (2x1.0 ml) kontrolės. | rink. | 18 | 5 | 226 | 4068 | 4271.4 | DiaSorin; LIAISON® control S100, 319112 | VKABA | 5 | 203.4
13.1 | LIAISON® Mycoplasma Pneumoniae IgG | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 50 testų. | rink. | 35 | 5 | 158 | 5530 | 5806.5 | DiaSorin; LIAISON® Mycoplasma Pneumoniae IgG, 317020 | VKABA | 5 | 276.5
13.2 | LIAISON® control Mycoplasma Pneumoniae IgG | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x0.5 ml) ir neigiama (2x0.5 ml) kontrolės. | rink. | 21 | 5 | 92 | 1932 | 2028.6 | DiaSorin; LIAISON® control Mycoplasma Pneumoniae IgG, 317021 | VKABA | 5 | 96.6
14.1 | LIAISON® Mycoplasma Pneumoniae IgM | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 50 testų. | rink. | 35 | 5 | 158 | 5530 | 5806.5 | DiaSorin; LIAISON® Mycoplasma Pneumoniae IgM, 317030 | VKABA | 5 | 276.5
14.2 | LIAISON® control Mycoplasma Pneumoniae IgM | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x0.7 ml) ir neigiama (2x0.7 ml) kontrolės. | rink. | 21 | 5 | 92 | 1932 | 2028.6 | DiaSorin; LIAISON® control Mycoplasma Pneumoniae IgM, 317031 | VKABA | 5 | 96.6
15.1 | LIAISON® Measles IgG | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 20 | 5 | 314 | 6280 | 6594 | DiaSorin; LIAISON® Measles IgG, 318810 | VKABA | 5 | 314
15.2 | LIAISON® control Measles IgG | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x0.7 ml) ir neigiama (2x0.7 ml) kontrolės. | rink. | 15 | 5 | 102 | 1530 | 1606.5 | DiaSorin; LIAISON® control Measles IgG, 318811 | VKABA | 5 | 76.5
16.1 | LIAISON® Measles IgM | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 50 testų. | rink. | 20 | 5 | 194 | 3880 | 4074 | DiaSorin; LIAISON® Measles IgM, 318820 | VKABA | 5 | 194
16.2 | LIAISON® control Measles IgM | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x0.7 ml) ir neigiama (2x0.7 ml) kontrolės. | rink. | 18 | 5 | 114 | 2052 | 2154.6 | DiaSorin; LIAISON® control Measles IgM, 318821 | VKABA | 5 | 102.6
17.1 | LIAISON® VZV IgG | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 100 testų. | rink. | 25 | 5 | 227 | 5675 | 5958.75 | DiaSorin; LIAISON® VZV IgG, 310850 | VKABA | 5 | 283.75
17.2 | LIAISON® control VZV IgG | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x0.7 ml) ir neigiama (2x0.7 ml) kontrolės. | rink. | 20 | 5 | 114 | 2280 | 2394 | DiaSorin; LIAISON® control VZV IgG, 310851 | VKABA | 5 | 114
18.1 | LIAISON® VZV IgM | Pakuotę sudaro reagentų integralas su kalibracinėmis medžiagomis. Iš pakuotės galima atlikti 50 testų. | rink. | 16 | 5 | 290 | 4640 | 4872 | DiaSorin; LIAISON® VZV IgM, 310860L | VKABA | 5 | 232
18.2 | LIAISON® control VZV IgM | Kontrolių rinkinį sudaro teigiama (2x0.7 ml) ir neigiama (2x0.7 ml) kontrolės. | rink. | 20 | 5 | 114 | 2280 | 2394 | DiaSorin; LIAISON® control VZV IgM, 310861 | VKABA | 5 | 114
19 | LIAISON® Endocrinology diluent | Skiediklis (4 x 4.5 ml) skirtas naudoti didelės koncentracijos plazmos ar serumo mėginių skiedimui arba išskirtų šlapimo nuosėdų ištirpinimui. | pak. | 10 | 5 | 94 | 940 | 987 | DiaSorin; LIAISON® Endocrinology diluent, 319133 | VKABA | 5 | 47
20 | LIAISON® XL Cleaning Tool | Sistemos valymo integralas. Rinkinį sudaro du integralai su plovimo tirpalu ir valymo priemone. | rink. | 40 | 5 | 121 | 4840 | 5082 | DiaSorin; LIAISON® XL Cleaning Tool, 310995 | VKABA | 5 | 242
21 | LIAISON ® XL Cuvettes | Kiuvetės, 36 x 200 vnt./pak | pak. | 14 | 5 | 363 | 5082 | 5336.1 | DiaSorin; LIAISON ® XL Cuvettes, X0016 | VKABA | 5 | 254.1
22 | LIAISON ® XL DiTi | Vienkartiniai mėginio paėmimo antgaliai, 12 x 576 vnt./ pak | pak. | 12 | 5 | 762 | 9144 | 9601.2 | DiaSorin; LIAISON ® XL DiTi, X0015 | VKABA | 5 | 457.2
23 | LIAISON ® XL Starter Kit | Reakcijos iniciavimo tirpalai, 2 x (3 x 230 ml) / pak. | pak. | 42 | 5 | 98 | 4116 | 4321.8 | DiaSorin; LIAISON ® XL Starter Kit, 319200 | VKABA | 5 | 205.8
24 | LIAISON® Wash/System Liquid | Sistemos plovimo tirpalas 6 x 1 L / pak | pak. | 14 | 5 | 174 | 2436 | 2557.8 | DiaSorin; LIAISON® Wash/System Liquid, 319100 | VKABA | 5 | 121.8
25 | Liqui-Nox detergent | Detergentas 947 ml / pak | pak. | 3 | 5 | 84 | 252 | 264.6 | DiaSorin; Liqui-Nox detergent, X0022 | VKABA | 5 | 12.6
26 | SOLID WASTE BAG (QTY 50) | Vienkartiniai atliekų maišai 50 vnt./pak | pak. | 3 | 5 | 94 | 282 | 296.1 | DiaSorin; SOLID WASTE BAG (QTY 50), X0025 | VKABA | 5 | 14.1
27 | Hydrochloric acid 0.2 mol/l (0.2 N) | 0.2 N HCl tirpalas 1 x 1L / pak | pak. | 2 | 5 | 28 | 56 | 58.8 | VWR; Hydrochloric acid 0.2 mol/l (0.2 N), 31983.290 | VKABA | 5 | 2.8
28 | ortho-Boric acid | Boro rūgštis 1 x 500 g / pak | pak. | 2 | 5 | 46 | 92 | 96.6 | WVR; ortho-Boric acid, 20185 | VKABA | 5 | 4.6
Viso 1 pirkimo dalies kaina be PVM, Eur: | [7 empty] | 248723
5 % PVM suma Eur: Eur: | [7 empty] | 12436.15
Viso 1 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur: | [7 empty] | 261159.15
1.1.1. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI (1 VNT.). JEI PANAUDAI SIŪLOMAS PRIETAISAS ŠIUO METU JAU YRA NAUDOJAMAS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, TUOMET TIK PASIRAŠOMA NAUJA PANAUDOS SUTARTIS, O PAPILDOMO PRIETAISO SIŪLYTI NEREIKIA.
Modelis (tipas): LIAISON® XL LAS (jau naudojamas perkančiosios organizacijos) Gamintojo pavadinimas DiaSorin, kilmės šalis: Italija Pagaminimo metai: 2020
| Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo ir susietų tyrimų (pagal pirmojo tyrimo rezultatą automatiškai atliekamų papildomų tyrimų) galimybė. |  |  |  | Analizatorius turi mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo ir susietų tyrimų (pagal pirmojo tyrimo rezultatą automatiškai atliekamų papildomų tyrimų) galimybę. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Atitikimai, psl.9; 14; 15; 16; 17; 18
| Galimybė mėginius tirti iš mikro tūrio mėgintuvėlių (pvz., Eppendorf tipo). |  |  |  | Analizatorius turi galimybę mėginius tirti iš mikro tūrio mėgintuvėlių (pvz., Eppendorf tipo). Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Atitikimai, psl. 13