TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Stoginė (tentinis angaras) visureigiams – 2 vnt.

Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę.

| Eil. Nr. | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Matmenys - ne mažiau 30,5 x 15,24 x 7 m. |
| 2. | Vartų dydis (abiejuose galuose) - ne mažiau 4,6 x 4,5 m. |
| 3. | Plotas - ne mažiau 465 m2 |
| 4. | Su dvigubu cinkuotu rėmu |
| 5. | Stačios sienos aukštis - ne mažiau 3,2 m |
| 6. | Vartai turi būti abiejuose galuose, su mechaninėmis gervėmis |
| 7. | Su CE sertifikatu |
| 8. | Tento tankis ne mažiau 950 g/kv.m. |
| 9. | Su pristatymu ir sumontavimu |
| 10. | Garantija 2 metai |