## PI MTS AK
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies (prekių, paslaugų ar darbų) pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Maksimalus orientacinis vnt. kiekis | Fasuotė, mato vnt. | Maksimalus orientacinis vnt. kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. kiekiui)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
27 | Reagentas slapto kraujo išmatose nustatymui | 33141625-7 | Imunochromatografinis greitasis testas kokybiniam žmogaus hemoglobino nustatymui išmatų mėginiuose. Rinkinio sudėtyje turi būti testai supakuoti po vieną hermetiškoje pakuotėje, mėgintuvėliai su skiedikliu mėginiui paruošti. Kiekvienas testas turi teigiamą vidinę kontrolę. Tyrimų daug, pakuotės dydis nereikšmingas. Galiojimo laikas ne mažiau 12 mėnesių. | UAB "Mediq Lietuva" | Imunochromatografinis greitasis testas kokybiniam žmogaus hemoglobino nustatymui išmatų mėginiuose. Rinkinio sudėtyje testai supakuoti po vieną hermetiškoje pakuotėje, mėgintuvėliai su skiedikliu mėginiui paruošti. Kiekvienas testas turi teigiamą vidinę kontrolę. Galiojimo laikas ne mažiau 12 mėnesių. | ORIENT GENE BIOTECH CO.,LT GEFOB-602, N25 | 1 tyr./ 1 vnt. | 550 | 0.324 | 21 | 0.39204 | 178.2 | 215.622
70 | E.coli O157 grupės antiserumas | 33696500-0 | E.coli O157 grupės antiserumas. Neliofilizuotas. |  | E.coli O157 grupės antiserumas. Neliofilizuotas. | SSI Diagnostica, 45896, psl.18, 3 ml | 1amp. /3 ml | 4 | 113 | 21 | 136.73 | 452 | 546.92
78 | Graham 50 testų rinkinys po 1 stiklelį | 33793000-5 | Diagnostikos prietaisas sudarytas iš naudojimui paruoštų stiklelių su lipnia juosta ir gaubteliu. Supakuotą plastikinėje dėžutėje rinkinį sudaro 50 testų po 1 stiklelį | UAB "Mediq Lietuva" | Diagnostikos prietaisas sudarytas iš naudojimui paruoštų stiklelių su lipnia juosta ir gaubteliu. Supakuotą plastikinėje dėžutėje rinkinį sudaro 50 testų po 1 stiklelį | Durviz, RPTGSF1 | 1 rink. x 50 x 1 stikl. | 2 | 65 | 21 | 78.65 | 130 | 157.3
79 | Graham 90 testų rinkinys po 3 stiklelius | 33793000-5 | Diagnostikos prietaisas sudarytas iš naudojimui paruoštų stiklelių su lipnia juosta ir gaubteliu. Supakuotą plastikinėse dėžutėse po 3 stiklelius rinkinį sudaro 90 testų | UAB "Mediq Lietuva" | Diagnostikos prietaisas sudarytas iš naudojimui paruoštų stiklelių su lipnia juosta ir gaubteliu. Supakuotą plastikinėse dėžutėse po 3 stiklelius rinkinį sudaro 90 testų | Durviz, RP1713 | 1 rink. x 90 x 3 stikl. | 2 | 160 | 21 | 193.6 | 320 | 387.2
113 | Dujų balionėliai, tinkami rankiniam prietaisui FLAMEBOY sterilizavimui liepsna | 44612100-4 | Propano-butano dujų balionėliai CV360 (115 ml 12 bar), tinkami rankinio sterilizavimo liepsna prietaisui. | UAB "Mediq Lietuva" | Propano-butano dujų balionėliai CV360 (115 ml 12 bar), tinkami rankinio sterilizavimo liepsna prietaisui. | IBS integra, 145003, N1 | vnt. | 200 | 7.6 | 21 | 9.196 | 1520 | 1839.2