## PI MTS AK
Konkurso sąlygų 2 priedas
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies (prekių, paslaugų ar darbų) pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Maksimalus orientacinis vnt. kiekis | Fasuotė, mato vnt. | Maksimalus orientacinis vnt. kiekis | Vieneto kaina (Eur be PVM) | PVM (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Vieneto kaina (Eur su PVM) | Suma Eur be PVM (maks. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. kiekiui)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
8 | Semtuvėlis birioms medžiagoms su šaukštu | 19520000-7 | Plastikinis, ilgis - 135-185 mm, kaušelio talpa 25-65 ml. | 39494 https://www.vitlab.com/en/products/measuring-and-transferring/scoops/product/cont/measuring-scoops-pp/?nosearchengmeta=1&cHash=82c2af3ca330102d8dfc12a37f7e2b4c | Plastikinis, ilgis - 135 mm, kaušelio talpa 25 ml. | 200 | vnt. | 200 | 0.46 | 21 | 0.5566 | 0.5566 | 92 | 111.32
9 | Purkštuvas skysčiams (pulverizatorius), 850-1000 ml | 19520000-7 | Polipropileninis (PP), 850-1000 ml talpos, neskaidrus, su įrodymais, kad atsparus dezinfekantams ir etilo alkoholiui. | https://www.vitlab.com/en/products/sample-preparation/spray-bottles/product/cont/spray-bottles-pp/ 53610 | Polipropileninis (PP), 850- ml talpos, neskaidrus, su įrodymais, kad atsparus dezinfekantams ir etilo alkoholiui. | 13 | vnt. | 13 | 6.13 | 21 | 7.4173 | 7.4173 | 79.69 | 96.42
16 | Pincetai chirurginiai, 14 cm ilgio | 33131172-3 | Nerūdijančio plieno, atsparūs kaitinimui ir liepsnai, 140±10 mm ilgio. | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD84/MTE1Mg==/bochem-1152-wenk.html | Nerūdijančio plieno, atsparūs kaitinimui ir liepsnai, 145 mm ilgio. | 8 | vnt. | 8 | 4.12 | 21 | 4.9852 | 4.9852 | 32.96 | 39.88
18 | Skalpeliai chirurginiai | 33141411-4 | Visas nerūdijančio plieno, atsparus kaitinimui ir liepsnai, 150±10 mm ilgio. Skirtas patogeninės medžiagos smulkinimui. | https://sklep-chemland.pl/en/skalpel-zintegrowany-wzor-2-typ-2.html | Visas nerūdijančio plieno, atsparus kaitinimui ir liepsnai, 150±10 mm ilgio. Skirtas patogeninės medžiagos smulkinimui. | 6 | vnt. | 6 | 4.23 | 21 | 5.1183 | 5.1183 | 25.38 | 30.71
37 | Standartiniai buferiniai tirpalai | 33696300-8
37.1 | Buferinis tirpalas pH 4,00±0,02 | 33696300-8 | Skirtas pH-metrui kalibruoti. Tinkamas naudoti ne mažiau kaip 24 mėn. nuo pagaminimo datos. Supilstytas ne mažiau kaip po 250 ir ne daugiau kaip po 500 ml. | https://www.acros.com/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_Search_Results.aspx?search_type=CatalogSearch&SearchString=J/2820 | Skirtas pH-metrui kalibruoti. Tinkamas naudoti ne mažiau kaip 24 mėn. nuo pagaminimo datos. Supilstytas ne mažiau kaip po 250 ir ne daugiau kaip po 500 ml. | 1 | 1 butelis | 1 | 7.56 | 21 | 9.1476 | 9.1476 | 7.56 | 9.15
37.2 | Buferinis tirpalas pH 7,00±0,02 | 33696300-8 | Skirtas pH-metrui kalibruoti. Tinkamas naudoti ne mažiau kaip 24 mėn. nuo pagaminimo datos. ne mažiau kaip po 250 ir ne daugiau kaip po 500 ml. | https://www.acros.com/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_Search_Results.aspx?search_type=CatalogSearch&SearchString=J/2850 | Skirtas pH-metrui kalibruoti. Tinkamas naudoti ne mažiau kaip 24 mėn. nuo pagaminimo datos. ne mažiau kaip po 250 ir ne daugiau kaip po 500 ml. | 3 | 1 butelis | 3 | 8.09 | 21 | 9.7889 | 9.7889 | 24.27 | 29.37
37.3 | Buferinis tirpalas pH 8,00±0,02 | 33696300-8 | Skirtas pH-metrui kalibruoti. Tinkamas naudoti ne mažiau kaip 24 mėn. nuo pagaminimo datos. ne mažiau kaip po 250 ir ne daugiau kaip po 500 ml. | https://www.acros.com/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_Search_Results.aspx?search_type=CatalogSearch&SearchString=Buffer%20solution%20pH%208 | Skirtas pH-metrui kalibruoti. Tinkamas naudoti ne mažiau kaip 24 mėn. nuo pagaminimo datos. ne mažiau kaip po 250 ir ne daugiau kaip po 500 ml. | 3 | 1 butelis | 3 | 8.65 | 21 | 10.4665 | 10.4665 | 25.95 | 31.4
37.4 | Buferinis tirpalas pH 10,00±0,02 | 33696300-8 | Skirtas pH-metrui kalibruoti. Tinkamas naudoti ne mažiau kaip 24 mėn. nuo pagaminimo datos. ne mažiau kaip po 250 ir ne daugiau kaip po 500 ml. | https://www.acros.com/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_Search_Results.aspx?search_type=CatalogSearch&SearchString=Buffer%20solution%20pH | Skirtas pH-metrui kalibruoti. Tinkamas naudoti ne mažiau kaip 24 mėn. nuo pagaminimo datos. ne mažiau kaip po 250 ir ne daugiau kaip po 500 ml. | 1 | 1 butelis | 1 | 9.36 | 21 | 11.3256 | 11.3256 | 9.36 | 11.33
41 | Formaldehidas | 33696300-8 | Analitiškai grynas, 37-40 %, supilstytas po 500 ml. | CHEM*114321733 http://chempur.pl/wp-content/uploads/2022/06/KatalogEN.pdf | Analitiškai grynas, 37-40 %, supilstytas po 500 ml. | 2 | 500 ml | 2 | 3.75 | 21 | 4.5375 | 4.5375 | 7.5 | 9.08
42 | Glicerolis | 33696300-8 | Analitiškai grynas, min. 98-99%, supilstytas po 500 ml. | CHEM*114433204 http://chempur.pl/wp-content/uploads/2022/06/KatalogEN.pdf | Analitiškai grynas, min. 98-99%, supilstytas po 500 ml. | 3 | 500 ml | 3 | 4.52 | 21 | 5.4692 | 5.4692 | 13.56 | 16.41
43 | Kalio chloridas | 33696300-8 | Analitiškai grynas, min.99.0-100.5% , supilstytas po 0,5 kg. | CHEM*117397402 http://chempur.pl/wp-content/uploads/2022/06/KatalogEN.pdf | Analitiškai grynas, min.99.0-100.5% , supilstytas po 0,5 kg. | 2 | 0,5 kg | 2 | 7.64 | 21 | 9.2444 | 9.2444 | 15.28 | 18.49
44 | Natrio šarmas | 33696300-8 | Analitiškai grynas, min. 99-99,6%, supilstytas po 1 kg. | CHEM*118109252 http://chempur.pl/wp-content/uploads/2022/06/KatalogEN.pdf | Analitiškai grynas, min. 99-99,6%, supilstytas po 1 kg. | 4 | 1 kg | 4 | 3.96 | 21 | 4.7916 | 4.7916 | 15.84 | 19.17
45 | Neslerio reagentas | 33696300-8 | Amoniako gamybai aptikti. Pridėti analizės sertifikatą ir saugos duomenų lapą. Supilstytas ne daugiau kaip po 100 ml. | CHEM*116947602 http://chempur.pl/wp-content/uploads/2022/06/KatalogEN.pdf | Amoniako gamybai aptikti. Pridėti analizės sertifikatą ir saugos duomenų lapą. Supilstytas ne daugiau kaip po 100 ml. | 800 | 1 ml | 800 | 0.15 | 21 | 0.1815 | 0.1815 | 120 | 145.2
72 | Durano indai ir jų priedai | 33793000-5
72.1 | Durano indas 3 litrų talpos su filtrais ir jungtimis, tinkamas vandens filtravimo sistemoms. | 33793000-5 | Talpa 3 l, borosilikatinis 3.3 kl. stiklas, maksimalus išorinis diametras 170 mm, aukštis 295 mm, vidinis kaklelio diametras 60 mm. Sienelės storos, atsparios vakuumui. Polipropileninės (PP) jungtys. | https://www.dwk.com/duran-filtering-flask-with-keck-assembly-set-bottle-shape-3000-ml-211946854 | Talpa 3 l, borosilikatinis 3.3 kl. stiklas, maksimalus išorinis diametras 170 mm, aukštis 295 mm, vidinis kaklelio diametras 60 mm. Sienelės storos, atsparios vakuumui. Polipropileninės (PP) jungtys. | 1 | vnt. | 1 | 107.22 | 21 | 129.7362 | 129.7362 | 107.22 | 129.74
72.2 | Silikoninis kamštis, tinkamas 3 litrų talpos vandens filtravimo sistemos Durano indui | 19520000-7 | Sandarus silikoninis kamštis, apatinis skersmuo apie 56 mm, viršutinis - apie 65 mm. Aukštis apie 45-60 mm, pritaikytas žarnelei įstatyti. | https://sklep-chemland.pl/en/korek-silikonowy-dol-60-00-gora-70-00-wys-50mm.html | Sandarus silikoninis kamštis, apatinis skersmuo apie 56 mm, viršutinis - apie 65 mm. Aukštis apie 45-60 mm, pritaikytas žarnelei įstatyti. | 1 | vnt. | 1 | 34.87 | 21 | 42.1927 | 42.1927 | 34.87 | 42.19
72.3 | Durano indas 5 litrų talpos su filtrais ir jungtimis, tinkamas vandens filtravimo sistemoms. | 33793000-5 | Talpa 5 l, borosilikatinis 3.3 kl. Stiklas, maksimalus išorinis diametras 185 mm, aukštis 360 mm, vidinis kaklelio diametras 60 mm. Sienelės storos, atsparios vakuumui. Polipropileninės (PP) jungtys. | https://www.dwk.com/duran-filtering-flask-with-keck-assembly-set-bottle-shape-5000-ml-211947353 | Talpa 5 l, borosilikatinis 3.3 kl. Stiklas, maksimalus išorinis diametras 185 mm, aukštis 360 mm, vidinis kaklelio diametras 60 mm. Sienelės storos, atsparios vakuumui. Polipropileninės (PP) jungtys. | 1 | vnt. | 1 | 14.72 | 21 | 17.8112 | 17.8112 | 14.72 | 17.81
72.4 | Silikoninis kamštis, tinkamas 5 litrų talpos vandens filtravimo sistemos Durano indui | 19520000-7 | Sandarus silikoninis kamštis, apatinis skersmuo apie 71 mm, viršutinis - 83 mm. Aukštis apie 60 mm, pritaikytas žarnelei įstatyti. | https://sklep-chemland.pl/en/korek-silikonowy-dol-71-00-gora-83-00-wys-60mm.html | Sandarus silikoninis kamštis, apatinis skersmuo apie 71 mm, viršutinis - 83 mm. Aukštis apie 60 mm, pritaikytas žarnelei įstatyti. | 1 | vnt. | 1 | 48.99 | 21 | 59.2779 | 59.2779 | 48.99 | 59.28
73 | Buteliukai stikliniai su užsukamais dangteliais, 25 ml | 33793000-5 | Aukštis apie 70-80 mm, plokščio dugnelio diametras apie 25 mm, talpa 25 ml, užsukamo kamštelio diametras apie 25-36 mm, kamštelis baltos spalvos, plastikinis. Daugkartinio naudojimo, autoklavuojami. | https://www.dwk.com/duran-original-gl-25-laboratory-bottle-clear-with-screw-cap-and-pouring-ring-pp-blue-25-ml-218011453 | Aukštis apie 74 mm, plokščio dugnelio diametras apie 25 mm, talpa 25 ml, užsukamo kamštelio diametras apie 25-36 mm, kamštelis mėlynos spalvos, plastikinis. Daugkartinio naudojimo, autoklavuojami. | 50 | vnt. | 50 | 6.12 | 21 | 7.4052 | 7.4052 | 306 | 370.26
80 | Stikleliai dengiamieji, 18x18 mm | 33793000-5 | 18 x 18 mm dydžio, 0,13-0,17 mm storio optinis stklas, supakuoti į plastikines dėžutes 10x100. | https://sklep-chemland.pl/en/szkielka-nakrywk-gotowe-do-uzycia18x18-op-100szt.html | 18 x 18 mm dydžio, 0,13-0,17 mm storio optinis stklas, supakuoti į plastikines dėžutes 10x100. | 6000 | 1 stikl./ 1 vnt. | 6000 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 0.0121 | 60 | 72.6
81 | Stikleliai dengiamieji, 22x22 mm | 33793000-5 | 22 x 22 mm dydžio, 0,13-0,17 mm storio optinis stiklas, supakuoti į plastikines dėžutes 10x100. | https://sklep-chemland.pl/en/szkielka-nakrywk-gotowe-do-uzycia22x22-op-100szt.html | 22 x 22 mm dydžio, 0,13-0,17 mm storio optinis stiklas, supakuoti į plastikines dėžutes 10x100. | 10000 | 1 stikl./ 1 vnt. | 10000 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 0.0121 | 100 | 121
91 | Šaukštai mėginių svėrimui, vienpusiai | 39223100-2 | Nerūdijančio plieno, autoklavuojami, vienpusiai, ilgis 18±1 cm. | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD364/OTE1MDgxMQ==/llg-9150811-wenk.html | Nerūdijančio plieno, autoklavuojami, vienpusiai, ilgis 18±1 cm. | 2 | vnt. | 2 | 4.77 | 21 | 5.7717 | 5.7717 | 9.54 | 11.54
93 | Žirklės buitinės, 18 cm | 39241200-5 | 180±10 mm ilgio, vienas galas smailas, kitas užapvalintas. Nerūdijančio plieno, tinkamos apdeginimui liepsna. | https://sklep-chemland.pl/en/nozyczki-lab-uchwyty-powlekane-dl180mm.html | 180±10 mm ilgio, vienas galas smailas, kitas užapvalintas. Nerūdijančio plieno, tinkamos apdeginimui liepsna. | 10 | vnt. | 10 | 5.79 | 21 | 7.0059 | 7.0059 | 57.9 | 70.06