Sutarties 1 priedas „Techninė specifikacija“

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PERKAMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Varėnos pasienio rinktinės Aleksandro Barausko pasienio užkardos eksploatuojama valstybės sienos stebėjimo sistema (toliau – Sistema), susideda iš aparatinės ir specialios techninės įrangos, sisteminės ir taikomosios programinės įrangos bei duomenų perdavimo sistemų ir veikia 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

  - Sistemos priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma 36 mėn. laikotarpiui nuo pasirašymo dienos.

  - Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį ir neviršinant numatytos sumos, kai atsiskaitymai už suteiktas paslaugas pasieks sutartyje numatytą sumą, Sutartis bus laikoma pasibaigusia.

Turima Sistemos įranga

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas/modelis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stacionari vaizdo kamera | Bosch NBN-73023-BA |
| 2. | Stacionarios vaizdo kameros objektyvas | Fujinon YV10x5SR4A-SA2L |
| 3. | Stacionarios vaizdo kameros apsauginis gaubtas (namelis) | Massload CI-701 |
| 4. | IR apšvietimo prožektorius | Emitlight IR-S 30 |
| 5. | Operatorių patalpos vaizdo kamera | Bosch NDE-5503-AL |
| 6. | Su termovizoriais komplektuojama vaizdo kamera | Bosch NBN-73023-BA |
| 7. | Stacionarus termovizorius | Bosch DINION 8000 NHT-8001-F35VF |
| 8. | Stacionarus termovizorius | Bosch DINION 8000 NHT-8001-F65VF |
| 9. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto termovizorius | BROLIS SEMICONDUCTORS LW15-100S |
| 10. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvas | Computar E24Z1018PDC-MPIR |
| 11. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto PanTilt-as | FLIR PTU-D100 E |
| 12. | Kupolinė valdoma vaizdo kamera | Bosch MIC-7522-Z30GR |
| 13. | Kupolinės valdomos vaizdo kameros prožektorius | MIC-ILG-400 |
| 14. | Vaizdo įrašymo įranga | Dell PowerEdge R740xd2 |
| 15. | Sensorinis optinis detekcinis kabelis su valdymo įranga | Optasence IU- OLA2.1-5000 |
| 16. | Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis su kontroleriu | Southwest Microwave INTREPID Micropoint MC-315, Intrepid UniZone |
| 17. | Komutatorius | Extreme Networks ISW |
| 18. | Radijo ryšio priemonių detektavimo/aptikimo įranga |  |
| 19. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | SOCOMEC MASTERYS BC+ |
| 20. | Generatorius | PEZAL Generators PDE22RST3 |
| 21. | Mobili vaizdo fiksavimo kamera (MMS) | Willfine Sifar4.0CG |
| 22. | Saugasienė (Firewall) Fortinet | FortiGate 60F |
| 23. | Nuotolinė darbo vieta | Dell Latitude 5520 |
| 24. | Tarnybinė stotis | Dell PowerEdge R640 |
| 25. | Centrinis (stuburinis) tinklo komutatorius | Extreme Networks x440-G2, x620-16x |
| 26. | Valdymo centro operatoriaus darbo vieta | Dell Precision 3640, Neovo SC-27E |
| 27. | Valdymo centro stebėjimo monitorius 49“ | LG 49UH5F-H |
| 28. | Valdymo centro stebėjimo monitorius 27“ | Neovo SC-27E |
| 29. | PoE maitinimo šaltinis, 230 VAC | POE injector |
| 30. | Automatinis jungiklis 3P, C63A | 3P C63A |
| 31. | Automatinis jungiklis 1P, C63A | 1P C63A |
| 32. | Automatinis jungiklis 3P, C50A | 3P C50A |
| 33. | Automatinis jungiklis 3P, C40A | 3P C40A |
| 34. | Automatinis jungiklis 1P, C20A | 1P C20A |
| 35. | Automatinis jungiklis 1P, C16A | 1P C16A |
| 36. | Automatinis jungiklis 1P C6A | 1P C6A |
| 37. | Automatinis jungiklis 2P, C6A | 2P C6A |
| 38. | Automatinis jungiklis 2P C6 | 2P C6 |
| 39. | Kirtiklis 3x63A | 3x40A |
| 40. | Kirtiklis 3x40A | 3x63A |
| 41. | Kirtiklis 1x16A | 1x16A |
| 42. | Kirtiklis 1x6A | 1x6A |
| 43. | Klaviatūra su pele | HP |
| 44. | Klaviatūra su vairalazde | KBD Universal XF |
| 45. | Tinklo komutatorius 24 LAN portai | X440-G2-24t10GE |
| 46. | Tinklo komutatorius 16 SFP portai | EXTREME X620-16x |
| 47. | Tinklo komutatorius 8 portai | MOXA EDS-G308 |
| 48. | Tinklo komutatorius 6xLAN, 2xSFP | ISW 4-10/100, 2- 10/100T, 2-SFP |
| 49. | Keitiklis LAN/RS422 | MOXA NPORT 5150 |
| 50. | Keitiklis RS422/ETH | MOXA NPORT 5150T |
| 51. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Eaton 9SX 1500i Rack2U |
| 52. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Eaton 9SX 1000i Rack2U |
| 53. | Baterijų blokas | Eaton 9SX EBM 48V Rack2U |
| 54. | Baterijų blokas | Eaton 9SX EBM 36V Rack2U |
| 55. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V | MDR-40-24 |
| 56. | Elektros rozetė montuojama į kanalą |  |
| 57. | 1xRJ45 rozetė montuojama į kanalą | 1xRJ45 |
| 58. | Optinis dūmų jutiklis, keturlaidis | SD119-4-12 |
| 59. | Kombinuotas detektorius PIR+MW | DSC LC-151 |
| 60. | Apsauginė hibridinė centralė su dėžute ir transformatoriumi | Eldes 384, ME1 |
| 61. | Relė 12VDC, su laikikliu ant DIN | Finder 12VDC |
| 62. | Įėjimų išėjimų modulis | ADAM 6050 |
| 63. | Įėjimų / išėjimų modulis | Adam 6050 D |
| 64. | LAN viršįtampis | LDY-C/RJ45/S |
| 65. | LAN ekstenderis | Pulsar EXT-POE2 |
| 66. | Įtampos žemintojas 24VDC/12VDC | Pulsar DC/DC05 |
| 67. | Kabelis U/UTP 5e vidaus | U/UTP 5e, Cca |
| 68. | Kabelis U/UTP 5e lauko | UTP 5e Securitynet |
| 69. | POE indžektorius | AWZ603 |
| 70. | Maitinimo šaltinis ~230V/=27V, 10A | PSB-30024100 |
| 71. | Maitinimo šaltinis ~230V/=54V, 2.8A | PSB-1554828 |
| 72. | Maitinimo šaltinis ~230V/=54V, 2.5A, montuojamas ant DIN | NDR-120-48 |
| 73. | Maitinimo šaltinis ~230V/=27V, 10A, montuojamas ant DIN | SDR-240-24 |
| 74. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V, 10A, montuojamas ant DIN | SDR-240-24 |
| 75. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V, 2.25A, montuojamas ant DIN | DRC-100B |
| 76. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 700W, 1000VA, 24V baterijų blokui | PANDA 700W, 1000VA |
| 77. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 350W, 500VA, 24V baterijų blokui | PANDA 500W, 500VA |
| 78. | Akumuliatorius 12Ah, 12 V | 12Ah, 12 V |
| 79. | Akumuliatorius 7Ah, 12 V | 7Ah, 12 V |
| 80. | Akumuliatorius 1,2Ah, 12 V | 1,2Ah, 12 V |
| 81. | Toroidinis transformatorius ~230V/~24V, 4,16A | TST100/013 100W 24V 4.16A |
| 82. | Šildytuvas 15W, montuojamas ant DIN, su laikikliu atitolinimui nuo montažinės plokštės | HG-140-15 |
| 83. | DIN bėgelio laikiklis, statmenas | Morek TS35 H70 |
| 84. | 230V rozetė, montuojama ant DIN | DIN 230V |
| 85. | Magnetinis kontaktas | SM35 |
| 86. | Seisminis detektorius | GS620N |
| 87. | Apsauga nuo viršįtampių elektros grandinei | 1P, ETITEC B...F, ETI |
| 88. | Apsauga nuo viršįtampių | JB70A |
| 89. | LAN apsauga nuo viršįtampių, montuojama ant DIN | LERDN LDYC/RJ45 |
| 90. | LAN rozetė, montuojama ant DIN, su RJ45 lizdu | Sominetworks |
| 91. | Relė dvipolė, 12V, 2A, montuojama ant DIN | Finder |
| 92. | Saugiklis 5x20, 1A | 5x20, 1A |
| 93. | Saugiklis 5x20, 2A | 5x20, 2A |
| 94. | Saugiklis 5x20, 4A | 5x20, 4A |
| 95. | Kombinuotas detektorius PIR+MW | DSC_LC-151 |
| 96. | LED prožektorius aikštelei |  |
| 97. | Garsinis-optinis signalizatorius |  |
| 98. | Magnetinis kontaktas varteliams | MET-44 |
| 99. | Programinė įranga |  |
| 99.1 | Vaizdo valdymo sistemos programinė įranga "Bosch BVMS 10.0" |  |
| 99.2 | Sienos stebėjimo sistemos diagnostinė programinė įranga (BIS) |  |
| 99.3 | GIS programinė įranga |  |
| 99.4 | Kita programinė įranga ir licencijos |  |

II. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

2.1.  Sistemos aptarnavimo ir remonto paslaugų Teikėjas privalo sudaryti sąlygas priimti Perkančiosios organizacijos pranešimus apie gedimus bet kuriuo paros metu elektroniniu paštu ir telefonu, taip pat vykdyti nemokamas konsultacijas žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu).

2.2.  Sistemos gedimo atveju, po pranešimo apie įvykį gavimo ir suderinimo su sistemos administratoriumi, maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val., o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą.

2.3.  Perkančioji organizacija gali įsigyti nenumatytų techninėje specifikacijoje remonto paslaugų, atsarginių dalių ir įrangos, kurių vertė gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų nuo bendros Sutarties vertės.

2.4.  Paslaugų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių.

2.5.  Prekių garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

2.6. Prekėms, nenumatytoms techninėje specifikacijoje Teikėjas turi suteikti nuolaidą, Pasiūlyme nurodant nuolaidą procentais. Teikėjas su sąskaita-faktūra privalo pateikti dokumentą, įrodantį tomis dienomis galiojusias atsarginių dalių ir įrangos kainas, nuo kurių buvo suteikta nuolaida.

2.7. Tiekėjas keisdamas įrangą į tapačią/analogišką, turi užtikrinti visų esamų Sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimą bei kokybę, visos prekės turi būti suderinamos ir veikti esamoje Sistemoje. Užbaigęs remonto darbus Tiekėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą.

2.8. Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai ir, suderinęs su administratoriumi, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos bei komponentų utilizavimą.

2.9. Pirkėjas, suderinęs su Tiekėju ir jam sutikus, turi teisę užsakyti tokių pačių ar panašių jam priklausančių ar jo administruojamų sistemų remontą.

2.10. Siekiant išvengti A. Barausko sienos stebėjimo sistemos garantijos praradimo (garantiją teikia sistemą įdiegusi UAB "Fima"), pasiūlymą teikianti firma turi perimti garantinius įsipareigojimus arba pateikti UAB "Fima" garantinį raštą, kad problemų dėl garantijos nekils.

Planuojamų įsigyti Sistemos aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugų

specifikacija

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Atvykimo gedimo šalinimui ir pirmos valandos darbo įkainis, turima omenyje atvykimas viena transporto priemone nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus joje (esant poreikiui atvykti dviem ir daugiau transporto priemonių po tris ar daugiau darbuotojų kiekvienoje, sistemos administratoriaus gali būti traktuojama kaip atskiri atvykimai gedimo šalinimui, sprendimą priima sistemos administratorius) | 1 kartas |
| 2. | Antros ir tolesnių darbo valandų įkainis, skaičiuojama vienu automobiliu į remontą atvykusiam ekipažui nepriklausomai nuo atvykusių darbuotojų skaičiaus (sistemos administratorius įvertinęs atliktų darbų pobūdį ir sudėtingumą, gali priimti sprendimą skaičiuoti darbo laiką atskirai kiekvienam darbuotojui) | 1 val. |
| 3. | 24 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas |
| 4. | 48 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas |
| 5. | Detekcinio kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas, su kabelio pailgėjimo pasekmių/įtakos Sistemai pašalinimu (tikslaus detekcinio kabelio suveikimo vietų rodymo BOSCH ir GIS sistemose atstatymu po kiekvieno remonto) | 1 kartas |
| 6. | Nuotolinis Sistemos veikimo atstatymas, sutvarkymas | 1 kartas |
| 7. | Optoelektroninės įrangos komplekto dieninės kameros objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |
| 8. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo fokusavimo sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |
| 9. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |
| 10. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus motininės plokštės remontas/pakeitimas/veikimo atstatymas | 1 kartas |
| 11. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas be varikliuko ir valdymo plokštės keitimo | 1 kartas |
| 12. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko pakeitimu | 1 kartas |
| 13. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su valdymo plokštės pakeitimu | 1 kartas |
| 14. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko ir valdymo plokštės pakeitimu | 1 kartas |
| 15. | Kameros namelio tvirtinimo prie stulpo remontas/atstatymas arba pakeitimas nauju | 1 kartas |

Pastaba: Aukščiau lentelėje išvardinti darbai (išskyrus 1-ą ir 2-ą punktus) apima visus reikalingus atvykimus, visas reikalingas darbo valandas, papildomus darbus, eksploatacines medžiagas ir t. t., reikalingus išvardintų darbų atlikimui, bei sistemos ir jos įrenginių paleidimą/suderinimą po darbų atlikimo.

Planuojamų įsigyti Sistemos atsarginių dalių ir įrangos

specifikacija

lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas ir charakteristikos | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stacionari vaizdo kamera NBN-73023-BA arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 2. | Objektyvas stacionariai kamerai Fujinon YV10x5SR4A-SA2L arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 3. | Apsauginis vaizdo kameros gaubtas Massload CI-701 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 4. | Vidaus vaizdo kamera Bosch NDE-5503-AL arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 5. | Kupolinė valdoma vaizdo kamera Bosch MIC-7522-Z30GR arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 6. | Kupolinės valdomos vaizdo kameros prožektorius MIC-ILG-400 | 1 vnt. |
| 7. | Stacionarus termovizorius Bosch DINION 8000 NHT-8001-F35VF | 1 vnt. |
| 8. | Stacionarus termovizorius Bosch DINION 8000 NHT-8001-F65VF | 1 vnt. |
| 9. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto BROLIS SEMICONDUCTORS LW15-100S termovizorius | 1 vnt. |
| 10. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvas Computar E24Z1018PDC-MPIR | 1 vnt. |
| 11. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto PanTilt-as FLIR PTU-D100 E arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 12. | IR prožektorius, 30° Emitlight IR-S, 30° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 13. | IR prožektorius, 60° Emitlight IR-S, 60° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 14. | Ugniasienė FortiGate-60E arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 15. | Vaizdo įrašymo įranga Dell PowerEdge R740xd2 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 16. | Valdymo centro operatoriaus darbo vieta Dell Precision 3640 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 17. | Tarnybinė stotis Dell PowerEdge R640 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 18. | Darbo vietos monitorius 49“ LG 49UH5F-H arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 19. | Darbo vietos monitorius 27“ Neovo SC-27E arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 20. | Klaviatūra su pele HP arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 21. | Klaviatūra su vairalazde KBD Universal XF arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 22. | Centrinis (stuburinis) tinklo komutatorius Extreme Networks x440-G2, x620-16x arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 23. | Tinklo komutatorius 24 LAN portai X440-G2-24t10GE arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 24. | Tinklo komutatorius 16 SFP portai EXTREME X620-16x arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 25. | Tinklo komutatorius 8 portai MOXA EDS-G308 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 26. | Tinklo komutatorius 6xLAN, 2xSFP ISW 4-10/100, 2- 10/100T, 2-SFP arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 27. | Komutatorius Extreme Networks ISW arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 28. | LAN ekstenderis Pulsar EXT-POE2 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 29. | POE indžektorius AWZ603 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 30. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis SOCOMEC MASTERYS BC+ | 1 vnt. |
| 31. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Eaton 9SX 1500i Rack2U arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 32. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Eaton 9SX 1000i Rack2U arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 33. | Baterijų blokas Eaton 9SX EBM 48V Rack2U arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 34. | Baterijų blokas Eaton 9SX EBM 36V Rack2U arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 35. | Maitinimo šaltinis ~230V/=27V, 10A PSB-30024100 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 36. | Maitinimo šaltinis ~230V/=54V, 2.8A PSB-1554828 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 37. | Maitinimo šaltinis ~230V/=54V, 2.5A, montuojamas ant DIN NDR-120-48 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 38. | Maitinimo šaltinis ~230V/=27V, 10A, montuojamas ant DIN SDR-240-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 39. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V, 10A, montuojamas ant DIN SDR-240-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 40. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V, 2.25A, montuojamas ant DIN DRC-100B arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 41. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V MDR-40-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 42. | Įtampos žemintojas 24VDC/12VDC Pulsar DC/DC05 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 43. | Toroidinis transformatorius TST100/013 100W 24V 4.16A (~230V/~24V) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 44. | Akumuliatorius 12Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 45. | Akumuliatorius 7Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 46. | Akumuliatorius 1,2Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 47. | Keitiklis LAN/RS422 MOXA NPORT 5150 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 48. | Keitiklis RS422/ETH MOXA NPORT 5150T arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 49. | Įėjimų išėjimų modulis ADAM 6050 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 50. | Įėjimų / išėjimų modulis Adam 6050 D arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 51. | Relė Finder 12VDC, DIN arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 52. | Relė dvipolė Finder 12V, 2A, DIN arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 53. | Apsauga nuo viršįtampių elektros grandinei1P, ETITEC B...F, ETI arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 54. | Apsauga nuo viršįtampių JB70A arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 55. | LAN apsauga nuo viršįtampių, montuojama ant DIN LERDN LDYC/RJ45 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 56. | LAN apsauga nuo viršįtampių LDY-C/RJ45/S arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 57. | Apsauginė hibridinė centralė su dėžute ir transformatoriumi Eldes 384, ME1 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 58. | Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis su kontroleriu Southwest Microwave INTREPID Micropoint MC-315, Intrepid UniZone arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 59. | Magnetinis kontaktas SM35 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 60. | Seisminis detektorius GS620N arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 61. | Kombinuotas detektorius PIR+MW DSC_LC-151 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 62. | LED prožektorius aikštelei arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 63. | Garsinis-optinis signalizatorius arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 64. | Magnetinis kontaktas varteliams MET-44 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 65. | Optinis dūmų jutiklis, keturlaidis SD119-4-12 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 66. | Šildytuvas 15W, montuojamas ant DIN, su laikikliu atitolinimui nuo montažinės plokštės HG-140-15 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 67. | 230V rozetė, montuojama ant DIN arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 68. | Elektros rozetė montuojama į kanalą arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 69. | LAN RJ45 rozetė Sominetworks DIN arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 70. | 1xRJ45 rozetė montuojama į kanalą arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 71. | Kabelis U/UTP 5e Cca vidaus arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 m. |
| 72. | Kabelis U/UTP 5e Securitynet lauko arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 m. |
| 73. | Mobili vaizdo fiksavimo kamera (MMS) "Willfine Sifar4.0CG" arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |

Pastaba: Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui. Perkančioji organizacija numato paslaugas pirkti pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja pirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o esant poreikiui, gali įsigyti daugiau nei nurodyti preliminarūs kiekiai, neviršijant pirkimo vertės.