Priedas Nr. 1 prie 2024-01-    sutarties Nr. ……….

| Techninė specifikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupės kodas | Pirkimo dalies Nr. | Gaminio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekis 24 mėn. | Taikomas PVM tarifas % | Vnt kaina Eur (be PVM) | Vnt kaina Eur (su PVM) | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur (su PVM) | 24 mėnesių poreikio kaina Eur (be PVM) |  | 24 mėnesių poreikio kaina Eur (su PVM) |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8 | 9 | 11 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| 24455000-8 Dezinfekcijos priemonės | 1 | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Purškiama priemonė greitai medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai. Veikliosios medžiagos tik alkoholiai (ne mažiau 70%): izopropanolio pagrindu. Sudėtyje neturi būti propanolis-1. Paruoštas naudojimui, skaidrus bespalvis skystis. Pasižymi tuberkuliocidiniu, baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu. Ekspozicijos laikai: baktericidinis (pagal EN 13727)- ne daugiau 30 s.; tuberkuliocidinis (pagal EN 14348)– ne daugiau 30s.; fungicidinis (pagal EN 13624) ne daugiau 30 s.; virucidinis (virusai su ir be apvalkalo) – ne daugiau 30 sek.; Roto, adeno virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 30sek.; Noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 15 sek. Turi atitikti standartą EN 16777 arba lygiavertį. Tinka greitai paviršių, medicinos prietaisų, įrangos paviršių valymui ir dezinfekcijai. Būtina pateikti gamintojo rekomendaciją pakuotės dezinfekcijai, jei ji naudojama pakartotinai. Pateikti: 1. CE atitikties deklaracija (pagal 92/42 EEB arba MDR 2017/745) 2. Saugos duomenų lapai. 3. Biocido autorizacijos liudijimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pateikti pavyzdžius |  | Purškiama priemonė greitai medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai. Veikliosios medžiagos tik alkoholiai ( 75%): izopropanolio pagrindu. Sudėtyje nėra propanolis-1. Paruoštas naudojimui, skaidrus bespalvis skystis. Pasižymi tuberkuliocidiniu, baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu. Ekspozicijos laikai: baktericidinis (pagal EN 13727)- ne daugiau 30 s.; tuberkuliocidinis (pagal EN 14348)– ne daugiau 30s.; fungicidinis (pagal EN 13624) ne daugiau 30 s.; virucidinis (virusai su ir be apvalkalo) – ne daugiau 30 sek.; Roto, adeno virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 30sek.; Noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 15 sek. Atitinka standartą EN 16777 arba lygiavertį. Tinka greitai paviršių, medicinos prietaisų, įrangos paviršių valymui ir dezinfekcijai. Būtina pateikti gamintojo rekomendaciją pakuotės dezinfekcijai, jei ji naudojama pakartotinai. Pateikti: 1. CE atitikties deklaracija (pagal 92/42 EEB arba MDR 2017/745) 2. Saugos duomenų lapai. 3. Biocido autorizacijos liudijimas. |  | Globacid AF MED |
|  |  | Pakuotė 0,7L-1L. Purkštukai pateikiami nemokamai. | L | 180 | 5.00% | 4.6 | 4.83 | 1L | 4.83 | 828.00 € |  | 869.40 € |  |  |  |  |  | Globacid AF MED 1L |
|  |  | Pakuotė 0.7L - 5L | L | 3000 | 5.00% | 3.8 | 3.99 | 5L | 19.95 | 11,400.00 € |  | 11,970.00 € |  |  |  |  |  | Globacid AF MED 5L |
| Bendra 1 pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,228.00 € |  | 12,839.40 € |  |  |  |  |  |

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

| Pirkėjas | Tiekėjas |
| --- | --- |
| VšĮ Vilkaviškio ligoninė | UAB „Goodpoint“ |

Direktorius                                                                            Direktorius

Linas Blažaitis                                                                      Giedrius Platūkis

2024 m. ___________ ___ d.                                               2024 m. _____________ ___d.