TSD-1369, VPP-7894

**Pneumatinio jėgos instrumento remonto detalių komplekto techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eilės Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Detalių komplektas mikromotorui: |  |  |
| 1.1. | Guolių laikiklio komplektas  (kiekis 1 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc.“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoru;2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc.“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoru;2. Garantinis terminas 6 mėnesiai. |
| 1.2. | Stabilizatorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc.“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoru;2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc.“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoru;2. Garantinis terminas 6 mėnesiai. |
| 1.3. | Įvorė  (kiekis 1 vnt.) | 1. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc.“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoru;2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc.“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoru;2. Garantinis terminas 6 mėnesiai. |
| 1.4. | Kaištis  (kiekis 1 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc.“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoru;2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc.“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoru;2. Garantinis terminas 6 mėnesiai. |
| 1.5. | Poveržlių rinkinys  (kiekis 1 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc.“ Pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoru;2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc.“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoru;2. Garantinis terminas 6 mėnesiai. |
| 1.6. | Rutuliniai guoliai  (kiekis 1 kompl.) | 1. Techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc.“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoru;2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc.“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoru;2. Garantinis terminas 6 mėnesiai. |
| 2. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekės pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į eksploatavimo vietą, prekės įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas). | Prekių pristatymo, bei pakuočių utilizavimas įskaičiuotas. |