## Pasiūlymas
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | -
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU SISTEMA PANAUDAI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai Taip pat nurodoma tiksli nuoroda į gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) * *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras). Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėnesių | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Šarminė fosfatazė | Fotometrinis metodas, IFCC arba suderinamas su IFCC. Šarminės fosfatazės viršutinė matavimo riba be praskiedimo: ne mažiau kaip iki 2000 U/l.* * Parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). | Fotometrinis metodas, IFCC. Šarminės fosfatazės viršutinė matavimo riba be praskiedimo: 4555 U/l. 7D55-22_22-32_Alkaline Phosphatase, 1, 4 lapai | 13500
1.1. | Šarminės fosfatazės reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 46 | 1500 T | 113 | 5% | 5.65 | 118.65 | 5198 | Šarminė fosfatazė, kat. Nr. 7D55-22. Abbott.
2. | Alanininė aminotransferazė (ALT) | Fotometrinis metodas, be P-5-P. Alanininės aminotransferazės (ALT) viršutinė matavimo riba be praskiedimo: ne mažiau kaip iki 1500 U/l.* * Parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). | Fotometrinis metodas, be P-5-P. Alanininės aminotransferazės (ALT) viršutinė matavimo riba be praskiedimo: 4113 U/l. 7D56-22_ALT, 2, 3 lapai | 35000
2.1. | ALT reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 11 | 3621 T | 164 | 5% | 8.2 | 172.2 | 1804 | ALT, kat.Nr. 7D56-22. Abbott.
3. | Aspartato aminotransferazė (AST) | Fotometrinis metodas, be P-5-P. Aspartato aminotransferazės (AST) viršutinė matavimo riba be praskiedimo: ne mažiau kaip iki 1500 U/l.* * Parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). | Fotometrinis metodas, be P-5-P. Aspartato aminotransferazės (AST) viršutinė matavimo riba be praskiedimo: 4202 U/l.* 7D81-22_AST, 2, 3 lapai | 34000
3.1. | AST reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 11 | 3621 T | 164 | 5% | 8.2 | 172.2 | 1804 | AST, kat.Nr. 7D81-22. Abbott.
4. | Gamaglutamiltransferazė (GGT) | Fotometrinis metodas, IFCC arba suderinamas su IFCC. Gamaglutamiltransferazės (GGT) viršutinė matavimo riba be praskiedimo: ne mažiau kaip iki 2000 U/l.* * Parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). | Fotometrinis metodas, IFCC. Gamaglutamiltransferazės (GGT) viršutinė matavimo riba be praskiedimo: 8500 U/l.* 7D65-22-42_GGT, 2, 3 lapai | 15000
4.1. | GGT reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 13 | 1500 T | 135 | 5% | 6.75 | 141.75 | 1755 | GGT, kat. Nr. 7D65-22. Abbott.
5. | Lipazė | Fotometrinis metodas. Lipazės viršutinė matavimo riba be praskiedimo: ne mažiau kaip iki 1000 U/l.* * Parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). | Fotometrinis metodas. Lipazės viršutinė matavimo riba be praskiedimo: 1200 U/l. 7D80-31_Lipase, 2, 4 lapai | 21000
5.1 | Lipazės reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 33 | 778 T | 536 | 5% | 26.8 | 562.8 | 17688 | Lipazė, kat. Nr. 7D80-31, Abbott
5.2 | Lipazės kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 33 | 2x3 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 3993 | Lipazės kalibratorius, kat. Nr. 3E16-02, Abbott
6. | Kreatinkinazė (CK) | Fotometrinis metodas. | Fotometrinis metodas. 7D63-22-42_Creatine Kinase, 2 lapas | 1500
6.1. | CK reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 16 | 1250 T | 320 | 5% | 16 | 336 | 5120 | Kreatinkinazė, kat. Nr. 7D63-22. Abbott
7. | Amilazė | Fotometrinis metodas. | Fotometrinis metodas. 7D58-22-42_Amylase, 2 lapas | 11000
7.1. | Amilazės reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 30 | 500 T | 128 | 5% | 6.4 | 134.4 | 3840 | Amilazė, kat. Nr. 7D58-22. Abbott.
8. | Laktatas | Fotometrinis, fermentinis metodas. | Fotometrinis, fermentinis metodas. 9P18-21_Lactic Acid, 1 lapas | 4000
8.1. | Laktatų reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 9 | 1000 T | 240 | 5% | 12 | 252 | 2160 | Pieno rūgštis, kat. Nr. 09P18-21, Abbott
9. | Pankreatinė amilazė | Fotometrinis metodas, IFCC arba suderinamas su IFCC. Pankreatinės amilazės viršutinė matavimo riba be praskiedimo: ne mažiau kaip iki 1500 U/l.* * Parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). | Fotometrinis metodas, IFCC Pankreatinės amilazės viršutinė matavimo riba be praskiedimo: 2200 U/l. 6K22-30_Pancreatic Amylase, 1, 2 lapai | 6000
9.1 | Pankreatinės amilazės reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 34 | 296 T | 342 | 5% | 17.1 | 359.1 | 11628 | Pankreatinė amilazė, kat. Nr. 6K22-31. Abbott
9.2 | Pankreatinės amilazės kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 7 | 4x3 ml | 202 | 5% | 10.1 | 212.1 | 1414 | Klinikinės chemijos kalibratorius, kat. Nr. 6K30-10. Abbott
10. | Laktatdehidrogenazė | Fotometrinis metodas, IFCC arba suderinamas su IFCC. | Fotometrinis metodas, IFCC. 2P56-22-42_LDH, 1 lapas | 3000
10.1. | LDH reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 13 | 1300 T | 117 | 5% | 5.85 | 122.85 | 1521 | LDH, kat. Nr. 2P56-22. Abbott.
11. | Kalis (K) | Jonams selektyvių elektrodų (ISE) metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 24 valandų.* * Parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). | Jonams selektyvių elektrodų (ISE) metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – 24 valandos. 2P32-11-50_ICT (Na+, K+, Cl-) Sample Diluent, 1 , 3 lapai. | 135000
11.1 | ICT modulis |  |  |  | Tyrimų atlikimo modulis | Pakuotė | 20 | 1 vnt. | 780 | 5% | 39 | 819 | 15600 | ICT MODULIS, kat. Nr. 9D28-04. Abbott.
11.2 | Referentinis tirpalas |  |  |  | Ploviklis | Pakuotė | 70 | 2x2 L | 110 | 5% | 5.5 | 115.5 | 7700 | ICT Referencinis skystis,kat. Nr. 1E49-21 Abbott.
11.3 | Mėginių skiediklis |  |  |  | Skiediklis | Pakuotė | 30 | 10x54 ml | 322 | 5% | 16.1 | 338.1 | 9660 | ICT Mėginių skiediklis, kat. Nr. 2P32-50. Abbott.
11.4 | Plovimo tirpalas |  |  |  | Ploviklis | Pakuotė | 15 | 1x150 ml 10x12 ml | 75 | 5% | 3.75 | 78.75 | 1125 | ICT Plovimo skystis, kat. Nr. 1E50-20. Abbott.
11.5 | ICT serumo kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 52 | 2x5x10 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 6292 | ICT serumo kalibratorius, kat. Nr. 1E46-04. Abbott.
12. | Natris (N) | Jonams selektyvių elektrodų (ISE) metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 24 valandų.* * Parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). | Jonams selektyvių elektrodų (ISE) metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – 24 valandos. 2P32-11-50_ICT (Na+, K+, Cl-) Sample Diluent, 1 , 3 lapai. | 55000
12.1. | Žr. parametrą "Kalis"
13. | Chloras (Cl) | Jonams selektyvių elektrodų (ISE) metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 24 valandų.* * Parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). | Jonams selektyvių elektrodų (ISE) metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – 24 valandos. 2P32-11-50_ICT (Na+, K+, Cl-) Sample Diluent, 1 , 3 lapai. | 15000
13.1. | Žr. parametrą "Kalis"
14. | Bilirubinas tiesioginis | Fotometrinis metodas. | Fotometrinis metodas. 8G63-22_Direct Bilirubin, 1 lapas | 16000
14.1. | Tiesioginio bilirubino reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 11 | 2000 T | 150 | 5% | 7.5 | 157.5 | 1650 | Tiesioginis bilirubinas, kat. Nr. 8G63-22
15. | Bilirubinas bendras | Fotometrinis metodas. | Fotometrinis metodas. 6L45-22-42_Total Bilirubin, 2 lapas | 19000
15.1. | Bendro bilirubino reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 9 | 2750 T | 165 | 5% | 8.25 | 173.25 | 1485 | Bendras bilirubinas, kat. Nr. 6L45-22
16. | Cholesterolis | Fotometrinis, fermentinis metodas. | Fotometrinis, fermentinis metodas. 7D62-22_Cholesterol, 2 lapas | 19500
16.1. | Cholesterolio reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 8 | 3032 T | 137 | 5% | 6.85 | 143.85 | 1096 | Cholesterolis, kat. Nr. 7D62-22. Abbott.
17. | Trigliceridai | Fotometrinis, fermentinis metodas. | Fotometrinis, fermentinis metodas. 7D74-22_Triglyceride, 2 lapas | 16000
17.1. | Trigliceridų reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 7 | 3032 T | 365 | 5% | 18.25 | 383.25 | 2555 | Trigliceridai, kat. Nr. 7D74-22. Abbott.
18. | DTL cholesterolis | Fotometrinis, fermentinis metodas. | Fotometrinis, fermentinis metodas. 3K33-22_Ultra HDL, 2 lapas | 16500
18.1. | DTL cholesterolio reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 15 | 1440 T | 843 | 5% | 42.15 | 885.15 | 12645 | Didelio tankio lipoproteinai, kat. Nr. 3K33-22. Abbott.
19. | MTL cholesterolis | Fotometrinis, fermentinis metodas. | Fotometrinis, fermentinis metodas. 1E31-20_DIRECT LDL, 1 lapas | 16500
19.1. | MTL cholesterolo reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 46 | 450 T | 452 | 5% | 22.6 | 474.6 | 20792 | Mažo tankio lipoproteinai, kat. Nr. 1E31-20.Sekisui Diagnostics.
20. | Geležis | Fotometrinis metodas. | Fotometrinis metodas. 6K95-30-41_Iron, 1 lapas | 6500
20.1. | Geležies reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 12 | 918 T | 83 | 5% | 4.15 | 87.15 | 996 | Geležis, kat. Nr. 6K95-30. Sentinel.
21. | Fosforas | Fotometrinis metodas. | Fotometrinis metodas. 7D71-22-31_Phosphorus, 1 lapas | 1500
21.1. | Fosforo reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 10 | 2800 T | 126 | 5% | 6.3 | 132.3 | 1260 | Fosforas, kat. Nr. 7D71-23. Abbott
22. | Kalcis | Fotometrinis metodas. | Fotometrinis metodas. 3L79-22-32-42_Calcium, 1 lapas | 5500
22.1. | Kalcio reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 13 | 1500 T | 90 | 5% | 4.5 | 94.5 | 1170 | Kalcis, kat. Nr. 3L79-22. Abbott
23. | Magnis | Fotometrinis metodas. | Fotometrinis metodas. 3P68-22-32_Magnesium, 1 lapas | 43000
23.1. | Magnio reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 48 | 1000 T | 225 | 5% | 11.25 | 236.25 | 10800 | Magnis, kat. Nr. 3P68-24. Abbott
24. | Bendras baltymas | Fotometrinis metodas. | Fotometrinis metodas. 7D73-22_Total Protein, 1 lapas | 6500
24.1. | Bendro baltymo reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 8 | 3622 T | 164 | 5% | 8.2 | 172.2 | 1312 | Bendras baltymas, kat. Nr. 7D73-22. Abbott.
25. | Albuminas | Bromkrezolio žaliojo fotometrinis metodas. | Bromkrezolio žaliojo fotometrinis metodas. 7D53-24_Albumin BCG, 1 lapas | 5000
25.1. | Albumino reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 5 | 2607 T | 117 | 5% | 5.85 | 122.85 | 585 | Albuminas BCG, kat. Nr. 7D53-24. Abbott.
26. | Bendras baltymas šlapime ir smegenų skystyje | Fotometrinis metodas. | Fotometrinis metodas. 7D79-22-32_Protein Urine CSF, 1 lapas | 500
26.1. | Baltymo šlapime/smegenų skystyje reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 24 | 209 T | 66 | 5% | 3.3 | 69.3 | 1584 | Baltymas šlapime/smegenų skystyje. Kat. Nr. 7D79-32. Abbott
26.1. | Baltymo šlapime/smegenų skystyje kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 6 | 5x5 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 726 | Baltymo šlapime/smegenų skystyje kalibratorius. Kat. Nr. 1E71-03. Abbott
27. | Albuminas šlapime | Imunoturbidimetrinis metodas. | Imunoturbidimetrinis metodas. 2K98-24_Microalbumin, 1 lapas | 3000
27.1 | Mikroalbumino reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 33 | 500 T | 375 | 5% | 18.75 | 393.75 | 12375 | Mikroalbuminas, kat. Nr. 2K98-24. Abbott.
27.2 | Mikroalbumino kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 5x2 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | Mikroalbumino kalibratorius, kat. Nr. 2K98-04. Abbott.
28. | Gliukozė | Fotometrinis, heksokinazinis metodas. | Fotometrinis, heksokinazinis metodas. 3L82-22-42_Glucose, 2 lapas | 70000
28.1. | Gliukozės reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 50 | 1500 T | 113 | 5% | 5.65 | 118.65 | 5650 | Gliukozė, kat. Nr. 3L82-22. Abbott.
29. | Šlapalas | Fotometrinis, fermentinis metodas. | Fotometrinis, fermentinis metodas. 7D75-22-32_Urea Nitrogen, 1 lapas | 56000
29.1. | Šlapalo reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 42 | 1500 T | 113 | 5% | 5.65 | 118.65 | 4746 | Šlapalas, kat. Nr. 7D75-22. Abbott.
30. | Šlapimo rūgštis | Fotometrinis, fermentinis metodas. | Fotometrinis, fermentinis metodas. 3P39-22-42_Uric_acid, 2 lapas | 10500
30.1. | Šlapimo rūgšties reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 12 | 1300 T | 59 | 5% | 2.95 | 61.95 | 708 | Šlapimo rūgštis, kat. Nr. 3P39-22. Abbott.
31. | Kreatininas (serume ir šlapime) | Fotometrinis, pikrato metodas. | Fotometrinis, pikrato metodas. 3L81-23-33-42_Creatinine, 1 lapas | 56000
31.1. | Kreatinino reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 73 | 1875 T | 84 | 5% | 4.2 | 88.2 | 6132 | Kreatininas, kat. Nr. 3L81-23.
32. | ASO | Turbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. | Turbidimetrinis metodas. 6K38-02_Quantia ASO, 1 lapas | 600
32.1. | ASO reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 27 | 248 T | 269 | 5% | 13.45 | 282.45 | 7263 | ASO, kat. Nr. 6K38-02. Biokit
32.2 | ASO standartas |  |  |  | Standartas | Pakuotė | 6 | 6x1 ml | 274 | 5% | 13.7 | 287.7 | 1644 | ASO standartas, kat. Nr. 6K46-03. Biokit
33. | CRB | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. Kiti privalomi techniniai reikalavimai CRB matavimo intervalo be praskiedimo parametrui ir paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunoturbidimetrinis metodas. 6K26-30-41_CRP Vario,1, 2 lapai | 92500
33.1. | CRB reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 54 | 1836 T | 1074 | 5% | 53.7 | 1127.7 | 57996 | C-reaktyvus baltymas (plačių ribų), kat. Nr. 6K26-41. Sentinel
33.2 | CRB kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 20 | 7x2 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 2420 | CRB kalibratoriai, kat. Nr. 6K26-10. Sentinel.
33.3 | CRB kalibratorius plačių ribų |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 20 | 1x2 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 2420 | CRB kalibratorius plačių ribų, kat. Nr. 6K26-12. Sentinel.
34. | RF | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. | Imunoturbidimetrinis metodas. 6K44-02_Quantia RF, 1 lapas | 2500
34.1 | RF reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 30 | 227 T | 137 | 5% | 6.85 | 143.85 | 4110 | Reumatoidinis faktorius (RF), kat. Nr. 6K44-02. Biokit. Metodika_RF
34.2 | RF standartas |  |  |  | Standartas | Pakuotė | 6 | 6x1 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 726 | RF plius standartas, kat. Nr. 6K52-03. Biokit. Metodika_RF_standard
35. | Imunoglobulinas E | Imunoturbidimetrinis, liuminescencinės imunoanalizės arba imunocheminis metodas. | Imunoturbidimetrinis metodas 6K42-02_Quantia IgE, 1 lapas | 600
35.1 | IgE reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 44 | 115 T | 260 | 5% | 13 | 273 | 11440 | IgE, kat. Nr. 6K42-02. Biokit
35.2 | IgE standartas |  |  |  | Standartas | Pakuotė | 6 | 1x1 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 726 | Imunoglobulino E kalibratorius, kat. Nr. 6K50-03. Biokit
35.3 | IgE kontrolės |  |  |  | Kontrolės | Pakuotė | 261 | 2x3 ml | 10 | 5% | 0.5 | 10.5 | 2610 | Imunoglobulino E kontrolės, kat. Nr. 6K56-02. Biokit
36. | HbA1c | Imunocheminis arba imunoturbidimetrinis, arba imunonefelometrinis, arba fermentinis metodas. Standartizacija pagal IFCC su galimybe rezultatus pateikti DCCT vienetais. | Fermentinis metodas. Standartizacija pagal IFCC su galimybe rezultatus pateikti DCCT vienetais. 4P52-22_Hemoglobin A1c, 1 lapas | 2150
36.1 | HbA1c reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 21 | 300 T | 578 | 5% | 28.9 | 606.9 | 12138 | HbA1c, kat. Nr. 4P52-22. Abbott
36.2 | HbA1c kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 37 | 2x1,6 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 4477 | HbA1c kalibratorius, kat. Nr. 4P52-01. Abbott
36.3 | HbA1c kontrolės |  |  |  | Kontrolės | Pakuotė | 10 | 2x6x1 ml | 389 | 5% | 19.45 | 408.45 | 3890 | Multichem A1c kontrolės, kat. Nr. 4V06-10. Abbott
37. | Tirotropinas (TTH) | Imunocheminis metodas. Koncentracija, išmatuojama su ne didesniu kaip 20 % CV (variacijos koeficientu), yra ne didesnė kaip 0,01 mIU/l. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Koncentracija, išmatuojama su ne didesniu kaip 20 % CV (variacijos koeficientu), yra ≤ 0,01 mIU/l. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 7K62-25-20-35-30_TSH, 1, 4, 5 lapai | 4000
37.1 | TTH reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 79 | 100 T | 116 | 5% | 5.8 | 121.8 | 9164 | ARC Tireotropinio hormono reagentai 100T, kat. Nr 7K62-25. Abbott. Metodika_TSH
37.2 | TTH kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 2x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | ARC Tireotropinio hormono kalibratoriai, kat. Nr 7K62-01. Abbott. Metodika_TSH Cal
38. | Laisvas T4 | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 7K65-29-24-39-34_Free T4, 1 , 4 lapai | 3000
38.1 | FT4 reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 74 | 100 T | 138 | 5% | 6.9 | 144.9 | 10212 | ARC Laisvo T4 reagentai 100T, kat. Nr 7K65-29. Abbott.
38.2 | FT4 kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 6x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | ARC Laisvo T4 kalibratoriai, kat. Nr 7K65-02. Abbott.
39. | Laisvas T3 | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 7K63-27-32-37_Free T3, 1, 4 lapai | 1500
39.1 | FT3 reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 64 | 100 T | 150 | 5% | 7.5 | 157.5 | 9600 | ARC Laisvo T3 reagentai 100T, kat. Nr 7K63-27. Abbott.
39.2 | FT3 kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 6x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | ARC Laisvo T3 kalibratoriai, kat. Nr 7K63-02. Abbott.
40. | Anti-TPO | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 2K47-20-25_Anti-TPO, 1, 4 lapai | 1600
40.1 | Anti-TPO reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 60 | 100 T | 360 | 5% | 18 | 378 | 21600 | ARC Anti-TPO reagentai 100T, kat. Nr 2K47-25. Abbott.
40.2 | Anti-TPO kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 21 | 6x4 ml | 120 | 5% | 6 | 126 | 2520 | ARC Anti-TPO kalibratoriai, kat. Nr 2K47-01. Abbott.
41. | Feritinas | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 7K59-20-25-30-35_Ferritin, 1, 4 lapai | 3000
41.1 | Feritino reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 69 | 100 T | 324 | 5% | 16.2 | 340.2 | 22356 | ARC Feritino reagentas 100T, kat. Nr 7K59-25.
41.2 | Feritino kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 2x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | ARC Feritino kalibratoriai, kat. Nr 7K59-01. Abbott.
42. | 25-OH vitaminas D | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija,a kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų - maksimaliai 30 dienų. 5P02-25-35-30_25-OH Vitamin D, 1 ,4 lapai | 3000
42.1 | 25-OH vitamino D reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 78 | 100 T | 345 | 5% | 17.25 | 362.25 | 26910 | 25-OH vitaminas D, kat. Nr. 5P02-25. Abbott
42.2 | 25-OH vitamino D kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 6x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | 25-OH vitamino D kalibratorius, kat. Nr. 5P02-01. Abbott
43. | Bendras PSA | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 7K70-25-20-35-30_Total PSA, 1, 4 lapai | 2000
43.1 | Bendro PSA reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 59 | 100 T | 282 | 5% | 14.1 | 296.1 | 16638 | ARC Bendro PSA reagentai 100T, kat. Nr 7K70-25. Abbott. Metodika_Total PSA
43.2 | Bendro PSA kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 2x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | ARC Bendro PSA kalibratoriai, kat. Nr 7K70-01. Abbott. Metodika_Total PSA Calibrators
44. | CEA ** ** Tyrimai bus atliekami 1 kartą per savaitę. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 7K68-27-22-35-32_CEA, 1, 4 lapai | 2500
44.1 | CEA reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 36 | 100 T | 150 | 5% | 7.5 | 157.5 | 5400 | ARC CEA reagentai, kat. Nr 7K68-27. Abbott.
44.2 | CEA kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 2x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | ARC CEA kalibratoriai, kat. Nr 7K68-02. Abbott.
45. | CA 15.3 ** ** Tyrimai bus atliekami 1 kartą per savaitę. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 2K44-21-27-37_CA 15-3, 1, 4 lapai | 1000
45.1 | CA15-3 reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 26 | 100 T | 210 | 5% | 10.5 | 220.5 | 5460 | ARC CA 15-3 reagentai, kat. Nr 2K44-27. Abbott.
45.2 | CA15-3 kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 6x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | ARC CA 115-3 kalibratoriai, kat. Nr 2K44-02.
46. | CA 19.9 ** ** Tyrimai bus atliekami 1 kartą per savaitę. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 2K91-24-32-39_CA 19-9XR, 1, 5 lapai | 3000
46.1 | CA19-9 reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 45 | 100 T | 210 | 5% | 10.5 | 220.5 | 9450 | ARC CA 19-9 reagentai, kat. Nr 2K91-32. Abbott.
46.2 | CA19-9 kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 6x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | ARC CA 19-9 kalibratoriai, kat. Nr 2K91-03. Abbott.
47. | CA 125 ** ** Tyrimai bus atliekami 1 kartą per savaitę. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 2K45-24-29-39_CA 125 II, 1, 4 lapai | 1000
47.1 | CA125 reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 26 | 100 T | 210 | 5% | 10.5 | 220.5 | 5460 | ARC CA 125 reagentai, kat. Nr 2K45-29. Abbott.
47.2 | CA125 kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 6x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | ARC CA 125 kalibratoriai, kat. Nr 2K45-02. Abbott.
48. | Didelio jautrumo troponinas | Imunocheminis metodas. Analizės variacijos koeficientas (CV) ties 99-ąja sveikos populiacijos procentile (pagal 2018 m. universalųjį miokardo infarkto apibrėžimą) – ne didesnis nei 10 % ir sveikų asmenų populiacijoje išmatuoja koncentraciją > 50% individų. Troponino viršutinė matavimo riba be praskiedimo: ne mažiau kaip iki 10 000 ng/l.* Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šie parametrai vertinami, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai didelio jautrumo troponino komplekso baltymo parametrui ir tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šių parametrų vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Analizės variacijos koeficientas (CV) ties 99-ąja sveikos populiacijos procentile (pagal 2018 m. universalųjį miokardo infarkto apibrėžimą) – 4 % ir sveikų asmenų populiacijoje išmatuoja koncentraciją daugiau kaip 50% individų. Troponino viršutinė matavimo riba be praskiedimo: 50 000 ng/l. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 3P25-27-37_STAT High Sensitive Troponin-I, 1, 5, 6, 7 lapai, CardiacTroponinAsssayAnalytics, 5 lapas | 45000
48.1 | TnI reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 494 | 100 T | 367 | 5% | 18.35 | 385.35 | 181298 | ARC didelio jautrumo troponino-I reagentai, kat. Nr 3P25-27. Abbott.
48.2 | TnI kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 6x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | ARC didelio jautrumo troponino-I kalibratoriai, kat. Nr 3P25-02. Abbott.
48.3 | TnI kontrolės |  |  |  | Kontrolė | Pakuotė | 21 | 3x8 ml | 110 | 5% | 5.5 | 115.5 | 2310 | ARC didelio jautrumo troponino-I kontrolės kat. Nr 3P25-11. Abbott.
49. | Anti-HCV ** ** Tyrimai bus atliekami 1 kartą per savaitę. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 6C37-22-27-32-37_Anti-HCV, 1, 4 lapai | 1000
49.1 | Anti-HCV reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 20 | 100 T | 359 | 5% | 17.95 | 376.95 | 7180 | ARC Anti-HCV reagentai, kat. Nr. 6C37-27. Abbott.
49.2 | Anti-HCV kalibroatorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 1x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | ARC Anti-HCV kalibratorius, kat. Nr. 6C37-01. Abbott.
49.3 | Anti-HCV kontrolės |  |  |  | Kontrolė | Pakuotė | 15 | 2x8 ml | 110 | 5% | 5.5 | 115.5 | 1650 | ARC Anti-HCV kontrolės, kat. Nr. 6C37-10. Abbott.
50. | HBsAg ** ** Tyrimai bus atliekami 1 kartą per savaitę. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų. 2G22-25-30-35_HBsAg Qualitative II, 2, 4 lapai | 1000
50.1 | HBsAg reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 21 | 100 T | 135 | 5% | 6.75 | 141.75 | 2835 | ARC HBsAg kokybinio II reagentai, kat. Nr. 2G22-25. Abbott.
50.2 | HBsAg kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 2x4 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1210 | ARC HBsAg kokybinio II kalibratoriai, kat. Nr. 2G22-01. Abbott.
50.3 | HBsAg kontrolės |  |  |  | Kontrolė | Pakuotė | 15 | 2x8 ml | 110 | 5% | 5.5 | 115.5 | 1650 | ARC HBsAg kokybinio II kontrolės, kat. Nr. 2G22-10. Abbott.
51. | Prokalcitoninas | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų - maksimaliai 30 dienų. 6P22-25-35_B R A H M S PCT, 1, 5 lapai | 11000
51.1 | PCT reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 154 | 100 T | 1015 | 5% | 50.75 | 1065.75 | 156310 | ARC prokalcitonino reagentų 100 T rinkinys, kat. Nr. 6P22-25. Abbott.
51.2 | PCT kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 10 | 6x2 ml | 135 | 5% | 6.75 | 141.75 | 1350 | ARC prokalcitonino kalibratoriai, kat. Nr. 6P22-01. Abbott.
51.3 | PCT kontrolės |  |  |  | Kontrolė | Pakuotė | 31 | 2x3 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 3751 | ARC prokalcitonino kontrolės, kat. Nr. 6P22-10. Abbott.
52. | NT-proBNP arba BNP | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracijos stabilumas – ne mažiau kaip iki 30 dienų.* * Šis parametras vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį (žr. 1.3 lentelę). Kiti privalomi techniniai reikalavimai tyrimo metodo nejautros paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai parametrui bei paaiškinimai dėl šio parametro vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelėje. | Imunocheminis metodas. Tyrimo kalibracija stabili kol pardedama naudoti nauja reagentų serija arba kokybės kontrolės yra už nustatyto intervalo ribų - maksimaliai 30 d. 2R10-25-35_Alere NT-proBNP, 1, 4 lapai | 18500
52.1 | NT-proBNP reagentas |  |  |  | Reagentas | Pakuotė | 229 | 100 T | 870 | 5% | 43.5 | 913.5 | 199230 | ARC NT-proBNP reagentų 100 T rinkinys, kat. Nr. 2R10-25. Abbott.
52.2 | NT-proBNP kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 20 | 6x4 ml | 225 | 5% | 11.25 | 236.25 | 4500 | ARC NT-proBNP kalibratoriai, kat. Nr. 2R10-01. Abbott.
52.3 | NT-proBNP kontrolės |  |  |  | Kontrolė | Pakuotė | 15 | 3x8 ml | 110 | 5% | 5.5 | 115.5 | 1650 | ARC NT-proBNP kontrolės, kat. Nr. 2R10-10. Abbott.
53. | Kitos papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
53.1 | Multiparametrinis kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 52 | 2x3x5 ml | 202 | 5% | 10.1 | 212.1 | 10504 | Multiparametrinis kalibratorius, kat. Nr. 1E65-06. Abbott.
53.2 | Bilirubino kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 52 | 2x3x5 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 6292 | Bilirubino kalibratorius, kat. Nr. 1E66-05. Abbott.
53.3 | Lipidų multiparametrinis kalibratorius |  |  |  | Kalibratorius | Pakuotė | 12 | 6x1 ml | 121 | 5% | 6.05 | 127.05 | 1452 | Lipidų multiparametrinis kalibratorius, kat. Nr. 5P56-02. Abbott.
53.4 | ASO-RF kontrolės, I lygio |  |  |  | Kontrolė | Pakuotė | 6 | 6x1 ml | 132 | 5% | 6.6 | 138.6 | 792 | ASO-RF kontrolės, I lygio. Kat. Nr. 6K54-02. Biokit
53.5 | ASO-RF kontrolės, I lI ygio |  |  |  | Kontrolė | Pakuotė | 8 | 3x1 ml | 206 | 5% | 10.3 | 216.3 | 1648 | ASO-RF kontrolės, II lygio. Kat. Nr. 6K55-02. Biokit
53.6 | Šlapimo kontrolės |  |  |  | Kontrolė | Pakuotė | 11 | 2x6x5 ml | 135 | 5% | 6.75 | 141.75 | 1485 | TP MULTICHEM U. Kat Nr. 5P80-10. Technopath.
53.7 | Multiparametrinės kontrolės I lygio |  |  |  | Kontrolė | Pakuotė | 15 | 12 x 5 ml | 202 | 5% | 10.1 | 212.1 | 3030 | Multichem S Plus Assayed, L1. Kat Nr. 5P78-10. Technopath.
53.8 | Multiparametrinės kontrolės II lygio |  |  |  | Kontrolė | Pakuotė | 15 | 12 x 5 ml | 202 | 5% | 10.1 | 212.1 | 3030 | Multichem S Plus Assayed, L2. Kat Nr. 5P78-11. Technopath.
53.9 | Multiparametrinės kontrolės III lygio |  |  |  | Kontrolė | Pakuotė | 15 | 12 x 5 ml | 202 | 5% | 10.1 | 212.1 | 3030 | Multichem S Plus Assayed, L3. Kat Nr. 5P78-12. Technopath.
53.10 | Rūgštinis ploviklis |  |  |  | Ploviklis | Pakuotė | 60 | 2x500ml | 125 | 5% | 6.25 | 131.25 | 7500 | Rūgštinio ploviklio tirpalas, kat. Nr. 6K01-20. Abbott. Metodika_Acid Wash
53.11 | Šarminis ploviklis |  |  |  | Ploviklis | Pakuotė | 90 | 2x500ml | 125 | 5% | 6.25 | 131.25 | 11250 | Šarminio ploviklio tirpalas, kat. Nr. 9D31-20. Abbott. Metodika_Alkaline Wash
53.12 | Detergentas A |  |  |  | Ploviklis | Pakuotė | 60 | 2x500ml | 81 | 5% | 4.05 | 85.05 | 4860 | Detergentas A, kat. Nr. 1J72-20. Abbott. Metodika_Detergent A
53.13 | Detergentas B |  |  |  | Ploviklis | Pakuotė | 15 | 2x400ml | 348 | 5% | 17.4 | 365.4 | 5220 | Detergentas B, kat. Nr. 2J94-22. Abbott. Metodika_Detergent B
53.14 | Vandens vonios priedai |  |  |  | Ploviklis | Pakuotė | 20 | 2x500ml | 81 | 5% | 4.05 | 85.05 | 1620 | Vandens vonios priedai, kat. Nr. 9D29-20. Abbott. Metodika_Water Bath Additive
53.15 | Konteineriai maži |  |  |  | Talpos | Pakuotė | 5 | 20 vnt. | 51 | 5% | 2.55 | 53.55 | 255 | Konteineriai maži, matiniai, 55 ml, kat. Nr. 3E20-20. Abbott
53.16 | Konteineriai dideli |  |  |  | Talpos | Pakuotė | 5 | 20 vnt. | 51 | 5% | 2.55 | 53.55 | 255 | Konteineriai dideli, matiniai, 90 ml, kat. Nr. 3E22-20. Abbott
53.17 | Mėginių indeliai |  |  |  | Talpos | Pakuotė | 20 | 1000vnt. | 39 | 5% | 1.95 | 40.95 | 780 | ARC mėginių indeliai, kat. Nr. 7C14-01. Abbott
53.18 | Imunologinė kontrolė |  |  |  | Kontrolė | Pakuotė | 46 | 12 x 5 ml | 342 | 5% | 17.1 | 359.1 | 15732 | Multichem IA Plius kontrolė, trijų lygių, kat. Nr. 5P76-10, Technopath. Metodika_Multichem IA Plus
53.19 | Mėginių skiediklis |  |  |  | Skiediklis | Pakuotė | 5 | 1 x 100 ml | 48 | 5% | 2.4 | 50.4 | 240 | ARC Mėginių skiediklis, kat. Nr 7D82-50. Abbott Metodika_Manual Diluent
53.20 | Plovimo tirpalo koncentratas |  |  |  | Ploviklis | Pakuotė | 180 | 4 x 1 l | 130 | 5% | 6.5 | 136.5 | 23400 | ARC Koncentruotas plovimo buferis, kat. Nr 6C54-58. Abbott
53.21 | Trigeris |  |  |  | Ploviklis | Pakuotė | 65 | 4 x 975 ml | 52 | 5% | 2.6 | 54.6 | 3380 | ARC Trigeris, kat. Nr 6C55-63. Abbott
53.22 | Pretrigeris |  |  |  | Ploviklis | Pakuotė | 45 | 4 x 975 ml | 80 | 5% | 4 | 84 | 3600 | ARC Pretrigeris, kat. Nr 6E23-68. Abbott
53.23 | Reakcijos kiuvetės |  |  |  | Talpos | Pakuotė | 39 | 8 x 500 vnt. | 185 | 5% | 9.25 | 194.25 | 7215 | ARC Reakcijos kiuvetės, kat. Nr 7C15-03. Abbott
53.24 | Pertvaros |  |  |  | Pertvaros | Pakuotė | 20 | 200 vnt. | 136 | 5% | 6.8 | 142.8 | 2720 | ARC Pertvaros, kat. Nr 4D18-03. Abbott
53.25 | Adatos plovimo tirpalas |  |  |  | Ploviklis | Pakuotė | 10 | 4 x 25 ml | 108 | 5% | 5.4 | 113.4 | 1080 | ARC Adatos plovimo tirpalas, kat. Nr 1L56-40. Abbott. Metodika_Probe Conditioning Solution
53.26 | Pakaitiniai dangteliai |  |  |  | Dangteliai | Pakuotė | 5 | 100 vnt. | 45 | 5% | 2.25 | 47.25 | 225 | ARC Pakaitiniai dangteliai, kat. Nr 4D19-01. Abbott
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [12 empty] | 1144448
Bendras PVM Eur: | [12 empty] | 57222.4
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [12 empty] | 1201670.4
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos bei kitos papildomos priemonės nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių. Kiekvieną darbo dieną bus atliekami 2-jų lygių kontrolių tyrimai. Kalibravimo tyrimai bus atliekami pagal gamintojo reikalavimus. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamaus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus). 4. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 5. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nurodytų konkretaus pirkimo sąlygų 3 dalyje, sumą Eur su PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI SISTEMAI PANAUDAI
Eil.Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (nurodoma: (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 |  |  | 3
INTERGRUOTA BIOCHEMINIŲ IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMA PANAUDAI (1 vnt.). Gamintojas (-ai), modelis (-iai) / tipas (-ai), kilmės šalis, pagaminimo metai: Architect ci4100, JAV, 2020 m.
1.2.1. | Tiekėjas turi suteikti panaudai integruotą sistemą. Sistemą turi sudaryti biochemijos (įskaitant jonams selektyvių elektrodų (ISE) technologiją) ir imunochemijos tyrimus atliekantys prietaisai. Tiekėjas šios lentelės 3 stulpelyje turi išvardinti, kas konkrečiai sudaro siūlomą integruotą sistemą. |  |  | Siūlome panaudai integruotą sistemą Architect ci4100. Sistemą sudaro biochemijos (įskaitant jonams selektyvių elektrodų (ISE) technologiją) ir imunochemijos tyrimus atliekantys prietaisai. Architect ci4100 bukletas, 2 lapas
1.2.2. | Kartu su integruota sistema tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, numatytą sistemos gamintojo, kuri yra reikalinga sistemos veikimui užtikrinti (vandens gryninimo įrenginį (-ius) (jeigu reikalinga), nepertraukiamo srovės tiekimo įrenginį (-ius) (jeigu reikalinga) ir / ar kitą sistemtos gamintojo numatytą įrangą sistemos veikimui užtikrinti). Tiekėjas šios lentelės 3 stulpelyje turi išvardinti, kokia papildoma įranga ir kiek jos vienetų bus pateikta. |  |  | Kartu su integruota sistema pateiksime ir įrengsime visą papildomą įrangą, numatytą sistemos gamintojo, kuri yra reikalinga sistemos veikimui užtikrinti: vandens gryninimo įrenginį 1 vnt., nepertraukiamo srovės tiekimo įrenginį 1 vnt. ir spausdintuvą 1 vnt..
1.2.3. | Sistema turi būti techniškai pajėgi atlikti visus 1.1 lentelėje nurodytus tyrimus. |  |  | Sistema techniškai pajėgi atlikti visus 1.1 lentelėje nurodytus tyrimus. Reagentų metodikos
1.2.4. | Integruota sistema turi būti autonominis analitinis vienetas, turintis vieną įrenginį / zoną visiems pacientų mėginiams, kalibratoriams ir kontrolėms įdėti / išimti, bei valdomas iš vieno valdymo centro (vieno kompiuterio su monitoriumi, klaviatūra, pele). |  |  | Integruota sistema yra autonominis analitinis vienetas, turintis vieną įrenginį / zoną visiems pacientų mėginiams, kalibratoriams ir kontrolėms įdėti / išimti, bei valdomas iš vieno valdymo centro (vieno kompiuterio su monitoriumi, klaviatūra, pele). ARCHITECT sistemos naudojimo vadovas_EN, p. 1-165 ir 1-11.
1.2.5. | Sistemos našumas – ne mažiau 40 imunocheminių tyrimų ir ne mažiau 500 biocheminių tyrimų, įskaitant kalio, natrio, chloro tyrimus, atliekamus jonams selektyvių elektrodų (ISE) technologija, per valandą. |  |  | Sistemos našumas – 100 imunocheminių tyrimų ir 800 biocheminių tyrimų, įskaitant kalio, natrio, chloro tyrimus, atliekamus jonams selektyvių elektrodų (ISE) technologija, per valandą. Architect ci4100 bukletas, 2 lapas
1.2.6. | Sistemoje vienu metu turi tilpti visiems privalomiems tyrimams atlikti reikalingi reagentai. |  |  | Sistemoje vienu metu telpa visiems privalomiems tyrimams atlikti reikalingi reagentai. Architect ci4100 bukletas, 2 lapas
1.2.7. | Turi būti nuolatinio mėginių įdėjimo galimybė, nestabdant sistemos darbo ir nelaukiant pradėtų tyrimų pabaigos. |  |  | Turi būti nuolatinio mėginių įdėjimo galimybė, nestabdant sistemos darbo ir nelaukiant pradėtų tyrimų pabaigos. ARCHITECT sistemos naudojimo vadovas_EN, p. Read me first-2
1.2.8. | Mėginių talpa sistemoje vienu metu: ne mažiau 50 mėgintuvėlių. |  |  | Mėginių talpa sistemoje vienu metu: 180 mėgintuvėlių. Architect ci4100 bukletas, 2 lapas
1.2.9. | Sistemai turi būti tinkami įvairūs mėgintuvėliai (t. y. pirminiai, antriniai, skirti mažam mėginio tūriui). Tinkamų mėgintuvėlių pasirinkimas dydžių intervale ne mažesniame nei nuo 13 iki 16 mm skersmens ir nuo 75 iki 100 mm aukščio. |  |  | Sistemai tinkami įvairūs mėgintuvėliai (t. y. pirminiai, antriniai, skirti mažam mėginio tūriui). Tinkamų mėgintuvėlių pasirinkimas dydžių intervale nuo 10 iki 16 mm skersmens ir nuo 75 iki 100 mm aukščio. ARCHITECT sistemos naudojimo vadovas_EN, p. 5-238.
1.2.10. | Turi būti galimybė pasirinkti prioritetinį skubių mėginių ištyrimą. |  |  | Yra galimybė pasirinkti prioritetinį skubių mėginių ištyrimą. Architect ci4100 bukletas, 2 lapas
1.2.11. | Turi būti mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos kokybinio ar pusiau kiekybinio įvertinimo galimybė fotometriniams tyrimams. |  |  | Yra mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos kokybinio ar pusiau kiekybinio įvertinimo galimybė fotometriniams tyrimams. ARCHITECT sistemos naudojimo vadovas_EN, p. 3-2, 3-25.
1.2.12. | Turi būti nuolatinis reagentų kiekio, pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio sistemoje sekimas. Naudotojas turi gauti atitinkamą informaciją / įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir tirpalus. |  |  | Yra nuolatinis reagentų kiekio, pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio sistemoje sekimas. Naudotojas gauna atitinkamą informaciją / įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir tirpalus. ARCHITECT sistemos naudojimo vadovas_EN, p. 5-40.
1.2.13. | Turi būti mėginių automatinis praskiedimas (pagal naudotojo nustatytas taisykles) ir automatinis tyrimo pakartojimas. |  |  | Yra mėginių automatinis praskiedimas (pagal naudotojo nustatytas taisykles) ir automatinis tyrimo pakartojimas. ARCHITECT sistemos naudojimo vadovas_EN, p. Read me first-1, 5-183, 5-191.
1.2.14. | Sistemos planinės priežiūros procedūrų sąrašas, jų atlikimo registras bei planai pateikiami sistemos programinėje įrangoje ir yra pasiekiami vartotojui. |  |  | Sistemos planinės priežiūros procedūrų sąrašas, jų atlikimo registras bei planai pateikiami sistemos programinėje įrangoje ir yra pasiekiami vartotojui. ARCHITECT sistemos naudojimo vadovas_EN, p. 9-2.
1.2.15. | Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. |  |  | Yra nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. ARCHITECT sistemos naudojimo vadovas_EN, p. 2-202, Glossary-1.
1.2.16. | Kiti privalomi techninių parametrų reikalavimai sistemai ir paaiškinimai dėl šių parametrų vertinimo, taikant kainos ir kokybės santykį, pateikti 1.3 lentelės kokybės kriterijaus T1 parametruose A1-A4.
1.3. TECHNINIAI PARAMETRAI, KURIE BUS VERTINAMI, TAIKANT KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ Pasiūlymų vertinimo tvarkos aprašymas pateiktas konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas"
Parametro Nr. | Techniniai parametrai |  | Kokybės balas, skiriamas už pasiūlymo atitikimą konkrečiam techniniam parametrui | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas pasirenka vieną iš techninių parametrų kiekvienam kokybės kriterijų T1 ir T2 parametrui nuo A1 iki A4 ir nuo B1 iki B12). Tiekėjui nurodžius, kad jis siūlo atitinkamą techninį parametrą, t. y. pasirinkus atsakymą "taip", tame pačiame langelyje nurodoma ir tiksli nuoroda į gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį techniniams parametrams (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras). Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  |  |  | Vertinimo paaiškinimas
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5
Kriterijus T1 - Sistemos techninės charakteristikos
A1 | Sistemos planinės kasdieninės priežiūros, kurią atlieka laboratorijos personalas, įvykdymo trukmė: | [6 empty] | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų sistemos planinės kasdieninės priežiūros, kurią atlieka laboratorijos personalas, įvykdymo trukmės parametrų. Šis kriterijus bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
| 1. Kasdieninės priežiūros procedūrų trukmė ≤ 15 min. |  | 1,5 | Ne
| 2. Kasdieninės priežiūros procedūrų trukmė ≤ 30 min. |  | 1 | Ne
| 3. Kasdieninės priežiūros procedūrų trukmė ≤ 45 min. |  | 0,5 | Taip
| 4. Kasdieninės priežiūros procedūrų trukmė > 45 min. |  | 0 | Ne
A2 | Sistemos planinės savaitinės priežiūros, kurią atlieka laboratorijos personalas, įvykdymo trukmė: | [6 empty] | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų sistemos planinės savaitinės priežiūros, kurią atlieka laboratorijos personalas, įvykdymo trukmės parametrų. Šis kriterijus bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
| 1. Savaitinės priežiūros procedūrų trukmė ≤ 30 min. |  | 1 | Ne
| 2. Savaitinės priežiūros procedūrų trukmė ≤ 60 min. |  | 0,5 | Taip
| 3. Savaitinės priežiūros procedūrų trukmė > 60 min. |  | 0 | Ne
A3 | Biocheminių tyrimų reakcijų kiuvečių naudojimo trukmė: | [6 empty] | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų biocheminių tyrimų reakcijų kiuvečių naudojimo trukmės parametrų. Šis kriterijus bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
| Biocheminių tyrimų reakcijos vyksta daugkartinio naudojimo kiuvetėse, kurių nereikia keisti visą sutarties galiojimo laikotarpį.* * Reikalavimas keliamas ir kaip aplinkosauginis reikalavimas. |  | 2 | Taip
| Biocheminių tyrimų reakcijos vyksta daugkartinio naudojimo kiuvetėse, kurias reikia keisti gamintojo nurodytu periodiškumu, arba vienkartinėse kiuvetėse. |  | 0 | Ne
A4 | Išgryninto vandens naudojimas: | [6 empty] | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų išgryninto vandens naudojimo parametrų. Šis kriterijus bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
| Prietaisas, atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo nenaudoja vandens. |  | 2 | Ne
| Prietaisas atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo naudoja vandenį. |  | 0 | Taip
Kriterijus T2 - Tyrimų techninės charakteristikos
B1 | Ne mažiau kaip 13 tyrimų iš tyrimų sąrašo (1.1 lentelė) nuo 37 (imtinai) tyrimo iki 52 (imtinai) tyrimo kalibracijos stabilumas yra 30 ir daugiau dienų. |  | 1 | Taip |  |  |  | Tiekėjams skiriamas kokybės balas, nurodytas 3 stulpelyje, jeigu jie pasiūlys geresnes tyrimų kalibracijos stabilumo reikšmes, nei nurodytos minimalios privalomos reikšmės 1.1 lentelės punktuose (imtinai) Nr. 37-52 (ne mažiau kaip 13 tyrimų iš tyrimų sąrašo – ši sąlyga privaloma, kad tiekėjas gautų kokybės balą), t. y. 2 stulpelyje nurodytas reikšmes.
B2 | K, N, Cl (1.1 lentelės punktai Nr. 11, 12, 13) tyrimų kalibracijos stabilumas yra 24 valandos ir daugiau. |  | 1 | Taip |  |  |  | Tiekėjams skiriamas kokybės balas, nurodytas 3 stulpelyje, jeigu jie pasiūlys geresnes tyrimų kalibracijos stabilumo reikšmes, nei nurodytos minimalios privalomos reikšmės 1.1 lentelės punktuose Nr. 11, 12, 13, t. y. 2 stulpelyje nurodytas reikšmes. Tiekėjas kokybės balą gauna tik tuo atveju, jeigu pasiūlo geresnes tyrimų kalibracijos stabilumo reikšmes, nei nurodytos minimalios privalomos reikšmės 1.1 lentelės punktuose Nr. 11, 12, 13, visiems tyrimams, t. y. K, N ir Cl.
Prietaisas, atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo nenaudoja vandens.
Prietaisas atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo naudoja vandenį.
B3 | Pankreatinės amilazės viršutinė matavimo riba be praskiedimo (1.1 lentelės punktas Nr. 9): 1500 U/l ir daugiau. |  | 0,1 | Taip |  |  |  | Tiekėjams skiriamas kokybės balas, nurodytas 3 stulpelyje, jeigu jie pasiūlys geresnę techninio parametro reikšmę, nei nurodyta minimali privaloma reikšm 1.1 lentelės punkte Nr. 9, t. y. 2 stulpelyje nurodytą reikšmę.
Prietaisas, atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo nenaudoja vandens.
Prietaisas atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo naudoja vandenį.
B4 | Lipazės viršutinė matavimo riba be praskiedimo (1.1 lentelės punktas Nr. 5): 1000 U/l ir daugiau. |  | 0,1 | Taip |  |  |  | Tiekėjams skiriamas kokybės balas, nurodytas 3 stulpelyje, jeigu jie pasiūlys geresnę techninio parametro reikšmę, nei nurodyta minimali privaloma reikšmė 1.1 lentelės punkte Nr. 5, t. y. 2 stulpelyje nurodytą reikšmę.
Prietaisas, atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo nenaudoja vandens.
Prietaisas atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo naudoja vandenį.
B5 | Šarminės fosfatazės viršutinė matavimo riba be praskiedimo (1.1 lentelės punktas Nr. 1): 2000 U/l ir daugiau. |  | 0,1 | Taip |  |  |  | Tiekėjams skiriamas kokybės balas, nurodytas 3 stulpelyje, jeigu jie pasiūlys geresnę techninio parametro reikšmę, nei nurodyta minimali privaloma reikšmė 1.1 lentelės punkte Nr. 1, t. y. 2 stulpelyje nurodytą reikšmę.
Prietaisas, atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo nenaudoja vandens.
Prietaisas atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo naudoja vandenį.
B6 | Alanininės aminotransferazės (ALT) viršutinė matavimo riba be praskiedimo (1.1 lentelės punktas Nr. 2): 1500 U/l ir daugiau. |  | 0,1 | Taip |  |  |  | Tiekėjams skiriamas kokybės balas, nurodytas 3 stulpelyje, jeigu jie pasiūlys geresnę techninio parametro reikšmę, nei nurodyta minimali privaloma reikšmė 1.1 lentelės punkte Nr. 2, t. y. 2 stulpelyje nurodytą reikšmę.
Prietaisas, atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo nenaudoja vandens.
Prietaisas atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo naudoja vandenį.
B7 | Aspartato aminotransferazės (AST) viršutinė matavimo riba be praskiedimo (1.1 lentelės punktas Nr. 3): 1500 U/l ir daugiau. |  | 0,1 | Taip |  |  |  | Tiekėjams skiriamas kokybės balas, nurodytas 3 stulpelyje, jeigu jie pasiūlys geresnę techninio parametro reikšmę, nei nurodyta minimali privaloma reikšmė 1.1 lentelės punkte Nr. 3, t. y. 2 stulpelyje nurodytą reikšmę.
Prietaisas, atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo nenaudoja vandens.
Prietaisas atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo naudoja vandenį.
B8 | Gamaglutamiltransferazės (GGT) viršutinė matavimo riba be praskiedimo (1.1 lentelės punktas Nr. 4): 2000 U/l ir daugiau. |  | 0,1 | Taip |  |  |  | Tiekėjams skiriamas kokybės balas, nurodytas 3 stulpelyje, jeigu jie pasiūlys geresnę techninio parametro reikšmę, nei nurodyta minimali privaloma reikšmė 1.2 lentelės punkte Nr. 4, t. y. 2 stulpelyje nurodytą reikšmę.
Prietaisas, atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo nenaudoja vandens.
Prietaisas atlikdamas tyrimą, prieš jo atlikimą, po jo atlikimo naudoja vandenį.
B9 | CRB matavimo intervalas be praskiedimo (1.1 lentelės punktas Nr. 33): | [6 empty] | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų CRB matavimo intervalo be praskiedimo parametrų. Šis kriterijus bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
| 0,6-350,0 mg/l ir platesnis. |  | 2 | Taip
| Siauresnis nei 0,6-350,0 mg/l. |  | 0 | Ne
B10 | Didelio jautrumo troponino viršutinė matavimo riba be praskiedimo (1.1 lentelės punktas Nr. 48): | [6 empty] | Tiekėjams skiriamas kokybės balas, jeigu jie pasiūlys geresnę techninio parametro reikšmę, nei nurodyta minimali privaloma reikšmė 1.1 lentelės punkte Nr. 48, t. y. vieną iš 2 stulpelyje nurodytų reikšmių. Šis kriterijus bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
| 10 000 ng/l ir daugiau. |  | 1 | Taip
| 20 000 ng/l ir daugiau. |  | 2 | Taip
B11 | Tyrimo metodu matuojamas didelio jautrumo troponino komplekso baltymas (1.1 lentelės punktas Nr. 48): | [6 empty] | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų tyrimo metodu matuojamo didelio jautrumo troponino komplekso baltymo parametrų. Šis kriterijus bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
| Troponinas I |  | 2,2 | Taip
| Troponinas T |  | 0 | Ne
B12 | 1.1 lentelės punktuose Nr. 37-52 nurodytų tyrimų metodų nejautra paciento mėginyje esančio biotino potencialiai įtakai:
1. Tirotropino (TTH) tyrimas
1.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos tirotropino (TTH) tyrimui. |  | 0,9 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
1.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos tirotropino (TTH) tyrimui. |  | 0 | Ne
2. Laisvo T4 tyrimas
2.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos laisvo T4 tyrimui. |  | 0,7 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
2.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos laisvo T4 tyrimui. |  | 0 | Ne
3. Laisvo T3 tyrimas
3.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos laisvo T3 tyrimui. |  | 0,3 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
3.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos laisvo T3 tyrimui. |  | 0 | Ne
4. Anti-TPO tyrimas
4.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos Anti-TPO tyrimui. |  | 0,3 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
4.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos Anti-TPO tyrimui. |  | 0 | Ne
5. Feritino tyrimas
5.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos feritino tyrimui. |  | 0,7 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
5.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos feritino tyrimui. |  | 0 | Ne
6. 25-OH vitamino D tyrimas
6.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos 25-OH vitamino D tyrimui. |  | 0,7 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
6.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos 25-OH vitamino D tyrimui. |  | 0 | Ne
7. PSA tyrimas
7.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos PSA tyrimui. |  | 0,3 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
7.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos PSA tyrimui. |  | 0 | Ne
8. CEA tyrimas
8.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos CEA tyrimui. |  | 0,3 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
8.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos CEA tyrimui. |  | 0 | Ne
9. CA 15.3 tyrimas
9.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos CA 15.3 tyrimui. |  | 0,3 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
9.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos CA 15.3 tyrimui. |  | 0 | Ne
10. CA 19.9 tyrimas
10.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos CA 19.9 tyrimui. |  | 0,3 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
10.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos CA 19.9 tyrimui. |  | 0 | Ne
11. CA 125 tyrimas
11.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos CA 125 tyrimui. |  | 0,3 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
11.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos CA 125 tyrimui. |  | 0 | Ne
12. Didelio jautrumo troponino tyrimas
12.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos didelio jautrumo troponino tyrimui. |  | 11,5 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
12.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos didelio jautrumo troponino tyrimui. |  | 0 | Ne
13. Anti-HCV tyrimas
13.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos Anti-HCV tyrimui. |  | 0,3 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
13.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos Anti-HCV tyrimui. |  | 0 | Ne
14. HbsAg tyrimas
14.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos HBsAg tyrimui. |  | 0,3 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
14.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos HBsAg tyrimui. |  | 0 | Ne
15. Prokalcitonino tyrimas
15.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos prokalcitonino tyrimui. |  | 3 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
15.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos prokalcitonino tyrimui. |  | 0 | Ne
16. NT-proBNP arba BNP tyrimas
16.1. | Biotino koncentracija mėginyje neturi įtakos NT-proBNP arba BNP tyrimui. |  | 4,5 | Taip |  |  |  | Tiekėjai privalo pasiūlyti vieną iš šiame punkte nurodytų techninių parametrų. Šis parametras bus vertinamas, taikant kainos ir kokybės santykį ir atitinkamai skiriant kokybės balą, nurodytą 3 stulpelyje.
16.2. | Biotino koncentracija mėginyje turi įtakos NT-proBNP arba BNP tyrimui. |  | 0 | Ne