## 1
Priedas Nr.1 prie 2024 m.vasario ____ d. Sutarties Nr. S1- /24
ODONTOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
› | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Mato vnt. poreikis | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės |  | Siūlomos pakuotės kaina |  | PVM tarifas % | Mato vieneto ( nurodyto 3 stulpelyje) |  | Poreikio kaina Eur be PVM* | Poreikio kaina Eur su PVM*
[5 empty] | pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | mato vnt. kiekis pakuo-tėje | Eur be PVM* | Eur su PVM* |  | kaina Eur be PVM | kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
4. | Šviesoje kietinamas pamušalas | vnt. | 15 | Dedamas prieš plombavimą šviesoje kietinamais kompozitais. Švirkštuose po 1,5 g (±0,5 g). | Biner LC, Korėja, Meta Biomed | 2g | 5 | 6.05 | 21 | 5 | 6.05 | 75 | 90.75
12. | Gutaperča | dėž | 5 | Monokonusinė gutaperča skirta plombuoti kanalus paruoštus Protaper tipo instrumentais. Dėžutėje ne mažiau 60 vnt. | Gutaperča F1-F5, Kinija, Gapadent | 60vnt | 8 | 9.68 | 21 | 8 | 9.68 | 40 | 48.4
32. | Endodontijai skirtas grąžtas | vnt. | 4 | Endo Z arba analogas. Kietmetalio grąžtas skirtas atidaryti ir praplėsti pulpos kamerai. Nekertanti viršūnė, nepažeidžia pulpos kameros. Pakuotė: 1 grąžtas | Endo Z C152, Šveicarija, Diaswiss | 1vnt | 10 | 12.1 | 21 | 10 | 12.1 | 40 | 48.4
33. | Odontologiniai kietmetalio chirurginiai grąžtai | vnt. | 15 | Pagaminami iš aukštos klasės metalo, karbido ar cirkonio. Aštrūs, prailginto konuso, atsparūs dezinfekcijai, autoklavuojami. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas.. | Chirurginiai grąžtai, Šveicarija, Diaswiss | 1vnt | 16 | 19.36 | 21 | 16 | 19.36 | 240 | 290.4
36. | Grąžtai turbininiai, deimantiniai | vnt. | 2000 | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Deimantas užneštas galvaniniu būdu | Grąžtai turbininiai, deimantiniai, Izraelis, MDT Dental | 1vnt | 1.3 | 1.573 | 21 | 1.3 | 1.573 | 2600 | 3146
Sutarties vertė pagal specifikaciją 3623,95 Eur su PVM (2995,00 Eur be PVM).
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | PARDAVĖJAS
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  |  | UAB „Skirgesa“
| Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius |  |  |  |  | Energetikų g. 8, LT-52461 Kaunas
| Įstaigos kodas 302692454 |  |  |  |  | Įstaigos kodas 234449420
| PVM mokėtojo kodas LT100006560213 |  |  |  |  | PVM mokėtojo kodas LT344494219
| A/s LT86 7044 0600 0799 0186 |  |  |  |  | A/s LT417300010079796368
| AB SEB bankas, banko k. 70440 |  |  |  |  | AB bankas „Swedbank“, banko k. 73000
| Tel.: +370 5 234 4487, faks.: +370 5 234 6966 |  |  |  |  | Tel. +370 37 478242, faks.: +370 37 458161
| Direktorė |  |  |  |  | Direktorius
| Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  |  | Skirmantas Akelis
A.V.
A.V