## Sheet1
[6 empty] | Atviro (supaprastinto) konkurso sąlygų 2 priedas |  |  |  |  | 1-83034715
PERKAMŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ IMUNOHISTOCHEMINIAMS TYRIMAMS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus maksimalus reagentų ir priemonių poreikis | Siūloma fasuotė | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR be PVM (paskaičiuoti pagal orientacinį poreikį , 4 stulp.) | Viso kaina EUR su PVM (paskaičiuoti pagal orientacinį poreikį , 4 stulp.) | Prekės firminis pavadinimas, gamintojas | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
REAGENTAI IR PRIEMONĖS IMUNOHISTOCHEMINIAMS TYRIMAMS
Bendrieji reikalavimai
| Pristatymo laikas | Ne vėliau nei per 3 sav.nuo užsakymo pateikimo dienos.
| Galiojimo laikas | Ne mažiau nei 6 mėn. nuo pateikimo dienos.
| CE atitiktis | Produktai turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Išskyrus A klasės nesterilius produktus, kurie turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai . Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas, ar kitus atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms , CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
| Saugos duomenų lapai | Kartu su cheminėmis medžiagomis privaloma pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES Reglamento 2020/878 nuostatų reikalavimus).
| Reagentų fasuotės, suderinamumo su dažymo įrenginiu ir technologinio aptarnavimo paslaugos reikalavimai | Reagentai ir priemonės turi būti tinkami darbui su automatizuota audinių patologijos imunohistocheminių tyrimų sistema, kurioje yra naudojami įvairių pH antigenų išlaisvinimo, imunohistocheminės, dvigubo dažymo ir kontrastinės procedūros. Reagentai ir priedai turi būti pateikti orginaliose reagentų gamintojo fasuotėse. Privaloma paslauga: reagentų įdiegimui ir kokybės užtikrinimui turi būti suteikiama nemokamos technologinio aptarnavimo paslaugos.
| Reikalavimas dėl kokybės | Pirkimo komisijai pareikalavus per 3 darbo dienas būtina pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
1. | Bendrieji reagentai ir priemonės imunohistocheminiams tyrimams iš parafininių audinių pjūvių (rutininiam dažymui su rudu chromogenu). Pozicijos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo, turi būti reagentų ir priemonių tarpusavio suderinamumas.
1.1. | Hematoksilinas |  | 2000 testų | 250 ml (1000 testų) | 21 | 162 | 196.02 | 324 | 392.04 | Hämatoxilin, Mayer’s; DCS Innovative Diagnostik-Systeme | Katalogo nr. HK100-9K Apie produkto atitikimą rodiklio reikšmei yra pateikiama aplanke"Techninė_informacija" 01.1 Hematoksilinas
| Paskirtis | Hematoksilino kontrastinio dažo reagentas turi būti modifikuotas Mayerio hematoksilinas, skirtas dažyti ląstelių branduolius ant objektinių stiklelių. | [8 empty] | Hematoksilino kontrastinio dažo reagentas yra modifikuotas Mayerio hematoksilinas, skirtas dažyti ląstelių branduolius ant objektinių stiklelių.
| Fasuotė | Reagentai turi būti pateikiami fasuotėje , kuri neapribotų jų naudojimo automatizuotoje atviroje patologijos imunohistocheminių dažymų sistemoje.Pageidaujama fasuotė : turi pakakti atlikti ne mažiau nei 1000 testų. | [8 empty] | Reagentai yra pateikiami fasuotėje, kuri neapriboja jų naudojimo automatizuotoje atviroje patologijos imunohistocheminių dažymų sistemoje. Fasuotė : 250 ml, kurios pakanka atlikti 1000 testų.
1.2. | Krienų peroksidazės multipakopinis DAB detektavimo rinkinys |  | 1000 testų | 500 testų | 21 | 2305 | 2789.05 | 4610 | 5578.1 | Poly-HRP Super SensitiveTM; DCS Innovative Diagnostik-Systeme | Katalogo nr. QD420-YIK Apie produkto atitikimą rodiklio reikšmei yra pateikiama aplanke"Techninė_informacija" 01.2 Krienų peroksidazės multipakopinis DAB detektavimo rinkinys
| Paskirtis | DAB detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė naujos kartos multimerinė labai jautri, kelių pakopų detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės triušio IgG ir IgM pirminius antikūnus | [8 empty] | DAB detekcijos rinkinys yra netiesioginė naujos kartos multimerinė labai jautri, kelių pakopų detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės triušio IgG ir IgM pirminius antikūnus
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti antikūnų stipriklis, polimerinė krienų peroksidazės sistema ir vizualizuojamas 3,3’-diaminobenzidino tetrahidrochlorido reagentas su stabilizuojančiu buferiu. | [8 empty] | Detektavimo rinkinio sudėtyje yra antikūnų stipriklis, polimerinė krienų peroksidazės sistema ir vizualizuojamas 3,3’-diaminobenzidino tetrahidrochlorido reagentas su stabilizuojančiu buferiu.
| Fasuotė | Reagentai turi būti pateikiami fasuotėje , kuri neapribotų jų naudojimo automatizuotoje atviroje patologijos imunohistocheminių dažymų sistemoje. Pageidaujama fasuotė : detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 500 testų. | [8 empty] | Reagentai yra pateikiami fasuotėje , kuri neapriboja jų naudojimo automatizuotoje atviroje patologijos imunohistocheminių dažymų sistemoje. Fasuotė: pakanka atlikti 500 testų.
1.3. | Imunohistochemijos pieštukas |  | 3 vnt. | 1 vnt. | 21 | 230 | 278.3 | 690 | 834.9 | Pap Pen; DCS Innovative Diagnostik-Systeme | Katalogo nr. XT001-PP Apie produkto atitikimą rodiklio reikšmei yra pateikiama aplanke"Techninė_informacija" 01.3 Imunohistochemijos pieštukas
| Paskirtis | Pieštukas turi būti skirtas imunohistocheminių reagentų sukoncentravimui ant stiklelio. Pieštukas turi būti atsparus cheminių reagentų poveikiui. | [8 empty] | Pieštukas yra skirtas imunohistocheminių reagentų sukoncentravimui ant stiklelio. Pieštukas yra atsparus cheminių reagentų poveikiui.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė 1vnt. Pageidaujama, kad pieštuko užtektų ne mažiau nei 500 imunohistocheminių reakcijų atlikti. | [8 empty] | Fasuotė 1vnt. Pieštuko užtekta atlikti 500 imunohistocheminių reakcijų.
|  | Viso 1 pozicija | [5 empty] | 5624 | 6805.04
2. | Daugiapakopė polimerinė HRP/DAB imunohistocheminių reakcijų detektavimo sistema imunohistocheminiams tyrimams iš parafininių ir šaldomų audinių pjūvių (daugiaspalviam dažymui su kelių spalvų chromogenais) |  | 1000 testų
| Paskirtis | HRP/DAB detekcijos sistema be biotino, skirta naudoti su pirminiais pelės ar triušio antikūnais. Gali būti naudojama parafinu impregnuotiems ar šaldomiesiems pjūviams
| Sudėtis | Sistemoje turi būti universalus endogeninės peroksidazės ir fosfatazės blokavimo buferis, buferis mažinantis nespecifinį foninį dažymąsi, pelės ir triušio antikūnų reakcijų stiprintojas, polimerinis pelės/triušio antikūnų žymuo su HRP konjugatu, rudas DAB chromogenas, DAB buferis, talpos dažo paruošimui.
| Fasuotė | Reagentai turi būti pateikiami fasuotėje , kuri neapribotų jų naudojimo automatizuotoje atviroje patologijos imunohistocheminių dažymų sistemoje. Pageidaujama fasuotė , skirta atlikti ne mažiau nei 1000 testų.
3. | Itin stabili daugiapakopė polimerinė HRP/DAB imunohistocheminių reakcijų detektavimo sistema imunohistocheminiams tyrimams iš parafininių audinių pjūvių ( daugkartiniam ilgalaikiam dažymui su kelių spalvų chromogenais). |  | 1000 testų
| Paskirtis | Itin stabili HRP/DAB detekcijos sistema be biotino, skirta naudoti su pirminiais pelės ar triušio antikūnais. Gali būti naudojama parafinu impregnuotiems pjūviams
| Sudėtis | Sistemoje turi būti peroksidazę blokuojantis reagentas, ožkos antriniais antikūnais prieš pirminius pelės ir triušio antikūnus sujungtas HRP žymėtas dekstrano polimeras, DAB Plus chromogenas (rudas) ir chromogeno substrato buferis, taikinio atstatymo buferis (pH 9.0; ne mažiau 50x konc.), plovimo tirpalas , pelės pirminio antikūno signalo intensyvumo stiprintojas.
| Stabilumas | Paruoštas naudoti chromogeno substrato buferio darbinis tirpalas , laikant tamsoje šaldytuve 2–8 °C temperatūroje , turi išlikti stabilus ne mažiau 5 dienų
| Fasuotė | Reagentai turi būti pateikiami fasuotėje , kuri neapribotų jų naudojimo automatizuotoje atviroje patologijos imunohistocheminių dažymų sistemoje.Pageidaujama fasuotė , skirta atlikti ne mažiau nei 500 testų.
4. | Pagalbiniai reagentai ir priemonės imunohistocheminiams tyrimams atlikti iš parafininių audinių pjūvių (rutininiam dažymui su rudu chromogenu). Pozicijos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo, nes turi būti reagentų ir priemonių tarpusavio suderinamumas.
| Bendrieji reikalavimai pozicijos prekėms | Turi būti reagentų ir priemonių tarpusavio suderinamumas. Reagentai turi būti pateikti fasuotėje su BAR ar 2D kodais arba RFID mikroschemomis, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos nr., galiojimo datą, kiekių likučius. Reagentai turi būti pateikiami fasuotėje , kuri leistų juos naudoti automatizuotoje patologijos imunohistocheminių dažymų sistemoje, kurioje temperatūra programuojama ir kontroliuojama individualiai kiekvienam objektiniam stikleliui ir reagentų sunaudojimas yra kontroliuojamas programos.
4.1 | Deparafinizavimo reagentas |  | 7000 tyrimų
| Paskirtis | Deparafinizavimo reagento koncentrato vandeninis tirpalas turi būti be organinių tirpiklių, naudojamas nuo audinių bandinių pašalinti parafiną imunohistocheminių reakcijų metu.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 650 testų.
4.2 | Šarminis kondicionavimo reagentas |  | 4000 tyrimų
| Paskirtis | Ląstelių kondicionavimo reagentas turi būti buferinis tirpalas Tris pagrindu, kurio pH 8,4 ± 0,1 . Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 500 testų.
4.3 | Registravimo kortelė reagentų dozatoriui (antikūnui dozuoti) |  | 25 vnt.
| Paskirtis/sudėtis/ bendrieji reikalavimai | Turi turėti BAR ar 2D kodą arba RFID mikroschemą, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos nr., galiojimo datą, kiekių likučius. Kortelė turi turėti lipduką, kurio pagalba būtų klijuojama ant reagento dozatoriaus, naudojamo imunohistocheminio dažymo metu. Su kortele turi būti galima atlikti ne mažiau nei 250 tyrimų. Turi būti galimybė pasirinkti kortelės numerį. Skirta antikūnui dozuoti.
| Fasuotė | 1vnt.
4.4 | Registravimo kortelė reagentų dozatoriui (papildomam reagentui dozuoti) |  | 2 vnt.
| Paskirtis | Turi turėti BAR ar 2D kodą arba RFID mikroschemą, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos nr., galiojimo datą, kiekių likučius. Kortelė turi turėti lipduką, kurio pagalba būtų klijuojama ant reagento dozatoriaus, naudojamo imunohistocheminio dažymo metu. Su kortele turi būti galima atlikti ne mažiau nei 250 tyrimų. Turi būti galimybė pasirinkti kortelės numerį. Turi būti galimybė pasirinkti papildomą reagentą (option).
| Fasuotė | 1vnt.
4.5 | Buferinio tirpalo koncentratas |  | 4000 tyrimų
| Paskirtis | Reakcijos buferio koncentratas turi būti buferinis tirpalas Tris pagrindu, kurio pH 7,6 ± 0,2. Reagentas turi būti skirtas plauti objektinius stiklelius ir suteikti stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
4.6 | Dengimo skystis |  | 2200 tyrimai
| Paskirtis | Dengimo skystis turi būti skirtas sudaryti barjerą tarp vandeninių reagentų ir oro, užkirsdamas kelią garavimui, taip suteikdamas stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 85 testų.
Viso 4 pozicija
5. | Antikūnas Isocitrate Dehydrogenase 1 (IDH1 R132H) , koncentruotas. |  | 1 ml | 1 ml | 5 | 1440 | 1512 | 1440 | 1512 | IDH1 R132H [IHC132] Biocare Medical | Katalogo nr. ACI3253C Apie produkto atitikimą rodiklio reikšmei yra pateikiama aplanke"Techninė_informacija" 05 Antikūnas Isocitrate Dehydrogenase 1 (IDH1 R132H) , koncentruotas.
| Savybės | Taikymas: IHC-P | [8 empty] | Taikymas: IHC-P
|  | Reaktyvumas: Hu | [8 empty] | Reaktyvumas: Hu
|  | Kilmė: triušio | [8 empty] | Kilmė: triušio
|  | Tipas: Monokloninis | [8 empty] | Tipas: Monokloninis
|  | Klonas: IHC132 arba ZR7 | [8 empty] | Klonas: IHC132
|  | Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50 | [8 empty] | Skiedimas: 1:100
|  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml. | [8 empty] | Fasuotė: 1ml.
6. | Antikūnas ATRX, koncentruotas. |  | 1 ml | 1 ml | 5 | 890 | 934.5 | 890 | 934.5 | ATRX, Biocare Medical | Katalogo nr. ACI3251C Apie produkto atitikimą rodiklio reikšmei yra pateikiama aplanke"Techninė_informacija" 06 Antikūnas ATRX, koncentruotas.
| Savybės | Taikymas: IHC-P | [8 empty] | Taikymas: IHC-P
|  | Reaktyvumas: Hu | [8 empty] | Reaktyvumas: Hu
|  | Kilmė: triušio | [8 empty] | Kilmė: triušio
|  | Tipas: poliklonas arba monokloninis (ZR244) | [8 empty] | Tipas: poliklonas
|  | Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50 | [8 empty] | Skiedimas: 1:100
|  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml. | [8 empty] | Fasuotė: 1ml.
Pastaba: Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, suma už kurią bus perkamos perkamos prekės negali būti viršyta daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.