**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI**

1. **Rinkiniai centrinės venos kateterizacijai 14G (1-o kanalo):**

* sterilūs (simbolis ant pakuotės);
* vienkartiniai (pažymėta simboliu);
* dydis: 14 G;
* kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos;
* rentgenokontrastinis;
* ilgis 13-25 cm;
* kateterio galas smailėjantis, sužymėtas centimetrais;
* adata: ilgis ne mažiau 6 cm, dydis 18G;
* metalinė ar lygiavertės medžiagos styga ne trumpesnė nei 50 cm ilgio, vienas galas tiesus, kitas „ J’’ formos, atspari perlenkimui, įvedama į vožtuvą, esantį punkcinėje adatoje arba švirkšto stūmoklyje;
* plastikinis arba lygiavertis audinių praplėtėjas;
* fiksacinis klipsas fiksuoti kateterį prie odos;
* ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
* su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
* įpakavimas po 1 rinkinį.

*Orientacinis poreikis:1 300 vnt.*