Sutarties 1 priedas „Techninė specifikacija“

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PERKAMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos eksploatuojama valstybės sienos stebėjimo sistema (toliau – Sistema), susideda iš aparatinės ir specialios techninės įrangos, sisteminės ir taikomosios programinės įrangos bei duomenų perdavimo sistemų ir veikia 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

  - Sistemos priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma 36 mėn. laikotarpiui nuo pasirašymo dienos.

  - Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį ir neviršinant numatytos sumos, kai atsiskaitymai už suteiktas paslaugas pasieks sutartyje numatytą sumą, Sutartis bus laikoma pasibaigusia.

Turima Sistemos įranga

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas/modelis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stacionari vaizdo video kamera | Bosch Dinion IP starlight 7000 HD |
| 2. | Objektyvas | YV10x5HR4A-SA2 |
| 3. | Kameros namelis su šildytuvu | VERSO Polar HPV42K2A160 |
| 4. | IR prožektorius | Videotec GEKO IRH30H8A |
| 5. | Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys | Bosch DSA-N2E6X4-12AT (Bosch DSA-N2E7X6-12AT) |
| 6. | Skaitmeninio vaizdo įrašymo įrenginio atminties išplėtimo modulis | Bosch DSX-N1D6X4-12AT (Bosch DSX-N1D6X6-12AT) |
| 7. | Kamerų valdymo klaviatūra | Bosch KBD-DIGITAL |
| 8. | Darbo vietos monitoriai | Fujitsu B22T-7 |
| 9. | Vaizdo stebėjimo monitoriai | LG 43SM5B |
| 10. | Darbo vietos kompiuteriai | HP ProDesk 400 G3 SFF |
| 11. | Serveris | Lenovo X3650 M5 |
| 12. | Komutatorius | Moxa EDS-510E |
| 13. | Komutatorius | Moxa IKS-G6824A |
| 14. | SFP moduliai | 1.25G-SFP-10ID-MO 1.25G-SFP-40ID-MO |
| 15. | SFP modulis | SFP-1FEMLC-T |
| 16. | Keitiklis | Keitiklis IMC-21GA-T |
| 17. | Keitiklis | Nport 5110A |
| 18. | Tinklo valdymo modulis | Advantech Adam-6050 |
| 19. | UPS | Eaton 9PX 6000i HotSwap |
| 20. | UPS + baterijos išplėtimo modulis | Eaton PW9130G3000-XL2U +PW9130N3000-EBM2U |
| 21. | 19“ spinta | Corex |
| 22. | 19“ spintos ventiliatoriu panele | Corex |
| 23. | 19“ spintos termostatas vėdinimui KTS | Corex |
| 24. | 19“ spintos kištukinių lizdu blokas | Corex |
| 25. | 19“ spintos ODF 24xSC | Corex |
| 26. | OKD dėžutė | OKD-2DSC |
| 27. | OKD dėžutė | OKD-8SC |
| 28. | Magnetinis kontaktas vartams | - |
| 29. | Judesio daviklis | PIR LC151 |
| 30. | Seisminis daviklis | VV602-PLUS |
| 31. | Sirena | AS507 |
| 32. | Šviesolaidinė judesio aptikimo ir judesio vietos nustatymo sistema | Elbit Systems „ESL I-PASS“ |
| 33. | Automatikos skydas 800x1000x300 | Corex |
| 34. | Automatikos skydas | Legrand Atlantic |
| 35. | Maitinimo šaltinis | ADC5383 |
| 36. | Maitinimo šaltinis | ADC5483 |
| 37. | Maitinimo šaltinis | HDR-15-12 |
| 38. | Maitinimo šaltinis | DR75-12 |
| 39. | Automatinis jungklis | Legrand RX |
| 40. | Automatinis jungklis | ABB S201 |
| 41. | Automatinis jungklis | ABB SH201 |
| 42. | Itampos keitiklis | Orion-Tr 2412-5 |
| 43. | Viršįtampių ribotuvai | Lerdn LDY-CRJ45K Lerdn LDY-COM-24 |
| 44. | Viršįtampių ribotuvas | LDY-20C4P |
| 45. | Viršįtampių ribotuvas | LDY-40B |
| 46. | Relė | Repol GZM4 |
| 47. | Dyzelinis generatorius | SDMO K16H |
| 48. | Elektros skaitiklis | OR-WE-501 |
| 49. | Elektros skaitiklis | OR-WE-505 |
| 50. | Ižeminimas | OBO Bettermann |
| 51. | Termovizorius su pantiltu | BROLIS SEMICONDUCTORS LW15-100S, Computar E24Z1018PDC-MPIR PanTilt-as DatCon Seeker |
| 52. | Valdoma vaizdo kamera (sublokuota su termovizoriumi) | Bosch NBN-73023-BA |
| 53. | Kondicionierius | FTXS35-50K |
| 54. | Automatinis jungklis | Legrand RX |
| 55. | Automatinis jungklis | Legrand C6 |
| 56. | Automatinis jungklis | ABB S201 |
| 57. | Automatinis jungklis | ABB SH201 |
| 58. | Automatinis jungklis | Eaton PL6 |
| 59. | Automatinis jungklis | 3P C2 |
| 60. | Automatinis jungklis | 3P C10 |
| 61. | Automatinis jungklis | 3P C20 |
| 62. | Automatinis jungklis | 3P C25 |
| 63. | Elektros maitinimo kabelis | CYKY-J |
| 64. | Elektros maitinimo kabelis | YAKY |
| 65. | Elektros maitinimo kabelis | YKXS_YAKXS |
| 66. | Elektros maitinimo kabelis | OPVC-JZ |
| 67. | Elektros maitinimo kabelis | LTC RP A-DQ(ZN)B2Y |
| 68. | Elektros maitinimo kabelis | SEC6UTPG |
| 69. | Komutacinis kabelis | 6 kat. RJ45-RJ45 |
| 70. | Optiniai jungiamieji kabeliai | 2XLC-SC |
| 71. | Vamzdžiai | PEHD |
| 72. | Šuliniai optikai | KKS1 |
| 73. | Signalinė juosta |  |
| 74. | Atrama | CYP4600-108s |
| 75. | Spinta | TKS-6 |
| 76. | Spinta | IAS-7-201 |
| 77. | Viela | Flatwrap D5000 |
| 78. | Tvoros paneles | VEGA |
| 79. | Akumuliatorius | 12V/16Ah |
| 80 | LED šviestuvas | Videotec GEKO IRH60HWA |
| 81 | Programinė ir aparatinė įranga |  |
| 81.1 | BVMS Professional 5.0 | Bosch |
| 81.2 | IntuiKey universal digital keyboard | Bosch |
| 81.3 | BVMS CCTV Keyboard expansion V5.0 | Bosch |
| 81.4 | BVMS Forensic search expansion V5.0 | Bosch |
| 81.5 | IVA (Intelligent Video Analysis) | Bosch |
| 81.6 | - GIS sistema (geografinės informacinės sitemos programinė įranga) | - UAB „Komsetas“ |
| 82 | Ugnies siena | FortiGate FG-60D |

II. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

2.1.  Sistemos aptarnavimo ir remonto paslaugų Teikėjas privalo sudaryti sąlygas priimti Perkančiosios organizacijos pranešimus apie gedimus bet kuriuo paros metu elektroniniu paštu ir telefonu, taip pat vykdyti nemokamas konsultacijas žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu).

2.2.  Sistemos gedimo atveju, po pranešimo apie įvykį gavimo ir suderinimo su sistemos administratoriumi, maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val., o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą.

2.3.  Perkančioji organizacija gali įsigyti nenumatytų techninėje specifikacijoje remonto paslaugų, atsarginių dalių ir įrangos, kurių vertė gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų nuo bendros Sutarties vertės.

2.4.  Paslaugų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių.

2.5.  Prekių garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

2.6. Prekėms, nenumatytoms techninėje specifikacijoje Teikėjas turi suteikti nuolaidą, Pasiūlyme nurodant nuolaidą procentais. Teikėjas su sąskaita-faktūra privalo pateikti dokumentą, įrodantį tomis dienomis galiojusias atsarginių dalių ir įrangos kainas, nuo kurių buvo suteikta nuolaida.

2.7. Tiekėjas keisdamas įrangą į tapačią/analogišką, turi užtikrinti visų esamų Sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimą bei kokybę, visos prekės turi būti suderinamos ir veikti esamoje Sistemoje. Užbaigęs remonto darbus Tiekėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą.

2.8. Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai ir, suderinęs su administratoriumi, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos bei komponentų utilizavimą.

2.9. Pirkėjas, suderinęs su Tiekėju ir jam sutikus, turi teisę užsakyti tokių pačių ar panašių jam priklausančių ar jo administruojamų sistemų remontą.

2.10. Siekiant išvengti Druskininkų sienos stebėjimo sistemos termovizorių įrengimo garantijos praradimo (garantiją teikia naujus termovizorius įdiegusi UAB "Euroelektronika"), pasiūlymą teikianti firma turi perimti garantinius įsipareigojimus arba pateikti UAB "Euroelektronika" garantinį raštą, kad problemų dėl garantijos nekils.

Planuojamų įsigyti Sistemos aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugų

specifikacija

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Atvykimo gedimo šalinimui ir pirmos valandos darbo įkainis, turima omenyje atvykimas viena transporto priemone nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus joje (esant poreikiui atvykti dviem ir daugiau transporto priemonių po tris ar daugiau darbuotojų kiekvienoje, sistemos administratoriaus gali būti traktuojama kaip atskiri atvykimai gedimo šalinimui, sprendimą priima sistemos administratorius) | 1 kartas | Max 350,00 |
| 2. | Antros ir tolesnių darbo valandų įkainis, skaičiuojama vienu automobiliu į remontą atvykusiam ekipažui nepriklausomai nuo atvykusių darbuotojų skaičiaus (sistemos administratorius įvertinęs atliktų darbų pobūdį ir sudėtingumą, gali priimti sprendimą skaičiuoti darbo laiką atskirai kiekvienam darbuotojui) | 1 val. | Max 150,00 |
| 3. | 24 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas | Max 5000,00 |
| 4. | 48 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas | Max 5400,00 |
| 5. | Detekcinio kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas, su kabelio pailgėjimo pasekmių/įtakos Sistemai pašalinimu (tikslaus detekcinio kabelio suveikimo vietų rodymo BOSCH ir GIS sistemose atstatymu po kiekvieno remonto) | 1 kartas | Max 6800,00 |
| 6. | Nuotolinis Sistemos veikimo atstatymas, sutvarkymas | 1 kartas | Max 195,00 |
| 7. | Optoelektroninės įrangos komplekto dieninės kameros objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 8. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo fokusavimo sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 9. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 10. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus motininės plokštės remontas/pakeitimas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 11. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas be varikliuko ir valdymo plokštės keitimo | 1 kartas |  |
| 12. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko pakeitimu | 1 kartas |  |
| 13. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su valdymo plokštės pakeitimu | 1 kartas |  |
| 14. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko ir/ar valdymo plokštės pakeitimu | 1 kartas |  |
| 15. | Kameros namelio tvirtinimo prie stulpo remontas/atstatymas arba pakeitimas nauju | 1 kartas |  |

Pastaba: Aukščiau lentelėje išvardinti darbai (išskyrus 1-ą ir 2-ą punktus) apima visus reikalingus atvykimus, visas reikalingas darbo valandas, papildomus darbus, eksploatacines medžiagas ir t. t., reikalingus išvardintų darbų atlikimui, bei sistemos ir jos įrenginių paleidimą/suderinimą po darbų atlikimo.

Planuojamų įsigyti Sistemos atsarginių dalių ir įrangos

specifikacija

lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas ir charakteristikos |  | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera Bosch Dinion IP starlight 7000 HD arba ne prastesnių parametrų ar geresnė |  | 1 vnt. |
| 2 | Objektyvas YV10x5HR4A-SA2 arba ne prastesnių parametrų ar geresnis |  | 1 vnt. |
| 3 | Namelis Videotec HPV42K |  |  |
| 4 | LED šviestuvas Videotec GEKO IRH30H8A arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 5. | Itampos keitiklis Orion-Tr 2412-5 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 6. | Įžeminimas - OBO Bettermann juosta-356_Elstila arba geresnė |  | 1 m. |
| 7. | Valdoma vaizdo kamera (sublokuota su termovizoriumi) Bosch NBN-73023-BA |  | 1 vnt. |
| 8. | Termovizorius BROLIS SEMICONDUCTORS LW15-100S, Computar E24Z1018PDC-MPIR |  | 1 vnt. |
| 9. | Termovizoriaus PanTilt-as DatCon Seeker |  | 1 vnt. |
| 10. | Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys Bosch DSA-N2E6X4-12AT (Bosch DSA-N2E7X6-12AT) arba ne prastesnių parametrų ar geresnis |  | 1 vnt. |
| 11. | Skaitmeninio vaizdo įrašymo įrenginio atminties išplėtimo modulis Bosch DSX-N1D6X4-12AT (Bosch DSX-N1D6X6-12AT) arba ne prastesnių parametrų ar geresnis |  | 1 vnt. |
| 12. | Duomenų bazės valdymo licencija |  | 1 vnt. |
| 13. | Vaizdo kamerų valdymo klaviatūra Bosch KBD-DIGITAL arba ne prastesnių parametrų ar geresnė |  | 1 vnt. |
| 14. | Komutatorius Moxa EDS-510E arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 15. | Komutatorius Moxa IKS-G6824A arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 16. | Tinklo valdymo modulis Advantech Adam-6050 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 17. | Darbo vietos monitorius 49“ LG 49UH5F-H arba tokių pačių ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 18. | Darbo vietos monitorius 27“ Neovo SC-27E arba tokių pačių ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 19. | Valdymo centro operatoriaus darbo vieta Dell Precision 3640, Neovo SC-27E arba tokių pačių ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 20. | Serveris Lenovo X3650 M5 arba lygiavertis ar geresnis |  | 1 vnt. |
| 20.1. | Operacinė sistema | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standart |  |
| 20.2. | Procesorius | two 22-core Intel® Xeon® processors E5-2630 v3 @ 2.4GHz 2.4GHz |  |
| 20.3. | Operatyvinė atmintis | 32GB TruDDR4 Memory LRDIMMs |  |
| 21. | Rele Repol GZM4 arba lygiavertė ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 22. | Komutatorius ne prastesnių parametrų arba geresnis |  | 1 vnt. |
| 22.1. | Duomenų perdavimo greitis | 10/100/1000Mbps |  |
| 22.2. | Interfeisas | 24 x 10/100/1000 + 4 x shared SFP |  |
| 22.3. | Atitinka standartus | EEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae |  |
| 22.4. | Jungtys | 9 pin D-Sub (DB-9), RJ-45, SFP (mini-GBIC) |  |
| 22.5. | PoE maitinimas | 24 portai |  |
| 22.6. | Maitinimas | 120-230 V AC 50-60 Hz |  |
| 22.7. | Veikimo temperatūra | nuo 0°C iki +40°C |  |
| 23. | Maitinimo šaltinis ADC5383 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 24. | Maitinimo šaltinis ADC5483 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 25. | Maitinimo šaltinis HDR-15-12 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 26. | Maitinimo šaltinis DR75-12 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 27. | Kondicionierius FTXS35-50K arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 28. | Elektros kabelis ne prastesnių parametrų arba geresnis |  | 1 m |
| 28.1. | Gyslų skaičius | 3 | Max |
| 28.2. | Ekranavimas | Ne | Max |
| 28.3. | Gyslos skerspjūvio plotas (mm2) | 1,5 | Max |
| 28.4. | Gyslos tipas | Monolitas | Max |
| 28.5. | Montažas | Lauko | Max |
| 29. | UTP kabelis ne prastesnių parametrų arba geresnis |  | 1 m |
| 29.1. | Standartai | CE, UL, ROHS, ISO | Max |
| 29.2. | Vandeniui atsparus |  | Max |
| 29.3. | Laidininkas | Cu | Max |
| 29.4. | Laidininkas | 24AWG susuktas ir vientisas neizoliuotas varinis | Max |
| 29.5. | Izoliacija | HD-PE | Max |
| 29.6. | Varža | 100 Ω ± 15% , 1 iki 100 MHz | Max |
| 29.7. | Ekranavimas | AL Mylar 100% danga | Max |
| 29.8. | Kategorija | 5E | Max |
| 29.9. | Kabelis | Neekranuotos susuktos poros | Max |
| 29.10. | Spalva | Juodas | Max |
| 29.11. | Medžiaga | PVC | Max |
| 30. | Koaksialinis lauko kabelis ne prastesnių parametrų arba geresnis |  | 1 m |
| 30.1. | Centrinis laidas | Varinis monolitas, 0.58 mm | Max |
| 30.2. | Dielektrinis | Polietilenas | Max |
| 30.3. | Ekrano apipynimas | Varinis tinkliukas (95%) | Max |
| 30.4. | Išorinė izoliacija | Juodas PVC 6.10 mm išorinis diametras | Max |
| 30.5. | Varža | 75 Ω | Max |
| 30.6. | Spalva | Juodas | Max |
| 30.7. | Veikimo temperatūra | nuo -30°C iki +50°C | Max |
| 31. | Koaksialinis lauko kabelis ne prastesnių parametrų arba geresnis |  | 1 m |
| 31.1. | Centrinis laidas | Varinis monolitas, 0.58 mm | Max |
| 31.2. | Dielektrinis | Polietilenas | Max |
| 31.3. | Ekrano apipynimas | Varinis tinkliukas (95%) | Max |
| 31.4. | Išorinė izoliacija | Balta PVC, 6.10 mm išorinis diametras | Max |
| 31.5. | Varža | 75 Ω | Max |
| 31.6. | Spalva | Balta | Max |
| 31.7. | Veikimo temperatūra | nuo -5°C iki +50°C | Max |
| 32. | Ekranuotas kabelis ne prastesnių parametrų arba geresnis |  | 1 m |
| 32.1. | Kabelis ekranuotas |  | Max |
| 32.2. | Gyslos tipas | Daugiagyslis | Max |
| 32.3. | Gyslų skaičius | 20 | Max |
| 32.4. | Gyslos skerspjūvio plotas | 0.22 mm2 | Max |
| 32.5. | Ekranavimas | Yra | Max |
| 33. | Viršįtampių ribotuvas Lerdn LDY-CRJ45K arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 35. | Viršįtampių ribotuvas Lerdn LDY-COM-24 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 36. | Viršįtampių ribotuvas LDY-20C4P arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 37. | Viršįtampių ribotuvas LDY-40B arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 38. | Magnetinis kontaktas vartams arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 39. | Judesio daviklis PIR LC151 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 40. | Seisminis daviklis VV602-PLUS arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 41. | Sirena AS507 arba lygiavertė ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 42. | UPS Eaton 9PX 6000i HotSwap arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 43. | UPS Eaton PW9130G3000-XL2U arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 44. | UPS baterijos išplėtimo modulis PW9130N3000-EBM2U arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 45. | Akumuliatorius 12V/16Ah arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 46. | Elektros skaitiklis OR-WE-501 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 47. | Elektros skaitiklis OR-WE-505 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 48. | 19“ Corex spintos ventiliatoriu panele arba lygiavertė ar geresnių parametrų |  |  |
| 49. | 19“ Corex spintos termostatas vėdinimui KTS arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  |  |
| 50. | 19“ Corex spintos kištukinių lizdu blokas arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  |  |
| 51. | Automatinis jungklis Legrand RX arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 52. | Automatinis jungklis Legrand C6 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 53. | Automatinis jungklis ABB S201 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 54. | Automatinis jungklis ABB SH201 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 55. | Automatinis jungklis Eaton PL6 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 56. | Automatinis jungklis 3P C2 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 57. | Automatinis jungklis 3P C10 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 58. | Automatinis jungklis 3P C20 arba lygiavertis ar geresnių parametrų |  | 1 vnt. |
| 59. | SFP modulis 1.25G-SFP-xxDI_1.25G-SFP-xxD arba ne prastesnių parametrų ar geresnis |  | 1 vnt. |
| 60. | SFP modulis SFP-1FEMLC-T arba ne prastesnių parametrų ar geresnis |  | 1 vnt. |

Pastaba: Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui. Perkančioji organizacija numato paslaugas pirkti pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja pirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o esant poreikiui, gali įsigyti daugiau nei nurodyti preliminarūs kiekiai, neviršijant pirkimo vertės.