## Sheet1
5 PRIEDAS
Pasiūlymo lentelė
Tiekėjas :
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Siūlomos charakteristikos, nuoroda į pagrindžiantį dokumentą | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių orientacinis kiekis | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
49 | 33696500-0 | CYP2C9 genotipavimo rinkinys | Rinkinys skirtas nustatyti CYP2C9 geno variantus rs1799853 ir rs1057910, atliekant realaus laiko PGR. Rinkinys turi būti tinkamas darbui su rotoriniu principu veikiančiu tikro laiko PGR prietaisu. Rinkinyje turi būti visi reikalingi reagentai atlikti tyrimui (pradmenų ir zondų mišinys, PGR mišinys, tegiama ir neigiama kontrolės). Rinkinys turi būti tinkamas in-vitro diagnostikai. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 32 reakcijos. | Rinkinys skirtas nustatyti CYP2C9 geno variantus rs1799853 ir rs1057910, atliekant realaus laiko PGR, rinkinys tinkamas darbui su rotoriniu principu veikiančiu tikro laiko PGR prietaisu (Rotor-Gene® 6000) (CYP2C9 Instrukcija - 1 psl.). Rinkinys skirtas in-vitro diagnostikai (CYP2C9 Instrukcija - 2 psl., CYP2C9 IVD sertifikatas). Rinkinyje yra pagrindiniai reagentai reikalingi atlikti tyrimui (pradmenų ir zondų mišinys, PGR mišinys, teigiamos kontrolės) (CYP2C9 Instrukcija - 1 psl.). Neigiamai kontrolei skirtas molekulinei biologijai tinkamas vanduo bus pateikiamas kartu su rinkiniu (Biovitos pažyma, CYP2C9 Instrukcija - 2 psl.). Rinkinyje yra 32 reakcijos (CYP2C9 Instrukcija - 2 psl.) | rinkinys | 5 | 32 | 5 | 631.36 | 5% | 3156.8 | 3314.64 | ViennaLab Diagnostics GmbH, 7-228
Pastaba: tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.