Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties

2024 m.                         d. Nr.

1 Priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

METALO GAMINIŲ STATOMIEMS PASTATAMS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

Perkami šioje techninėje specifikacijoje aprašyti metalo gaminiai turi būti nauji, nenaudoti.

Perkami metalo gaminiai turi būti pateikti gamyklinėje pakuotėje. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Metalo gaminių spalva – pilka / šviesiai pilka (konkrečią spalvą konkurso laimėtojas suderins su naudotoju).

Visų metalo gaminių atraminės dalys turi būti apsaugotos, kad nebraižytų ir neteptų grindų.

Siūlomi metalo gaminiai turi atitikti aprašymus ir eskizus. Paveikslėliai pateikti bendram vaizdui susidaryti, jeigu atskirai nenurodyta kitaip.

Aplinkosauginiai reikalavimai šioje techninėje specifikacijoje aprašomiems metalo gaminiams nustatomi vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 73 (stelažai) skirsniui priskirtų metalo gaminių aprašymu. Metalo gaminiai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) bent vieną iš Aprašo 4.4.4.4. arba 4.4.4.5. p. numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose.

Stelažas 1200 mm ilgio (penkių lentynų)

Matmenys: ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, aukštis 1800 mm.

Leidžiama gabaritinių ilgio ir aukščio matmenų nuokrypa ± 100 mm, gylio ± 30 mm.

Lentyna turi atlaikyti ne mažesnę kaip statinę 200 kg apkrovą.

Stelažas – su 5 reguliuojamo aukščio lentynomis. Lentynų aukštis gali būti keičiamas ne didesniu kaip 170 mm žingsniu. Atstumas tarp lentynų – vienodais tarpais paskirsčius lentynas nuo stelažo viršutinės plokštės, paliekant ne mažiau kaip 100 mm nuo apačios.

Lentynos ir statramsčiai iš kokybiško cinkuoto arba galvanizuoto plieno, kurio storis pasirenkamas toks, kad atlaikytų visą stelažo lentynoms numatomą apkrovą.

Stelažą sudaro bazinė dalis (sekcija). Stelažas turi būti surenkamas be varžtų.

Stelažas turi būti atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, rūdijimui, rūgštims, mechaniniam poveikiui. Stelažas turi būti be aštrių kampų, netepus, greitai surenkami, be varžtų ir papildomų įrankių. Turi būti tvirtos konstrukcijos, kuri leistų lengvai keisti lentynų skaičių ir išdėstymą, nepakenkiant stelažų stabilumui. Stelažas 1300 mm ilgio (penkių lentynų)

Matmenys: ilgis 1300 mm, gylis 600 mm, aukštis 1800 mm.

Leidžiama gabaritinių ilgio ir aukščio matmenų nuokrypa ± 100 mm, gylio ± 30 mm.

Lentyna turi atlaikyti ne mažesnę kaip statinę 180 kg apkrovą.

Stelažas – su 5 reguliuojamo aukščio lentynomis. Lentynų aukštis gali būti keičiamas ne didesniu kaip 170 mm žingsniu. Atstumas tarp lentynų – vienodais tarpais paskirsčius lentynas nuo stelažo viršutinės plokštės, paliekant ne mažiau kaip 100 mm nuo apačios.

Lentynos ir statramsčiai iš kokybiško cinkuoto arba galvanizuoto plieno, kurio storis pasirenkamas toks, kad atlaikytų visą stelažo lentynoms numatomą apkrovą.

Stelažą sudaro bazinė dalis (sekcija). Stelažas turi būti surenkamas be varžtų.

Stelažas turi būti atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, rūdijimui, rūgštims, mechaniniam poveikiui. Stelažas turi būti be aštrių kampų, netepus, greitai surenkami, be varžtų ir papildomų įrankių. Turi būti tvirtos konstrukcijos, kuri leistų lengvai keisti lentynų skaičių ir išdėstymą, nepakenkiant stelažų stabilumui.

Stelažas 1600 mm ilgio (penkių lentynų)

Matmenys: ilgis 1600 mm, gylis 700 mm, aukštis 1800 mm.

Leidžiama gabaritinių ilgio ir aukščio matmenų nuokrypa ± 100 mm, gylio ± 30 mm.

Lentyna turi atlaikyti ne mažesnę kaip statinę 170 kg apkrovą.

Stelažas – su 5 reguliuojamo aukščio lentynomis. Lentynų aukštis gali būti keičiamas ne didesniu kaip 170 mm žingsniu. Atstumas tarp lentynų – vienodais tarpais paskirsčius lentynas nuo stelažo viršutinės plokštės, paliekant ne mažiau kaip 100 mm nuo apačios.

Lentynos ir statramsčiai iš kokybiško cinkuoto arba galvanizuoto plieno, kurio storis pasirenkamas toks, kad atlaikytų visą stelažo lentynoms numatomą apkrovą.

Stelažą sudaro bazinė dalis (sekcija). Stelažas turi būti surenkamas be varžtų.

Stelažas turi būti atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, rūdijimui, rūgštims, mechaniniam poveikiui. Stelažas turi būti be aštrių kampų, netepus, greitai surenkami, be varžtų ir papildomų įrankių. Turi būti tvirtos konstrukcijos, kuri leistų lengvai keisti lentynų skaičių ir išdėstymą, nepakenkiant stelažų stabilumui.

Stelažas (sandėliavimo lentyna)

Matmenys: ilgis 2000 ± 100 mm, gylis 600 ± 30 mm, aukštis ne mažiau kaip 1770 mm.

Leidžiama gabaritinių ilgio ir aukščio matmenų nuokrypa ± 100 mm, gylio ± 30 mm.

Lentyna turi atlaikyti ne mažesnę kaip statinę 500 kg apkrovą.

Stelažas – su 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. Lentynų aukštis gali būti keičiamas ne didesniu kaip 170 mm žingsniu. Atstumas tarp lentynų – vienodais tarpais paskirsčius lentynas nuo stelažo viršutinės plokštės, paliekant ne mažiau kaip 100 mm nuo apačios.

Lentynos iš medžio drožlių plokštės, statramsčiai iš kokybiško cinkuoto arba galvanizuoto plieno, kurio storis pasirenkamas toks, kad atlaikytų visą stelažo lentynoms numatomą apkrovą.

Stelažas turi būti surenkamas be varžtų.

Stelažas turi būti atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, rūdijimui, rūgštims, mechaniniam poveikiui. Stelažas turi būti be aštrių kampų, netepus, greitai surenkami, be varžtų ir papildomų įrankių. Turi būti tvirtos konstrukcijos, kuri leistų lengvai keisti lentynų skaičių ir išdėstymą, nepakenkiant stelažų stabilumui.

Stelažas, bazinė dalis (1000 x 600 mm, keturių lentynų)

Matmenys: ilgis 1000 mm, gylis 600 mm, aukštis 1800 mm.

Leidžiama gabaritinių ilgio ir aukščio matmenų nuokrypa ± 100 mm, gylio ± 30 mm.

Lentyna turi atlaikyti ne mažesnę kaip statinę 170 kg apkrovą.

Stelažas – su 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. Lentynų aukštis gali būti keičiamas ne didesniu kaip 170 mm žingsniu. Atstumas tarp lentynų – vienodais tarpais paskirsčius lentynas nuo stelažo viršutinės plokštės, paliekant ne mažiau kaip 100 mm nuo apačios.

Lentynos ir statramsčiai iš kokybiško cinkuoto arba galvanizuoto plieno, kurio storis pasirenkamas toks, kad atlaikytų visą stelažo lentynoms numatomą apkrovą.

Stelažą sudaro bazinė dalis (sekcija). Stelažas turi būti surenkamas be varžtų.

Stelažas turi būti atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, rūdijimui, rūgštims, mechaniniam poveikiui. Stelažas turi būti be aštrių kampų, netepus, greitai surenkami, be varžtų ir papildomų įrankių. Turi būti tvirtos konstrukcijos, kuri leistų lengvai keisti lentynų skaičių ir išdėstymą, nepakenkiant stelažų stabilumui.

Stelažas, papildoma dalis (1000 x 600 mm, keturių lentynų)

Matmenys: ilgis 1000 mm, gylis 600 mm, aukštis 1800 mm.

Leidžiama gabaritinių ilgio ir aukščio matmenų nuokrypa ± 100 mm, gylio ± 30 mm.

Lentyna turi atlaikyti ne mažesnę kaip statinę 170 kg apkrovą.

Stelažas – su 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. Lentynų aukštis gali būti keičiamas ne didesniu kaip 170 mm žingsniu. Atstumas tarp lentynų – vienodais tarpais paskirsčius lentynas nuo stelažo viršutinės plokštės, paliekant ne mažiau kaip 100 mm nuo apačios.

Lentynos ir statramsčiai iš kokybiško cinkuoto arba galvanizuoto plieno, kurio storis pasirenkamas toks, kad atlaikytų visą stelažo lentynoms numatomą apkrovą.

Stelažas turi būti surenkamas be varžtų.

Stelažas turi būti atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, rūdijimui, rūgštims, mechaniniam poveikiui. Stelažas turi būti be aštrių kampų, netepus, greitai surenkami, be varžtų ir papildomų įrankių. Turi būti tvirtos konstrukcijos, kuri leistų lengvai keisti lentynų skaičių ir išdėstymą, nepakenkiant stelažų stabilumui.

Stelažas, bazinė dalis (1000 x 400 mm, keturių lentynų)

Matmenys: ilgis 1000 mm, gylis 400 mm, aukštis 1800 mm.

Leidžiama gabaritinių ilgio ir aukščio matmenų nuokrypa ± 100 mm, gylio ± 30 mm.

Lentyna turi atlaikyti ne mažesnę kaip statinę 170 kg apkrovą.

Stelažas – su 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. Lentynų aukštis gali būti keičiamas ne didesniu kaip 170 mm žingsniu. Atstumas tarp lentynų – vienodais tarpais paskirsčius lentynas nuo stelažo viršutinės plokštės, paliekant ne mažiau kaip 100 mm nuo apačios.

Lentynos ir statramsčiai iš kokybiško cinkuoto arba galvanizuoto plieno, kurio storis pasirenkamas toks, kad atlaikytų visą stelažo lentynoms numatomą apkrovą.

Stelažą sudaro bazinė dalis (sekcija). Stelažas turi būti surenkamas be varžtų.

Stelažas turi būti atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, rūdijimui, rūgštims, mechaniniam poveikiui. Stelažas turi būti be aštrių kampų, netepus, greitai surenkami, be varžtų ir papildomų įrankių. Turi būti tvirtos konstrukcijos, kuri leistų lengvai keisti lentynų skaičių ir išdėstymą, nepakenkiant stelažų stabilumui.

Stelažas, papildoma dalis (1000 x 400 mm, keturių lentynų)

Matmenys: ilgis 1000 mm, gylis 400 mm, aukštis 1800 mm.

Leidžiama gabaritinių ilgio ir aukščio matmenų nuokrypa ± 100 mm, gylio ± 30 mm.

Lentyna turi atlaikyti ne mažesnę kaip statinę 170 kg apkrovą.

Stelažas – su 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. Lentynų aukštis gali būti keičiamas ne didesniu kaip 170 mm žingsniu. Atstumas tarp lentynų – vienodais tarpais paskirsčius lentynas nuo stelažo viršutinės plokštės, paliekant ne mažiau kaip 100 mm nuo apačios.

Lentynos ir statramsčiai iš kokybiško cinkuoto arba galvanizuoto plieno, kurio storis pasirenkamas toks, kad atlaikytų visą stelažo lentynoms numatomą apkrovą.

Stelažas turi būti surenkamas be varžtų.

Stelažas turi būti atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, rūdijimui, rūgštims, mechaniniam poveikiui. Stelažas turi būti be aštrių kampų, netepus, greitai surenkami, be varžtų ir papildomų įrankių. Turi būti tvirtos konstrukcijos, kuri leistų lengvai keisti lentynų skaičių ir išdėstymą, nepakenkiant stelažų stabilumui.