**TECHNINIS PREKĖS APRAŠYMAS Nr. 1**

**Grikių lukštų pagalvėlė dubens sričiai P-Dpp**

**12 dalis**

A picture containing outdoor object

Description automatically generated

* daugkartinis;
* rato matmenys:  išorinis skersmuo 42 cm., vidinis skersmuo 12 cm.;
* užvalkalas neperšlampantis, orui pralaidus;
* užvalkalas skalbiamas iki 95 laipsnių temperatūroje;
* rato viduje natūralūs grikių lukštai;
* užvalkalas pasiūtas taip, kad grikių lukštai pasiskirsto tolygiai ir nesukrenta;
* komplekte papildomas užvalkalas;
* atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms.

Gamintojas: UAB “Metras”, Žirmūnų g. 143, Vilnius.

Direktorius Andrius Simonaitis