## TS
Konkurso sąlygų 1 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ PIRKIMAS
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS 3-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIAMS
1.1. Reagentai bei papildomos priemonės 3-jų diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui (2 vnt.) (SIŪLOME TIK REAGENTUS ĮSTAIGOS ANALIZATORIAMS)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės 3-jų diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriams Swelab Alfa Plus (analizatoriai yra įstaigos nuosavybė, galima siūlyti naujus lygiaverčius analizatorius panaudai, atitinkančius techninės specifikacijos lentelę N.r 1.2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai matuojamiems parametrams: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW, LYMF absoliutusis, MID absoliutusis, GRAN absoliutusis, LYMF%, MID%, GRAN%, RDW absoliutusis, PDW, LPCR, PCT |  | 9000
1.1 | Skiedimo reagentas AlfaDiluent |  |  | 16 | vnt. 20 l | 175 | 2800 | 2940
1.2 | Lizuojantis reagentas AlfaLyze be cianidų |  |  | 16 | vnt. 5 l | 295 | 4720 | 4956
1.3. | 1504112 Boule fermentinis valiklis |  |  | 4 | but. | 95 | 380 | 399
1.4. | Kontrolinis kraujas 3 diff., 16 parametrų, (normalus, aukštas, žemas) |  |  | 24 | vnt. | 65 | 1560 | 1638
1.5. | Kapiliarai, 100 vnt. |  |  | 30 | vnt. | 10 | 300 | 315
1.6. | Analizatoriaus metinės priežiūros rinkinys |  |  | 2 | vnt. | 298 | 596 | 721.16
1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [6 empty] | 10356 | 10969.16
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 3-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams ( pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI 3-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Pastaba: Siūlant tik reagentus įstaigoje naudojamai įrangai, 1.2 lentelės techninių parametrų atitikimo pildyti nereikia.
1. | Naujas pilnai automatinis analizatorius, nesenesnis nei 2020 metų pagaminimo datos – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  |  |  |  | SIŪLOME TIK REAGENTUS ĮSTAIGOS ANALIZATORIAMS
2. | Tiriamų parametrų skaičius |  | Ne mažiau 20
3. | Nustatomi parametrai |  | RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW, LYMF absoliutusis, MID absoliutusis, GRAN absoliutusis, LYMF%, MID%, GRAN%, RDW absoliutusis, PDW, LPCR, PCT
4. | Spausdinami dydžio pasiskirstymai |  | RBC, PLT ir WBC diferencialinės analizės
5. | Parametrų variacijos koeficientai (CV) ne blogiau nei |  | WBC ≤ 1,8 %
RBC ≤ 1,1 %
MCV ≤ 0,3 %
PLT ≤ 3,3 %
HGB ≤ 1,0 %
6. | Hemoglobino matavimo principas |  | Fotometras, metodas nenaudojant cianido 535 nm ±5 nm
7. | Matavimo principas eritrocitai, leukocitai ir trombocitai |  | Varžos
8. | Mėginio tipas |  | Veninis ir kapiliarinis kraujas
9. | Mėginio tūris |  | Atviras mėgintuvėlis ne daugiau 110 μl
Dangtelių pradūriklis ne daugiau 250 μl
Mikrokapiliariniu režimu ne daugiau 20 μl
10. | Našumas |  | Ne mažiau kaip 60 mėginių per valandą
11. | Tyrimo trukmė |  | Ne daugiau kaip 50 sekundžių
12. | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau kaip 1000 mėginių
13. | KK atmintis, galinti rodyti ir spausdinti „Xb“ ir Levey Jennings kreives |  | Būtina
14. | Reikalingi reagentai |  | Ne daugiau kaip 2 skirtingi
15. | Automatinis adatos plovimas |  | Būtina
16. | HGB koregavimas, esant dideliam leukocitų skaičiui |  | Būtina
17. | Integruota vakuuminio mėginio kamštelio pradūrimo funkcija |  | Būtina
18. | Klaidų pranešimai ir informacija apie reikalaujamus prietaiso aptarnavimo darbus turi būti rodomi ekrane |  | Būtina
19. | Neįprastų parametrų reikšmių įspėjamosios žymės |  | Būtina
20. | Automatinė hemoglobino tuščio mėginio analizė prieš kiekvieną mėginį |  | Būtina
21. | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpį |  | Būtina
22. | Galimybė analizatorių pajungti į HIS/LIS |  | Būtina
23. | Komplektuojamas su išoriniu lazeriniu ar adatiniu spausdintuvu |  | Būtina
24. | Galimybė prijungti barkodų skaitytuvą |  | Būtina
25. | LCD spalvotas ekranas |  | Būtina
26. | CE sertifikatas |  | Būtina
27. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  | Būtina