2024 m. kovo 14 d. Sutarties Nr. U –150

1 priedas

ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – elektros įrenginių montavimo Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Ruklos įgulos aptarnavimo centro administruojamuose objektuose, adresu: Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k., Karaliaus Mindaugo g. 11 (Mokomasis pulkas, Logistikos batalionas, Artilerijos batalionas, Algirdo batalionas) paslaugos (toliau – paslaugos):

| Eil. Nr. | Pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Praėjimų kabeliui iki d-50 mm. pastato pertvarose ir sienose įrengimas | vnt. | 1 |  |
| 2. | Praėjimų kabeliui iki d-100 mm. pastato pertvarose ir sienose įrengimas | vnt. | 1 |  |
| 3. | Instaliacinio lovelio iki 20x20 montavimas | m. | 1 | Su galiniais užbaigimo elementais. |
| 4. | Instaliacinio lovelio iki 30x20 montavimas | m. | 1 |  |
| 5. | Instaliacinio lovelio iki 50x30 montavimas | m. | 1 |  |
| 6. | Instaliacinio lovelio iki 130x60 montavimas | m. | 1 |  |
| 7. | Vagos iki 30 mm. įrengimas kabeliams | m. | 1 |  |
| 8. | Varinio kabelio 3x1,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 9. | Varinio kabelio 3x1,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 10. | Varinio kabelio 3x2,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 11. | Varinio kabelio 3x2,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 12. | Varinio kabelio 5x2,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 13. | Varinio kabelio 5x2,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 14. | Varinio kabelio 5x4 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 15. | Varinio kabelio 5x4 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 16. | Varinio kabelio 5x6 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 17. | Varinio kabelio 5x6 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 18. | Varinio kabelio 5x10 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 19. | Varinio kabelio 5x10 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 20. | Varinio kabelio 5x16 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 21. | Varinio kabelio 5x16 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 22. | Paskirstymo dėžutės 100x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 23. | Paskirstymo dėžutės iki 150x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 24. | Paskirstymo dėžutės iki 200x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 25. | Paskirstymo dėžutės iki 300x300 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 26. | Montažinio lizdo iki d-65 mūro konstrukcijose įrengimas | vnt. | 1 | Su montažine dėžute. |
| 27. | Kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas | vnt. | 1 |  |
| 28. | Kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas instaliaciniame lovelyje. | vnt. | 1 | Siejama su 6 eilute. |
| 29. | Paviršinio kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas | vnt. | 1 |  |
| 30. | Paviršinio kištukinio lizdo 16A, 230V IP44 su įžeminimu montavimas | vnt. | 1 |  |
| 31. | Paviršinio lizdo IP44 16A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 32. | Paviršinio lizdo IP44 32A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 33. | Paviršinio lizdo IP44 63A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 34. | Kištuko IP44 16A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 35. | Kištuko IP44 32A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 36. | Kištuko IP44 63A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 37. | Kištuko IP44 16A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 38. | Kištuko IP44 32A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 39. | Kištuko IP44 63A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 40. | Kištuko IP20 16A, 230V montavimas | vnt. | 1 |  |
| 41. | Įleistinio 1 kl. jungiklio IP20 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 42. | Įleistinio 2 kl. jungiklio IP20 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 43. | Paviršinio 1 kl. jungiklio IP44 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 44. | Paviršinio 2 kl. jungiklio IP44 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 45. | Automatinio C, 1F, 16A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 46. | Automatinio C, 1F, 25A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 47. | Automatinio C, 3F, 16A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 48. | Automatinio C, 3F, 25A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 49. | Automatinio C, 3F, 32A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 50. | Automatinio C, 3F, 63A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 51. | Automatinio C, 3F, 100A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 52. | Automatinio C, 3F, 125A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 53. | Nuotekio C, 1F, 25A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  |
| 54. | Nuotekio C, 1F, 40A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  |
| 55. | Nuotekio C, 3F, 25A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  |
| 56. | Nuotekio C, 3F, 40A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  |
| 57. | Nuotekio C, 3F, 63A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  |
| 58. | Paviršinio IP65 plastikinio 6 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 59. | Paviršinio IP65 plastikinio 12 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 60. | Paviršinio IP65 plastikinio 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 61. | Paviršinio IP44 metalinio 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 62. | Paviršinio IP44 metalinio 36 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 63. | Įleistinio IP30 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 64. | Įleistinio IP30 32 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 65. | Angos įrengimas 24 mod. įleistiniam skydeliui mūro konstrukcijose | vnt. | 1 |  |
| 66. | Angos įrengimas 32 mod. įleistiniam skydeliui mūro konstrukcijose | vnt. | 1 |  |
| 67. | LED IP65, 10W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  |
| 68. | LED IP65, 20W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  |
| 69. | LED IP65, 50W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  |
| 70. | LED IP65, 100W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  |
| 71. | LED IP65, 10W, 230V, 4000K prožektoriaus su judėsio davikliu montavimas | vnt. | 1 |  |
| 72. | LED IP65, 20W, 230V, 4000K prožektoriaus su judėsio davikliu montavimas | vnt. | 1 |  |
| 73. | Apšvietimo valdymo foto elemento 230V, 16A montavimas | vnt. | 1 |  |
| 74. | Paviršinio 1 klavišo IP44 išjungėjo montavimas | vnt. | 1 |  |
| 75. | Paviršinio 2 klavišų IP44 išjungėjo montavimas | vnt. | 1 |  |
| 76. | LED panelės 600x600, 230V, 40W, 4000K montavimas | vnt. | 1 |  |
| 77. | IP65 šviestuvo su viena LED 1200 mm. T8 iki 20 W, 4000K lempa montavimas | vnt. | 1 |  |
| 78. | IP65 šviestuvo su dviem LED 1200 mm. T8 iki 20 W, 4000K lempomis montavimas | vnt. | 1 |  |
| 79. | IP65 šviestuvo su viena LED 1500 mm. T8 iki 25 W, 4000K lempa montavimas | vnt. | 1 |  |
| 80. | IP65 šviestuvo su dviem LED 1500 mm. T8 iki 25 W, 4000K lempomis montavimas | vnt. | 1 |  |
| 81. | Varinio įžeminimo laidininko S-4 mm² montavimas | m. | 1 |  |
| 82. | Varinio įžeminimo laidininko S-10 mm² montavimas | m. | 1 |  |
| 83. | Varinio įžeminimo laidininko S-16 mm² montavimas | m. | 1 |  |
| 84. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x10 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 85. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x16 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 86. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x35 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 87. | Antgalių kabeliui 5x10 montavimas | kompl. | 1 |  |
| 88. | Antgalių kabeliui 5x16 montavimas | kompl. | 1 |  |
| 89. | Antgalių kabeliui 5x35 montavimas | kompl. | 1 |  |
| 90. | Įžeminimo kontaktinės kaladėlės su 12 prijungimo vietų montavimas | vnt. | 1 | Serverių patalpoms įrangos įžeminimui. |
| 91. | Įžeminimo įrenginio iki 7,5 m. su kryžme jungtimi ir revizine dėžute montavimas | kompl. | 1 |  |
| 92. | Įžeminimo įrenginio iki 15 m. su kryžme jungtimi ir revizine dėžute montavimas | kompl. | 1 |  |
| 93. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 | Pateikiami protokolai. |
| 94. | Įžeminimo, pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 1 | Pateikiami protokolai. |

2. Paslaugos turi būti atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais patvirtintų „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ ir „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ reikalavimais.

- Paslaugos tiekėjas turi turėti leidimą (atestatą) šioms paslaugoms atlikti.

- Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais iki 15.45 val. (paslaugų tiekimo laiką galima keisti suderinus su Perkančiąja organizacija).

- Prieš  paslaugų atlikimą Paslaugų tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai  visų savo darbuotojų, dirbsiančių objekte vardinius sąrašus ir transporto priemonių duomenis (markė, modelis, valstybinis numeris).

- Paslaugų tiekėjas paslaugas atlieka savo įrankiais, medžiagomis. Į objektą atvyksta savo transportu.

- Paslaugų tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už paslaugų organizavimą, darbų saugą, kokybę ir kontrolę Perkančiosios organizacijos inžinerinių tinklų zonose, teritorijoje ir patalpose tiekiamų paslaugų laikotarpiui.

- Prisiimti pilną atsakomybę ir atstatyti paslaugos vykdymo metu pažeistas inžinerines sistemas ar tinklus. Atlyginti pagrįstus nuostolius.

- Paslaugų tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, suteikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos nurodytam objektui.

- Paslaugų tiekėjo darbuotojai paslaugas turi atlikti kokybiškai, užtikrindami Perkančiosios organizacijos materialinių vertybių saugumą.

- Atliktų paslaugų akte turi būti surašyti faktiškai sunaudotų medžiagų kiekiai. Už atliktas kokybiškas paslaugas bus apmokama sutarties įkainiais.

- Atlikęs Paslaugas, Paslaugų tiekėjas Perkančiajai organizacijai  pristato pasirašytą atliktų paslaugų aktą ir sąskaitą – faktūrą.

- Į bendrą Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugomis susijusiomis išlaidomis (PVM, visos paslaugų tiekimui reikalingos medžiagos, techninės priemonės, transporto išlaidos, papildomos išlaidos jei tokios bus).

- Atliktoms paslaugoms suteikiama 12 mėnesių, medžiagoms - gamintojo garantija (garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti  nuo akto pasirašymo datos).

PIRKĖJAS								TEIKĖJAS

Vadas                                   						Direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus  				                        Tomas Taurinskas