2024 m. kovo 14  d. Sutarties Nr. U –150

2 priedas

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Paslaugos mato vnt. įkainis Eur su PVM (su visomis išlaidomis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Praėjimų kabeliui iki d-50 mm. pastato pertvarose ir sienose įrengimas | vnt. | 21,97 |
| 2. | Praėjimų kabeliui iki d-100 mm. pastato pertvarose ir sienose įrengimas | vnt. | 33,87 |
| 3. | Instaliacinio lovelio iki 20x20 montavimas | m | 6,23 |
| 4. | Instaliacinio lovelio iki 30x20 montavimas | m | 6,75 |
| 5. | Instaliacinio lovelio iki 50x30 montavimas | m | 8,02 |
| 6. | Instaliacinio lovelio iki 130x60 montavimas | m | 24,55 |
| 7. | Vagos iki 30 mm. įrengimas kabeliams | m | 4,16 |
| 8. | Varinio kabelio 3x1,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m | 2,99 |
| 9. | Varinio kabelio 3x1,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m | 3,53 |
| 10. | Varinio kabelio 3x2,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m | 3,73 |
| 11. | Varinio kabelio 3x2,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m | 4,26 |
| 12. | Varinio kabelio 5x2,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m | 4,93 |
| 13. | Varinio kabelio 5x2,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m | 5,46 |
| 14. | Varinio kabelio 5x4 montavimas loveliuose, kanaluose | m | 7,15 |
| 15. | Varinio kabelio 5x4 montavimas tvirtinant apkabomis | m | 7,72 |
| 16. | Varinio kabelio 5x6 montavimas loveliuose, kanaluose | m | 10,19 |
| 17. | Varinio kabelio 5x6 montavimas tvirtinant apkabomis | m | 11,11 |
| 18. | Varinio kabelio 5x10 montavimas loveliuose, kanaluose | m | 13,57 |
| 19. | Varinio kabelio 5x10 montavimas tvirtinant apkabomis | m | 14,51 |
| 20. | Varinio kabelio 5x16 montavimas loveliuose, kanaluose | m | 20,10 |
| 21. | Varinio kabelio 5x16 montavimas tvirtinant apkabomis | m | 21,30 |
| 22. | Paskirstymo dėžutės 100x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 9,02 |
| 23. | Paskirstymo dėžutės iki 150x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 15,27 |
| 24. | Paskirstymo dėžutės iki 200x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 20,72 |
| 25. | Paskirstymo dėžutės iki 300x300 mm. IP65 montavimas | vnt. | 37,24 |
| 26. | Montažinio lizdo iki d-65 mūro konstrukcijose įrengimas | vnt. | 12,11 |
| 27. | Kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas | vnt. | 12,11 |
| 28. | Kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas instaliaciniame lovelyje. | vnt. | 14,91 |
| 29. | Paviršinio kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas | vnt. | 12,57 |
| 30. | Paviršinio kištukinio lizdo 16A, 230V IP44 su įžeminimu montavimas | vnt. | 14,70 |
| 31. | Paviršinio lizdo IP44 16A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 19,77 |
| 32. | Paviršinio lizdo IP44 32A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 21,63 |
| 33. | Paviršinio lizdo IP44 63A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 30,35 |
| 34. | Kištuko IP44 16A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 19,70 |
| 35. | Kištuko IP44 32A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 22,17 |
| 36. | Kištuko IP44 63A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 31,35 |
| 37. | Kištuko IP44 16A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 16,64 |
| 38. | Kištuko IP44 32A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 18,77 |
| 39. | Kištuko IP44 63A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 27,69 |
| 40. | Kištuko IP20 16A, 230V montavimas | vnt. | 12,11 |
| 41. | Įleistinio 1 kl. jungiklio IP20 montavimas | vnt. | 12,51 |
| 42. | Įleistinio 2 kl. jungiklio IP20 montavimas | vnt. | 12,72 |
| 43. | Paviršinio 1 kl. jungiklio IP44 montavimas | vnt. | 13,57 |
| 44. | Paviršinio 2 kl. jungiklio IP44 montavimas | vnt. | 13,57 |
| 45. | Automatinio C, 1F, 16A išjungėjo montavinas | vnt. | 20,23 |
| 46. | Automatinio C, 1F, 25A išjungėjo montavinas | vnt. | 20,23 |
| 47. | Automatinio C, 3F, 16A išjungėjo montavinas | vnt. | 29,28 |
| 48. | Automatinio C, 3F, 25A išjungėjo montavinas | vnt. | 30,88 |
| 49. | Automatinio C, 3F, 32A išjungėjo montavinas | vnt. | 35,61 |
| 50. | Automatinio C, 3F, 63A išjungėjo montavinas | vnt. | 57,37 |
| 51. | Automatinio C, 3F, 100A išjungėjo montavinas | vnt. | 170,70 |
| 52. | Automatinio C, 3F, 125A išjungėjo montavinas | vnt. | 186,34 |
| 53. | Nuotekio C, 1F, 25A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 43,12 |
| 54. | Nuotekio C, 1F, 40A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 52,98 |
| 55. | Nuotekio C, 3F, 25A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 62,36 |
| 56. | Nuotekio C, 3F, 40A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 69,08 |
| 57. | Nuotekio C, 3F, 63A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 98,63 |
| 58. | Paviršinio IP65 plastikinio 6 mod. skydelio montavimas | vnt. | 90,49 |
| 59. | Paviršinio IP65 plastikinio 12 mod. skydelio montavimas | vnt. | 123,39 |
| 60. | Paviršinio IP65 plastikinio 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 152,41 |
| 61. | Paviršinio IP44 metalinio 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 179,36 |
| 62. | Paviršinio IP44 metalinio 36 mod. skydelio montavimas | vnt. | 247,24 |
| 63. | Įleistinio IP30 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 185,88 |
| 64. | Įleistinio IP30 32 mod. skydelio montavimas | vnt. | 210,03 |
| 65. | Angos įrengimas 24 mod. įleistiniam skydeliui mūro konstrukcijose | vnt. | 180,08 |
| 66. | Angos įrengimas 32 mod. įleistiniam skydeliui mūro konstrukcijose | vnt. | 206,90 |
| 67. | LED IP65, 10W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 46,63 |
| 68. | LED IP65, 20W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 49,76 |
| 69. | LED IP65, 50W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 85,10 |
| 70. | LED IP65, 100W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 112,12 |
| 71. | LED IP65, 10W, 230V, 4000K prožektoriaus su judėsio davikliu montavimas | vnt. | 65,20 |
| 72. | LED IP65, 20W, 230V, 4000K prožektoriaus su judėsio davikliu montavimas | vnt. | 68,33 |
| 73. | Apšvietimo valdymo foto elemento 230V, 16A montavimas | vnt. | 77,59 |
| 74. | Paviršinio 1 klavišo IP44 išjungėjo montavimas | vnt. | 13,54 |
| 75. | Paviršinio 2 klavišų IP44 išjungėjo montavimas | vnt. | 13,54 |
| 76. | LED panelės 600x600, 230V, 40W, 4000K montavimas | vnt. | 43,08 |
| 77. | IP65 šviestuvo su viena LED 1200 mm. T8 iki 20 W, 4000K lempa montavimas | vnt. | 35,87 |
| 78. | IP65 šviestuvo su dviem LED 1200 mm. T8 iki 20 W, 4000K lempomis montavimas | vnt. | 36,40 |
| 79. | IP65 šviestuvo su viena LED 1500 mm. T8 iki 25 W, 4000K lempa montavimas | vnt. | 39,00 |
| 80. | IP65 šviestuvo su dviem LED 1500 mm. T8 iki 25 W, 4000K lempomis montavimas | vnt. | 40,06 |
| 81. | Varinio įžeminimo laidininko S-4 mm² montavimas | m. | 5,57 |
| 82. | Varinio įžeminimo laidininko S-10 mm² montavimas | m. | 7,59 |
| 83. | Varinio įžeminimo laidininko S-16 mm² montavimas | m. | 8,86 |
| 84. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x10 montavimas | vnt. | 92,10 |
| 85. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x16 montavimas | vnt. | 95,30 |
| 86. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x35 montavimas | vnt. | 114,00 |
| 87. | Antgalių kabeliui 5x10 montavimas | kompl. | 19,16 |
| 88. | Antgalių kabeliui 5x16 montavimas | kompl. | 19,37 |
| 89. | Antgalių kabeliui 5x35 montavimas | kompl. | 23,69 |
| 90. | Įžeminimo kontaktinės kaladėlės su 12 prijungimo vietų montavimas | vnt. | 66,55 |
| 91. | Įžeminimo įrenginio iki 7,5 m. su kryžme jungtimi ir revizine dėžute montavimas | kompl. | 61,75 |
| 92. | Įžeminimo įrenginio iki 15 m. su kryžme jungtimi ir revizine dėžute montavimas | kompl. | 275,03 |
| 93. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 5,65 |
| 94. | Įžeminimo, pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 1,27 |

PIRKĖJAS								TEIKĖJAS

Vadas                                   						Direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus  				                        Tomas Taurinskas