## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININIAI BALDAI PROCEDŪRŲ KABINETAMS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2023-12-20
Nr.:
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB M Prekyba
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 302575426
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Metalistų g. 8, LT-78136 Šiauliai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100005808814
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT637044060007672440, SEB Bankas, 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Marius Martinaitis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | +370 698 89208, info@mprekyba.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Marius Martinaitis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Marius Martinaitis, +370 698 89208, info@mprekyba.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
1. DALIS | KĖDĖ KRAUJO PAĖMIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės konkretūs parametrai ir pagrindžiančių dokumentų puslapiai
1. | KĖDĖ KRAUJO PAĖMIMUI
1.1. | Kėdė kraujo ėmimui | 5 | vnt. | 892 | 4460 | UBM Kotasinska, Foza Basic
1.1.1. | Kėdė turi dujinės spyruoklės pagalba reguliuojamą nugaros atlošą | [5 empty] | Kėdė turi dujinės spyruoklės pagalba reguliuojamą nugaros atlošą
1.1.2. | Kėdės rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno ar jam prilygintos medžiagos | [5 empty] | Kėdės rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno
1.1.3. | Kėdės dalys uždengtos ABS plastiko paneliais arba dvigubo laminavimo MDP, arba aukšto slėgio laminato (HPL) plokštėmis | [5 empty] | Kėdės dalys uždengtos ABS plastiko paneliais
1.1.4. | Gulimasis paviršius aptrauktas besiūle dirbtinės odos danga, kuri yra atspari dezinfekavimo priemonėms ir trinčiai | [5 empty] | Gulimasis paviršius aptrauktas besiūle dirbtinės odos danga, kuri yra atspari dezinfekavimo priemonėms ir trinčiai
1.1.5. | Dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 skirtingų variantų | [5 empty] | Dirbtinės odos spalvą galima pasirinkti iš 12 skirtingų variantų
1.1.6. | Visomis kryptimis reguliuojami porankiai (ne mažiau kaip du) | [5 empty] | Visomis kryptimis reguliuojami porankiai (du)
1.1.7. | Su lentynėle priemonėms, kurio didžiausia leistina apkrova ne mažiau 8 kg | [5 empty] | Su lentynėle priemonėms, kurio didžiausia leistina apkrova 10 kg
1.1.8. | Bendras ilgis ne mažiau kaip 145 cm ir ne daugiau kaip 185 cm | [5 empty] | Bendras ilgis 145 cm
1.1.9. | Bendras plotis ne daugiau kaip 90 cm | [5 empty] | Bendras plotis 88 cm
1.1.10. | Sėdynės plotis 55 cm +-/ 5cm | [5 empty] | Sėdynės plotis 55 cm
1.1.11. | Sėdynės aukštis 50 cm +/- 5cm | [5 empty] | Sėdynės aukštis 50 cm
1.1.12. | Trendelenburgo pozicija iki ne mažiau kaip - 7° | [5 empty] | Trendelenburgo pozicija iki - 7°
1.1.13. | Reguliuojamas porankių aukštis | [5 empty] | Reguliuojamas porankių aukštis
1.1.14. | Didžiausia kėdės leistina apkrova ne mažiau 150 kg | [5 empty] | Didžiausia kėdės leistina apkrova 150 kg
|  |  |  | Suma be PVM | 4460
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 936.6
|  |  |  | Suma su PVM | 5396.6
2. DALIS | APŽIŪROS KUŠETĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės konkretūs parametrai ir pagrindžiančių dokumentų puslapiai
2. | APŽIŪROS KUŠETĖ
2.1. | Apžiūros kušetė elektrinė | 9 | vnt. | 1189 | 10701 | WSTECH, SS-E01 | Apžiūros kušetė elektrinė
2.1.1. | Ne mažiau kaip dviejų dalių | [5 empty] | Dviejų dalių
2.1.2. | gali būti naudojama kaip masažo stalas | [5 empty] | gali būti naudojama kaip masažo stalas
2.1.3. | Elektrinis aukščio reguliavimas 47 - 90 cm (+/- 5cm) | [5 empty] | Elektrinis aukščio reguliavimas 48 - 100 cm
2.1.4. | Pagrindas iš plieno, dengto epoksidine danga (ar jai prilyginta medžiaga), atsparia karščiui iki ne mažiau kaip 230° | [5 empty] | Pagrindas iš plieno, dengto epoksidine danga (ar jai prilyginta medžiaga), atsparia karščiui iki 230°
2.1.5. | Reguliuojama nugaros sekcija nuo -70° -iki ne mažiau kaip 40°. | [5 empty] | Reguliuojama nugaros sekcija nuo -70° -iki 40°.
2.1.6. | Matmenys: ilgis 185 cm – 200 cm, plotis 60 cm – 70 cm | [5 empty] | Matmenys: ilgis 200 cm, plotis 65 cm
2.1.7. | Maksimali apkrova ne mažiau kaip 150 kg | [5 empty] | Maksimali apkrova 160 kg
2.1.8. | Minkštoji dalis ne mažiau 4 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga | [5 empty] | Minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda, su antibakterine apsauga
2.1.9. | Komplektacijoje: popieriaus rulono laikiklis, išpjova nosiai | [5 empty] | Komplektacijoje: popieriaus rulono laikiklis, išpjova nosiai
2.1.10. | Galima rinktis iš ne mažiau kaip 4 spalvų | [5 empty] | Galima rinktis iš 12 spalvų
|  |  |  | Suma be PVM | 10701
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 2247.21
|  |  |  | Suma su PVM | 12948.21

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Marius Martinaitis
7498 2023-11-16 15:07:41