## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
OFTALMOLOGINĖS PREKĖS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2024 01 08
Nr.: | 240108lsmulkl1
Vieta: | KAUNAS
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Medex Baltic
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 300637605
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Rokelių g.10, LT-46148 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100002899912
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB Citadele bankas, A/S LT547290000012467528
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Direktorius Paulius Šultė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | +37067765241, info@medex.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Paulius Šultė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Direktorius Paulius Šultė,+37067765241, info@medex.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
1. DALIS | OFTALMOLOGINIAI PEILIUKAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Pavadinimas, gamintojas, gaminio kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
1. | Oftalmologiniai peiliukai
1.1. | Oftalmologiniai peiliukai su koteliu | 700 | vnt. | 1.68 | 1176 | Ovation International (Indija)/ OVR6560
1.1.1. | Vienkartinis | [5 empty] | Vienkartinis
1.1.2. | Sterilus | [5 empty] | Sterilus
1.1.3. | Ieties formos, dviejų nuožulnumų | [5 empty] | Ieties formos, dviejų nuožulnumų
1.1.4. | Dydis 20G | [5 empty] | Dydis 20G
1.1.5. | Pjaunančio galiuko ilgis 1,2-1,3mm | [5 empty] | Pjaunančio galiuko ilgis 1,2 mm
1.1.6. | Neatspindi operacinių šviesos | [5 empty] | Neatspindi operacinių šviesos
|  |  |  | Suma be PVM | 1176
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 58.8
|  |  |  | Suma su PVM | 1234.8
2. DALIS | OFTALMOLOGINIAI PEILIUKAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Pavadinimas, gamintojas, gaminio kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
2. | Oftalmologiniai peiliukai
2.1. | Oftalmologiniai peiliukai su koteliu | 700 | vnt. | 1.68 | 1176 | Ovation International (Indija)/ OVR6224 DB
2.1.1. | Vienkartinis | [5 empty] | Vienkartinis
2.1.2. | Sterilus | [5 empty] | Sterilus
2.1.3. | Rombo formos | [5 empty] | Rombo formos
2.1.4. | Nugaląsti iš abiejų pusių | [5 empty] | Nugaląsti iš abiejų pusių
2.1.5. | Ašmenys palenkti 45⁰ kampu | [5 empty] | Ašmenys palenkti 45⁰ kampu
2.1.6. | Ašmenų ilgis 2,4mm (±0,1mm) | [5 empty] | Ašmenų ilgis 2,4mm
2.1.7. | Neatspindi operacinių šviesos | [5 empty] | Neatspindi operacinių šviesos
|  |  |  | Suma be PVM | 1176
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 58.8
|  |  |  | Suma su PVM | 1234.8
3. DALIS | MOVA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Pavadinimas, gamintojas, gaminio kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
3. | Mova
3.1. | Mova | 150 | vnt.
3.1.1. | Silikoninė infuzijos mova
3.1.2. | Užmaunama ant 0.9 mm kotelio antgalio
3.1.3. | Mova turi būti patvirtinta „Centurion“ aparato gamintojo, kaip tinkama naudoti su Alcon Ozil rankena
3.1.4. | Sterili
3.1.5. | Vienkartinė
3.1.6. | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ANTGALIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Pavadinimas, gamintojas, gaminio kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
4. | Antgalis
4.1. | Antgalis | 230 | vnt
4.1.1. | 30° Kelman tipo
4.1.2. | 0,9 mm diametro
4.1.3. | Pagaminta iš titano lydinio
4.1.4. | Antgaliai turi būti patvirtinti “Centurion” aparato gamintojo, kaip tinkami naudoti su Alcon Ozil rankena
4.1.5. | Vienkartinis
4.1.6. | Sterilus
4.1.7. | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | PRIEKINIS VITREKTOMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Pavadinimas, gamintojas, gaminio kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
5. | Priekinis vitrektomas
5.1. | Priekinis vitrektomas | 150 | vnt
5.1.1. | Priekinis vitrektomas, tinkantis aparatui Alcon Centurion
5.1.2. | Vienkartinis
5.1.3. | Sterilus
5.1.4. | Dydis 23G
5.1.5. | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | BIMANUALINĖS IRIGACIJOS/ASPIRACIJOS KOTELIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Pavadinimas, gamintojas, gaminio kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
6. | Bimanualinės irigacijos/aspiracijos koteliai
6.1. | Bimanualinės irigacijos/aspiracijos koteliai | 700 | vnt
6.1.1. | Skirti fakoemulsifikatoriui Centurion vision system
6.1.2. | Vienkartinis, sterilus
6.1.3. | Pieštuko tipo
6.1.4. | Kalibras 21G/0,8mm
6.1.5. | Angos diametras 1,1mm
6.1.6. | Aspiracijos kaniulė lenkta
6.1.7. | Aspiracijos porto diametras 0,35mm
6.1.8. | 1 irigacijos portas
6.1.9. | Irigacijos porto diametas 0,5mm
6.1.10. | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | ZONDAS AKIMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Pavadinimas, gamintojas, gaminio kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
7. | Zondas akims
7.1. | Zondas akims | 2400 | vnt.
7.1.1. | Zondas skirtas kontaktiniam tonometrui,,Icare PRO TA03'' akių tyrimams atlikti
7.1.2. | Ilgis 15mm (±0,1mm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | ZONDAS AKIMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Pavadinimas, gamintojas, gaminio kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
8. | Zondas akims
8.1. | Zondas akims | 4200 | vnt.
8.1.1. | Zondas skirtas kontaktiniam tonometrui,,Icare 100TA011SN2244AJ170'' akių tyrimams atlikti
8.1.2. | Zondo ilgis 40,4 mm (±0,5mm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | NE
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | CE sertifikatas, failas "CE sertifikatas_1218s" |  |  |  | NE
5 | Katalogai, failas "Katalogai_0105s" |  |  |  | NE
6
7
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Paulius Šultė
8663-1 2023-12-13 08:31:17