TVIRTINU










                                               Dauparų-Kvietinių seniūnijos
                                                                                               seniūnas
Edgaras Kuturys
2024-03-07
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PIRKIMAS „PRIEMONĖS, REIKALINGOS MINIMALIOMS VALSTYBINIŲ MOBILIZACINIŲ UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMUI DAUPARŲ-KVIETINIŲ SENIŪNIJOJE“
Dauparų-Kvietinių seniūnija perka priemones, reikalingos minimalioms valstybinių mobilizacinių užduočių įvykdymui Dauparų-Kvietinių seniūnijoje“
1. Perkamos šios priemonės:
	Priemonės pavadinimas
	Vienetų skaičius

	Mobilus benzininis elektros generatorius 9 kw ( + 5m ilgio kabelis pajungimui su kištukais 3 fazių )
	1

	Mobilus benzininis vandens siurblys, 1200l/min, pajungimas 100mm
	1

	Vandens siurbliui skirtų žarnų kompl. d.100mm ( paėmimo su met. Filtru 5m, išleidimo 50m, tvirtinimo sąvaržos 2 vnt.)
	1

	Trifazės jungties prie pastato, skirtos generatoriui prijungti sumontavimas
	1

	Geriamojo vandens talpos 1m3
	4

	Geriamojo vandens talpos 25lt.
	10

	Kuro talpos 25lt.
	10


2. Prekės pateikiamos ne vėliau kaip per 2 savaites po seniūnijos pageidavimo.

3. Apmokėjimas ne vėliau kaip per 30 dienų, pateikus sąskaitą faktūrą.
Parengė pirkimo organizatorius                                                     Vytautas Tirevičius    
