2 priedas

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS

    - Triukšmo lygio matavimai ir triukšmo sklaidos modeliavimas (toliau – Paslaugos).

  - PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

1.2.1. AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Užsakovas) eksploatuojamų, Vilniaus mieste esančių, objektų į aplinką skleidžiamo triukšmo lygio – ekvivalentinio, maksimalaus bei garso slėgio oktavinėse dažnių juostose –  matavimai ir / ar triukšmo sklaidos modeliavimo atlikimas, palyginimas su teisės aktuose nustatytomis ribinėmis vertėmis ir ataskaitos parengimas. Konkreti užsakomų Paslaugų teikimo vieta nurodoma teikiant užsakymą el.paštu.

1.2.2. Preliminarūs Paslaugų kiekiai:

- iki 10 triukšmo teršalų sklaidos modeliavimų;

- iki 80 triukšmo lygio matavimų (maksimalaus, ekvivalentinio ir garso slėgio).

1.2.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas tokiais terminais:

- triukšmo lygio matavimus – ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo el. paštu pateikimo dienos;

- triukšmo teršalų sklaidos modeliavimą ir ataskaitos parengimą – ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo el. paštu pateikimo dienos.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Užsakovui veiklos vykdymo metu eksploatuojant įrenginius bei naudojant lengvąjį ir sunkiasvorį transportą yra keliamas triukšmas. Ruošiant aplinkosauginius dokumentus ar susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, minėtų triukšmo taršos šaltinių keliamo triukšmo lygis turi būti išmatuotas bei atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

  - NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.1.1. Paslaugos teikėjas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių susitarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymų ir kitų susijusių teisės aktų aktualių redakcijų reikalavimus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą ir Paslaugos teikimą, įskaitant ir žemiau paminėtus:

- Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 (Žin., 2013, Nr. 77-3901) (toliau – TIPK taisyklės), naujausia suvestinės redakcija;

- Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 įsakymu Nr. D1-259 (TAR, 2014-03-12, Nr. 2982), naujausia suvestinės redakcija;

- Lietuvos Respublikos 2017 m. birželio 27 d. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-529, naujausia suvestinės redakcija;

- Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr. 75-3638), naujausia suvestinės redakcija;

- 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 101);

- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1256);

- LST EN ISO 9612:2009. Akustika. Darbo vietų triukšmo ekspozicijos nustatymas. Ekspertinis metodas (ISO 9612:2009);

- LST ISO 1996-1:2017 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo procedūros (tapatus ISO 1996-1:2016);

- LST ISO 1996-2:2017 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2017).

  - KITI REIKALAVIMAI

    - Įsipareigojimų vykdymo tvarka:

3.2.1.1. Paslaugos teikimo periodiškumas iš anksto nenustatomas. Triukšmo lygio matavimai ir triukšmo sklaidos modeliavimas gali būti užsakomi (užsakymai teikiami el.paštu) atskirai.

3.2.1.2. Užsakius triukšmo lygio matavimus, Paslaugos teikėjas turi atlikti ekvivalentinio, maksimalaus triukšmo lygio bei garso slėgio oktavinėse dažnių juostose matavimus dienos, vakaro ir nakties metu (matavimų kiekis, preliminarus matavimo laikas, užsakymo atlikimo terminai, matavimų atlikimo vietos, nurodomi užsakyme) bei pateikti triukšmo matavimo protokolą/(-us).

3.2.1.3. Užsakius triukšmo sklaidos modeliavimą, Paslaugos teikėjas turi parengti ir pateikti triukšmo sklaidos modeliavimo ataskaitą, kurioje būtų, bet neapsiribojant:

- triukšmo sklaidos skaičiavimo modelio aprašymas;

- gautų rezultatų palyginimas su teisės aktuose nurodytomis ribinėmis vertėmis;

- teritorijos schema, kurioje atlikti triukšmo sklaidos aplinkos ore skaičiavimai, nurodant triukšmo šaltinius, jų koordinates, skleidžiamo triukšmo plotą, lygius ir kita būtina informacija.

3.2.1.4. Paslaugos teikėjas turi turėti arba, esant reikalui, savo lėšomis įsigyti visus modeliavimui reikalingus duomenis bei atlikti reikiamus matavimus, t.y. išlaidos už visus modeliavimui reikalingus duomenis, išskyrus tuos, kuriais disponuoja Užsakovas,  bei reikalingus atlikti matavimus minėtiems duomenims gauti, turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą.

3.2.1.5. Užsakovas pagal galimybes ir Paslaugų teikėjo prašymą pateiks triukšmo šaltinių fizinius duomenis bei darbo parametrus, darbo laiką ir pan.

3.2.1.6. Triukšmo sklaidos modeliavimo ataskaita bei parengti protokolai, prieš pateikiant Užsakovui, turi būti suderinti su Užsakovu.

  - KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Paslaugos teikėjas už triukšmo matavimus, sklaidos modeliavimo rezultatus pilnai atsako LR įstatymų numatyta tvarka.

3.3.2. Paslaugų suteikimas Užsakovui laikomas pilnai įvykdytas, kuomet:

- pilnai ir kokybiškai įvykdomi visi Techninėje specifikacijoje numatyti reikalavimai, Užsakovas neužfiksuoja jokių trūkumų, neturi pretenzijų Paslaugos teikėjui;

- atsakingos institucijos (jei pateikiama derinimui atskirai, ar kaip TIPK / Taršos leidimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų dalis) neturi pastabų triukšmo sklaidos modeliavimo ataskaitai ir pateiktiems duomenims / rezultatams ir ataskaitą suderina / priima (teršalų sklaidos modeliavimo atveju).

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

4.1.1. Paslaugos teikėjas, triukšmo matavimų atveju, pateikia el. paštu Užsakovui patvirtintą triukšmo matavimo protokolą (-us), o triukšmo sklaidos modeliavimo atveju – elektroninę ataskaitos (-ų) versiją (-as) (pdf ir word formatais).

- Pirkimas laikomas žaliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu 5.1. Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.4.3 p., pirkimas laikomas žaliu, kai perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. Šiuo pirkimu perkamos paslaugos (intelektinės paslaugos), nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

Paslaugos teikėjas turi naudoti triukšmo sklaidos skaičiavimo modelį, nurodytą Aplinkos ministerijos svetainėje „Modelių, kurie gali būti naudojami PAV atlikti, sąrašas“, adresu http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/planuojamos-ukines-veiklos-poveikio-aplinkai-vertinimas/metodine-ir-kita-informacija.