## TSD
Priedas Nr. 5
Kainų pasiūlymo lentelė | [10 empty] | Tiekėjo pavadinimas:
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Reagento pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių orientacinis kiekis | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
4 | 33196000-0 | Antgaliai su filtru 0.1-20µl | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei ATP, pateikti sertifikatą. Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2015 standartą. Antgaliai turi būti pagaminti iš 100 % gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių. Pateikiamas gamintojo įgaliojimas tiekti prekes. Pakuotė po 960 vnt/pak., su galimybe antgalius pateikti aplinką tausojančiose pakuotėse (angl. Green-pack) arba (angl. TerraRack). Komisijai pareikalavus pristatyti antgalių pavyzdžius. | pak | 400 | 96pcs/racks, 50racks/carton | 80 | 329,7 /carton | 0% | 28776 | 28776 | CellPro 8600108 RN20μL filter tips, rack , sterile, clear. 96pcs/racks,50racks/carton
5 | 33196000-0 | Antgaliai su filtru 20-200µl | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei ATP, pateikti sertifikatą. Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2015 standartą. Antgaliai turi būti pagaminti iš 100 % gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių. Pateikiamas gamintojo įgaliojimas tiekti prekes. Pakuotė po 960 vnt/pak., su galimybe antgalius pateikti aplinką tausojančiose pakuotėse (angl. Green-pack) arba (angl. TerraRack). Komisijai pareikalavus pristatyti antgalių pavyzdžius. | pak | 400 | 96pcs/racks, 50racks/carton | 80 | 329,7 /carton | 0% | 28776 | 28776 | CellPro 8600208 RN200μL filter tips, rack ,sterile, clear. 96pcs/racks,50racks/carton
Pastaba: tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
Pateikti kartu su pasiūlymu CE ženklinimą patvirtančius dokumentus.