## Pasiūlymas
Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS LABORATORINIAMS TYRIMAMS
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, PRELIMINARŪS KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Svarbu: Jei darbo metu yra generuojamos užterštos pavojingomis medžiagomis skystos atliekos, tiekėjas atliekų surinkimo ir nukenksminimo kaštus privalo pateikti pasiūlymuose pagal EC No 1907/2006 (REACH) reikalavimus
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninei
Data: | 2024-01-23
Nr.:
Vieta: | Didžioji Riešė
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „DIAMEDICA“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111768155
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Vanaginės g. 37A, 14261 Didžioji Riešė
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT117681515
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | Luminor Bank AB Banko kodas: 21400 Atsisk. sąsk.: LT492140030002131892
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Asta Montrimienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | asta.m@diamedica.lt, +370 679 50 237
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Generalinis direktorius Stasys Križanauskas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | 16 pirkimo dalis: Produktų ir pardavimo vadybininkė Birutė Žvinienė +37068615953 birute@diamedica.lt 18 pirkimo dalis: Produktų ir pardavimo vadybininkas Paulius Norkus +370 655 92 939 paulius@diamedica.lt 53, 57, 64, 108 pirkimo dalys: Produktų ir pardavimo vadybininkė Kristina Gaidelionienė +37061446622 kristina@diamedica.lt 63, 76, 83 pirkimo dalys: Produktų ir pardavimo vadybininkas Remigijus Gegelevičius +370 650 13 237 remigijus@diamedica.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Valdyba: 1. Jaan Saluvere; 2. Stasys Križanauskas; Asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. įgaliojimai - Finansų direktorė Inga Bimbirienė
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
Pirkimo dalis, kurių tiekėjas nesiūlo, prašome ištrinti
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, prekės pavadinimas , kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
16 | Etaloninės mikroorganizmų padermės | vidaus kokybės kontrolei | 15 vnt. | netaikoma | 2 vnt. | 98 | 1470 | 1543.5 | KWIK-STIK formato kontrolinės kultūros (pagal poreikį). Kat Nr 0XXXP, gamintojas - "Microbiologics" (JAV). Siūlome pilnomis pakuotėmis (vienoje pakuotėje - 2 vnt KWIK STIK). Tiekiamas asortimentas nurodytas www.microbiologics.com/item-type/Product/product-format/KWIK-STIK-2-Pack,KWIK-STIK-6-Pack
|  |  | 16 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: |  |  |  | 1470 | 1543.5
18 | McFarlando standarai | Standartinės bakterijų suspensijos drumstumo matavimo kontrolei. 16 mm mėgintuvėliuose 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 McF rinkinys | 2 vnt. | 2 vnt. | rinkinys | 180 | 360 | 378 | bioMerieux, 21255, Densicheck plus
| 18 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [5 empty] | 360 | 378
53 | Nacryl 5 plokštelės, kraujo grupių tyrimams atlikti (agliutinaciajai stebėti) | Vienoje plokštelėje 25 duobutės. | 10000 vnt. | 10000 | 1 vnt/25 duobutės (Hydrex Diagnostics, Serowhite 5, HXSB5) | 0.6 | 6000 | 6300
53 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 6000 | 6300
57 | Helmintų (kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų) nustatymas išmatose | Koncentracijos metodas. Rinkinys skirtas švariai ir efektyviai helmintų kiaušinėlių ir lervų, pirmuonių cistų ir oocistų išskyrimui iš išmatų. Rinkinys paruoštas naudojimui: reagentai, mėgintuveliai, kitos reikalingos tyrimui priemonės. | 150 vnt. | 4 | Pakuotėje 40 mėgintuvėlių su reagentais (Apacor, mini Parasep SF, 108801) | 54 | 216 | 226.8
57 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 216 | 226.8
63. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINEI ŠLAPIMO DALELIŲ (MIKROSKOPIJOS) ANALIZAVIMO SISTEMAI (2vnt.)
63.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatinei šlapimo dalelių (MIKROSKOPIJOS) analizavimo sistemai
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, prekės pavadinimas , kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Automatizuotas mikroskopinis šlapimo tyrimas | Automatinė mikroskopijos programinė įranga turi klasifikuoti šlapime esančias daleles pagal dydį, formą, kontrastą ir tekstūrą ne mažiau kaip į 20 kategorijų | 30000
1.1 | FE kalibratorius (125 ml) |  |  | 74 | 125 ml | 35 | 2590 | 2719.5 | Dirui Industrial, Standartinis tirpalas FUS-100 125 ml, 2322006001(232030201201)
1.2 | FE Control II teigiama (125 ml) |  |  | 75 | 125 ml | 66 | 4950 | 5197.5 | Dirui Industrial, FE Control II teigiama Level 3 (125 ml), 3009389
1.3 | FE Control II neigiama (125ml) |  |  | 75 | 125 ml | 66 | 4950 | 5197.5 | Dirui Industrial, Neigiama QC, FE Control II neigiama (125ml), 3009394
1.4 | FE Focus B (125 ml) |  |  | 150 | 125 ml | 54 | 8100 | 8505 | Dirui Industrial, FE Focus B (125 ml), 3009374
1.5 | Cleaning liquid II 500ml |  |  | 74 | 500 ml | 46 | 3404 | 3574.2 | Dirui Industrial, Cleaning liquid II 500ml, 3019947
1.6 | Detergentas (500 ml) |  |  | 74 | 500 ml | 38 | 2812 | 2952.6 | Dirui Industrial, Detergentas, 3019896
1.7 | Diluentas (500ml) |  |  | 74 | 500 ml | 2 | 148 | 155.4 | Dirui Industrial, Diluentas, 3002404
1.8 | Apsauginis tirpalas (20L) |  |  | 42 | 20L | 940 | 39480 | 41454 | Dirui Industrial, Apsauginis tirpalas FUS100(20L), 3019895
1.9 | Spausdintuvo popierius |  |  | 69 | 500 lapų | 3 | 207 | 250.47 | A4 popierius, baltas; A4-B
1.10 | Mėgintuvėlis 12 ml, 110x17 mm, PP |  |  | 34500 | vnt. | 0.03 | 1035 | 1252.35 | Sarstedt, Mėgintuvėlis 12 ml, 110x17 mm, PP, 57.527
1.10 | Spausdintuvo kasetė |  |  | 24 | vnt. | 13 | 312 | 377.52 | Kasetė Canon LBP-6030 spausdintuvui; Cartridge 725
63 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 67988 | 71636.04
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
63. 2 Reikalavimai automatinei šlapimo dalelių (MIKROSKOPIJOS) analizavimo sistemai (2 vnt. panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriai: (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas |  | Analizatoriai turi būti pagaminti ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos. 2vnt. Skirtingais veiklos adresais |  |  | Panaudai siūlomas automatinis šlapimo sedimentų analizatorius FUS-360 su priedais - 2 komplektai. Gamintojas Dirui Industrial. 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 1
2 | Sistemos tipas |  | Automatizuotai atlikti šlapimo natyvinio (ne centrifuguoto) šlapimo mikroskopinį tyrimą |  |  | Automatizuotai atlieka natyvinio (ne centrifuguoto) šlapimo mikroskopinį tyrimą 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 9, 13
3 | Mikroskopijos programinė įranga turi automatiškai klasifikuoti šlapime esančias daleles pagal dydį, formą, kontrastą ir tekstūrą ne mažiau kaip į 20 kategorijų |  | Eritrocitai, mikrocitai, akantoidiniai eritrocitai, kiti poikilocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, plokštaus epitelio ląstelės, inkstinio epitelio ląstelės, pereinamojo epitelio ląstelės, hialininiai cilindrai, vaškiniai cilindrai, grūdėti cilindrai, kiti cilindai, bakterijos , gleivės, spermatozoidai, kalcio oksalato kristalai, šlapimo rūgšties kristalai, magnio amonio fosfato kristalai, pseudohifai, mielės. |  |  | Prietaisas atlieka šlapime esančių dalelių automatinę identifikaciją ir klasifikaciją į 25 kategorijas, jų tarpe ir: Eritrocitai, mikrocitai, akantoidiniai eritrocitai, kiti poikilocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, plokštaus epitelio ląstelės, inkstinio epitelio ląstelės, pereinamojo epitelio ląstelės, hialininiai cilindrai, vaškiniai cilindrai, grūdėti cilindrai, kiti cilindai, bakterijos , gleivės, spermatozoidai, kalcio oksalato kristalai, šlapimo rūgšties kristalai, magnio amonio fosfato kristalai, pseudohifai, mielės. 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 2, 10, 13, 18
4 | Komplektacija |  | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis. |  |  | Prietaisas bus pateiktas komplektacijoje su išoriniu valdantčiuoju kompiuteriu (su analizatoriaus programine įranga) su klaviatūra, pele ir monitoriumi bei spausdintuvu Canon LBP-6030. Nepertraukiamas srovės šaltinis UPS taipogi bus pateiktas komplektacijoje. 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 14
5 | Mėginio kiekis |  | Ne daugiau kaip 3 ml |  |  | 2.6ml 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 9
6 | Įsiurbimo tūris |  | Ne daugiau kaip 2 ml |  |  | 1.6 ml (Žiūrėti FUS-360 naudotojo vadovą, sk. 1.2) 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 3, 9
7 | Analizatoriuje integruotas automatinis šlapimo mėginių padavimas |  | Būtina |  |  | Automatinis mėginių padavimas. Vienu metu gali būti paduodama iki 60 mėginiš stoveliuose. 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 9, 12
8 | Kalibracija |  | Ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį |  |  | Kalibracija atliekama kartą per mėnesį. 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 19
9 | Kokybės kontrolė |  | Dviejų lygių (ne mažiau). Analizatoriaus programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti kontrolinius brėžinius. |  |  | QC dviejų lygių . Analizatoriaus programinė įranga užtikrina galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti kontrolinius brėžinius. 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 5, 20, 21, 22, 23
10 | Sistemos techniniai parametrai ir programinė įranga kartu turi būti pajėgūs pateikti operatoriui ląstelių vaizdus |  | Būtina |  |  | Programinė įranga pateikia operatoriui ląstelių vaizdus 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 6, 13, 24
11 | Automatinė šlapimo tyrimų sistema pateikia pakitusių (dismorfinių) eritrocitų dalį procentais ir eritrocitų skaičių mikrolitre (RBC/µl) arba eritrocitų skaičių didžiojo padidinimo lauke (RBC/HPF). |  | Būtina |  |  | Automatinė šlapimo tyrimų sistema pateikia pakitusių (dismorfinių) eritrocitų dalį procentais ir eritrocitų skaičių mikrolitre (RBC/µl) arba eritrocitų skaičių didžiojo padidinimo lauke (RBC/HPF). 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 5, 6, 17, 24, 28
12 | Duomenų apdorojimo programoje pateikiamas atskiras kiekvieno šlapimo komponento kadruotas vaizdas atskiroje gardelėje, peržiūrimas kompiuterio ekrane. |  | Vartotojas turi galimybę perklasifikuoti nediferencijuotas / netinkamai diferencijuotas daleles. |  |  | Duomenų apdorojimo programoje pateikiamas atskiras kiekvieno šlapimo komponento kadruotas vaizdas atskiroje gardelėje, peržiūrimas kompiuterio ekrane. Vartotojas turi galimybę perklasifikuoti nediferencijuotas / netinkamai diferencijuotas daleles. 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 25, 29
13 | Mėginių įvedimas |  | Brūkšninių kodų skaitytuvu |  |  | Brūkšninių kodų 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 9, 16
14 | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  | Integruotas prietaiso viduje |  |  | Integruotas prietaiso viduje 63 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 9
64 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI KRAUJO GRUPIŲ, Rh NUSTATYMUI MONOKLONINIAIS SERUMAIS
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
64 | Reagentai kraujo grupių, Rh nustatymui monokloniniais serumais | Skystų monoklonų metodas. Pakuotė buteliukas - lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus. Pakuotė ≤10 ml.
64.1 | Anti-A (spalvotas reagentas) |  | 25000 | 125 | 10 ml (200 tyr) (Diagast, Anti-A, 70540) | 4 | 500 | 525
64.2 | Anti-B (spalvotas reagentas) |  | 25000 | 125 | 10 ml (200 tyr) (Diagast, Anti-B, 70541) | 4 | 500 | 525
64.3 | Anti-AB |  | 25000 | 125 | 10 ml (200 tyr) (Diagast, Anti-AB, 70503) | 4.2 | 525 | 551.25
64.4 | Anti-RhD IgM |  | 25000 | 125 | 10 ml (200 tyr) (Diagast, Anti-D IgM, 71000) | 5.6 | 700 | 735
64.5 | Anti-RhD IgM,IgG |  | 25000 | 125 | 10 ml (200 tyr)(Diagast, Anti-D totem, 71010) | 6 | 750 | 787.5
64.6 | Neigiama RhD kontrolė (spalvotas reagentas) |  | 25000 | 125 | 10 ml (200 tyr) (Diagast, Neg Control, 79000) | 6.2 | 775 | 813.75
64.7 | Standartinių eritrocitų rinkinys (A1,A2,B,O pozicijų) monoklonų kontrolei | To paties gamintojo kaip ir monokloniniai serumai. Galiojimo laikas turi būti ne mažesnis 30 k. d. nuo pristatymo datos. | 4000 | 51 | 4x5 ml (100 tyr.) (Diagast, Hematest A1,A2,B,O, 51999) | 24 | 1224 | 1285.2
64 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 4974 | 5222.7
76 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI "Biosen C-line"(įstaigos nuosavybė 2 vnt.) ir PANAUDAI (4vnt.) arba siūlyti 6 lygiaverčius analizatorius
76.1. Reagentai bei papildomos priemonės gliukozės tyrimų analizatoriui (6 vnt.) (Biosen C_line)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės gliukozės tyrimų analizatoriui "Biosen C-line"arba jam lygiaverčiam pagal panaudą ( 6 analizatoriai skirtingais veiklos adresais, kai nėra galimybės naudoti tą pačią kontrolinės medžiagos pakuotę vidaus kokybės kontrolei)
1 | Reagentai gliukozės tyrimams |  | 140000
1.1 | Sisteminis gliukozės tirpalas 2500 ml |  |  | 60 | 2,5 L | 42 | 2520 | 2646 | EKF Diagnostic, Sisteminis gliukozės tirpalas 2500 ml, 0201-0002-024 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 5
1.2 | Mėgintuvėliai su kapiliarais (5x200 vnt.) |  |  | 140 | 5x200 vnt. | 162 | 22680 | 23814 | EKF Diagnostic, Mėgintuvėliai su kapiliarais (5x200 vnt.), 0209-0100-014 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 5
1.3 | Gliukozės sensorius Biosen C_line (type II) |  |  | 114 | 1 vnt. | 7 | 798 | 837.9 | EKF Diagnostic, Gliukozės sensorius Biosen C_line (type II), 5206-3011 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 5
1.4 | Valymo tirpalas ir baltymų valiklis (5 vnt.) |  |  | 23 | 5 vnt. | 7 | 161 | 169.05 | EKF Diagnostic, Valymo tirpalas ir baltymų valiklis (5 vnt.), 0201-0004-001 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 6
1.5 | Kontrolė ReadyCon Norm (25 vnt.) |  |  | 263 | 25 vnt. | 8 | 2104 | 2209.2 | EKF Diagnostic, Kontrolė ReadyCon Norm (25 vnt.), 5130-6152 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 5
1.6 | Kontrolė ReadyCon Pat (25 vnt.) |  |  | 263 | 25 vnt. | 8 | 2104 | 2209.2 | EKF Diagnostic, Kontrolė ReadyCon Pat (25 vnt.), 5130-6162 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 5
1.7 | Multi standartinis tirpalas 12 mmol/L (50x2 ml) |  |  | 140 | 50x2 ml | 26 | 3640 | 3822 | EKF Diagnostic, Multi standartinis tirpalas 12 mmol/L (50x2 ml), 5211-3015 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 5
1.8 | Termo popierius 110x12x45 mm |  |  | 50 | 1 vnt. | 2 | 100 | 121 | 110 mm, Termo popierius 110x12x45 mm
1.9 | Pompos žarnelė su fiksatoriais |  |  | 12 | 1 vnt. | 44 | 528 | 638.88 | EKF Diagnostic, Pompos žarnelė su fiksatoriais, 5208-1094 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 6
1.10 | Keitiklis C_line |  |  | 6 | 1 vnt. | 125 | 750 | 907.5 | EKF Diagnostic, Keitiklis C_line, 5211-1735 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 6
1.11 | Flow cell with tube |  |  | 4 | 1 vnt. | 210 | 840 | 1016.4 | EKF Diagnostic, Flow cell with tube, 5206-1245-1303
1.12 | Sensor test solution for glucose and lactate (20 vnt.) |  |  | 50 | 20vnt. | 0.5 | 25 | 26.25 | EKF Diagnostic, Sensor test solution for glucose and lactate (20 vnt.), 5130-6055
1.13 | Linearity test kit |  |  | 6 | 6x1ml | 0.5 | 3 | 3.15 | EKF Diagnostic, Linearity test kit, 0209-0102-391
2 | Kapiliarai ėminio paėmimui (papildomi) |  | 20000 vnt.
2.1 | Plastikiniai kapiliarai |  |  | 20 | 10x100 vnt. | 56 | 1120 | 1176 | EKF Diagnostic, Plastikiniai kapiliarai, 7202-4802-7273
76 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 37373 | 39596.53
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
76.2 REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Matavimo principas |  | Fermentinis, amperometrinis |  |  | Fermentinis - amperometrinis 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 4
2 | Elektrodas |  | Chip - sensorius |  |  | Chip -sensorius 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 4
3 | Mėginių vietų kiekis rotoriuje |  | Ne mažiau 15 vietų |  |  | 20 pozicijų 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 3
4 | Papildomos vietos rotoriuje |  | 2 standarto, 2 kontrolių ir 1-a skubiemstyrimams |  |  | 2 standartui, 2 kontrolėms, 1 STAT tyrimams 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 3, 8
5 | Matavimo ribos |  | Gliukozė: 0,5 – 50 mmol/L (9-900 mg/dL) |  |  | Gliukozė: 0,5 – 50 mmol/L (9-900 mg/dL) 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 4
6 | Analizatoriaus sparta |  | Ne mažiau 100 tyr./val. |  |  | iki 120 tyr./val. 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 4
7 | Matavimo tikslumas |  | iki 1,5 % esant 12,0 mmol/l |  |  | paklaida: ≤ 1,5 % (12,0 mmol/l ) 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 4, 12
8 | Atsikartojamumas |  | iki 3,0% 10-čiai mėginių prie 12 mmol/L |  |  | ≤ 3 % prie 12 mmol/l 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 12
9 | Instaliuoto sensoriaus tarnavimo laikas |  | Gliukozės analitei: ne mažiau kaip 60 dienų arba 7000 tyrimų |  |  | jutiklio galiojimas:gliukozė-60 dienų/7500 tyrimų; 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 4
10 | Tiriamoji medžiaga |  | Kraujas, serumas, plazma |  |  | Kraujas, serumas, plazma 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 4
11 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau nei 20 mikrolitrų |  |  | iki 20 mkl. 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 4
12 | Ne mažiau kaip trys kalibracijų tipai |  | 1. pradedant (kalibravimas vyksta prieš kiekvieną matavimą), |  |  | 1. pradedant (kalibravimas vyksta prieš kiekvieną matavimą), 2. periodiškai vyksta automatiškai kas 60 minučių), 3. pagal laiko skaičiavimą (kalibravimas vyksta praėjus 60 minučių po paskutinio kalibravimo prieš pradedant ėminių/mėginių matavimą) 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 4, 9
2. periodiškai vyksta automatiškai kas 60 minučių),
3. pagal laiko skaičiavimą (kalibravimas vyksta praėjus 60 minučių po paskutinio kalibravimo prieš pradedant ėminių/mėginių matavimą)
13 | Lusto jutiklio patikra |  | Būtina. Turi būti lusto jutiklio selektyvumo patikrinimas - mechaninio vientisumo (nepažeistumo) įvertinimui. Patikra atliekama su orginaliais gamintojo patikros tirpalais. |  |  | Yra lusto jutiklio selektyvumo patikrinimas - mechaninio vientisumo (nepažeistumo) įvertinimui. Tikrinimas atliekamas Sensor test solution pagalba. 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 2
14 | Linijiškumo patikra |  | Būtina. Turi būti linijiškumo patikrinimas - verifikuoti (patvirtinti) tikslumą su orginaliais gamintojo patikros tirpalais. |  |  | Yra matavimų linijiškumo patikrinimas - verifikuoti (patvirtinti) tikslumą su orginaliais gamintojo patikros tirpalais. 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 1
15 | Parametrų normos ribos |  | Nustatomos operatoriaus |  |  | Parametrų normos ribos nustatomos operatoriaus 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 10
16 | Displėjus |  | Grafinis, sensorinis |  |  | grafinis, sensorinis. 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 4, 12
17 | Jei nepatenkama į nustatytas ribas mėginys turi būti matuojamas automatiškai pakartotinai iš tos pačios mėginio kiuvetės |  | Būtina |  |  | Jei nepatenkama į nustatytas ribas mėginys turi būti matuojamas automatiškai pakartotinai iš tos pačios mėginio kiuvetės. 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 11
18 | Drabiniai reagentai |  | Visi reagentai ir kontrolės išpilstyti ir paruošti naudojimui |  |  | Visi reagentai ir kontrolės išpilstyti ir paruošti naudojimui. Žiūrėti reagentų aprašus. 76 p.d. Aprasymai;
19 | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  | Integruotas analizatoriuje, nuskaitantis brūkšninį kodą nuo būgne įstatytų mėgintuvėlių |  |  | Integruotas analizatoriuje, nuskaitantis brūkšninį kodą nuo būgne įstatytų mėgintuvėlių. 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 4
20 | Atmintis |  | Ne mažiau 400 tyrimų rezultatų |  |  | iki 1000 tyrimų rezultatų. 76 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 4
83 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAM KRAUJO TYRIMUI ATLIKTI
83.1. Reagentai bei papildomos priemonės 5-ių diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui 3 vnt. panaudai, 2 veiklos adresai
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas , kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Reagentai matuojamiems parametrams: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW (RDW CV ir RDW-SD), PLT, MPV, NE (#, %) , LY (#, %) , MO (#, %) , EO (#, %) , BA (#, %) , PCT, MPV, PDW, P-LCR |  | 130000
1.1 | Hemolynac 310 (250ml) |  |  | 172 | 250ml | 46.2 | 7946.4 | 8343.72 | Nihon Kohden Firenze, Hemolynac 310, 250ml; MK-310WI-n
1.2 | Hemolynac 510 (250ml) |  |  | 172 | 250ml | 46.2 | 7946.4 | 8343.72 | Nihon Kohden Firenze, Hemolynac 510, 250ml; MK-510WI-n
1.3 | Isotonac 4 (20L) |  |  | 566 | 20L | 49 | 27734 | 29120.7 | Nihon Kohden Firenze, Isotonac 4, 20l; MEK-641 I-n
1.4 | Cleanac 710 (3L) |  |  | 30 | 3L | 52 | 1560 | 1638 | Nihon Kohden Firenze, Cleanac 710, 3L; MK-710WI
1.5 | Cleanac 810 (3x15ml) |  |  | 56 | 3x15ml | 60.8 | 3404.8 | 3575.04 | Nihon Kohden, Cleanac 810 (3x15ml); JPN MK-810W
1.6 | Kontrolinis kraujas |  |  | 316 | 3ml | 22 | 6952 | 7299.6 | Nihon Kohden, Kontrolinis kraujas aukštas 3ml / Kontrolinis kraujas normalus 3ml/ Kontrolinis kraujas žemas 3ml; MEK-5D-H-n; MEK-5D-N-n; MEK-5D-L-n
1.7 | MEK calibrator |  |  | 6 | but. | 30 | 180 | 189 | Nihon Kohden, MEK-Calibrator; MEK-CAL-n
1.8 | Spausdintuvo popierius |  |  | 274 | 500 lapų | 3 | 822 | 994.62 | A4 popierius, baltas; A4-B
1.9 | Spausdintuvo kasetė |  |  | 110 | vnt. | 13 | 1430 | 1730.3 | Kasetė Canon LBP-6030 spausdintuvui; Cartridge 725
83 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 57975.6 | 61234.7
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
83.2 Reikalavimai 5-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
5 . Turi būti nenutrūkstamas ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis. Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą . Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu arba kitomis priemonėmis. Nepavykus sutaisyti analizatoriaus per 7 darbo dienas, turi būti pakeičiamas kitu tokiu pačiu analizatoriumi.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1 | Analizatorius – 3 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Pilnai automatizuotas. Naujas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2017m., su spausdintuvu, nurodant spausdintuvo modelį, technines charakteristikas |  |  | Siūlome gamintojo Nihon Kohden (Japonija) naują automatinį hematologinį analizatorių MEK-9100K su išoriniu lazeriniu spausdintuvu Canon i-SENSYS LBP6030 - 2 komplektai. Spausdintuvo Canon i-SENSYS LBP6030 kasetė 725 skirta apie 1600 puslapių atspausdinti. 83 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 1, 21
2 | Nustatomi parametrai |  | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW (RDW CV ir RDW-SD), PLT, MPV, NE (#, %) , LY (#, %) , MO (#, %) , EO (#, %) , BA (#, %) , PCT, MPV, PDW, P-LCR |  |  | WBC, RBC, HGB, HCT, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, NE, LY, MO, EO, BA, PCT, MPV, PDW, P-LCR 83 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 2
3 | Našumas |  | Ne mažiau 90 mėginių per valandą. |  |  | 90 tyr./val. 83 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 2, 5
4 | Mėginio kiekis |  | Mėginio kiekis, sunaudojamas matavimui atlikti, ne daugiau: 200 µL iš uždaro mėgintuvėlio automatiniame mėginių padavimo režime, 90 µL iš mėgintuvėlio/mikromėgintuvėlio STAT pozicijoje. |  |  | 40 µl kraujo, matuojant CBC+DIFF tiek veninio, (uždaro), tiek kapiliariniame (atvirame) matavimo režime ar STAT pozicijoje. 83 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 2, 4, 6
5 | Reagentų sistema |  | Visa informacija apie reagentus nuskaitoma brūkšninio kodo pagalba ir saugoma sistemoje. |  |  | Visa informacija apie reagentus ir kokybės kontrolę nuskaitma išorinio brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba bei saugoma analizatoriaus atmintyje. 83 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 2, 4, 25, 27, 28
|  |  | Vartotojui turi būti prieinama informacija apie reagentų likutį. |  |  | Vartotojas turi prieinamą informaciją apie reagentų likutį. 83 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 2, 4, 25, 27, 28
6 | Kokybės kontrolė |  | Kokybės kontrolė - visiems CE IVD parametrams patikrinti analizatoriaus gamintojas turi pateikti savo gamybos kontroles arba trečiosios šalies kontroles. |  |  | Yra kokybės kontrolės programa, kokybės kontrolė atliekama visiems CE IVD parametrams. Kokybės kontrolė yra analizatoriaus gamintojo 83 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 2, 6, 26, 29
7 | Sauga |  | Vartotojams suteikiami slaptažodžiai su skirtingomis prieigos prie sistemos teisėmis. |  |  | Vartotojams suteikiami slaptažodžiai su skirtingomis prieigos prie sistemos teisėmis. 83 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 2, 23, 24
108 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI "MiniVidas" (įstaigos nuosavybė) ir ANALIZATORIUI "MiniVidas" panaudai 1 vnt. arba lygiaverčiui analizatoriui pagal panaudą 2 vnt., ne senesniems kaip 3 metai nuo pagaminimo datos
108.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | HBsAg |  | 800
1.1 | VIDAS HBs Ag Ultra |  |  | 16 | 60 testų (bioMerieux, VIDAS HBs Ag Ultra, 30315) | 196 | 3136 | 3292.8
2 | Anti Hbcor IgM |  | 240
2.1 | VIDAS HBc IgM II |  |  | 15 | 30 testų (bioMerieux, VIDAS HBc IgM II, 30439) | 220 | 3300 | 3465
3 | Anti HBc |  | 600
3.1 | VIDAS Anti-HBc Total II |  |  | 17 | 60 testų (bioMerieux, VIDAS Anti-HBc Total II, 30314) | 274 | 4658 | 4890.9
4 | Anti HBs kiekybinis |  | 900
4.1 | VIDAS Anti-HBs Total Quick |  |  | 18 | 60 testų (bioMerieux, VIDAS Anti-HBs Total Quick, 30318) | 310 | 5580 | 5859
5 | HBe/ anti HBe |  | 240
5.1 | VIDAS Hbe Ag/Anti Hbe Total |  |  | 19 | 30 testų (bioMerieux, VIDAS Hbe Ag/Anti Hbe Total, 30305) | 220 | 4180 | 4389
6 | Anti HAV IgM |  | 180
6.1 | VIDAS HAV IgM |  |  | 17 | 30 testų (bioMerieux, VIDAS HAV IgM, 30307) | 240 | 4080 | 4284
7 | Anti HCV |  | 600
7,1 | VIDAS Anti-HCV |  |  | 13 | 60 testų (bioMerieux, VIDAS Anti-HCV, 30308) | 180 | 2340 | 2457
8 | Anti Toxo IgG |  | 420
8,1 | VIDAS Toxo IgG |  |  | 13 | 60 testų (bioMerieux, VIDAS Toxo IgG, 30210) | 230 | 2990 | 3139.5
9 | Anti Toxo IgM |  | 360
9,1 | VIDAS Toxo IgM |  |  | 12 | 60 testų (bioMerieux, VIDAS Toxo IgM, 30202) | 230 | 2760 | 2898
10 | Anti CMV IgG |  | 720
10,1 | VIDAS CMV IgG |  |  | 18 | 60 testų (bioMerieux, VIDAS CMV IgG, 30204) | 284 | 5112 | 5367.6
11 | Anti CMV IgM |  | 1050
11,1 | VIDAS CMV IgM |  |  | 46 | 30 testų (bioMerieux, VIDAS CMV IgM, 30205) | 220 | 10120 | 10626
12 | Anti Varicella Zoster IgG |  | 180
12,1 | VIDAS Varicella-Zoster IgG |  |  | 5 | 60 testų (bioMerieux, VIDAS Varicella-Zoster IgG, 30217) | 400 | 2000 | 2100
13 | Anti EBV VCA/ EA IgG |  | 720
13.1 | VIDAS EBV VCA/EA IgG |  |  | 31 | 30 testų (bioMerieux, VIDAS EBV VCA/EA IgG, 30236) | 180 | 5580 | 5859
14 | Anti EBV VCA IgM |  | 2100
14.1 | VIDAS EBV VCA IgM |  |  | 77 | 30 testų (bioMerieux, VIDAS EBV VCA IgM, 30237) | 180 | 13860 | 14553
15 | Anti Borreliaburgd. IgG |  | 3000
15.1 | VIDAS Lyme IgG |  |  | 53 | 60 testų (bioMerieux, VIDAS Lyme IgG, 30320) | 224 | 11872 | 12465.6
16. | Anti Borreliaburgd. IgM |  | 3000
16.1 | VIDAS Lyme IgM |  |  | 53 | 60 testų (bioMerieux, VIDAS Lyme IgM, 30319) | 224 | 11872 | 12465.6
17 | Anti HIV (HIV6) |  | 540
17.1 | VIDAS HIV Duo Quick |  |  | 16 | 60 testų (bioMerieux, VIDAS HIV Duo Quick, 30447) | 120 | 1920 | 2016
18 | PTH |  | 1000
18.1 | VIDAS PTH (1-84) |  |  | 34 | 30 testų (bioMerieux, VIDAS PTH (1-84), 422010) | 150 | 5100 | 5355
| VIDAS QCV |  |  | 16 | 60 testų (bioMerieux, VIDAS QCV, 30706) | 72 | 1152 | 1209.6
| VIDAS OPT |  |  | 4 | tink. (bioMerieux, VIDAS OPT, 30527) | 370 | 1480 | 1554
| Termo popierius, 110mm |  |  | 100 | vnt. (Termo popierius, 110mm) | 2 | 200 | 242
108 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 103292 | 108488.6
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
108.2 Reikalavimai IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus paskirtis |  | Imunologinis analizatorius žymenų kiekybiniam nustatymui iš plazmos, serumo, smegenų skysčio mėginių. Ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo datos |  |  | Imunologinis analizatorius MINI VIDAS (2 vnt.) žymenų kiekybiniam nustatymui iš plazmos, serumo, smegenų skysčio mėginių. Ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo datos. 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr.1-4
2 | Analizatoriaus bendra charakteristika |  | Nedidelis, statomas antstalo. Vienu metu galima tirti ne mažiaukaip 12 mėginių. |  |  | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo. 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 5 Vienu metu galima tirti iki 12 mėginių. 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr.6
3 | Reagentų reikalavimai |  | Naudojami reagentai turi būti vienoje vienkartinėje kasetėje/strypelyje – viena kasetė/strypelis vienam tyrimui. Reagentų stabilumas atidarius pakuotę – iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės |  |  | Naudojami reagentai viename vienkartiniame strypelyje – vienas strypelis vienam tyrimui. 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 7, 9 Taip pat žr. visose Reagentų metodikose, kur nurodytos laikymo sąlygos.
4 | Skystos atliekos |  | Nėra skystų atliekų |  |  | Analizatorius tyrimus atlieka reagentų strypeliuose naudodamas venkartinius antgalius, todėl skystos atliekos nesusidaro. 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr.9
5 | Laboratorinis vanduo |  | Analizatorius nenaudoja laboratorinio vandens |  |  | Analizatorius tyrimus atlieka reagentų strypeliuose naudodamas venkartinius antgalius, todėl laboratorinis vanduo nereikalingas. 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr. 9
6 | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. |  | Būtina. Pateikti gamintojo raštą. |  |  | Pridedame gamintojo raštą. 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr.10-11
7 | Brūkšninių kodų skaitytuvai |  | Dviejų tipų brūkšninių kodų skaitytuvai: rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas naudojamas mėginio ID įvesti ir brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso viduje identifikuoja reagentų juosteles. |  |  | Dviejų tipų brūkšninių kodų skaitytuvai: rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas naudojamas mėginio ID įvesti ir brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso viduje reagentų stripelių identifikacijai . 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr.12
8 | Matavimo metodas |  | ELFA metodas (Su fermentais susijęs fluorescencinis metodas) |  |  | Su fermentais susijęs fluorescencinis metodas 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr.13 Taip pat - visose Reagentų metodikose 1 pastraipa.
9 | Vienkartinių antgalių sistema |  | Tyrimų atlikimui turi būti naudojama vienkartinių antgalių sistema. |  |  | Tyrimai atliekami naudojant vienkartinius antgalius 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr.14
10 | Kalibracijų dažnumas |  | Kalibracija turi būti atliekama ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį |  |  | Kalibracija priklausomai nuo analitės atliekama kas 14-84 dienos 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr.1-4
11 | Mėginio tūris |  | Mėginio tūris ne daugiau 200 µl |  |  | Tyrimo atlikimui reikalingas mėginio tūris ne daugiau kaip 200 µl 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr.1-4
12 | Našumas |  | Galimybė vienu metu atlikti ne mažiau 2 skirtingų tyrimų. |  |  | Analizatoriuje yra dvi sekcijos, leidžiančios vienu metu atlikti du ir daugiau skirtingų tyrimų. 108 p.d. Atitiktis, psl. Nr.15

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodami įsipareigojimai |  | Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | Toks dokumentas neteikiamas
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | NE
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | Toks dokumentas neteikiamas
4. | 2___Igaliojimas pateikti pasiulyma; 3___16 p.d. Atitikties deklaracija; 4___16 p.d. Gamintojo igaliojimas; 5___16 p.d. Instrukcija; 6___18 p.d. CE; 7___18 p.d. Gamintojo igaliojimas; 8___18 p.d. Instrukcija; 9___53 p.d. Aprasymas; 10___53 p.d. CE; 11___53 p.d. Gamintojo igaliojimas; 12___57 p.d. CE; 13___57 p.d. Gamintojo igaliojimas; 14___57 p.d. Metodikos; 15___63 p.d. Aprašymai; 16___63 p.d. Atitiktis; 17___63 p.d. CE; 18___63 p.d. Gamintojo igaliojimai; 19___64 p.d. CE; 20___64 p.d. Gamintojo igaliojimas; 21___64 p.d. Metodikos; 22___76 p.d. Aprasymai; 23___76 p.d. Atitiktis; 24___76 p.d. CE; 25___76 p.d. Gamintojo igaliojimas; 26___76 p.d. Serviso sertifikatas; 27___83 p.d. Atitiktis; 28___83 p.d. CE; 29___83 p.d. Gamintojo igaliojimas; 30___83 p.d. Metodikos; 31___83 p.d. Serviso sertifikatas; 32___108 d. Specialistu sertifikatai; 33___108 p.d. Analizatoriaus instrukcija; 34___108 p.d. Atitiktis; 35___108 p.d. CE; 36___108 p.d. Gamintojo igaliojimas; 37___108 p.d. Metodikos; 38___Deklaracija dėl atsakingų asmenų; 39___Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022576 nustatytų sąlygų nebuvimo; 40___EBVPD; 41___Panaudos (turto) lentelė. |  |  |  | NE
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Asta Montrimienė