## Pasiūlymas
Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS LABORATORINIAMS TYRIMAMS
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, PRELIMINARŪS KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Svarbu: Jei darbo metu yra generuojamos užterštos pavojingomis medžiagomis skystos atliekos, tiekėjas atliekų surinkimo ir nukenksminimo kaštus privalo pateikti pasiūlymuose pagal EC No 1907/2006 (REACH) reikalavimus
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninei
Data: | 2024-01-30
Nr.: | 24-032
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Mediq Lietuva
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 302513086
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100005456916
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, b/k 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Inga Rinkevičienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | (8 5) 268 8445, inga.rinkeviciene@mediq.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | generalinis direktorius Giedrius Marcinkonis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | užsakymų vadybininkė Loreta Mickevičienė, tel. (8 5) 268 8451, loreta.mickeviciene@mediq.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Aare Jarvelaid, Christa Elisabeth Volmer Nielsen, Philip Morch Nadelmann
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
Pirkimo dalis, kurių tiekėjas nesiūlo, prašome ištrinti
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
28 | Dažai rūgščiai atsparioms bakterijoms (RAB) | Dažai vienoje rinkinio sudėtyje (karbolio fuksino reagentas, blankintojas, malachito žaluma) . Dažymas Cylio- Nylseno metodu. Pageidaujamas išfasavimas 4 x 500 ml. | 4 vnt. | 8 | 4 x 250 ml | 37 | 296 | 310.8
28 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 296 | 310.8
30 | Gramo dažai (rinkinys 4x250ml) |  | 40 komplektų | 40 | 4 x 250 ml | 37 | 1480 | 1554
30 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 1480 | 1554
31 | Metileno mėlis. Atidaryti dažai stabilūs iki galiojimo laiko, nurodyto ant pakuotės, išfasavimas ne daugiau kaip po 500 ml | 1 proc. vandeninis tirpalas | 6 000 ml | 24 | 250 ml | 13 | 312 | 327.6
31 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 312 | 327.6
38 | Eppendorfo tipo mėgintuvėliai , Bespalviai, su dangteliais 1,5 ml |  | 55 000 vnt. | 110 | N500 | 4.5 | 495 | 519.75
38 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 495 | 519.75
43 | Plokštelė mikrotestams PS 96 U-formos , 275 μl | Su uždengiamu dangteliu | 550 vnt | 550 | N1 | 0.8 | 440 | 462
43 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 440 | 462
47 | Mentelė hemogramų paruošimui | Mentelė kraujo tepinėlių hemogramų paruošimui | 120 vnt. | 3 | N50 | 27 | 81 | 85.05
47 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 81 | 85.05
48 | Sterilios kilpelės 1,0 μl |  | 50 000 vnt. | 2500 | 20 | 0.42 | 1050 | 1102.5
48 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 1050 | 1102.5
49 | Dėžutės objektyvinių stikliukų transportavimui
49.1 | Dėžutės objektyvinių stikliukų transportavimui, 25 vietų |  | 10 vnt. | 10 | N1 | 2.5 | 25 | 30.25
49.2 | Dėžutė objektyvinių stikliukų transportavimui, 2-4 vietų | Plastikinė, uždara, sandari, autoklavuojama | 20 vnt. | 20 | N1 | 1.3 | 26 | 31.46
49 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 51 | 61.71
50 | Objektyviniai stikleliai
50.1 | Objektyviniai stikliukai , Šlifuotu galu 76x26mm |  | 40 000 vnt. | 800 | N50 | 1.5 | 1200 | 1260
50.2 | Dengiamieji stikliukai 24x24 mm |  | 35 000 vnt. | 175 | N200 | 2.8 | 490 | 514.5
50 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 1690 | 1774.5
52 | Dėžutės objektyvinių stikliukų archyvavimui
52.1 | Dėžutė objektyvinių stikliukų archyvavimui, 100-200 vietų | Sandari, su stikliukų įstatymu vietomis | 2 vnt. | 2 | N1 | 25 | 50 | 60.5
52.2 | Dėžutė objektyvinių stikliukų archyvavimui , 50 - 100 vietų | Sandari, su stikliukų įstatymu vietomis | 2 vnt. | 2 | N1 | 12 | 24 | 29.04
52 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 74 | 89.54
54 | Antgaliai automatiniams dozatoriams (Gilson tipo)
54.1 | Antgaliai 0 - 200 µl tūrio |  | 270 000 vnt. | 270 | N1000 | 4.7 | 1269 | 1332.45
54.2 | Antgaliai 200 – 1000 µl tūrio |  | 19 000 vnt. | 38 | N500 | 4.8 | 182.4 | 191.52
54.3 | Antgaliai 100 – 1000 µl tūrio |  | 10 000 vnt. | 20 | N500 | 3.7 | 74 | 77.7
54.4 | Antgaliai 1,0 – 5,0 ml |  | 4 500 vnt. | 18 | N250 | 13.1 | 235.8 | 247.59
54.5 | Antgaliai 1,0 – 5,0 ml | turi tikti automatinei pipetei Eppendorf Research 5 ml. | 500 vnt. | 2 | N250 | 13.1 | 26.2 | 31.702
54 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 1787.4 | 1880.962
57 | Helmintų (kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų) nustatymas išmatose | Koncentracijos metodas. Rinkinys skirtas švariai ir efektyviai helmintų kiaušinėlių ir lervų, pirmuonių cistų ir oocistų išskyrimui iš išmatų. Rinkinys paruoštas naudojimui: reagentai, mėgintuveliai, kitos reikalingos tyrimui priemonės. | 150 vnt. | 1 | N150 | 182 | 182 | 191.1
57 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 182 | 191.1
58 | Vonelė tepinėliams dažyti | Su stikliukų padėties reguliavimo įdėklu. Tepinėliai dažomi horizontalioje padėtyje. | 1 vnt. | 1 | N1 | 125 | 125 | 151.25
58 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 125 | 151.25
59 | Stovelis mėgintuvėliams | Stovelis mėgintuvėliams iš polipropileno 50 vietų. Vientisas, su 13 mm diametro duobutėmis, ilgis -180 mm, plotis - 96 mm,aukštis 45 mm, autoklavuojamas | 20 vnt. | 20 | N1 | 5.2 | 104 | 125.84
59 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 104 | 125.84
71 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI
71.1. Reagentai bei papildomos priemonės biocheminių tyrimų analizatoriui (1 vnt.)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonėss analizatoriui panaudai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Bilirubinas bendras | reagentų pakuotės pritaikytos pavieniams tyrimams atlikti, lengvai dalomos | 2000
1.1 | 05795648190, BIL-T Gen.3, 400Tests cobas c 111 |  |  | 10 | N400 | 67.5 | 675 | 708.75
Kitos priemonės, reikalingos tyrimui atlikimui bei analizatoriaus priežiūrai
1.2. | 10759350190, Cfas 12x3ML |  |  | 2 | 1 (12x3ML) | 64.3 | 128.6 | 135.03
1.3. | 05947626190 PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml |  |  | 8 | 1 (4x5 ml) | 67.5 | 540 | 567
1.4. | 05947774190 PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml |  |  | 8 | 1 (4x5 ml) | 67.5 | 540 | 567
1.5. | 20754765322, Cleaner, cobas c, Integra |  |  | 1 | 1 x 1000ml | 24 | 24 | 25.2
1.6. | 04774248190, Cobas c111 Cleaner Basisch Roche |  |  | 1 | 1 (4 × 21 ml) | 24 | 24 | 25.2
1.7. | 05085713001, Sample Cup Micro 13/16 |  |  | 1 | N900 | 43 | 43 | 45.15
1.8. | 04357108001, Micro Cuvette Segment |  |  | 2 | N1600 | 199 | 398 | 417.9
1.9. | 05344620001 LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY |  |  | 1 | N1 | 93 | 93 | 112.53
1.10. | 04352483001 Thermo-printer paper 5 pcs, u 411, c 111 |  |  | 1 | N5 | 7 | 7 | 8.47
71 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 2472.6 | 2612.23
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
71.2 REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI (1 vnt. panaudai)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Mėginys |  | Serumas, bendras kraujas, minamalus mėginio kiekis – ne daugiau kaip 500mkl tyrimui. Galima tirti iš kiuvetės ir/arba pirminio vakuuminio mėgintuvėlio ar kapiliarinio kraujo mėgintuvėlio. |  |  | Serumas, bendras kraujas, minamalus mėginio kiekis – ne daugiau kaip 500mkl tyrimui. Galima tirti iš kiuvetės ir/arba pirminio vakuuminio mėgintuvėlio ar kapiliarinio kraujo mėgintuvėlio. (Žr.faile Gamintojų dokumentai/71 dalis/cobas c 111 analyzer brochure/14psl)
3 | Matuojami parametrai |  | Bilirubin Total Bilirubin Direct UREA Glucose |  |  | Bilirubin Total Bilirubin Direct UREA Glucose (Žr.faile Gamintojų dokumentai/71 dalis/cobas c 111 analyzer brochure/13psl)
4 | Kalibracija |  | Analizatorius kalibruojasi automatiškai, o esant reikalui ir rankiniu programos paleidimu. |  |  | Analizatorius kalibruojasi automatiškai, o esant reikalui ir rankiniu programos paleidimu (Žr.faile Gamintojų dokumentai/71 dalis/c111_4.0_OM_LT Word/A-27psl)
5 | Atmintis |  | Ne mažiau 400 paskutinių tyrimų su data ir laiku ir paskutinių kokybės kontrolės duomenų kiekvienam lygiui, bei kalibracijos duomenims su paieškos funkcija ir išspausdinimu. |  |  | 600 paskutinių tyrimų su data ir laiku ir paskutinių kokybės kontrolės duomenų kiekvienam lygiui, bei kalibracijos duomenims su paieškos funkcija ir išspausdinimu.(Žr.faile Gamintojų dokumentai/71 dalis/C111 duomenų saugojimas)
6 | Mėginio paėmimas |  | Automatinis, iš įstatytos kiuvetės ar mėgintuvėlio |  |  | Automatinis, iš įstatytos kiuvetės ar mėgintuvėlio (Žr.faile Gamintojų dokumentai/71 dalis/cobas c 111 analyzer brochure/4psl)
7 | Kontrolė |  | Skysta kokybės kontrolė, ne mažiau 2 lygių kiekvienam parametrui ir atliekama per integruotą kokybės kontrolės programą / išspausdinamas rezultatas ir kontrolės ribos/ kokybės kontrolės ribos. |  |  | Skysta kokybės kontrolė, ne mažiau 2 lygių kiekvienam parametrui ir atliekama per integruotą kokybės kontrolės programą / išspausdinamas rezultatas ir kontrolės ribos/ kokybės kontrolės ribos. (Žr.faile Gamintojų dokumentai/71 dalis/c111_4.0_OM_LT Word/ B-71psl ir Kontrolės ir kalibratoriai)
8 | Reagentų, kokybės kontrolės, operatoriaus, paciento ir mėginio duomenų įvedimas |  | Su barkodo skaneriu, taip pat turi būti galimybė suvesti ir ranka, tiek skaičiais tiek raidėmis. |  |  | Su barkodo skaneriu, taip pat turi būti galimybė suvesti ir ranka, tiek skaičiais tiek raidėmis.(Žr.faile Gamintojų dokumentai/71 dalis/cobas c 111 analyzer brochure/14psl)
9 | Spausdintuvas |  | Būtinas. Išorinis arba integruotas, ne mažiau 57mm terminiam popieriui, spausdinamas tyrimo rezultatas su normos ribomis kiekvienam parametrui. Esant patologiniam rezultatui jis pažymimas rodykle ar žvaigždute. |  |  | Būtinas. Išorinis arba integruotas, ne mažiau 57mm terminiam popieriui, spausdinamas tyrimo rezultatas su normos ribomis kiekvienam parametrui. Esant patologiniam rezultatui jis pažymimas rodykle ar žvaigždute. (Žr.faile Gamintojų dokumentai/71 dalis/cobas c 111 analyzer brochure/10psl)
10 | Maitinimas |  | El.220V |  |  | El.220V (Žr.faile Gamintojų dokumentai/71 dalis/cobas c 111 analyzer brochure/14psl)
11 | Valdymas |  | Lietimui jautrus ekranas (touch-screen). Tyrimo atlikimo metu, analizatorius vartotojui ekrane rodo tyrimo seką ir atliekamos procedūros eigą. |  |  | Lietimui jautrus ekranas (touch-screen). Tyrimo atlikimo metu, analizatorius vartotojui ekrane rodo tyrimo seką ir atliekamos procedūros eigą. (Žr.faile Gamintojų dokumentai/71 dalis/cobas c 111 analyzer brochure/14psl)
72 PIRKIMO DALIS -REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI "Quik Reag GO" (įstaigos nuosavybė) arba jam lygiaverčiui prietaisui pagal panaudą (1 vnt.)
72. 1. Reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.) panaudai
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | CRB |  | 2000
1.1. | Aidian OY, QuikRead go CRP kit, 135174 N500 |  |  | 2000 | 1xN500 | 890 | 3560 | 3738
1.2. | Kontrolinė medžiaga 1 lygis, Aidian OY, QuikRead go CRP control, 153763, 1 ml |  |  | 26 | 1x1ml | 20 | 520 | 546
1.3. | Kontrolinė medžiaga 2 lygis, Aidian OY, QuikRead go CRP control, 153764, 1ml |  |  | 26 | 1x1ml | 20 | 520 | 546
72 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 4600 | 4830
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
72.2 REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI PANAUDAI (1 vnt. panaudai)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Ne senesnikai kaip 3 metai nuo pagaminimo datos
2 | Analizatoriaus paskirtis |  | Kiekybiniam CRB nustatymui
3 | Matavimo metodai ir technologijos |  | Imunoturbodimetrinis arba lygiavertis
3 | Matavimo ribos |  | ne mažiau kaip 300mg/l
4 | Mėginio tipas |  | Bendras kraujas, serumas, plazma,
5 | Mėginio kiekis |  | ne daugaiu kaip 30µl.
6 | Lietuviškas valdymo meniu. |  | Būtina
7 | Išorinis barkodų skaitytuvas, spausdintuvas. |  | Būtina
8 | Kokybės kontrolė |  | ne mažiau kaip 2 lygių. Integruota atskira kokybės kontrolės programa kokybės kontrolei sekti ir atlikti
9 | Kalibracija |  | automatinė
10 | Automatinis adatos prasiplovimas |  | Būtina.
11 | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas
12 | Saugomi duomenys |  | ne mažiau kaip 100 tyrimų su reagentų serijos numeriu ir paciento ID/pavarde, tyrimo laiku ir : ne mažiau kaip 100 kokybės kontrolės duomenų su reagentų serijos numeriu ir tyrimo laiku
73 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI PANAUDAI (1vnt)
73.1. Reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui teikiamam panaudos būdu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai K/NA/Cl tyrimams |  | 1000
1.1. | I-SENS 03 I-Smart 30 PRO reagentų pak. 200 testų (4 sav). |  |  | 36 | N200 | 115 | 4140 | 4347
1.2. | I-SENS 04 i-Smart 30 kokybės kontrolė 3x10ml (L/N/H) |  |  | 12 | 3 x 10 ml | 47 | 564 | 592.2
1.3. | I-SENS POP I-Smart terminis popierius KT55F20 /1 vnt. |  |  | 17 | N1 | 0.55 | 9.35 | 11.3135
73 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 4713.35 | 4950.5135
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
73.2 REIKALAVIMAI ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI (1 vnt. panaudai)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Ne senesni kaip 3 metai nuo pagaminimo datos |  |  | Ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos
2 | Analizatoriaus paskirtis |  | Automatinis elektrolitų (K, Na, Cl) tyrimų analizatorius |  |  | Automatinis elektrolitų (K, Na, Cl) tyrimų analizatorius (Žr.faile Gamintojų dokumentai/73 dalis/Elektrolitu analizatorius nuorodos/i-Smart 30 PRO with Urine/2psl)
3 | Matavimo metodai ir technologijos |  | Jonų selektyvinis, tiesioginis, elektrodinis |  |  | Jonų selektyvinis, tiesioginis, elektrodinis (Žr.faile Gamintojų dokumentai/73 dalis/Elektrolitu analizatorius nuorodos/i-Smart 30 PRO with Urine/1psl)
4 | Matavimo ribos kraujyje |  | Ne mažesnės kaip: Na+: 20-200 mmol/L; K+: 0.2-40 mmol/L; Cl-: 0,2-200 mmol/L |  |  | Na+: 20-250 mmol/L; K+: 0.5-20 mmol/L; Cl-: 20-250 mmol/L (Žr.faile Gamintojų dokumentai/73 dalis/Elektrolitu analizatorius nuorodos/i-Smart 30 PRO with Urine/1psl)
5 | Mėginio tipas ir tūris |  | Ne daugiau 100 μL bendro kraujo, serumo, plazmos |  |  | 60 μL bendro kraujo, serumo, plazmos (Žr.faile Gamintojų dokumentai/73 dalis/Elektrolitu analizatorius nuorodos/i-Smart 30 PRO with Urine/1psl)
6 | Mėginių detektorius |  | Nuolatinė mėginių ir kalibravimo tirpalų priežiūra, oro burbulų detekcija |  |  | Automatinė mėginių ir kalibravimo tirpalų priežiūra, oro burbulų detekcija (Žr.faile: Gamintojų dokumentai/ Elektrolitu analizatorius nuorodos/4 i-smart 30 pro instrukcija_rev0_201209.docx, 9-3p.).
7 | Mėginių zondas |  | Automatiškai nuplaunamas po kiekvieno mėginio įsiurbimo, užtikrinant apsaugą nuo bet kokio užteršimo |  |  | Automatiškai nuplaunamas po kiekvieno mėginio įsiurbimo, užtikrinant apsaugą nuo bet kokio užteršimo (Žr.faile: Gamintojų dokumentai/ Elektrolitu analizatorius nuorodos/4 i-smart 30 pro instrukcija_rev0_201209.docx, 4-6p.).
8 | Kalibravimo režimas |  | Automatinis arba laisvai pasirenkamas pagal poreikį |  |  | Automatinis arba laisvai pasirenkamas pagal poreikį (Žr.faile Gamintojų dokumentai/73 dalis/Elektrolitu analizatorius nuorodos/i-Smart 30 PRO with Urine/1psl)
9 | Rezultatų pateikimas |  | Analizatoriaus ekrane ir atspausdinami |  |  | Analizatoriaus ekrane ir atspausdinami (Žr.faile Gamintojų dokumentai/73 dalis/Elektrolitu analizatorius nuorodos/i-Smart 30 PRO with Urine/1psl ir 2psl)
10 | Integruotas spausdintuvas |  | Būtina |  |  | Taip (Žr.faile Gamintojų dokumentai/73 dalis/Elektrolitu analizatorius nuorodos/i-Smart 30 PRO with Urine/1psl)
11 | Reagentų tipas |  | Skysti tirpalai pilnai uždaroje pakuotėje |  |  | Skysti tirpalai pilnai uždaroje pakuotėje (Žr.faile Gamintojų dokumentai/73 dalis/Elektrolitu analizatorius nuorodos/i-Smart 30 PRO with Urine/2psl)
12 | Analizatoriaus atmintis |  | Tyrimų rezultatai – ne mažiau 100 mėginių, kokybės kontrolės rezultatai – po ne mažiau kaip 20 norma ir patologija. |  |  | Tyrimų ir kokybės kontrolių rezultatai – 32000 mėginių. (Žr.faile Gamintojų dokumentai/73 dalis/Elektrolitu analizatorius nuorodos/i-Smart 30 Pro_Brochure)
77 . PIRKIMO DALIS REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI "ACCU-CHEK INFORM II" (įstaigos nuosavybė 2 vnt.) ir 7vnt. PANAUDAI arba siūlyti lygiaverčius prietaisus panaudai (9 vnt.)
77.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam gliukozės stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (ACCU-CHEK INFORM II)
( pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gliukozės tyrimas |  | 20000
1.1 | 05942861044 Accu-Chek Inform II EU2 juostelės Roche N50 |  |  | 400 | N50 | 85 | 34000 | 35700
1.2. | 05078164001 Accu-Chek Performa Controls II Roche 2x2.5ml kokybės kontrolė |  |  | 84 | 2 x 2.5 ml | 10.4 | 873.6 | 917.28
77 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 34873.6 | 36617.28
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
77.2 REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 9 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) |  | Analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas |  |  | Analizatorius naujas, neeksploatuotas
2 | Sistemos tipas |  | Kiekybinis kapiliarinės gliukozės nustatymas |  |  | Kiekybinis kapiliarinės gliukozės nustatymas / atsakymas pateikiamas kiekybiškai - skaičiais nurodytose ribose.
3 | Matavimo principas |  | Elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija arba lygiavertis metodas |  |  | Elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija / Brochure Accu-Chek Inform II Atitikimai 12psl.
4 | Matavimo ribos |  | Ne mažiau kaip 0,6-33,3 mmol/ l |  |  | 0,56-33,3 mmol / Brochure Accu-Chek Inform II Atitikimai 12psl.
5 | Naudojami reagentai |  | Tyrimo juostelės |  |  | Tyrimo juostelės / Brochure Accu-Chek Inform II Atitikimai 3psl
6 | Tyrimo juostelių galiojimo laikas |  | Ne mažiau 18 mėn., atidarius pakuotę |  |  | 18 mėn., atidarius pakuotę / Brochure Accu-Chek Inform II Atitikimai 3psl
7 | Tyrimo juostelių pakuotės dydis |  | Ne mažiau 50 vnt. |  |  | 50 vnt. / Atitikimas 7
8 | Tyrimų atlikimo galimybė autonominiu režimu |  | Ne mažiau 100 matavimų iš eilės su vienu pilnu įkrovimu. |  |  | 100 matavimų iš eilės su vienu pilnu įkrovimu./ AC Inform II Atitikimai 8 ir 11
9 | Gamyklinis kalibravimas |  | Būtina |  |  | Taip / Prietaisas sukalibruotas gamykliškai, todėl poreikio kalibruoti nėra ir gamintojo instrukcijose nenurodoma
10 | Ne mažiau 2 lygių kontroliniai tyrimai |  | Būtina |  |  | 2 lygių KK / Brochure Accu-Chek Inform II Atitikimai 3psl.
11 | Galimybė užblokuoti darbą analizatoriumi, jei neatlikti kontroliniai tyrimai |  | Būtina |  |  | Taip / Brochure Accu-Chek Inform II Atitikimai 3 psl.
12 | Tyrimo tikslumas |  | Tikslumas pagal EN ISO 15197 – 95% visos matuotos gliukozės vertės turi būti ne daugiau kaip ±0,83 mmol/l esant 5,55mmol/l etaloninėms gliukozės koncentracijoms |  |  | Tikslumas pagal EN ISO 15197 – 99% / AccuChek Inform II Brochure unlc.4psl.
13 | Mėginio tipas ir tūris |  | Kapiliarinis kraujas, ne daugiau kaip 0,75 µL. |  |  | Veninis, kapiliarinis, arterinis kraujo mėginiai. Ne daugiau nei 0,6 µL /Brochure Accu-Chek Inform II Atitikimai 12psl.
14 | Testų rezultatų pateikimas |  | Ne ilgiau nei 5 sek., apie 720 testų per 1 val. |  |  | 5 sek., apie 720 testų per 1 val. / Brochure Accu-Chek Inform II Atitikimai 12psl.
15 | Rezultatų standartas pagal IFCC rekomendacijas ir PSO etaloną kraujo plazmoje |  | Būtina |  |  | Taip / Brochure Accu-Chek Inform II Atitikimai 12psl.
16 | Duomenų valdymo sistema |  | Būtina. Sistema gali būti jungiama į laboratorijos informacinę sistemą arba tiesiai į ligoninės informacinę sistemą. |  |  | Būtina. Sistema gali būti jungiama į laboratorijos informacinę sistemą arba tiesiai į ligoninės informacinę sistemą.
85. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI, MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ERITROCITŲ NUDĖDIMO GREIČIO (ENG) MATUOKLIUI panaudai
85.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės Eritrocitų nusėdimo greičio matuokliui (1 vnt.)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Mėgintuvėlis ENG nustatymui | Veniniam kraujui su natrio citratu 3,2 proc. | 1500 vnt.
1.1. | PRD-PRV11B-50 VT+ESRV mėgint. 6/1.28ml ENG, 50vnt |  |  | 30 | N50 | 46 | 1380 | 1449
1.2. | Eurocell SEDRite Plus 2x9ml/2levels(1pos+1neg) |  |  | 24 | 2x9ml | 63 | 1512 | 1587.6
1.3. | Termo poierius |  |  | 18 | N5 | 3 | 54 | 65.34
85 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 2946 | 3101.94
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
85.2 Reikalavimai ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO MATUOKLIUI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Siūlomas panaudai analizatorius turi būti ne senesnis nei 5 metai. Kartu su išoriniam mėgintuvėlių išmaišymui tinkančia vartykle. |  |  | Siūlomas panaudai analizatorius "Microsed-System" gam. Elitechgroup, ne senesnis nei 5 metai. Kartu su išoriniam mėgintuvėlių išmaišymui tinkančia vartykle.
2 | Sistemos tipas |  | Kiekybinė Eritrocitų nusėdimo greičio analizė |  |  | Kiekybinė Eritrocitų nusėdimo greičio analizė / 1 -120 mm/val / Monosed-system naud instr israsas
3 | Matavimo metodas |  | Automatizuotas, infraraudonųjų daviklių (koreliuojant su Westergren) |  |  | Automatizuotas, infraraudonųjų daviklių (koreliuojant su Westergren) ESR-Brochure-ECS-ESR-RANGE-490-201901EN 2psl.
4 | Nuskaitymo kanalai |  | 10 - 20 vnt. |  |  | 10vnt / ESR-Brochure-ECS-ESR-RANGE-490-201901EN 2psl
5 | Matavimo ribos |  | 1 -120 mm/val |  |  | 1 -120 mm/val / Monosed-system naud instr israsas
6 | Matavimo laikas |  | ≤ 30 min |  |  | ≤ 30 min / ESR-Brochure-ECS-ESR-RANGE-490-201901EN 2psl
7 | Mechaninio / optinio aptikimo tikslumas |  | +/ - 0,2 mm |  |  | +/- 0,2 mm / Monosed-system naud instr israsas
8 | Kokybės kontrolė |  | Ne mažiau 2 lygių |  |  | 2 lygių / ENG ribos
9 | Mėginio tipas ir kiekis |  | Veninis kraujas su natrio citratu 3,2 proc. |  |  | Veninis kraujas su natrio citratu 3,2 proc. / ESR-Brochure-ECS-ESR-RANGE-490-201901EN 3psl
10 | Rezultatų pateikimas |  | mm/val pagal 1 valandos Westergren |  |  | mm/val pagal 1 valandos Westergren / Monosed-system naud instr israsas
INFEKCIJŲ SEROLOGINIAI TYRIMAI
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
94 | RPR reagentų rinkinys su kontroliniu serumu, plokštelemis, pipetėmis. | Greitų plazmos reaginų testas su 0,02 % anglies dalelių, ne daugiau 100 testų pakuotėje, su teigiama/neigiama kontrole | 7700 | 77 | N100 | 10.5 | 808.5 | 848.925
94 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 808.5 | 848.925
95 | TPHA reagentų rinkinys su kontroliniais serumais | ne daugiau 100 testų pakuotėje, su teigiama/neigiama kontrole | 4800 | 48 | N100 | 18.9 | 907.2 | 952.56
95 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 907.2 | 952.56
96 | Monolateks rinkinys infekc. mononukleozės heterof. a/k nustatyti. | Testas kokybinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas žmogaus IgM antikūnių prieš Epštein-Baro virusą serume / plazmoje nustatymui. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 25 testų. | 650 | 26 | N25 | 19 | 494 | 518.7
96 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 494 | 518.7
97 | Anti Helicobacter pylori IgG | Greitas imunochromatografinis testas su CagAg ir VacAg | 1400 | 56 | N25 | 17.8 | 996.8 | 1046.64
97 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eurr: | [6 empty] | 996.8 | 1046.64
98 | Tuberkuliozės antikūnių nustatymas | Testas kokybinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas tuberkuliozės antikūnų nustatymui. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 25 testų. | 100 | 4 | N25 | 15.4 | 61.6 | 64.68
98 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 61.6 | 64.68
99 | Helicobacter pylori antigenas išmatose | Imunochromatografinis testas | 1600 | 64 | N25 | 25 | 1600 | 1680
99 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 1600 | 1680
100 | Hepatito B paviršinis antigenas (HBsAg) | Imunochromatografinis testas | 300 | 12 | N25 | 50 | 600 | 630
100 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 600 | 630
102 | Antikūnai prieš hepatito C virusą (anti-HCV) | Imunochromatografinis testas | 200 | 8 | N25 | 25 | 200 | 210
102 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur | [6 empty] | 200 | 210
103 | S. pneumoniae testas | Greitas testas S.pneumoniae antigenui šlapime nustatyti | 260 | 26 | N10 | 20.3 | 527.8 | 554.19
103 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 527.8 | 554.19
104 | Rotaviruso Ag greitas testas (imunochromatografinis) | Būtinos mėginio paruošimo priemonės (vienkartiniai mėgintuvėliai, pipetės, antgaliai) | 5000 | 200 | N25 | 23.3 | 4660 | 4893
104 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 4660 | 4893

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodami įsipareigojimai |  | Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
nepasitelkiami
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
nepasitelkiami
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | x
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | x
4 | Gamintojų dokumentai |  |  |  | ne
5 | Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų |  |  |  | ne
6 | Tiekėjo deklaracija |  |  |  | ne
7 | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | konkursų ruošimo vadybininkė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Inga Rinkevičienė