TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės specifikacija | Perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Vnt. kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Laparoskopinis kepenų retraktorius bariatrinei chirurgijai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Didelės apkrovos bėgių gnybtas su užsukamuoju mechanizmu, tinkantis tvirtinimui prie įvairių modelių operacinių stalų. | 1 vnt. | Didelės apkrovos bėgių gnybtas su užsukamuoju mechanizmu, tinkantis tvirtinimui prie įvairių modelių operacinių stalų. Katalogas: Nathanson 3 psl. | Ceatec GmbH, AR 810.10 | 1243.40 | 21% | 1504.51 |
| 1.2 |  | Vienguba laikymo rankena (stovas) su šešiakampe greita jungtimi kepenų retraktoriui. | 1 vnt. | Vienguba laikymo rankena (stovas) su šešiakampe greita jungtimi kepenų retraktoriui. Katalogas: Nathanson 3 psl. | Ceatec GmbH, AR 810.20 | 2712.80 | 21% | 3282.49 |
| 1.3 |  | Kepenų retraktorius – kablys skersmuo 6,5 mm, mažas su šešiakampe greita jungtimi skirta prijungti prie laikymo rankenos (stovo). | 1 vnt. | Kepenų retraktorius – kablys skersmuo 6,5 mm, mažas su šešiakampe greita jungtimi skirta prijungti prie laikymo rankenos (stovo). Katalogas: Nathanson 5 psl. | Ceatec GmbH, AR 810.51 | 240.40 | 21% | 290.88 |
| 1.4 |  | Kepenų retraktorius – kablys skersmuo 6,5 mm, vidutinis, su šešiakampe greita jungtimi skirta prijungti prie laikymo rankenos (stovo). | 1 vnt. | Kepenų retraktorius – kablys skersmuo 6,5 mm, vidutinis, su šešiakampe greita jungtimi skirta prijungti prie laikymo rankenos (stovo). Katalogas: Nathanson 5 psl. | Ceatec GmbH, AR 810.52 | 240.40 | 21% | 290.88 |
|  |  | Viso pasiūlymo kaina |  |  |  | 4437.00 |  | 5368.77 |

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4 papunkčiu, perkančioji organizacija nustatė minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kurių atitikčiai pateikiame įrodančių dokumentų kopijas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):

| Aplinkos apsaugos kriterijai |  |
| --- | --- |
| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| ● Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; ir/arba ● Prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. ● Prekė turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus – pakuotė turi būti perdirbama (vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatomis), nebent tai prieštarauja higienos normoms. | Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), prekės, pakuotės aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Nurodyti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Tiekėjo deklaracija |