## 1 priedas TS
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“ 2. Nurodome siūlomų prekių technines specifikacijas, charakteristikas ir pagrindines savybes pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (tiekėjas negali naudoti sąvokos „Atitinka“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas). 3. Patvirtiname, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį bus įvykdyti šie reikalavimai:
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaistai privalo būti registruoti LR Valstybiniame vaistų registre, Bendrijos vaistinių preparatų registre arba Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąraše. Neregistruotų vaistinių preparatų atidavimas į rinką privalo atitikti LR SAM reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą tvarką. |  |  | Atitikimas reikalavimui pirkėjo bus tikrinamas viešai prieinamoje informacijoje. Neradus, bus prašoma tiekėjo pateikti patvirtinančią informaciją.
2. Vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumo tikrinimą ir jų deaktyvinimą privalo atlikti Tiekėjas (didmeninio platinimo licencijos turėtojas), vadovaujantis LR SAM 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1182 patvirtinto asmenų sąrašo 9 punkto nuostatomis. |  |  | Taip/Ne
3. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus, turėti gamintojo išduotas CE atitikties deklaracijas (arba CE sertifikatus) ir ženklintos CE ženklu (arba CE ženklu su nurodytu notifikuotosios įstaigos numeriu). |  |  | Taip
4. Diagnostiniai testai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 ,,Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų“ reikalavimus, turėti gamintojo išduotas CE atitikties deklaracijas (arba CE sertifikatus) ir ženklinti CE ženklu (arba CE ženklu su nurodytu notifikuotosios įstaigos numeriu). |  |  | Taip/Ne
5. Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Taip
6. Maisto papildai privalo būti įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos notifikuotų maisto papildų sąrašą. |  |  | Atitikimas reikalavimui pirkėjo bus tikrinamas viešai prieinamoje informacijoje. Neradus, bus prašoma tiekėjo pateikti patvirtinančią informaciją.
7. Kosmetikos produktai privalo būti notifikuoti pagal EB reglamento 1223/2009 13 straipsnio nuostatas. |  |  | Taip/Ne (pateikti tai įrodančius dokumentus)
8. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko. |  |  | Taip
9. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
Pirkimo kodas 33600000-6 Farmacijos produktai
1 | Acetylcysteinum sol. 300 mg/3 ml
2 | Azelastinum 0,05% gtt.opht. 6 ml
3 | Calcipotriolum/Betamethasonum 50 mcg/0,5 mg/g gele 30 g
4 | Dequalinum/Cinchocainum 0,25 mg/0,03 tab.
5 | Dexpanthenolum/Chlorhexidinum 50 mg/5mg/g cream 30,0
6 | Diclophenacum gele 5% - 50,0
7 | Dimenhydrinat 50 mg tab.
8 | Epinephrinum sol. 1 mg/ml 1 ml | Laikymo salygos -ne aukštesnėje kaip 25-30 °C temperatūroje (neturi būti reikalavimo laikyti šaldytuve, t.y. 2-8⁰C). | (tikslus aprašymas)
9 | Fluticasonum/Vilanterolum įkvėpiamieji milteliai 92 mcg/22 mcg/dozėje, 30 dozių | Taikomi techninės specifikacijos bendrieji reikalavimai. | (tikslus aprašymas)
10 | Glucosaminum 1,5 g pulv.
11 | Glucosum 50 mg/ml sol.pro inj. 250 ml (freeflex arba lygiavertėje pakuotėje) | freeflex (arba lygiavertėje pakuotėje) | (tikslus aprašymas)
12 | Heparinum/Dimethylis sulfoxidum/Dexpanthenolum 500TV/150 mg/25 mg/g gele 50,0 | Taikomi techninės specifikacijos bendrieji reikalavimai. | (tikslus aprašymas)
13 | Hydrocortisonum 0,1% ung. 15.0
14 | Hydrocortisonum/E.coli susp. stand. 2,5 mg/166,7mg/g ung. 25,0 + aplikatorius
15 | Ibuprofen 400 mg tab.(caps.) | Vaisto vidinė pakuotė privalo būti blisteris, kuriame yra ne daugiau kaip 10 tablečių (kapsulių). | (tikslus aprašymas)
16 | Magnesii hydroxidum/Aluminii hydroxidum 400 mg/400 mg tab. | Taikomi techninės specifikacijos bendrieji reikalavimai. | (tikslus aprašymas)
17 | Persen forte caps. (arba lygiavertis) | Vaisto vidinė pakuotė privalo būti blisteris, kuriame yra ne daugiau kaip 10 tablečių (kapsulių). | (tikslus aprašymas)
18 | Ac. ascorbinicum prolong.tab. (caps.) | Vienoje tabletėje (kapsulėje) - ne mažiau kaip 500 mg prolonguotos formos vitamino C. Sudėtyje gali būti papildomų imunitetą stiprinančių medžiagų, pvz. bioflavonoidų, augalinių ekstraktų, mineralų ar kt. Vartojimas - 1 kartą per parą; Siūlomų maisto papildo tablečių (kapsulių) vidinė pakuotė - lizdinėse plokštelėse, kuriose ne daugiau kaip 10-30 vnt. tablečių (kapsulių). | (tikslus aprašymas)
19 | Carbo activatus tab./caps. | Vienoje kapsulėje (tabletėje) prvalo būti 200-300 mg aktyvuotos anglies. Maisto papildo vidinė pakuotė privalo būti blisteris, kuriame yra ne daugiau kaip 10 tablečių (kapsulių). | (tikslus aprašymas)
20 | Maisto papildas su geležimi | Liposominių mikrokapsulių formos geležies maisto papildas. Vienoje kapsulėje privalo būti ne mažiau kaip: 21 mg geležies, 70 mg vitamino C, 2,5 µg vitamino B12. Sudėtyje gali papildomai būti kitų kraujodaros sistemą teigiamai veikiančių vitaminų ar mineralų. Pakuotėje ne daugiai kaip 30 vnt. blisteriuose esanačių kapsulių. | (tikslus aprašymas)
21 | Multivitaminų ir mineralų tabletės (kapsulės) | Maisto papildas su vitaminais ir mineralais, skirtas mitybai papildyti esant stresui, nuovargiui ar sveikimo periodu. Skirtas vartoti kasdien, 1 kartą dienoje. Tinkamas vartoti vyrams ir moterims. Vienoje tabletėje (kapsulėje) privalo būti ne mažiau kaip: 800 µg vit. A; 5 µg vit. D; 80 mg vit. C; 12 mg vit. E; 1,1 mg vit.B1; 1,4 mg vit. B2; 16 mg niacino; 1,4 mg vit. B6; 2,5µg vit. B12; 200 µg folio r.; 6 mg pantoteno r.; 50 µg biotino; 10 mg cinko; 14 mg geležies; 2 mg mangano; 1 mg vario; 150 µg jodo; 55 µg seleno. Papildomai sudėtyje gali būti amino rūgščių, kitų mineralų bei kitų imunitetą stiprinančių, nuovargį mažinančių priedų. Išorinėje pakuoteje ne daugiau kaip 120 tablečių (kapsulių), vidinė pakuotė - lizdinės plokštelės, kuriose ne daugiau kaip 30 kapsulių (tablečių). | (tikslus aprašymas)
22 | Etilo chlorido šaldantis purškalas | Vietinio naudojimo šaldomoji anestezijos priemonė. Skirta naudoti sportinių traumų (patempimų, sumušimų), sausgyslių patempimo ar kitais atvejais. Pakuotėje 100-200 ml purškalo. | (tikslus aprašymas)
23 | Drėkinamieji akių lašai | Akių lašai hialurono r. (arba hialurono r. druskų) pagrindu. Užtikrinantys ilgalaikį drėkinantį poveikį (rekomenduojamas lašinimo dažnis 1-3 kartai per dieną). Turi būti tinkami naudoti ant kontaktinių lęšių. Tinkamumo naudoti terminas ne mažesnis kaip 3 mėn. po pakuotės atidarymo dienos. Pakuotėje 10-15 ml tirpalo. | (tikslus aprašymas)
24 | Gelis EKG tyrimams atlikti | Skirtas elektrokardiografijos procedūroms atlikti. Pakuotė – plastikinis flakonas, kuriame yra 250 (+/-10,0) g gelio. | (tikslus aprašymas)
25 | Gelis ultragarso tyrimams atlikti | Pakuotė – plastikinis flakonas, kuriame yra 250 (+/-10,0) g gelio. | (tikslus aprašymas)
26 | Priemonė (purškalas) nosies gleivinės priežiūrai | Priemonė skirta sausai ar pažeistai nosies gleivinei drėkinti, jos regeneracijai skatinti bei fiziologinėms gleivinės funkcijoms atkurti. Turi būti tinkama naudoti kaip papildoma priemonė įvairioms nosies ligoms gydyti bei po nosies ir ančių ligų operacinio gydymo. Galimos veikliosios medžiagos ar jų kompleksai: augaliniai aliejai (sezamo, apelsinų, citrinų ar kt.), hialurono r., pantenolis, vitaminai ( vit.A, E, C, biotinas ar kt.). Pakuotė - plastikinis buteliukas, kuriame yra 10-20 ml nosies purškalo. | (tikslus aprašymas)
27 | Hemostatinis tepalas kraujavimui iš nosies stabdyti | Tepalas, skirtas gleivinės ar odos kraujavimui stabdyti ar naudoti prevencijai. Turi tikti kraujavimui iš nosies (tame tarpe ir traumininės kilmės) stabdyti. Pakuotėje - ne daugiau kaip 30 g tepalo su aplikatoriumi. | (tikslus aprašymas)
28 | Kremas, apsauginis nuo šalčio | Riebus kremas, skirtas apsaugoti veido ir viso kūno odą nuo kenksmingo oro sąlygų poveikio (šalčio, vėjo, drėgmės). Turi tikti jautriai, alergiškai odai. Pakuotė - plastikinė tūbelė, kurioje yra 30-75 ml kremo. Kremas privalo būti notifikuotas Europos komisijos kosmetikos gaminių portale CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) pagal EB reglamento 1223/2009 13 straipsnio nuostatas. | (tikslus aprašymas)
29 | Natrio hipochlorito/hipochlorito rūgšties žaizdų plovimo tirpalas: |  | (tikslus aprašymas)
29.1 | 250 - 300 ml | 1. Paruoštas naudoti žaizdų plovimo tirpalas. 2.Turi tikti visoms ūminėms, lėtinėms, chirurginėms, nudegiminėms žaizdoms, pūliniams bei kūno ertmėms praplauti. Pasižymintis Gram+ , Gram- (įskaitant MRSA, VRSA, ORSA,VRE) bakterijų proliferaciją stabdančiu veikimu, taip pat turėti priešvirusinį bei sporocidinį poveikį. 3.Nedirginantis žaizdos ir neveikiantis citotoksiškai. 4.Turi atitikti EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476 standartų (arba lygiaverčių) reikalavimus. 5.Pakuočių dydžiai: plastikinis butelis, kuriame yra 250-300 ml tirpalo su purkštuvu (pirk.dalis Nr.30.1), plastikinis butelis, kuriame yra 500-1000 ml tirpalo (pirk. dalis Nr.30.2). 6.Tinkamumo naudoti laikas - ne trumpesnis kaip 60 dienų po pakuotės atidarymo. | (tikslus aprašymas)
29.2 | 500 - 1000 ml
30 | Oftaxhyal gtt. opht. (arba lygiavertis) | Taikomi techninės specifikacijos bendrieji reikalavimai. | (tikslus aprašymas)
31 | Perskindol gele 100,0 (arba lygiavertis)
32 | Priemonė karpoms gydyti 1,5 ml | Trichloracto rūgšties pagrindu. Pieštuko formos. | (tikslus aprašymas)
33 | Skystis kontaktiniams lęšiams laikyti | Paruoštas skystis, skirtas kontaktinių lęšių laikymui ir priežiūrai, pasižymintis valančiu (panaikina baltymines apnašas), dezinfekuojančiu ir drėkinančiu poveikiu. Pakuotėje 200 - 360 ml tirpalo. | (tikslus aprašymas)
34 | Pieštukas lūpoms | Pieštukas skirtas apsaugoti lūpas nuo įtrūkimų, šerpetojimo ar kitų pakenkimų esant šalčiui, karščiui ar vėjui. Turintis natūralių medžiagų (pvz. taukmedžio sviestas, augaliniai ekstraktai ar kt.) pasižyminčių lūpas drėkinančiu ir regeneruojančiu poveikiu. Be kvapiklių, dažiklių, skonių bei kitų dirginančių medžiagų. Be SPF filtro. Pakuotė - 4-5 g išsukamas pieštukas. | (tikslus aprašymas)
35 | Hidrogelis nuo nudegimų, purškalas | 1. Skirtas odos nudegimų simptomams šalinti. 2. Hidrogelio pagrindas - ne mažiau kaip 95 proc. vandens. Papildomai gali būti arbatmedžio aliejaus ar kitų augalinių ekstraktų. 3. Pasižymintis skausmą mažinančiu, antibakteriniu, vėsinančiu poveikiu. 4. Nelimpantis prie žaizdos, hipoalerginis. 5. Sterilus. 6. Pakuotė - flakonas su purkštuvu, kuriame yra 100-125 ml hidrogelio. | 1. Skirtas odos nudegimų simptomams šalinti. 2. Hidrogelio pagrindas - 96 proc. vandens. Papildomai yra 1 proc arbatmedžio aliejaus 3. Pasižymintis skausmą mažinančiu, antibakteriniu, vėsinančiu poveikiu. 4. Nelimpantis prie žaizdos, hipoalerginis. 5. Sterilus. 6. Pakuotė - flakonas su purkštuvu, kuriame yra 125 ml hidrogelio.
'Pirkimo kodas 33100000-1 Medicinos įranga
36 | Testas gripo virusui A+B nustatyti | 1. Vienkartinis imunologinis testas skirtas nustatyti A (H1N1) ir B gripo virusų antigenus iš paciento nosies išskyrų tepinėlio. 2. Testo rezultatai turi būti gaunami per 10 - 20 min. 3. Testo forma - kasetė/juostelė. 4. Pakuotė - ne didesnė, kaip 25 vnt. testų. 5. Pakuotėje privalo būti kiekvienas testas (kasetė/juostelė) įpakuotas atskirai individuliame įpakavime. Pakuotės komplektacijoje privalo būti visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (atitinkamai pakuotėje esančiam testų kiekiui) : vienkartiniai mėgintuvėliai su lašintuvais, buferinis tirpalas, sterilūs tamponėliais nosiaryklės išskyrų tepinėliui paimti ir kt., taip pat instrukcija lietuvių kalba. 6. Testai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2017/746/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. | (tikslus aprašymas)
37 | Tvarstis, spaudžiamas su pagalvėle 15 cm x 180 cm, sterilus | 1. Skirtas pirmosios pagalbos rinkinio, patvirtinto SAM 2003-07-11 įsak.V-450 (2020-12-10 įsak. V-2876 redakcija) papildymui. 2. Tvarsčio matmenys ne mažesni kaip 15 cm x 180 cm. 3. Tvarstis susideda iš: 3.1. elastinio tvarsčio neyrančiais kraštais; 3.2. prie elastinio tvarsčio tvirtai pritvirtintos absorbuojančios pagalvėlės. Tvarsčio pagalvėlė – sugerianti skysčius, kontaktinis paviršius neaustinės medžiagos, nelimpantis prie pažeistos vietos. 4. Tvarsčio pagalvėlė ne mažesnė kaip 10 cm x 10 cm. 5. Hipoalergiškas. 6. Pralaidus orui. 7. Steriliai supakuoti drėgmei ir pažeidimams atsparioje pakuotėje po 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
38 | Tvarsčiai hidrokoloidiniai, ploni: | 1. Plonas (permatomas) hidrokoloido masės tvarstis skirtas sausų ir mažai eksuduojančių žaizdų gydymui ar profilaktikai. 2. Tvarstis palaiko drėgmę žaizdoje, skatina jos gijimą ir valymąsi. 3. Lipnus. 4. Hipoalergiškas. 5. Galima karpyti. 6. Nereikalinga dažnai keisti (galima laikyti iki 7 d.). 7. Tvarsčio išorinis sluoksnis - pusiau pralaidus, apsaugantis žaizdą nuo vandens (galima maudytis) ir nešvarumų. 8. Galimos išmatavimų paklaidos ±2,5 cm. 9. Kiekvienas tvarstis supakuotas atskiroje sterilioje pakuotėje. | (tikslus aprašymas)
38.1 | 5 x 10 cm
38.2 | 10 x10 cm
39 | Tvarstis hidrokoloidinis 12x12 cm | 1. Hidrokoloido masės tvarstis skirtas vidutiniškai ar gausiai eksuduojančių žaizdų (trauminių, pooperacinių, pragulų , nudegimų, trofinių opų) gydymui. 2. Daugiasluoksnis (2-3 sluoksnių). Sudarytas iš hidrokoloidinio ir poliuretano putų (arba lygiaverčio) sluoksnio, kurie palaiko drėgmę žaizdoje, skatina jos gijimą, valymąsi bei sugeria eksudatą. 3. Tvarsčio išorinis sluoksnis - pusiau pralaidus, apsaugantis žaizdą nuo vandens (galima maudytis) ir nešvarumų. 4. Lipnus (gali būti ir paplonintais kraštais). 5. Hipoalergiškas. 6. Galima karpyti. 7. Nereikalinga dažnai keisti (galima laikyti iki 7 d.). 8. Galimos išmatavimų paklaidos ±2 cm. 9. Kiekvienas tvarstis supakuotas atskiroje sterilioje pakuotėje. | (tikslus aprašymas)
40 | Tvarstis silikoninis, su sidabru 12,5x12,5 cm, lipniais kraštais | 1. Silikoninis putų (arba lygiavertis) tvarstis su sidabro jonais. Skirtas infekuotų vidutiniškai ar gausiai eksuduojančių žaizdų (pragulų, kojų ir pėdų opų, nudegimų ir kt.) gydymui. 2.Daugiasluoksnis. Sudarytas iš ne mažiau kaip 3 pagrindinių sluoksnių: 2.1. kontaktinio minkšto silikoninio (arba lygiaverčio) sluoksnio, kuris liečiasi su žaizda, jos netraumuodamas ir užtikrindamas sidabro jonų patekimą į žaizdą. 2.2. minkšto putų poliuretano (arba lygiaverčio) sluoksnio, kuris sugeria žaizdos eksudato perteklių ir apsaugo žaizdą nuo traumavimo; 2.3. plono išorinio apsauginio sluoksnio - plėvelės, kuris pasižymi vienpusiu pralaidumu, t.y. leidžia išgarinti eksudato perteklių iš tvarsčio, tačiau nepraleidžia į žaizdą iš išorės vandens, virusų, bakterijų ar kitų nešvarumų. 3. Tvarstis su lipniais minkštais silikoniniais (arba lygiaverčiais) krašteliais, netraumuojančiais odos ir nereikalaujantis antrinės fiksacijos. 4. Tvarstis privalo užtikrinti antimikrobinį poveikį iki 7 dienų. 5. Tvarsčio išmatavimai: 12,5 cm x 12,5 cm. 6. Galimos išmatavimų paklaidos ±1 cm. 7. Kiekvienas tvarstis supakuotas atskiroje sterilioje pakuotėje. | (tikslus aprašymas)
41 | Skara, chirurginė su rentgeno žyme 10 cm x 60 cm N.5 | 1. Skara turi būti pagaminta iš tvirtos, gerai sugeriančios skysčius marlės, su rentgeno kontrastiniu siūlu. 2. Ne mažiau 4 sluoksnių. 3. Apsiūtos. 4. Baltos spalvos. 5. Galimos išmatavimų paklaidos ±1 cm. 6. Sterilioje pakuotėje po 5 vnt. 7. Pakuotės ženklintos CE ženklu su notifikuotosios įstaigos numeriu. | (tikslus aprašymas)
42 | Skara, chirurginė su rentgeno žyme 30 cm x 45 cm N.5 | 1. Skara turi būti pagaminta iš tvirtos, gerai sugeriančios skysčius marlės, su rentgeno kontrastiniu siūlu. 2. Ne mažiau 4 sluoksnių. 3. Apsiūtos. 4. Baltos spalvos. 5. Galimos išmatavimų paklaidos ±1 cm. 6. Sterilioje pakuotėje po 5 vnt. 7. Pakuotės ženklintos CE ženklu su notifikuotosios įstaigos numeriu. | (tikslus aprašymas)
43 | Tvarstis tamponavimui, 10 cm x 4,5 m, sterilus, vakuuminėje pakuotėje | 1. Sterilus, didelės absorbcijos tvarstis, skirtas greitam tamponavimui ar antrinei žaizdų priežiūrai; 2. Pagamintas iš tinklinio medvilninio audinio, nepaliekančio medvilnės pūkelių, neyrančiais kraštais; 3. Ne mažiau 6 sluoksnių; 4. Galimos išmatavimų paklaidos pločiui ±1,5 cm, ilgiui ±50 cm. 5. Pakuotė - tvarsčio ritinėliai, steriliai supakuoti vakuuminėje pakuotėje po 1 vnt. 6. Vakuuminė pakuotė ne didesnė kaip 6 cm x 8 cm x 3 cm | (tikslus aprašymas)
44 | Tvarstis trikampio formos | 1. Skirtas pažeistai galūnei parišti. 2. Matmenys: 135 (± 5 cm) x 93 (± 3 cm) x 93 cm (±3 cm). 3. Tvarsčio audinys - medvilnė ar viskozė. 4. Apsiūtais kraštais. 5. Galimos spalvos – tamsiai žalia, ruda, pilka ar juoda. 6. Įpakuota PVC ar kitoje drėgmei ir pažeidimams atsparioje pakuotėje po 1 vnt. 7. Pakuotės dydis: 10 (± 2 cm) x 13 (± 2 cm) x 2(± 0,5 cm). | (tikslus aprašymas)
45 | Pirmosios pagalbos rinkinys | Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis turi atitikti LR SAM 2013-07-11 įsakymu Nr. V-450 (LR SAM 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr.-2876 redakcija) patvirtinto ,,Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo“ sudėtį. Rinkinio sudėtinių dalių (tvarsčių, pleistrų ir kt.) tinkamumo naudoti terminai turi būti ne mažesni kaip 3 metai nuo rinkinio pristatymo dienos. Pakuotė - plastikinė dėžutė, paženklinta baltu medicininio kryžiaus ženklu, taip pat užrašu ,Pirmosios pagalbos rinkinys“. Komplektacijoje privalo būti rinkinio aprašas, turniketo naudojimo instrukcija bei pirmosios pagalbos teikimo aprašymas, atitinkantis šiuo metu galiojančius pirmosios pagalbos teikimo standartus bei suderintas su SAM. Pakuotė ir sudėtinės dalys pažymėtos CE ženklu. | (tikslus aprašymas)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
10. Medicinų priemonių ir jų pakuočių ženklinimas privalo atitikti Europos parlamento ir tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus. |  |  | Taip
11. Kosmetikos gaminių ženklinimas privalo atitikti EB reglamento 1223/2009 19 straipsnio nuostatas. |  |  | Taip/Ne
12. Maisto papildų ženklinimas privalo atitikti HN17:2016 nuostatas. |  |  | Taip/Ne
13. Kiekviena prekė (atskira jų pakuotė) privalo būti pažymėta užrašu lietuvių kalba apie jos paskirtį. Prekių bendrojoje pakuotėje privalo būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |  | Taip
14. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
*Pastaba: Nurodyti pavadinimai, medžiagų / įrangos gamintojai technologinis procesas, standartas, prekių kilmė, konkretus pavadinimas, ženklas (jei tokią prielaidą galima daryti) yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigojamas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją, standartą, procesą (gali naudoti lygiaverčius). Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovautis šiuo metu galiojančiais normatyvais technologijai, medžiagoms, įrangai bei darbams, atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką. Lygiavertiškumo nurodytiems duomenims įrodymo prievolė tenka tiekėjui.
| Direktorė |  | Rita Jurgionienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________