## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2024 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 35 | Hidrogelis nuo nudegimų, purškalas | Hydrogel Spray 125 ml, 550003 | BURNSHIELD (PTY) LTD., PAR | pak. | 100 | 4.8 | 480
[7 empty] | Suma be PVM | 480
[7 empty] | PVM suma (21 proc.) | 100.8
[7 empty] | Suma su PVM | 580.8
Bendra kaina: penki šimtai aštuoniasdešimt eurų 80 centų.
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Jugrita“
| direktorius | [5 empty] | direktorė
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Rita Jurgionienė

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2024 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus, turėti gamintojo išduotas CE atitikties deklaracijas (arba CE sertifikatus) ir ženklintos CE ženklu (arba CE ženklu su nurodytu notifikuotosios įstaigos numeriu). |  |  | Taip
2. Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Taip
3. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko. |  |  | Taip
4. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
35 | Hidrogelis nuo nudegimų, purškalas | 1. Skirtas odos nudegimų simptomams šalinti. 2. Hidrogelio pagrindas - ne mažiau kaip 95 proc. vandens. Papildomai gali būti arbatmedžio aliejaus ar kitų augalinių ekstraktų. 3. Pasižymintis skausmą mažinančiu, antibakteriniu, vėsinančiu poveikiu. 4. Nelimpantis prie žaizdos, hipoalerginis. 5. Sterilus. 6. Pakuotė - flakonas su purkštuvu, kuriame yra 100-125 ml hidrogelio. | 1. Skirtas odos nudegimų simptomams šalinti. 2. Hidrogelio pagrindas - 96 proc. vandens. Papildomai yra 1 proc arbatmedžio aliejaus 3. Pasižymintis skausmą mažinančiu, antibakteriniu, vėsinančiu poveikiu. 4. Nelimpantis prie žaizdos, hipoalerginis. 5. Sterilus. 6. Pakuotė - flakonas su purkštuvu, kuriame yra 125 ml hidrogelio.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Jugrita“
| direktorius |  | direktorė
| Sigitas Dzekunskas |  | Rita Jurgionienė

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2024 m. d. Nr.
1 priedas
FARMACIJOS PRODUKTŲ IR TVARSLIAVOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2023-10-30, Nr. TS-230
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus, turėti gamintojo išduotas CE atitikties deklaracijas (arba CE sertifikatus) ir ženklintos CE ženklu (arba CE ženklu su nurodytu notifikuotosios įstaigos numeriu).
2. Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.
3. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko.
4. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
35 | Hidrogelis nuo nudegimų, purškalas | 1. Skirtas odos nudegimų simptomams šalinti. 2. Hidrogelio pagrindas - ne mažiau kaip 95 proc. vandens. Papildomai gali būti arbatmedžio aliejaus ar kitų augalinių ekstraktų. 3. Pasižymintis skausmą mažinančiu, antibakteriniu, vėsinančiu poveikiu. 4. Nelimpantis prie žaizdos, hipoalerginis. 5. Sterilus. 6. Pakuotė - flakonas su purkštuvu, kuriame yra 100-125 ml hidrogelio.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinų priemonių ir jų pakuočių ženklinimas privalo atitikti Europos parlamento ir tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus.
6. Kiekviena prekė (atskira jų pakuotė) privalo būti pažymėta užrašu lietuvių kalba apie jos paskirtį. Prekių bendrojoje pakuotėje privalo būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Jugrita“
direktorius |  | direktorė
Sigitas Dzekunskas |  | Rita Jurgionienė

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2024 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Jugrita“
| direktorius | [5 empty] | direktorė
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Rita Jurgionienė