ELEKTRIKŲ MEDŽIAGŲ, DARBO ĮRANKIŲ IR SAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SU-22

2024 m. balandžio 29 d.

Vilnius

UAB „Taiklu“, įmonės kodas 304437662, registruota adresu Ukrainiečių g. 4, 45234 Kaunas, atstovaujama komercijos direktoriaus Tomo Juodviršio, veikiančio pagal 2024 m. sausio 2 d. įgaliojimą Nr. ĮG-24-02, toliau vadinama Pardavėju, iš vienos pusės, ir Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras, įmonės kodas 306138865, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre adresu Trinapolio g. 2, 08313 Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Černiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau vadinama Pirkėju, iš kitos pusės, vadovaudamiesi skelbiamos apklausos Nr. 717153 sąlygomis susitarėme ir pasirašėme šią sutartį.

1. Sutarties objektas

  - Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti elektrikų medžiagas, darbo įrankius ir saugos priemones (toliau - Prekės), išdėstytas šios sutarties 1 priede Pirkėjui nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas kaina, nurodyta šios sutarties 1 priede.

1.2. Prekių pirkimas-pardavimas įforminamas sąskaitos faktūros išrašymu ir abiejų šalių įgaliotų atstovų pasirašymu joje. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui momento bei pasirašius PVM sąskaitą faktūrą.

  - Sutartis bus vykdoma etapais – prekės perkamos sutarties galiojimo metu pagal poreikį.

  - Pirkėjas neįsipareigoja pirkti viso prekių, kurios išdėstytos sutarties 1 priede, kiekio.

  - Esant poreikiui Pirkėjas gali pirkti ir kitas prekes, neįvardytas sutarties 1 priede, šių prekių vertė negalės viršyti 10 procentų nuo sutarties vertės. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

  - Bendra sutarties kaina negali viršyti 69500,00 eurų (šešiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai) be PVM. Į kainą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai.

- Pardavėjo  teisės ir pareigos

2.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktus, techninius standartus ir kitus įprastai tokioms prekėms keliamus reikalavimus prekių kokybei.

2.2. Pardavėjas turi parduoti prekes Pirkėjo Prekių užsakyme nurodytais kiekiais, asortimentu ir kokybiniais parametrais. Pardavėjas prekes pateikia ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo prekių užsakymo. Prekių užsakymas patvirtinamas telefonu arba elektroniniu paštu. Jeigu prekių užsakymas nepatvirtinamas per šiame punkte nurodytą terminą, laikoma, kad prekių užsakymas nėra patvirtintas ir prekių užsakymas nėra priimtas vykdyti. Pardavėjas siunčia Pirkėjui komercinius pasiūlymus elektroniniu paštu, nurodytu Pirkėjo rekvizituose.

2.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduodamų prekių kiekį patvirtinti PVM sąskaitomis faktūromis, kokybę - atitikties sertifikatais, produkcijos gamybos pasais ar kokybės deklaracijomis.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios sutarties turinio, prekių pirkimo-pardavimo kainų ir kitos informacijos, kurią Pardavėjas sužino vykdydamas šios sutarties reikalavimus. Ši sutartis (išskyrus šios sutarties sudarymo faktą) ir jos priedai yra komercinė paslaptis.

2.5. Pardavėjas pateikęs nekokybiškas prekes arba kitas nenumatytas jo pasiūlyme prekes turi pakeisti jas savo sąskaita per 5 (penkias) darbo dienas.

- Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi iš Pardavėjo įsigytas prekes sandėliuoti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių techninių sąlygų nurodytus reikalavimus.

3.2. Pirkėjas prekių užsakymą pateikia telefonu +370 602 57715 arba elektroniniu paštu gediminas@taiklu.lt. Prekių užsakyme nurodytas prekių asortimentas, kiekis ir kaina, prekių perdavimo terminas pagal šios sutarties sąlygas turi būti patvirtinti Pardavėjo.

3.3. Pirkėjas turi teisę užsakyti ir gauti prekes pagal šią sutartį tik tada, kai bendras Pirkėjo įsiskolinimas Pardavėjui neviršija sutarties 4.1. punkte nurodytos kreditinės sumos ir nėra vėluojama sumokėti už gautas prekes.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti šios sutarties turinio, prekių pirkimo-pardavimo kainų ir kitos informacijos, kurią Pirkėjas sužino vykdydamas šios sutarties reikalavimus. Ši sutartis (išskyrus šios sutarties sudarymo faktą) ir jos priedai yra komercinė paslaptis.

4. Apmokėjimo sąlygos ir apmokėjimo tvarka

4.1. Pirkėjas už prekes atsiskaito per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo per „E. sąskaita“ sistemą. Nustatomas kredito limitas 2500,00 (du tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct) Eur.

4.2. Pirkėjui vėluojant sumokėti už gautas prekes, Pardavėjas turi teisę netiekti prekių, nutraukti sutartį ir taikyti išankstinio mokėjimo sąlygą, netaikant nuolaidų.

4.3. Pirkėjas už prekes sumoka mokėjimo pavedimu į Pardavėjo sąskaitą Nr. LT987290000015467528.

4.4. Abiejų šalių sutikimu, Pirkėjas gali atsiskaityti su Pardavėju prekėmis pagal išrašytą sąskaitą faktūrą ir padaryti buhalterinę užskaitą.

4.5. Pirkėjas, pažeidęs mokėjimo terminą, moka Pardavėjui 0,03 % (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

4.6. Jei pardavėjas be pateisinamų priežasčių neperduoda Pirkėjui Prekių per Sutartyje nustatytą terminą, Pirkėjas gali reikalauti iš Pardavėjo mokėti 0,03 % (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo bendros užsakymo kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir minėtą delspinigių sumą išskaičiuoti iš Pardavėjui mokėtinos sumos už Prekes.

5. Prekių priėmimo-perdavimo ir pretenzijų pateikimo tvarka

5.1. Prekių perdavimas Pirkėjui atliekamas pagal PVM sąskaitą faktūrą, jeigu prekių užsakymo metu Sutarties šalys nesusitaria kitaip.

5.2. Prekių pristatymo adresai – Jeruzalės g. 53 ir Trinapolio g. 2 Vilniuje.

6. Nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybės

6.1. Šalis nėra finansiškai atsakinga už kokių nors įsipareigojimų nevykdymą nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo laikotarpiu, jeigu įvykdytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintų taisyklių sąlygos. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie kliūtį bei jos poveikį  įsipareigojimų  vykdymui,  turi per 5 (penkias) kalendorines dienas pranešti kitai šaliai apie susidariusią situaciją.

7. Ginčų sprendimo tvarka

7.1. Visi kilę ginčai arba nesutarimai susiję su šia Sutartimi tarp šalių turi būti sprendžiami derybų keliu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

8. Bendrosios sąlygos ir sutarties galiojimo laikas

8.1. Visi pakeitimai šioje sutartyje gali būti atliekami tik prieš tai raštu abiem Sutarties šalims iš anksto suderinus pakeitimo turinį ir pasirašius įgaliotiems asmenims, bei patvirtinus tai antspaudais. Įvairūs braukymai, pataisymai ar papildymai šioje sutartyje laikomi negaliojančiais, jei jie nėra papildomai patvirtinti abiejų šalių atstovų parašais ir antspaudais braukymų, pataisymų ar papildymų vietoje.

8.2. Šalys neturi teisės perduoti šios sutarties įsipareigojimų tretiesiems asmenims.

8.3. Šalys supranta, kad pagal šią Sutartį šalys viena kitai perduos Sutartį vykdančių darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el. p. adresą), kurie turi būti naudojami ir tvarkomi išskirtinai su šia Sutartimi susijusių įsipareigojimų vykdymui. Pirkėjas ir Pardavėjas patvirtina, kad šioje Sutartyje arba įgaliojimuose nurodyti fiziniai asmenys yra tinkamai informuoti apie jų duomenų perdavimą, todėl Pirkėjas ir Pardavėjas prisiima atsakomybę už bet kokias galinčias kilti pretenzijas dėl asmens duomenų naudojimo šios Sutarties įgyvendinimo tikslu. Šalys patvirtina, jog gauti asmens duomenys bus apskaitomi ir saugomi tik tiek, kiek tai reikalinga šios Sutarties vykdymui.

8.4. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo įsipareigojimus tretiesiems asmenims.

8.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. Sutarties pratęsimo galimybė nenumatyta.

8.6. Sutartis prieš laiką gali būti nutraukta pagal vienos iš šalių rašytinį pareiškimą, pateiktą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

8.7. Sutartis vienašališkai gali būti nutraukta, jei Pirkėjas nevykdo pirkimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų.

8.8. Pasibaigus Sutarties galiojimo laikui arba nutraukus ją prieš laiką, šalys įvykdo visus savo piniginius įsipareigojimus, atsiradusius iki Sutarties nutraukimo dienos, įskaitant delspinigius už vėlavimą atsiskaityti.

8.9. Pasikeitus sutartyje nurodytam adresui siųsti korespondencijai, šalys privalo raštu viena kitai apie tai pranešti. Kitaip bus laikoma, kad apie tai neinformavusi šalis korespondenciją, kuri kitos šalies buvo siunčiama, yra gavusi.

8.10. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, abu tekstai autentiški ir turi vienodą juridinę galią.

9. Sutarties priedai

9.1. Sutarties priedai:

9.3. Tiekėjo pasiūlymas – 1 priedas;

9.4. Pirkėjo įgaliotų atstovų (darbuotojų), teikiančių prekių užsakymus telefonu arba el. paštu, taip pat atsiimančių prekes prekybos vietoje, sąrašas – 2 priedas;

9.4. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

Pirkėjas:                                                                                   Pardavėjas:

| Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras Trinapolio g. 2, 08313 Vilnius a/s LT347044060000321526 AB SEB bankas, b. k. 70440 Įm. k. 306138865, PVM k. LT100015270513 Tel./faks. (8-5) 269 74 55 El. paštas info@techin.lt |  | UAB „Taiklu“ Ukrainiečių g. 4, 45234 Kaunas a/s LT987290000015467528 Citadelė bankas, b. k. 72900 Įm. k. 304437662, PVM k. LT100010626312 Tel. +370 681 83358 El. paštas tomas@taiklu.lt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direktorius Mindaugas Černius | Komercijos direktorius Tomas Juodviršis |  |  |

Sutarties Nr. SU-22

1 priedas

UAB „Taiklu“

Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centrui

PASIŪLYMAS DĖL ELEKTRIKŲ MEDŽIAGŲ, DARBO ĮRANKIŲ IR SAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

2024-04-19, Kaunas

Mes siūlome prekes ir patvirtiname, kad jos atitinka visus techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas |  | Vieneto kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Kandiklės, 200 mm |  | Vnt. | 8,45 |
| 2 | Replės kandiklės lenktu smailiu galu, 200 mm |  | Vnt. | 9,04 |
| 3 | Plokščiareplės, 180 mm |  | Vnt. | 6,64 |
| 4 | Laidų nužievinimo replės, 170 mm |  | Vnt. | 6,94 |
| 5 | Kontaktų užspaudimo replės, 390 mm |  | Vnt. | 25,19 |
| 6 | Kontaktų užspaudimo replės, 290 mm |  | Vnt. | 23,11 |
| 7 | Laidų nužievinimo įrankis, 170 mm |  | Vnt. | 6,94 |
| 8 | Laidų nužievinimo įrankis, 2,5 - 6 mm |  | Vnt. | 12,69 |
| 9 | Elektriko peilis,150 mm |  | Vnt. | 4,01 |
| 10 | Replės jungtims užspausti, 180 mm |  | Vnt. | 5,16 |
| 11 | Dielektrinių atsuktuvų rinkinys 6 dalių (su indikatoriumi), 290 mm |  | Vnt. | 10,85 |
| 12 | Atsuktuvas indikatorius, 250 mm |  | Vnt. | 2,00 |
| 13 | Atsuktuvas automatiniams jungikliams, 270 mm |  | Vnt. | 6,43 |
| 14 | Kryžminis dielektrinis atsuktuvas PH2 x 100 mm |  | Vnt. | 2,81 |
| 15 | Plokščias dielektrinis atsuktuvas, 3,5 x 100 mm |  | Vnt. | 4,39 |
| 16 | Šešiakampių atsuktuvų rinkinys |  | Vnt. | 2,31 |
| 17 | Įrankių dėžė, 600 x 400 x 350 mm (±50 mm) |  | Vnt. | 30,99 |
| 18 | Spintelė su ratukais, nuo 5 iki 7 ištraukiamų stalčių |  | Vnt. | 104,90 |
| 19 | Smulkmenų dėžutė, nuo 4 iki 6 ištraukiamų stalčiukų |  | Vnt. | 20,00 |
| 20 | Dėžutė smulkmenoms, 230 x 160 x 120 mm (±50 mm) |  | Vnt. | 1,57 |
| 21 | Elektriko įrankių komplektas, ne mažiau 30 dalių |  | Vnt. | 204,5 |
| 22 | Izoliuoto dvigubo laido antgalis, 2,5 mm/10, mėlynas/juodas |  | Vnt. | 0,16 |
| 23 | Izoliuoto dvigubo laido antgalis, 1,5mm/8, mėlynas/juodas |  | Vnt. | 0,10 |
| 24 | Universali 2 vietų jungtis kabeliams, 0,14-4 mm |  | Pak. (100 vnt.) | 26,24 |
| 25 | Universali 3 vietų jungtis kabeliams, 0,14-4 mm |  | Pak. (100 vnt.) | 29,99 |
| 26 | Universali dviejų krypčių jungtis, 0,14-4 mm |  | Pak. (100 vnt.) | 35,00 |
| 27 | Laidų jungė (užsukamas sujungimas) CHS P1 |  | Vnt. | 0,70 |
| 28 | Lankstus kabelis vidaus instaliaciniams darbams, 5x1,5 mm |  | m | 1,09 |
| 29 | Lankstus kabelis vidaus instaliaciniams darbams, 5x2,5 mm |  | m | 1,74 |
| 30 | Lankstus kabelis vidaus instaliaciniams darbams, 3x2,5 mm |  | m | 1,06 |
| 31 | Lankstus kabelis vidaus instaliaciniams darbams, 3x1,5 mm |  | m | 0,66 |
| 32 | Vienos gyslos minkštas kabelis ho5v-r 1,0 mm (juodas, pilkas, rudas) |  | Pak. (100 m) | 19,00 |
| 33 | Kabelis UTP 45 |  | Vnt. (5 m) | 1,54 |
| 34 | Kabelis UTP 46 |  | m | 0,80 |
| 35 | RJ45 jungtis |  | Vnt. | 0,35 |
| 36 | Perjungiklis virštinkinis, su spyruokliniais kontaktais, 1 klavišo, IP54, pilkas |  | Vnt. | 2,36 |
| 37 | Mygtukinis klavišinis jungiklis, virštinkinis, su spyruokliniais kontaktais, Wl0110 IP54 |  | Vnt. | 2,09 |
| 38 | Kryžminis jungiklis, virštinkinis, su spyruokliniais kontaktais, 1 kl. IP54 |  | Vnt. | 11,30 |
| 39 | Dvipolis kryžminis jungiklis, virštinkinis, su spyruokliniais kontaktais |  | Vnt. | 4,65 |
| 40 | Kištukinio lizdo ir jungiklio blokas, 1 kl. IP54 |  | Vnt. | 5,04 |
| 41 | Kištukinis lizdas, virštinkinis, trijų vietų, su spyruokliniais kontaktais, 3x2P+Z, IP44 juodas |  | Vnt. | 5,88 |
| 42 | Kištukinis lizdas vienfazis, trijų kontaktų |  | Vnt. | 2,69 |
| 43 | Kištukas lizdas, trifazis, penkių kontaktų, 16 A |  | Vnt. | 2,71 |
| 44 | Kištukinis lizdas, trifazis, penkių kontaktų, 32 A |  | Vnt. | 4,03 |
| 45 | Kištukinis lizdas RJ45 |  | Vnt. | 4,96 |
| 46 | Kištukinis lizdas su USB ir Type-C įkrovimo lizdais |  | Vnt. | 11,86 |
| 47 | Vienfazis kištukas |  | Vnt. | 1,31 |
| 48 | Trifazis kištukas, 16 A |  | Vnt. | 2,28 |
| 49 | Trifazis kištukas, 32 A |  | Vnt. | 3,11 |
| 50 | Automatinis jungiklis, B klasės, 16 A, trijų polių |  | Vnt. | 6,88 |
| 51 | Automatinis jungiklis, B klasės, 32 A, trijų polių |  | Vnt. | 9,84 |
| 52 | Automatinis jungiklis, 6 A, B klasės, trijų polių |  | Vnt. | 6,24 |
| 53 | Automatinis jungiklis, 1 A, B klasės, trijų polių |  | Vnt. | 9,84 |
| 54 | Automatinis jungiklis, 16 A C klasės, trijų polių |  | Vnt. | 7,48 |
| 55 | Automatinis jungiklis, 2 A, C klasės, trijų polių |  | Vnt. | 9,85 |
| 56 | Automatinis jungiklis, 32 A, C klasės, trijų polių |  | Vnt. | 9,54 |
| 57 | Automatinis jungiklis, 1 A, C klasės, trijų polių |  | Vnt. | 9,84 |
| 58 | Automatinis jungiklis, 6 A, C klasės, trijų polių |  | Vnt. | 9,88 |
| 59 | Automatinis jungiklis, 16 A, B klasės, vienpolis |  | Vnt. | 2,20 |
| 60 | Kirtiklis, 32 A, trijų polių |  | Vnt. | 9,06 |
| 61 | Kirtiklis, 40 A, dviejų polių |  | Vnt. | 9,49 |
| 62 | Kirtiklis, 16 A, vienpolis |  | Vnt. | 4,54 |
| 63 | Automatinis jungiklis, 16 A, B klasės, vienpolis |  | Vnt. | 2,20 |
| 64 | Automatinis jungiklis, 32 A, B klasės, vienpolis |  | Vnt. | 3,19 |
| 65 | Automatinis jungiklis, 6 A, B klasės, vienpolis |  | Vnt. | 2,46 |
| 66 | Automatinis jungiklis, 1 A, B klasės, vienpolis |  | Vnt. | 2,89 |
| 67 | Automatinis jungiklis, 16 A, C klasės, vienpolis |  | Vnt. | 2,36 |
| 68 | Automatinis jungiklis, 2 A, C klasės, vienpolis |  | Vnt. | 2,96 |
| 69 | Automatinis jungiklis, 32 A, C klasės, vienpolis |  | Vnt. | 2,99 |
| 70 | Automatinis jungiklis, 1 A, C klasės, vienpolis |  | Vnt. | 2,96 |
| 71 | Automatinis jungiklis, 6 A, C klasės, vienpolis |  | Vnt. | 2,39 |
| 72 | Viršįtampių apsauga |  | Vnt. | 32,91 |
| 73 | Ilgiklis, 25 m, vienfazis, 4 kištukinių lizdų |  | Vnt. | 28,77 |
| 74 | Elektros paskirstymo dėžė, 6 lizdų (2 x 380 V, 32 A, 4 x 230 V, 16 A) |  | Vnt. | 52,03 |
| 75 | Ilgiklis, 25 m, trifazis, 32 A |  | Vnt. | 124,08 |
| 76 | Ilgiklis, 25 m, trifazis, 16 A |  | Vnt. | 89,408 |
| 77 | Pakabinamas reguliuojamas konvekcinis šildytuvas, maksimali galia 3,5 kW |  | Vnt. | 86,361 |
| 78 | Pastatomas reguliuojamas infraraudonųjų spindulių šildytuvas, maksimali galia 2 kW |  | Vnt. | 127,787 |
| 79 | Impulsine relė A9C30811 arba lygiavertė |  | Vnt. | 13,73 |
| 80 | Impulsine relė A9C30812 arba lygiavertė |  | Vnt. | 16,46 |
| 81 | Relė ETI CRME-101/002471557 arba lygiavertė, 230 V |  | Vnt. | 22,58 |
| 82 | Impulsinė relė A9C30811 arba lygiavertė, 230 V, 8 A |  | Vnt. | 13,73 |
| 83 | Asimetrinio ciklo relė, 0,1s -100 dienų, CRM-2H |  | Vnt. | 31,53 |
| 84 | Apšvietimo reguliatorius STD400RC/RL-SAE arba lygiavertis |  | Vnt. | 34,41 |
| 85 | LED lemputė 8 W |  | Vnt. | 1,69 |
| 86 | LED lemputė 12 W |  | Vnt. | 1,28 |
| 87 | LED lemputė 20 W |  | Vnt. | 4,49 |
| 88 | LED RGB 12 V, 5 m juosta |  | Vnt. | 7,25 |
| 89 | LED RGB 12 V šaltinis su galimybė valdyti telefonu |  | Vnt. | 10,31 |
| 90 | LED 12 V lauko šviestuvas |  | Vnt. | 21,13 |
| 91 | T8 liuminescencinė lempa, 21 W/840, 2400 lm, 1,2 m |  | Vnt. | 10,98 |
| 92 | T5 liuminescencinė lempa, 14 W/840, 1200 lm, 563 mm |  | Vnt. | 2,88 |
| 93 | Lauko šviestuvas su apsauginėmis grotelėmis |  | Vnt. | 5,00 |
| 94 | LED lubinis šviestuvas, L120, 35 W, 4000 K |  | Vnt. | 8,13 |
| 95 | LED lubinis šviestuvas, L150, 35 W, 4000 K |  | Vnt. | 8,25 |
| 96 | LED panelė virštinkinė, 60 x 60 cm, 36 W, 4000 K |  | Vnt. | 15,88 |
| 97 | LED panelė įmontuojama, 60 x 60 cm, 36 W, 4000 K |  | Vnt. | 20,63 |
| 98 | Ventiliatorius buitinis, su laikmačiu ir drėgmės jutikliu, 10 cm |  | Vnt. | 24,10 |
| 99 | Vienfazis elektros energijos skaitiklis |  | Vnt. | 15,85 |
| 100 | Trifazis elektros energijos skaitiklis, skaitmeninis |  | Vnt. | 42,65 |
| 101 | Multimetras, skaitmeninis, iki 1000 V |  | Vnt. | 3,83 |
| 102 | Multimetras, iki 600 V |  | Vnt. | 15,00 |
| 103 | Srovės matavimo replės |  | Vnt. | 21,25 |
| 104 | Testeris-kabelio ieškiklis |  | Vnt. | 29,88 |
| 105 | Ampermetras, kintamos srovės, rodyklinis, 10 A |  | Vnt. | 3,25 |
| 106 | Voltmetras, kintamos įtampos, rodyklinis, 500 V |  | Vnt. | 7,76 |
| 107 | Vatmetras, rodyklinis, 5000 W |  | Vnt. | 23,28 |
| 108 | Universalus akumuliatorinis testeris-ieškiklis |  | Vnt. | 41,84 |
| 109 | Relė ETI CRME-101 / 002471557 230 V arba lygiavertė |  | Vnt. | 22,58 |
| 110 | Mygtukinis jungiklis/išjungiklis |  | Vnt. | 4,36 |
| 111 | Kontaktorius trijų polių, 32 A |  | Vnt. | 30,65 |
| 112 | Šiluminė relė, 32 A |  | Vnt. | 19,29 |
| 113 | Universali laiko relė |  | Vnt. | 22,76 |
| 114 | Kontaktoriaus mygtukas |  | Vnt. | 2,04 |
| 115 | Pirštinės trikotažinės, padengtos PVC taškeliais |  | 1 pora | 0,35 |
| 116 | Darbo chalatas, mėlynos spalvos |  | Vnt. | 20,65 |
| 117 | Apsauginiai akiniai |  | Vnt. | 1,51 |
| 118 | Apsauginis šalmas |  | Vnt. | 3,25 |
| 119 | Dielektrinės pirštinės |  | 1 pora | 30,89 |
| 120 | LED šviesos diodas, 5 mm, raudonas |  | Vnt. | 0,10 |
| 121 | LED šviesos diodas, 5 mm, žalias |  | Vnt. | 0,20 |
| 122 | LED šviesos diodas, 5 mm, geltonas |  | Vnt. | 0,10 |
| 123 | LED šviesos diodas, 10 mm, raudonas |  | Vnt. | 0,95 |
| 124 | LED šviesos diodas, 10 mm, žalias |  | Vnt. | 0,85 |
| 125 | LED šviesos diodas, 10 mm geltonas |  | Vnt. | 1,05 |
| 126 | Šarminė baterija, 9 V |  | Vnt. | 1,80 |
| 127 | Šarminė baterija AAA, 1,5 V |  | Vnt. | 0,39 |
| 128 | Šarminė baterija AA, 1,5 V |  | Vnt. | 0,43 |
| 129 | 50 cm ilgio laidas su „bananiniais“ kištukais |  | Vnt. | 2,24 |
| 130 | Lituoklis, 60 W |  | Vnt. | 8,63 |
| 131 | Lydmetalis su fliusu |  | Vnt. | 2,65 |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  | 1989,99 |
| PVM suma: |  |  |  | 417,90 |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  | 2407,89 |

Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM žodžiu: du tūkstančiai keturi šimtai septyni eurai ir 89 ct.

Pirkėjas:                                                                                  Pardavėjas:

| Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras Trinapolio g. 2, 08313 Vilnius a/s LT347044060000321526 AB SEB bankas, b. k. 70440 Įm. k. 306138865, PVM k. LT100015270513 Tel./faks. (8-5) 269 74 55 El. paštas info@techin.lt |  | UAB „Taiklu“ Ukrainiečių g. 4, 45234 Kaunas a/s LT987290000015467528 Citadelė bankas, b. k. 72900 Įm. k. 304437662, PVM k. LT100010626312 Tel. +370 681 83358 El. paštas tomas@taiklu.lt |
| --- | --- | --- |
| Direktorius Mindaugas Černius | Komercijos direktorius Tomas Juodviršis |  |

Sutarties Nr. SU-22

2 priedas

Pirkėjo įgaliotų atstovų (darbuotojų), teikiančių prekių užsakymus telefonu arba el. paštu, taip pat atsiimančių prekes prekybos vietoje, sąrašas

| Eil. Nr. | Darbuotojo vardas, pavardė | Gimimo metai, kontaktiniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ilarion Kalinič (atsakingas už sutarties vykdymą) | 1979-04-13, tel. +370 611 46199, el. p. ilarion.kalinic@techin.lt |
| 2. | Alina guzenko | 1951-04-17 |
| 3. | vidmantas karoblis | 1957-08-18 |
| 4. | ramūnas porakis | 1983-07-28 |
| 5. | robertas jankauskas | 1962-01-27 |
| 6. | viktor pačkovskij | 1985-04-19 |
| 7. | zigmantas riauba | 1961-04-17 |
| 8. | gintautas dervinis | 1972-09-29 |
| 9. | algirdas daunoravičius | 1990-09-28 |

Pirkėjas:                                                                                  Pardavėjas:

| Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras Trinapolio g. 2, 08313 Vilnius a/s LT347044060000321526 AB SEB bankas, b. k. 70440 Įm. k. 306138865, PVM k. LT100015270513 Tel./faks. (8-5) 269 74 55 El. paštas info@techin.lt |  | UAB „Taiklu“ Ukrainiečių g. 4, 45234 Kaunas a/s LT987290000015467528 Citadelė Bankas, b. k. 72900 Įm. k. 304437662, PVM k. LT100010626312 Tel. +370 681 83358 El. paštas tomas@taiklu.lt |
| --- | --- | --- |
| Direktorius Mindaugas Černius | Komercijos direktorius Tomas Juodviršis |  |

__________________________________