Sutartis Nr. ______________

Priedas Nr. 2

Lovų ir vežimėlio dalių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čiužinio platformos nugaros/blauzdų plastikinė dalis (kiekis 12 vnt.) | # 1. Siūloma čiužinio platformos nugaros/blauzdų plastikinė dalis turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Linet“ funkcine lova „Eleganza 2“; 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (gamintojo „Linet“ čiužinio platformos nugaros/blauzdų pastikinės dalies kodo Nr. D6017305A arba lygiavertis). | # 1. Čiužinio platformos nugaros/blauzdų plastikinė dalis techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Linet“ funkcine lova „Eleganza 2“; # 2. Garantinis terminas 6 mėnesiai. # (gamintojo „Linet“ čiužinio platformos nugaros/blauzdų pastikinės dalies kodo Nr. D6017305A). |
| 2. | Vežimėlio vidurinio ratuko mechanizmas (kiekis 3 vnt.) | # 1. Siūlomas vežimėlio vidurinio ratuko mechanizmas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Linet“ transportiniu vežimėliu „Sprint“; 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (gamintojo „Linet“ vežimėlio vidurinio ratuko mechanizmo dalies kodo Nr. S4 - 06040B arba lygiavertis). | # 1. Vežimėlio vidurinio ratuko mechanizmas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Linet“ transportiniu vežimėliu „Sprint“; # 2. Garantinis terminas 6 mėnesiai. # (gamintojo „Linet“ vežimėlio vidurinio ratuko mechanizmo dalies kodo Nr. S4 - 06040B). |

Papildomas reikalavimas:

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_________________________________________________