ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO- DARŽELIO ,,ŽIEDELIS" ŠILUMOS PUNKTO PERTVARKYMO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Pirkimo objektas:  Teikėjas turės atlikti Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Žiedelis" pastato, adresu Liepų alėjos g. 3, Kuršėnai, 81116, Šiaulių rajonas, šilumos punkto pertvarkymo darbus.

Užsakovas: Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Žiedelis", (juridinio asmens kodas 305615915), esanti  adresu Daugėlių g. 74, Kuršėnai, 81121, Šiaulių rajonas.

Darbų atlikimo terminas: 2023 m. rugpjūčio 29 d.

Esamos situacijos aprašymas:

Šiuo metu Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje ,,Žiedelis", yra įrengta priklausoma centralizuota šildymo sistema.  Šios šildymo sistemos šiluminis mazgas yra pasenęs ir susidėvėjęs, dėl ko susidaro dideli šilumos nuostoliai. Rangovas turės išmontuoti seną šilumos mazgą ir vietoje jo sumontuoti naują uždarą, pilnai automatizuotą šilumos mazgą, kuris turi atitikti AB „Šiaulių energija“ išduotas pastato šilumos įrenginių pertvarkymo projektavimo sąlygas (Pirkimo sąlygų 3 priedas). Naujas šiluminis mazgas turi būti montuojamas taip, kad užimtų kuo mažesnę patalpos ervę (atsilaisvinusioje erdvėjje ateityje bus sumontuota pertvara nuo mazgo ir naujoje patalpoje bus įrengta sandėliavimo patalpa).

Darbų eiga:

- Rangovas paruošia šilumos punkto pertvarkymo techninį projektą (Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatomas aplinkosaugos reikalavimas Daugėlių progimnazijos pastato šilumos punkto projektavimo sąlygoms – projektas turi tenkinti 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimus) ir suderina su Įstaigos atstovu ir AB „Šiaulių energija“.

Darbai turi būti atlikti iki 2023 birželio 1 d.

- Rangovas išmontuoja seną šilumos mazgą ir sumontuoja naują automatizuotą šilumos mazgą. Rangovas taip pat turi pats sumontuoti (arba paruošti  visus reikiamus prijungimo elementus) šilumos apskaitos prietaisą (prietaisą pateikia šilumos tiekėjas). Darbai turi būti pradėti 2022 liepos 1 d. ir baigti 2022 rugpjūčio 29 d.

- Rangovas atlieka dokumentacijos perdavimą Įstaigai, apmoko Įstaigos atsakingą asmenį aptarnauti naują šilumos punktą. Perduodamos dokumentacijos sąrašas:

  - Pastato nepriklausomos šildymo sistemos priežiuros instrukcija

  - Šilumos punkto techninis pasas

  - Šilumos punkto principine schema

  - Šilumos punkto irenginių techninių duomenų lentelė

  - Visų panaudotų medžiagų ir irenginių eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai

  - Šilumos punkto ir pastato šildymo sistemos vamzdynų praplovimo aktas

  - Šilumos punkto ir pastato šildymo sistemos vamzdynų hidraulinių bandymų aktas

  - AB ,,Šiaulių energija,, išduotą pažymą apie ivykdytas technines sąlygas

  - Šilumos punkto valdymo instrukcijos

  - Šilumos punkto eksploatavimo instrukcija

  - VEI pažymos

Visa dokumentacija turi būti perduota iki  2022 rugpjūčio 29 d.

Kiti reikalavimai ir sąlygos

1. Visi kiti smulkūs darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurie pagal darbų technologiją gali būti reikalingi šioje Techninėje specifikacijoje nurodytiems Darbams atlikti, turi būti įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą.

2. Teikėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti esamą situaciją Įstaigos objekte.

3. Prekės ir kitos medžiagos, reikalingos Darbams atlikti, į objektą turi būti pristatomos kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams.

4. Teikėjas visas Darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja utilizuoti savo lėšomis.

5. Teikėjas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti Darbų laiką su Įstaiga.

6. Teikėjas prisiima visą atsakomybę už Darbų saugą.

7. Teikėjas Darbus privalo vykdyti vadovaudamasis gamintojų reikalavimais bei tokios rūšies darbų gerąja praktika.

Reikalavimai mokėjimo dokumentų pateikimui

1. Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Įstaiga.

2. Teikėjui mokama už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus Darbus. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo-priėmimo aktu. Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo abiejų Šalių diena laikoma Darbų perdavimo diena. Abiejų Šalių pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas yra pagrindas PVM sąskaitai faktūrai (ar kitam ją atitinkančiam finansiniam dokumentui) išrašyti.