Specialiųjų  konkurso sąlygų

2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
OPERACINĖS NEUROCHIRURGINIAI KLIPSATORIAI MINI L-CLIP/STANDART LANKSTUS IR MINI L-CLIP/STANDART NELANKSTUS
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalavimai
	Preliminarus perkamas pakuočių kiekis vnt.
	Atitikimas techninėje specifikacijoje (2 stulpelyje) nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl.
	Gamintojas, firminis prekės pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi)
	Mato vieneto kaina Eur, be PVM
	PVM dydis, proc.
	Bendra kaina Eur, su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Universalus ligoninėje naudojamų Peter Lazic „L“ tipo aneurizmų klipsų uždėjimo instrumentas skirtas standartiniams ir „Mini“ klipsams uždėti. Instrumento darbinės dalies ilgis 90 ± 1 mm ilgio. Bendras instrumento ilgis 210 ± 1 mm. Instrumento stiebas fiksuotas, nelakstus. Instrumento darbinis galiukas titaninis,  užapvalintos formos, įsistato į klipso vidų. 
	1 vnt.
	Žr. katalogas. psl 22, taip pat 6 . 
	Peter Lazic, GmbH, Mini L-clip/Standart (kodas 45.411)
	810,00
	21,00
	980,10

	2
	Universalus ligoninėje naudojamų Peter Lazic „L“ tipo aneurizmų klipsų uždėjimo instrumentas skirtas standartiniams ir „Mini“ klipsams uždėti ir nuimti. Instrumento darbinės dalies ilgis 90 ± 1 mm ilgio. Bendras instrumento ilgis 255 ± 1 mm. Instrumento stiebas bajoneto formos, lankstomas su „atminties efektu“, sterilizuojant instrumentą grąžinama originali forma. Instrumento stiebe praplovimo kanalas skirtas vidinių komponentų efektyviam valymui. Instrumento darbinis galiukas titaninis. Darbinėje dalyje, klipsą galima fiksuoti pasirinktu kampu. 
	1 vnt.
	Žr. katalogas, psl 23, taip pat 6 psl.
	Peter Lazic, GmbH, Mini L-clip/Standart (kodas 45.441)
	1100,00
	21,00
	1331,00

	
	Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM
	
	
	
	1910,00
	21,00
	2311,10


Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės  atitinkamos skilties  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
