2024 m.                             d.

Paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo

sutarties Nr.

priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- REIKALAVIMAI

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu.

Paslaugų teikėjas privalo įrodyti, kad  paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Klientas pasiūlymo atitikties VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinimui, iš Paslaugų teikėjo reikalauja  KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (TVŪD PD ATITIKTIES DEKLARACIJA) ir  pateikti (kartu su pasiūlymu) – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Jeigu paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

- SPECIFIKACIJA

2.1. Pirkimo pavadinimas: Priešgaisrinės sistemos aptarnavimas.

2.2. Pirkimo objekto rūšis: paslaugos.

2.3. Perkama Kliento tarnybinių stočių patalpų, esančių adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, priešgaisrinės sistemos aptarnavimo paslaugos (toliau — paslaugos).

2.4. Šio pirkimo objektą sudaro priešgaisrinės sistemos aptarnavimo paslaugos.

2.5. Objekte yra įrengta priešgaisrinės apsaugos sistema, susidedanti iš automatikos valdymo skydų ALPHA, sistemos vamzdynų ir sujungimo žarnų, sistemos dujų balionų, rankinių ir pneumatinių paleidiklių, vožtuvų, priešgaisrinių signalizatorių ir gaisrinės sirenos.

2.6. Priešgaisrinės sistemos profilaktikos paslaugos objekte perkamos 1 (vieną) kartą per metus. Paslaugų teikėjas suteikia profilaktinio aptarnavimo paslaugas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PO pranešimo raštu (elektroniniu paštu) apie jų poreikį dienos.

2.7. Teikiant priešgaisrinės sistemos profilaktikos paslaugas objekte būtina:

- Patikrinti priešgaisrinių centralių veikimą;

- patikrinti automatikos valdymo skydelių veikimas;

- elektrinių paleidiklių patikrinimas;

- sistemos vamzdynų ir sujungimo žarnų apžiūra;

- sistemos dujų balionų manometrų parodymų fiksavimas;

- dujų pašalinimo sistemos patikrinimas;

- priešgaisrinių signalizatorių patikrinimas;

- garsinių sirenų veikimo patikrinimas;

- gaisro mygtukų veikimo patikrinimas;

- daviklių spindulių vientisumo patikrinimas;

- rankinio gesinimo sistemos paleidimo tikrinimas;

- priešgaisrinės centralės maitinimo šaltinių/akumuliatorių įtampos patikrinimas;

- parengti atliktų priežiūros darbų ataskaitą

2.8. Suteikus šios techninės specifikacijos 2.7 papunktyje nurodytas paslaugas Paslaugų teikėjas turi parengti defektinį aktą (jei toks aktas nėra profilaktinių darbų ataskaitos dalis). Teikiant priešgaisrinės sistemos profilaktikos paslaugas ir nustačius gedimus, sensorių parodymus, aliarmo signalus, Paslaugų teikėjas turi inicijuoti gedimų šalinimą, suderinęs su Klientu.

2.9. Klientas, nustatęs priešgaisrinės sistemos gedimą, informuoja paslaugų teikėją apie gedimą (elektroniniu paštu, telefonu).

2.10. Priešgaisrinės sistemos gedimo atveju paslaugų teikėjo reakcijos ir gedimų šalinimo (remonto) laikai priklausomai nuo incidento svarbos:

| Incidento svarbos lygis | Reakcijos laikas nuo pranešimo gavimo | Gedimo pašalinimo (remonto) laikas, nuo pranešimo gavimo | Incidento aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 svarbos lygis | 2 val. | 4 val. | Priešgaisrinė sistema sugedo |
| 2 svarbos lygis | 1 d. d. | 5 d. d. | Priešgaisrinė sistema veikia tik rankiniu režimu |
| 3 svarbos lygis | 1 d. d. | Paslaugų teikėjo su Klientu suderintas terminas | Kiti priešgaisrinės sistemos gedimai, nedarantys tiesioginės įtakos priešgaisrinės sistemos veikimui. |

2.11. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“, 4.4.4 punktą:

2.11.1. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą paslaugų teikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui, kompostuoti ar pakartotinai naudoti.

2.11.2. Paslaugos teikėjas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidarančias elektros maitinimo sistemose.

| KLIENTAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorė Viktorija Rūkštelė | PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „Gevirda“ Direktorius Darius Žiupka |
| --- | --- |