## II
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [6 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2024-03-01
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  | UAB „DIAMEDICA“
Tiekėjo kodas: |  |  |  | 111768155
Tiekėjo adresas: |  |  |  | Vanaginės g. 37A, 14261 Didžioji Riešė
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  |  |  | LT117681515
A/s numeris: |  |  |  | LT492140030002131892
Bankas, banko kodas: |  |  |  | Luminor Bank AB Banko kodas: 21400
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  | Asta Montrimienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |  | 8 679 50 237
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |  | asta.m@diamedica.lt
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  | Generalinis direktorius Stasys Križanauskas
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  | Generalinis direktorius Stasys Križanauskas
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Turi būti siūlomos tik naujos (nenaudotos) prekės. Originalios prekės (gamintojo rekomenduojamos), išskyrus (1, 2, 3, 13, 14, 22, 29, 36, 38 pirkimo dalis) arba jeigu specifikacijoje nurodyta kitaip.
2.2. Prekėms taikoma ne trumpesnė nei 6 mėn. garantija.
Pirkimo dalies Nr. | Gamintojas | Prietaiso pavadinimas | Prietaiso tipas | Aksesuaro pavadinimas | Preliminarus kiekis 3 metams* | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas %** | Vnt. įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
25 | Nihon Kohden Total
25.1 | Nihon Kohden | Elektrokardiografas | ECG-1550K | Akumuliatorius 12V 3600mAh | 7 | 164 | 21 | 198.44 | 1148 | 1389.08 | 43215 | 21
25.2 | Nihon Kohden | Elektrokardiografas | ECG-1550K | EKG užrašymo laidu rinkinys su sujungimo plokšte | 4 | 244 | 21 | 295.24 | 976 | 1180.96
25.3 | Nihon Kohden | Elektrokardiografas | ECG-1550K | Galūninių elektrodų komplektas | 2 | 57 | 21 | 68.97 | 114 | 137.94
25.4 | Nihon Kohden | Elektrokardiografas | ECG-1550K | Krūtininių elektrodų komplektas | 2 | 43 | 21 | 52.03 | 86 | 104.06
25.5 | Nihon Kohden | Encefalografas | EEG-1200K | Elektrodai kompl. (12 vnt.) | 5 | 185 | 21 | 223.85 | 925 | 1119.25
25.6 | Nihon Kohden | Elektromiografas | MEB | Elektrodai 25 vnt. | 18 | 128 | 5 | 134.4 | 2304 | 2419.2
25.7 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | Standartiniai defibriliavimo elektrodai | 4 | 740 | 21 | 895.4 | 2960 | 3581.6
25.8 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | Standartinių elektrodų nuimamie elektrodas | 10 | 194 | 21 | 234.74 | 1940 | 2347.4
25.9 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | AKS manžetės prijungimo žarnelė | 10 | 60 | 21 | 72.6 | 600 | 726
25.10 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | AKS matavimo manžėtė | 12 | 65 | 21 | 78.65 | 780 | 943.8
25.11 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | Akumuliatorius Lithium | 10 | 690 | 21 | 834.9 | 6900 | 8349
25.12 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | Akumuliatorius NKB | 10 | 250 | 21 | 302.5 | 2500 | 3025
25.13 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | Akumuliatorius SB | 5 | 300 | 21 | 363 | 1500 | 1815
25.14 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | EKG paciento laidas | 10 | 95 | 21 | 114.95 | 950 | 1149.5
25.15 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | EKG pagrindinis laidas | 12 | 165 | 21 | 199.65 | 1980 | 2395.8
25.16 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | Išoriniai elektrodai su kabeliu | 5 | 40 | 21 | 48.4 | 200 | 242
25.17 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | SPO2 jungiamasis kabelis | 12 | 175 | 21 | 211.75 | 2100 | 2541
25.18 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | SPO2 jutiklis | 12 | 170 | 21 | 205.7 | 2040 | 2468.4
25.19 | Nihon Kohden | Defibriliatorius | TEC | Temperatūros jutiklis | 10 | 190 | 21 | 229.9 | 1900 | 2299
25.20 | Nihon Kohden | Gyvybinių funkcijų monitorius | PVM-2701 | Manžetė AKS matavimui | 4 | 65 | 21 | 78.65 | 260 | 314.6
25.21 | Nihon Kohden | Gyvybinių funkcijų monitorius | PVM-2701 | Manžetės prijungimo žarnelė | 4 | 60 | 21 | 72.6 | 240 | 290.4
25.22 | Nihon Kohden | Gyvybinių funkcijų monitorius | PVM-2701 | EKG paciento laidas | 5 | 95 | 21 | 114.95 | 475 | 574.75
25.23 | Nihon Kohden | Gyvybinių funkcijų monitorius | PVM-2701 | Pagrindinis EKG kabelis | 5 | 165 | 21 | 199.65 | 825 | 998.25
25.24 | Nihon Kohden | Gyvybinių funkcijų monitorius | PVM-2701 | SPO2 jungiamasis kabelis | 5 | 175 | 21 | 211.75 | 875 | 1058.75
25.25 | Nihon Kohden | Gyvybinių funkcijų monitorius | PVM-2701 | SPO2 jutiklis | 5 | 170 | 21 | 205.7 | 850 | 1028.5
25.26 | Nihon Kohden | Gyvybinių funkcijų monitorius | PVM-2701 | Akumuliatorius | 3 | 170 | 21 | 205.7 | 510 | 617.1
25 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [8 empty] | 35938
PVM suma Eur: | [8 empty] | 7178.34
25 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [8 empty] | 43116.34
*Nurodyti preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais. Bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymams palyginti ir laimėtojui nustatyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį.
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. Informuojame, kad pasiūlymo 25.6 pozicijoje esančioms prekėms, vadovaujantis LR PVM įstatymo 19 str. 4 d., taikomas lengvatinis 5 proc. PVM.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Šiame pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
| 1. | ___ | ___ | ___
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Vykdant sutartį subtiekėjų nepasitelksime.
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
| 1. | ___ | ___ | ___
|  | Viešųjų pirkimų specialistė |  | Asta Montrimienė
|  | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Vardas ir pavardė)