## Sheet1
Atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų 2 priedas
PERKAMŲ REAGENTŲ HISTOLOGIJAI SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus maksimalus reagentų ir priemonių poreikis 36 mėn. | Siūloma fasuotė | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR be PVM (paskaičiuoti pagal orientacinį poreikį 36 mėn., 4 stulp.) | Viso kaina EUR su PVM (paskaičiuoti pagal orientacinį poreikį 36 mėn., 4 stulp.) | Prekės firminis pavadinimas, gamintojas, siūlomos prekės katalogo numeris internetinė nuoroda į katalogą siūlomai prekei | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Bendrieji reikalavimai visiems reagentams histologijai
| Pristatymo laikas | Ne vėliau nei per 3 sav. nuo užsakymo pateikimo dienos
| Galiojimo laikas | Ne mažiau nei 6 mėn. nuo pateikimo dienos
| Reikalavimas dėl kokybės | Pirkimo komisijai pareikalavus per 3 darbo dienas būtina pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.
| Saugos duomenų lapai | Kartu su cheminėmis medžiagomis privaloma pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES Reglamento 2020/878 nuostatų reikalavimus).
Reagentai ir priemonės imunohistocheminiams tyrimams
Bendrieji reikalavimai reagentams ir priemonėms imunohistocheminiams tyrimams
| CE atitiktis | Produktai turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Išskyrus A klasės nesterilius produktus, kurie turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai . Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas, ar kitus atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms , CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
| Reagentų fasuotės, suderinamumo su dažymo įrenginiu ir technologinio aptarnavimo paslaugos reikalavimai | Reagentai ir priemonės turi būti tinkami darbui su atvira, automatizuota audinių patologijos imunohistocheminių tyrimų sistema, kurioje yra naudojami įvairių pH antigenų išlaisvinimo, imunohistocheminės, dvigubo dažymo ir kontrastinės procedūros. Reagentai ir priedai turi būti pateikti orginaliose reagentų gamintojo fasuotėse,be reagentų naudojimo apribojimo atviroje patologijos imunohistocheminių tyrimų sistemoje. Jeigu reagentai ir priedai nebuvo naudojami su ligoninės turima atvira automatizuota audinių patologijos tyrimų sistema, privaloma pateikti visus būtinus reagentus ir papildomus priedus minėtiems tyrimams atlikti tam, kad būtų užtikrinta tyrimo kokybė (reikalaujamas kiekis kokybei įvertinti 100 tyrimų). Privaloma paslauga: reagentų įdiegimui ir kokybės užtikrinimui turi būti suteikiama nemokamos technologinio aptarnavimo paslaugos, pateikiamas imunohistocheminio, dvigubo dažymo protokolas.
1. | Bendrieji reagentai ir priemonės imunohistocheminiams tyrimams iš parafininių audinių pjūvių (rutininiam dažymui su rudu chromogenu). Pozicijos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo, turi būti reagentų ir priemonių tarpusavio suderinamumas.
1.1. | Hematoksilinas |  | 7000 testų
| Paskirtis | Hematoksilino kontrastinio dažo reagentas turi būti modifikuotas Mayerio hematoksilinas, skirtas dažyti ląstelių branduolius ant objektinių stiklelių.
| Fasuotė | Reagentai turi būti pateikiami fasuotėje , kuri neapribotų jų naudojimo automatizuotoje atviroje patologijos imunohistocheminių dažymų sistemoje.Pageidaujama fasuotė : turi pakakti atlikti ne mažiau nei 1000 testų.
1.2. | Krienų peroksidazės multipakopinis DAB detektavimo rinkinys |  | 4000 testų
| Paskirtis | DAB detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė naujos kartos multimerinė labai jautri, kelių pakopų detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės triušio IgG ir IgM pirminius antikūnus
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti antikūnų stipriklis, polimerinė krienų peroksidazės sistema ir vizualizuojamas 3,3’-diaminobenzidino tetrahidrochlorido reagentas su stabilizuojančiu buferiu.
| Fasuotė | Reagentai turi būti pateikiami fasuotėje , kuri neapribotų jų naudojimo automatizuotoje atviroje patologijos imunohistocheminių dažymų sistemoje. Pageidaujama fasuotė : detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 500 testų.
1.3. | Rudo chromogeno DAB ir substrato rinkinys |  | 3 pak.
| Paskirtis | Detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė polimerinė detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės ir triušio pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Rinkinio sudėtyje turi būti substratas ir DAB chromogenas.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė : rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 500 testų.
1.4. | Antikūnų skiediklis |  | 7500 ml
| Paskirtis | Buferinis baltymų tirpalas turi būti skirtas skiesti koncentruotus triušio ir pelės antikūnus.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml.
1.5. | Šarminis antigeno išlaisvinimo reagentas |  | 7000 testų
| Paskirtis | Antigeno išlaisvinimo reagentas turi būti buferinis tirpalas EDTA pagrindu, kurio pH 9 ± 0,1 . Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 400 testų.
1.6. | Rūgštinis antigeno išlaisvinimo reagentas |  | 3 pak.
| Paskirtis | Antigeno išlaisvinimo reagentas turi būti citratinis buferis, kurio pH 6,0 ± 0,1. Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 400 testų.
1.7. | Praplovimo buferinio tirpalo koncentratas |  | 40 L
| Paskirtis | Reakcijos buferio 10x koncentratas turi būti buferinis tirpalas fosfatinio buferio druskų pagrindu, kurio pH 7,5 ± 0,2. Reagentas turi būti skirtas plauti objektinius stiklelius ir suteikti stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 400 testų.
1.8. | Imunohistochemijos pieštukas |  | 12 vnt.
| Paskirtis | Pieštukas turi būti skirtas imunohistoceminių reagentų sukoncentravimui ant stiklelio. Pieštukas turi būti atsparus cheminių reagentų poveikiui.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė 1vnt. Pageidaujama, kad pieštuko užtektų ne mažiau nei 500 imunohistocheminių reakcijų atlikti.
1.9. | Krienų peroksidazės su ruduoju chromogenu detektavimo rinkinys |  | 3000 testų
| Paskirtis | Krienų peroksidazės detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė polimerinė detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės ir triušio pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti pelės/triušio stiprintojas, krienų peroksidazės polimeras, DAB chromogenas ir substratas.
| Fasuotė | Detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 500 testų.
Viso 1 pozicija:
2. | Bendrieji reagentai ir priemonės imunohistocheminiams tyrimams iš parafininių ir šaldomų audinių pjūvių (daugiaspalviam dažymui su kelių spalvų chromogenais).Pozicijos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo, turi būti reagentų ir priemonių tarpusavio suderinamumas.
2.1. | Antigeno išlaisvinimo šarminis buferis |  | 5000 testų
| Paskirtis | Aukšto pH (pH 9 ± 0,1) antigeno išlaisvinimo buferis 10x koncentruotas. Skirtas atlikti deparafinizaciją, rehidrataciją, taikinio atsatymą ir endogeninės peroksidazės/šarminės fosfatazės blokavimą.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 200 tyr.
2.2. | Antigeno išlaisvinimo rūgštinis buferis |  | 3 pak.
| Paskirtis | Žemo pH (pH 6 ± 0,1) antigeno išlaisvinimo buferis 10x koncentruotas. Skirtas atlikti deparafinizaciją, rehidrataciją, taikinio atsatymą ir endogeninės peroksidazės/šarminės fosfatazės blokavimą.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 200 tyr.
2.3. | Praplovimo buferinio tirpalo koncentratas |  | 5000 testų
| Paskirtis | Buferinis plovimo tirpalas. 40x koncentruotas
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 250ml.
2.4. | Proteolitinių fermentų tirpalas |  | 3 pak.
| Paskirtis | Proteolitinių fermentų tirpalas, skaidantis baltymus audinių pjūvyje ir sudarantis sąlygas geresnei epitopų sąryšai sudaryti. Leidžia sumažinti antikūnų skiedimą 5-10 kartų.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 15ml.
2.5. | Kontrastinio dažo reagentas. |  | 5 pak.
| Paskirtis | Į sudėtį įeina hematoksilinas ir blankintojas, keičiantis hematoksilino spalvą iš violetinės į mėlyną.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2x100 ml.
2.6. | Antikūnų skiediklis (spalvotas) |  | 2500 ml
| Paskirtis | Buferinis tirpalas skirtas skiesti koncentruotus triušio ir pelės antikūnus. Turi būti kontrolinės žalios ar kitos spalvos.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 250 ml.
2.7. | DAB signalo stiprintojas |  | 3 pak.
| Paskirtis | DAB signalo stiprintojas
| Sudėtis | Gintarinės spalvos buferis, stiprinantis DAB chromogenų signalą audiniuose (nuo 5 iki 10 kartų)
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 15 ml
2.8. | Specialūs chromogenai skirti naudoti su HRP polimero konjugatu |  | 3 pak.
| Paskirtis | Geltonos, juodos, mėlynos, žalios arba raudonos spalvos sudarymui IHC-P ir/ar IHC-F reakcijoms. Tinkami naudoti su reakcijų rinkiniais pakeičiant rinkinių chromogenus. Konkreti spalva nurodoma užsakyme.
| Sudėtis | Spalvotas chromogenas, chromogeno buferis, talpos dažo paruošimui
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė : ne mažiau 1 ml chromogeno ir 30 ml chromogeno buferio. Skirta atlikti ne mažiau 300 tyr.
2.9. | Hidrofobinis pieštukas |  | 10 vnt.
| Paskirtis | Hidrofobinis pieštukas skirtas reakcijos berjero sudarymui ant stiklelio. Atsparus alkoholio ir acetono poveikiui. Pieštuko sukurtas barjeras pašalinamas su ksilenu ar kitais aromatiniais angliavandeniliais
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė 1 vnt.
2.10. | Daugiapakopė polimerinė HRP/DAB imunohistocheminių reakcijų detektavimo sistema imunohistocheminiams tyrimams iš parafininių ir šaldomų audinių pjūvių (daugiaspalviam dažymui su kelių spalvų chromogenais) |  | 5000 testų
| Paskirtis | HRP/DAB detekcijos sistema be biotino, skirta naudoti su pirminiais pelės ar triušio antikūnais. Gali būti naudojama parafinu impregnuotiems ar šaldomiesiems pjūviams
| Sudėtis | Sistemoje turi būti universalus endogeninės peroksidazės ir fosfatazės blokavimo buferis, buferis mažinantis nespecifinį foninį dažymąsi, pelės ir triušio antikūnų reakcijų stiprintojas, polimerinis pelės/triušio antikūnų žymuo su HRP konjugatu, rudas DAB chromogenas, DAB buferis, talpos dažo paruošimui.
| Fasuotė | Reagentai turi būti pateikiami fasuotėje , kuri neapribotų jų naudojimo automatizuotoje atviroje patologijos imunohistocheminių dažymų sistemoje. Pageidaujama fasuotė , skirta atlikti ne mažiau nei 1000 testų.
Viso 2 pozicija:
3. | Bendrieji reagentai ir priemonės imunohistocheminiams tyrimams iš parafininių audinių pjūvių (itin stabilūs, daugkartiniam ilgalaikiam dažymui su kelių spalvų chromogenais).Pozicijos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo, turi būti reagentų ir priemonių tarpusavio suderinamumas.
3.1. | Itin stabili daugiapakopė polimerinė HRP/DAB imunohistocheminių reakcijų detektavimo sistema imunohistocheminiams tyrimams iš parafininių audinių pjūvių ( daugkartiniam , ilgalaikiam dažymui su kelių spalvų chromogenais). |  | 7000 testų
| Paskirtis | Itin stabili HRP/DAB detekcijos sistema be biotino, skirta naudoti su pirminiais pelės ar triušio antikūnais. Gali būti naudojama parafinu impregnuotiems pjūviams | [8 empty] | Siūlome itin stabilią HRP/DAB detekcijos sistemą be biotino, skirtą naudoti su pirminiais pelės ar triušio antikūnais. Galima naudoti parafinu impregnuotiems pjūviams Instrukcijos, psl. Nr. 23
| Sudėtis | Sistemoje turi būti peroksidazę blokuojantis reagentas, ožkos antriniais antikūnais prieš pirminius pelės ir triušio antikūnus sujungtas HRP žymėtas dekstrano polimeras, DAB Plus chromogenas (rudas) ir chromogeno substrato buferis, taikinio atstatymo buferis (pH 9.0; ne mažiau 50x konc.), plovimo tirpalas , pelės pirminio antikūno signalo intensyvumo stiprintojas. | [8 empty] | Siūlomoje sistemoje yra peroksidazę blokuojantis reagentas, ožkos antriniais antikūnais prieš pirminius pelės ir triušio antikūnus sujungtas HRP žymėtas dekstrano polimeras, DAB Plus chromogenas (rudas) ir chromogeno substrato buferis, taikinio atstatymo buferis (pH 9.0; ne mažiau 50x konc.), plovimo tirpalas , pelės pirminio antikūno signalo intensyvumo stiprintojas. Instrukcijos, psl. Nr. 24
| Stabilumas | Paruoštas naudoti chromogeno substrato buferio darbinis tirpalas , laikant tamsoje šaldytuve 2–8 °C temperatūroje , turi išlikti stabilus ne mažiau 5 dienų | [8 empty] | Siūlomos sistemos paruoštas naudoti chromogeno substrato buferio darbinis tirpalas , laikant tamsoje šaldytuve 2–8 °C temperatūroje, išlika stabilus 5 dienas Instrukcijos, psl. Nr. 28
| Fasuotė | Reagentai turi būti pateikiami fasuotėje , kuri neapribotų jų naudojimo automatizuotoje atviroje patologijos imunohistocheminių dažymų sistemoje.Pageidaujama fasuotė , skirta atlikti ne mažiau nei 500 testų. |  | 600 | 2100 | 5 | 2205 | 24500 | 25725 | EnV FLEX+, High Ph; Agilent; K800221-2; https://www.agilent.com/search/?Ntt=K800221-2 | Siūlomos sistemos reagentai pateikiami fasuotėje , kuri neapriboja jų naudojimo automatizuotoje atviroje patologijos imunohistocheminių dažymų sistemoje. Siūloma fasuotė , skirta atlikti 600 testų. Instrukcijos, psl. Nr. 21
3.2. | Chromogenas, skirtas naudoti su HRP polimero konjugatu |  | 3 pak.
| Paskirtis | Rožinės spalvos sudarymui IHC-P ir/ar IHC-F reakcijoms. Tinkamas naudoti su reakcijų rinkiniais pakeičiant rinkinio chromogeną. | [8 empty] | Siūlomas reagentas rožinės spalvos sudarymui IHC-P ir/ar IHC-F reakcijoms. Tinkamas naudoti su reakcijų rinkiniais pakeičiant rinkinio chromogeną. Instrukcijos, psl. Nr. 7
| Sudėtis | Spalvotas chromogenas | [8 empty] | Siūlomas spalvotas chromogenas; Instrukcijos, psl. Nr. 7
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė : skirta atlikti ne mažiau 120 tyr. |  | 150 | 120 | 5 | 126 | 360 | 378 | EnVision FLEX Red Subst Chrom; GV92511-2; Agilent; https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=GV92511-2 | Siūloma fasuotė 150 tyrimų. Instrukcijos, psl. Nr. 7
3.3. | Antikūno signalo intensyvumo stiprintojas, skirtas naudoti su HRP polimero konjugatu |  | 3 pak.
| Paskirtis | Triušio pirminio antikūno signalo intensyvumo stiprintojas. Tinkamas naudoti su reakcijų rinkiniais, pakeičiant rinkinio signalo intensyvumo stiprintoją. | [8 empty] | Siūlomas triušio pirminio antikūno signalo intensyvumo stiprintojas tinkamas naudoti su reakcijų rinkiniais, pakeičiant rinkinio signalo intensyvumo stiprintoją. Instrukcijos, psl. Nr. 10
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė : skirta atlikti ne mažiau 120 tyr. |  | 200 | 144 | 5 | 151.2 | 432 | 453.6 | EnV FLEX+ Rb (LINKER); K800921-2; Agilent; https://www.agilent.com/search/?Ntt=K800921-2&redirect=0 | Siūloma fasuotė 200 tyrimų. Instrukcijos, psl. Nr. 10
|  | Viso 3 pozicija: |  |  | 2300 | 5 | 2415 | 25292 | 26556.6
Antikūnai imunohistocheminiams tyrimams
| Bendrieji reikalavimai | Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad su produktais yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai. Turi būti pateikiamas imunohistocheminio dažymo protokolas. Antikūnai turi būti originaliose reagentų gamintojo pakuotėse, koncentruoto tirpalo, koncentruoto tirpalo liofilizato arba paruošto naudoti tirpalo pavidalu. Antikūnai, kurie yra paruošto naudoti tirpalo pavidalu , turi būti supilstyti į dozatorius su BAR kodais, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, testų skaičių . Naujų antikūnų įdiegimui turi būti suteikiama nemokamos technologinio aptarnavimo paslaugos, pateikiamas imunohistocheminio dažymo protokolas.
4. | Antikūnas H3.3 G34R, koncentruotas. |  | 0,2 ml
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: RM240
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1ml.
5. | Antikūnas H3 K27 me3, koncentruotas. |  | 0,2 ml
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EPR18340
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1ml.
6. | Antikūnas H3.3 G34V, koncentruotas. |  | 0,2 ml
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: RM307
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1ml.
7. | Antikūnas anti-FGFR3, koncentruotas. |  | 0,2 ml
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,05ml.
8. | Antikūnas InhibinA, paruoštas naudojimui. |  | 200 testų
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monoklonins
Klonas: MRQ-63
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
9. | Antikūnas EMA, paruoštas naudoti |  | 150 testų
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: E29
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
10. | Antikūnas CDX2, koncentruotas. |  | 2 ml
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EPR2764Y arba ZR215
Skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: 1 ml
11. | Antikūnas anti- Androgen Receptor, paruoštas naudoti. |  | 100 testų
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: monokloninis
Klonas: SP107
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.
12. | Antikūnas Beta Catenin, paruoštas naudoti. |  | 100 testų
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 14
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
13. | Antikūnas prieš p40, koncentruotas |  | 2 ml
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: BC28
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
14. | Antikūnas E-cadherin, paruoštas naudoti. |  | 150 testų
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušis
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP700Y
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
15. | Antikūnas CK7, koncentruotas. |  | 3 ml | 1 | 347 | 5 | 364.35 | 1041 | 1093.05 | Mo a Hu Cytoker 7; M701801; Agilent; https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=M701801-2&catId=SubCat3ECS_86484
| Savybės | Taikymas: IHC-P | [8 empty] | Taikymas: IHC-P; Instrukcijos, psl. Nr. 33
|  | Reaktyvumas: Hu | [8 empty] | Reaktyvumas: Hu; Instrukcijos, psl. Nr. 33
|  | Kilmė: Pelės | [8 empty] | Kilmė: Pelės Instrukcijos, psl. Nr. 33
|  | Tipas: Monokloninis | [8 empty] | Tipas: Monokloninis; Instrukcijos, psl. Nr. 33
|  | Klonas: OV-TL 12/30 | [8 empty] | Klonas: OV-TL 12/30 Instrukcijos, psl. Nr. 33
|  | Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50 | [8 empty] | Skiedimas: 1:50; Instrukcijos, psl. Nr. 33
|  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml | [8 empty] | Fasuotė: 1 ml; Instrukcijos, psl. Nr. 33
16. | Antikūnas PDL1, koncentruotas. |  | 1,2 ml | 0.2 | 1150 | 5 | 1207.5 | 6900 | 7245 | Mono Mo a Hu PD-L1; M365329-2; https://www.agilent.com/search/?Ntt=M365329-2
| Savybės | Taikymas: IHC-P | [8 empty] | Taikymas: IHC-P; Instrukcijos, psl. Nr. 2
|  | Reaktyvumas: Hu | [8 empty] | Reaktyvumas: Hu; Instrukcijos, psl. Nr. 2
|  | Kilmė: Pelės | [8 empty] | Kilmė: Pelės; Instrukcijos, psl. Nr. 2
|  | Tipas: Monokloninis | [8 empty] | Tipas: Monokloninis; Instrukcijos, psl. Nr. 2
|  | Klonas: 22C3 | [8 empty] | Klonas: 22C3 Instrukcijos, psl. Nr. 2
|  | Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:40 | [8 empty] | Skiedimas: 1:50 Instrukcijos, psl. Nr. 3
|  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,2 ml | [8 empty] | Fasuotė: 0,2 ml; https://www.agilent.com/search/?Ntt=M365329-2
17. | Antikūnas anti-Cytokeratin 20, koncentruotas |  | 2 ml | 1 | 699 | 5 | 733.95 | 1398 | 1467.9 | Mo a Hu Cytoker 20; M701901-2; Agilent; https://www.agilent.com/search/?Ntt=M701901-2
| Savybės | Taikymas: IHC-P | [8 empty] | Taikymas: IHC-P; Instrukcijos, psl. Nr. 35
|  | Reaktyvumas: Hu | [8 empty] | Reaktyvumas: Hu; Instrukcijos, psl. Nr. 35
|  | Kilmė: Pelės | [8 empty] | Kilmė: Pelės; Instrukcijos, psl. Nr. 35
|  | Tipas: Monokloninis | [8 empty] | Tipas: Monokloninis; Instrukcijos, psl. Nr. 35
|  | Klonas: KS20.8 | [8 empty] | Klonas: KS20.8; Instrukcijos, psl. Nr. 35
|  | Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50 | [8 empty] | Skiedimas: 1:50; Instrukcijos, psl. Nr. 35
|  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml | [8 empty] | Fasuotė: 1 ml; https://www.agilent.com/search/?Ntt=M701901-2
Papildomi reagentai histologijai
18. | Mažai toksiškas, nekancerogeniškas komponentas audinių fiksavimo tirpalo paruošimui |  | 60 L
| Savybės | Skirtas paruošti tirpalui, tinkamam šviežių audinių fiksavimui, užkirsti kelią autolizei ir išsaugoti audinio morfologiją, neleisti audiniams išdžiūti ir išsaugoti audinių struktūrą molekuliniams bei imonohistocheminiams tyrimams. Fiksuoja, dehidruoja audinius ir ekstrahuoja riebalus vienu metu. Palengvina limfmazgių identifikavimą fiksuotame audinyje. Komponento sąnaudos fiksavimo tirpalo paruošimui – ne daugiau kaip 25%. Turi būti klasifikuotas kaip saugus žmogui ir aplinkai (pateikti įrodančius dokumentus).Kiekviena pakuotė turi būti su individualiu skaitmeniniu BAR kodu, kokybės ir reagentų sunaudojimo kontrolei. Komponentas naudojamas audinių fiksavimo tirpalui su etanoliu gaminti, kai etanolio sąnaudos tirpalo ruošimui ne daugiau kaip 75%.
| Pakuotė | Pageidaujama pakuotė ne daugiau 5 litrų.
19. | Paruoštas naudojimui kaulinio audinio apdorojimo tirpalas |  | 50 L
| Paskirtis | Fiksuoto formalinu kaulinio audinio apdorojimo tirpalas (skirtas dekalcinacijos procesui)
| Savybės | EDTA pagrindu paruoštas kaulinio audinio apdorojimo tirpalas, maksimaliai išsaugojantis audinių struktūrą molekuliniams bei imonologiniams tyrimams. Tirpalo pH ne mažiau kaip 7,2 iki ne daugiau kaip 7,4. Tinkamas naudoti be papildomų tirpalų ir reagentų.
| Pakuotė | Pageidaujama pakuotė: ne daugiau nei 5 ltr.
20. | Reagentai audinių įmirkymui
| Bendrieji reikalavimai | Turi būti vieno gamintojo ,bus perkama iš vieno tiekėjo. Reagentai turi būti tinkami darbui su greitaeigiu mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų ir atliekamas automatinis blokavimas.
20.1. | Audinių impregnavimo medžiagos |  | 540 kg
| Paskirtis | Specialus histologinis parafinas audinių impregnavimui, tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų , ir atliekamas automatinis blokavimas. Lydymosi temperatūra 54-58C.
| Pakuotė | Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 30 kg.
20.2. | Parafino valymo tirpalas |  | 720 L
| Paskirtis | Specialus netoksiškas tirpalas,tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų , ir atliekamas automatinis blokavimas. Skirtas parafino likučiams pašalinti automatinio valymo proceso metu.
| Pakuotė | Pageidaujama pakuotė ne daugiau 5 litrų.
Viso 20 pozicija:
21. | Papildomi reagentai rutininiam H&E dažymui
| Bendrieji reikalavimai | Turi būti vieno gamintojo, bus perkama iš vieno tiekėjo.
21.1. | Melsvinimo reagentas |  | 21 pak.
| Paskirtis | Hematoksilino melsvinimo reagentas. Turi būti su sureguliuota pH reikšme.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 4 L.
21.2. | Skaidrinimo reagentas |  | 21 pak.
| Paskirtis | Parūgštintas alkoholis sustiprina dažymą pašalindamas likutinį hematoksiliną nuo audinio bei objektinio stiklelio.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 4 L.
Viso 21 pozicija:
22. | Greitasis rūgštinis mėlynasis bakterijų (Ziehl-Neelsen) diagnostinis rinkinys |  | 2 rink.
| Paskirtis | Rinkinys turi būti skirtas greitam rūgštiniam bakterijų dažymui.
| Sudėtis | Rinkinį turi sudaryti šie reagentai: ne daugiau nei 125ml karbolio fuksino tirpalo; ne daugiau nei 250ml Loeffler metileno mėlio dažo tirpalo; ne daugiau nei 500ml diferencinio tirpalo.
23. | ABPAS specialiojo dažymo rinkinys ir papildomi reagentai
| Bendrieji reikalavimai | Reagentų suderinamumui užtikrinti turi būti vieno gamintojo ,bus perkama iš vieno tiekėjo. Produktai turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Išskyrus A klasės nesterilius produktus, kurie turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai .
23.1 | Alciano mėlio/PAS diagnostinis rinkinys |  | 6 rink.
Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio.
| Paskirtis | Selektyviam rūgštinių mucinų nustatymui formaline fiksuotiems parafine įlietiems audiniams
| Sudėtis | Rinkinį turi sudaryti šie reagentai: ne daugiau nei 500ml Alciano mėlio dažo tirpalo pH2,5; ne daugiau nei 500ml periodinės acto rūgšties tirpalo 0,5%; ne daugiau nei 500ml Šifo reagento tirpalo.
23.2 | Šifo reagentas |  | 3 L
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne daugiau 500ml.
Viso 23 pozicija:
24. | Riebių audinių fiksatorius limfmazgiams išryškinti |  | 30 L
| Paskirtis | Fiksatorius alkoholio pagrindu, skirtas visų tipų audiniams fiksuoti, bet ypač tinkantis limfmazgiams išryškinti diseksijos metu.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne daugiau 5L.
Pastaba :
1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei , kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 3. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio