Neskelbiamo apklausos

2 priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA. KAINŲ LENTELĖ

DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS JUOSTELINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI

ANALIZATORIUS PATEIKIAMA PANAUDAI. KIEKIS – 1 VNT.

(Urilyzer 100 PRO, Analyticon)

Analizatoriaus pavadinimas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma EUR be PVM 24 mėn. | Suma EUR su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Diagnostinės juostelės |  | 3500 |  | 23,33 | 150 | 15,50 | 361,62 | 379,70 | Analyticon, 94150 Combi-Screen 11SYS PLUS (N150 ) |
| 2. | Kontrolinė medžiaga (žinomos normalios, patologinės reikšmės) | atidaryta stabili 75 dienas | 730 |  | 12 | 2x15ml | 52,00 | 624,00 | 655,20 | Analyticon, 93010 Combi-Screen DIP CHECK (2x15ml) |
| 3. | Juostelės kontrolėms atlikti |  | 730 |  | 4,86 | 150 | 15,50 | 75,33 | 79,10 | Analyticon, 94150 Combi-Screen 11SYS PLUS (N150 ) |
| 4 | popierius terminis | tyrimams ir kontrolėms atspausdinti | 4230 |  | 24 | 1 rul. | 0,50 | 12,00 | 14,52 | Popierius terminis |
| Pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  | Be PVM 1072,95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Su PVM 1128,52 |  |  |

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, 2-jų lygių kokybės kontrolės, papildomų priemonių kiekį, numatomą šioje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui.

2. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro medicinos priemonių ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79 EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (nuo 2022 m. gegužės 26 d. - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių) reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Pateikiamas CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija.

3. Visos siūlomos prekės (reagentai, matavimo laikmenos, kontrolinė medžiaga) turi būti prietaiso gamintojo arba analizatoriaus gamintojo adaptuoti ir validuoti (reikalavimas grindžiamas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu "Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2010 m. gegužės 3 d. Nr. V-383, V skyrius 37.1.4 punktas). Reagentai, kontrolinės medžiagos turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais analizatoriui.

4. Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

5. Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, katalogo Nr., net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai.

6. Analizatorius turi būti pajungtas į LIS sistemą.

7. Būtina pateikti prietaisų naudotojo vadovą, tyrimams naudojamų medžiagų aprašus ir metodikas (originalo ir lietuvių kalba), konkrečiai nurodyti reagentų ir analizatorių reikalavimų atitikimus, tiksliai pažymint atitikimo vietą gamintojo dokumentacijoje.

8.Tiekėjas turi turėti sertifikuotą specialistą, galintį konsultuoti bet kuriuo paros metu.

9.Tiekėjas privalo atlikti analizatorių techninę priežiūra ir remontą.

KOKYBINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI REIKALAVIMAI Juostelinio ŠLAPIMO ANALIZATORIAUS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Analizatoriaus sparta | Iki 120 tyrimų/val. | Iki 120 tyrimų/val. Brošiūra_1. |
| 2. | Matavimo principas | LED matavimo technologija | LED matavimo rechnologija Brošiūra_2. |
| 3. | Atsparumas askorbo rūgščiai | Būtina | Combi-Screen Juostelių aprašymas Analyticon deklaracja dėl askorbo rūgšties. |
| 4. | Ekranas | Spalvotas lietimui jautrus ekranas, integruotas terminis spausdintuvas | Spalvotas lietimui jautrus ekranas, integruotas terminis spausdintuvas Brošiūra_4 |
| 5. | Duomenų valdymas | Išmanusis, automatinis spausdinimas | Išmanusis, automatinis spausdinimas Brošiūra_5 |
| 6. | Nurodoma ar rekomenduojama miroskopinė analizė | Būtina | Nurodoma ar rekomenduojama miroskopinė analizė Brošiūra_6 |
| 7. | Atmintis | Tyrimų rezultatai: iki 3000 rezultatų; Kokybės kontrolė: iki 1000 rezultatų | 3000 rezultatų Kokybės kontrolė 1000 rezultatų Brošiūra_7 |
| 8. | Barkodų spausdintuvas | Būtina | Brūkšninių kodų skaitytuvas Brošiūra_8 |
| 9. | Galimybė jungti analizatorių į LIS | Būtina | Yra galimybė jungti analizatorių į HIS/LIS Brošiūra_9 |