## Sheet1
Specialiųjų sutarties sąlygų 1 priedas
3 priedas. Techninė specifikacija
Chirurginiai instrumentai
Eil Nr. | Instrumentas | Techninės charakteristikos | Kiekis | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją
1 pirkimo objekto dalis
Instrumentų rinkinys peties atroskopinėms operacijoms
1.1 | Siūlų manipuliatorius | Artroskopinis, tiesus. su prasiskečiančiomis žiotimis, kurios uždarytos suformuoja kilpą, skirtas siūlo sugriebimui bei manipuliavimui. Juda viena žiauna. Atraumatinis. | 1 vnt. | 214626- Siūlų manipuliatorius, Johnson& Johnson (Mitek). Artroskopinis, tiesus. Su prasiskečiančiomis žiotimis, kurios uždarytos suformuoja kilpą, skirtas siūlo sugriebimui bei manipuliavimui. Juda viena žiauna. Atraumatinis. Katalogas: "214626 Siūlų manipuliatorius", 1-2psl.
1.2. | Mazgų manipuliatorius | Artroskopinis, pilnos kilpos formos (ang. Full loop), rankena žiedo formos. | 1 vnt. | 214615- Mazgų manipuliatorius, Johnson& Johnson (Mitek). Artroskopinis, pilnos kilpos formos (ang. Full loop), rankena žiedo formos. Katalogas: "Mitek katalogas", 23psl.
1.3. | Siūlų nukirpėjas | Artroskopinis, kerpa iškart du siūlus. Su užrakinimo mechanizmu. Siūlas užtaisomas ne įveriant siūlą į instrumento specialų kanalą, o šonu jį įkišant į instrumentą. | 1 vnt. | 214646- Siūlų nukirpėjas, Johnson& Johnson (Mitek). Artroskopinis, kerpa iškart du siūlus. Su užrakinimo mechanizmu. Siūlas užtaisomas ne įveriant siūlą į instrumento specialų kanalą, o šonu jį įkišant į instrumentą. Katalogas: "Mitek katalogas", 23psl.
1.4. | Raspatorius | Artroskopinis, lenktas žemyn 20 (±5) laipsnių. | 1 vnt. | 214620- Raspatorius, Johnson& Johnson (Mitek). Artroskopinis, lenktas žemyn 20 laipsnių. Katalogas: "Mitek katalogas", 23psl.
1.5. | Kabliukas | Cleverhook tipo arba lygiavertis kabliukas. Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius. Su darbine rankenėle. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje (siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi būti indikuojamas rotatorių operacijoms. Skirtingas spalvinis žymėjimas pagal instrumento panaudojimo indikacijas. Instrumentas lenktas į dešinę. | 1 vnt. | 214640- Kabliukas, Johnson& Johnson (Mitek). Cleverhook tipo kabliukas. Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius. Su darbine rankenėle. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas tinka darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje (siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas indikuotas rotatorių operacijoms. Skirtingas spalvinis žymėjimas pagal instrumento panaudojimo indikacijas. Instrumentas lenktas į dešinę.Katalogai: "Cleverhook ir Sixter"-1psl, "1.11. Sterilizavimo konteineris ir 1.5.-1.6. Cleverhook"-1psl.
1.6. | Kabliukas | Cleverhook tipo arba lygiavertis kabliukas kabliukas. Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius. Su darbine rankenėle. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje (siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Skirtingas spalvinis žymėjimas pagal instrumento panaudojimo indikacijas. Instrumentas turi būti indikuojamas rotatorių operacijoms. Instrumentas lenktas į kairę. | 1 vnt. | 214641- Kabliukas, Johnson& Johnson (Mitek). Cleverhook tipo kabliukas. Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius. Su darbine rankenėle. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas tinka darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje (siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas indikuotas rotatorių operacijoms. Skirtingas spalvinis žymėjimas pagal instrumento panaudojimo indikacijas. Instrumentas lenktas į kairę. Katalogai: "Cleverhook ir Sixter"-1psl, "1.11. Sterilizavimo konteineris ir 1.5.-1.6. Cleverhook"-1psl.
1.7. | Kabliukas | Sixter tipo arba lygiavertis kabliukas. Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius. Su darbine rankenėle. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje(siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi būti indikuojamas nestabilumo operacijoms bei SLAP plyšimams. Skirtingas spalvinis žymėjimas pagal instrumento panaudojimo indikacijas. Instrumentas lenktas į kairę. | 1 vnt. | 214643- Kabliukas, Johnson& Johnson (Mitek). Sixter tipo kabliukas. Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius. Su darbine rankenėle. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas tinka darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje (siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi indikuojamas nestabilumo operacijoms bei SLAP plyšimams. Skirtingas spalvinis žymėjimas pagal instrumento panaudojimo indikacijas. Instrumentas lenktas į kairę. Katalogai: "Cleverhook ir Sixter"-2 psl., "Mitek katalogas"-23 psl.
1.8. | Kabliukas | Sixter tipo arba lygiavertis kabliukas. Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius. Su darbine rankenėle. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje(siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi būti indikuojamas nestabilumo operacijoms bei SLAP plyšimams. Skirtingas spalvinis žymėjimas pagal instrumento panaudojimo indikacijas. Instrumentas lenktas į dešinę. | 1 vnt. | 214642- Kabliukas, Johnson& Johnson (Mitek). Sixter tipo kabliukas. Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius. Su darbine rankenėle. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas tinka darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje (siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi indikuojamas nestabilumo operacijoms bei SLAP plyšimams. Skirtingas spalvinis žymėjimas pagal instrumento panaudojimo indikacijas. Instrumentas lenktas į dešinę. Katalogai: "Cleverhook ir Sixter"-2 psl., "Mitek katalogas"-23 psl.
1.9. | Siūlų pravedimo/ištraukimo instrumentas | Artroskopinis tiesus siūlų pravedimo/ištraukimo instrumentas. Praduriantis audinius. Praveda/ištraukia siūlus. | 1 vnt. | 214600- Siūlų pravedimo/ištraukimo instrumentas, Johnson& Johnson (Mitek). Artroskopinis tiesus siūlų pravedimo/ištraukimo instrumentas. Praduriantis audinius. Praveda/ištraukia siūlus. Katalogas: "Mitek katalogas"-23 psl.
1.10. | Audinių sugriebėjas | Su užrakinimo mechanizmu, skirtas audinių suėmimui. | 1 vnt. | 214606- Audinių sugriebėjas, Johnson& Johnson (Mitek). Su užrakinimo mechanizmu, skirtas audinių suėmimui. "Mitek katalogas"-23 psl.
1.11. | Sterilizavimo konteineris | Instrumentų sterilizavimo konteineris peties instrumentų rinkiniui. Su dangčiu ir vidine dalimi instrumentų fiksavimui konteineryje. | 1 vnt. | 215459, 215401, 215406- Sterilizavimo konteineris, Johnson& Johnson (Mitek). Instrumentų sterilizavimo konteineris peties instrumentų rinkiniui. Su dangčiu ir vidine dalimi instrumentų fiksavimui konteineryje. Katalogas: "1.11. Sterilizavimo konteineris"-1-3psl.
12. ŠALIŲ PARAŠAI
Arvydas Skorupskas
Direktorius
| ______________ |  | ______________
| (parašas) |  | (parašas)