## Siūlai
Chirurginių siūlų sąrašas, kiekiai ir techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Siūlo storis, USP | Adatos ilgis | Adatų skaičius | Adatos lenktumas | Adatos tipas | Siūlo ilgis cm. | Siūlo ypatybės | Maksimalus kiekis 24 mėn. siūlais (vnt.) | Firminis pavadinimas, gamintojas, katalogo (REF) kodas | Vieneto kaina Eur be PVM | Pakuotės kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM | PVM proc. | Bendra kaina Eur su PVM | Siūlomo parametro reikšmė, su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
7 | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai dengti poliesterio siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
7.1 | 4-0 | 22-24 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 396 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026024 | 1.5 | 54 | 594 | 5 | 623.7 | 190 psl.
7.2 | 3-0 | 17-19 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 720 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026232 | 1.1 | 39.6 | 792 | 5 | 831.6 | 207 psl.
7.3 | 3-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 828 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026015 | 1.55 | 55.8 | 1283.4 | 5 | 1347.57 | 192 psl.
7.4 | 2-0 | 21-22 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 1080 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026026 | 1.5 | 54 | 1620 | 5 | 1701 | 190 psl.
7.5 | 2-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 468 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026016 | 1.55 | 55.8 | 725.4 | 5 | 761.67 | 192 psl.
7.6 | 2-0 | 24-26 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 3204 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026516 | 1.25 | 45 | 4005 | 5 | 4205.25 | 207 psl.
7.7 | 2 | 37-40 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 828 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026039 | 1.4 | 50.4 | 1159.2 | 5 | 1217.16 | 194 psl.
7.8 | 1 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1836 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026018 | 1.4 | 50.4 | 2570.4 | 5 | 2698.92 | 192 psl.
7.9 | 1 | 48-50 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 180 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026080 | 1.5 | 54 | 270 | 5 | 283.5 | 196 psl.
7.10 | 0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 828 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026017 | 1.55 | 55.8 | 1283.4 | 5 | 1347.57 | 192 psl.
7.11 | 0 | 24-26 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 180 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026423 | 1.25 | 45 | 225 | 5 | 236.25 | 209 psl.
7.12 | 0 | 26-30 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 468 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026058 | 1.5 | 54 | 702 | 5 | 737.1 | 194 psl.
7.13 | 0 | 37-40 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1836 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026037 | 1.05 | 37.8 | 1927.8 | 5 | 2024.19 | 194 psl.
7.14 | 0 | 37-40 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 180 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026471 | 1.28 | 46.08 | 230.4 | 5 | 241.92 | 209 psl.
7.15 | 5 ar 6 | 48-50 | 1 | 0.5 | pjaun.galu | 70(±5) |  | 720 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., G0026259 | 3.27 | 39.24 | 2354.4 | 5 | 2472.12 | 205 psl.
Viso 7 pirkimo daliai: | [11 empty] | 19742.4 | 5 | 20729.52
8 | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai dengti poliesterio siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
| 2 | 21-22 | 2 | 1/2 | apvalios | 70(±5) |  | 612 | Premicron, B.Braun Surgical S.A., C0026070 | 2.15 | 77.4 | 1315.8 | 5 | 1381.59 | 192 psl.
Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių pavyzdžius, nurodytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas (terminą skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) adresu Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99, Šiauliai; Vaistinė, 2 aukštas, juos turės pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui: Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui - Chirurginiai siūlai ir vienkartinės pagalbinės priemonės“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai grąžinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.

## kt.priemonės
Papildomų priemonių poreikio lentelė
Pirkimo dalies Nr. | Papildomos priemonės | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Pavadinimas, gamintojas, katalogo (REF) kodas | Vieneto kaina Eur be PVM | Pakuotės kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM | PVM proc. | Bendra kaina Eur su PVM | Reikalavimai kokybei | Siūlomo parametro reikšmė, su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
34 | Audinių klijai n-butil-2-cianoakrilato monomeras, sterilūs, skysti, 0,35-0,55 ml | vnt. | 90 | HISTOACRYL, B.Braun Surgical S.A., 1050071 | 9.2 | 92 | 828 | 5 | 869.4 |  | 329 psl.
Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių pavyzdžius, nurodytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas (terminą skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) adresu Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99, Šiauliai; Vaistinė, 2 aukštas, juos turės pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui: Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui - Chirurginiai siūlai ir vienkartinės pagalbinės priemonės“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai grąžinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.