## Siūlai
Chirurginių siūlų sąrašas, kiekiai ir techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Siūlo storis, USP | Adatos ilgis | Adatų skaičius | Adatos lenktumas | Adatos tipas | Siūlo ilgis cm. | Siūlo ypatybės | Maksimalus kiekis 24 mėn. siūlais (vnt.) | Firminis pavadinimas, gamintojas, katalogo (REF) kodas | Vieneto kaina Eur be PVM | Pakuotės kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM | PVM proc. | Bendra kaina Eur su PVM | Siūlomo parametro reikšmė, su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
1 | Labai trumpos rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai dengti poliglikolio rūgšties arba poliglaktino siūlai. Pilnai rezorbuojasi per 42 d. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.1 | 4-0 | 17-19 | 1 | tiesi | apvali | 70(±5) | bespalvis | 576 | Vicryl Rapide, Ethicon (Johnson&Johnson), BA1673H | 5.18 | 186.48 | 2983.68 | 5 | 3132.864 | Adata 19mm, tiesi, apvali, siūlas 70cm 4-0 Siūlų katalogas.pdf; Sterili pakuotė.pdf; Vicryl RAPIDE.pdf
13 | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno siūlai mikrochirurgijai. Siūlas turi minimalią atmintį. Adatos nesilanksto, nenulūžta. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Sterili pakuotė aliuminizuota.
13.1 | 9-0 | 4.9-5.1 | 2* | 3 / 8 | dvi apvalios | 45(±5) |  | 144 | Prolene, Ethicon (Johnson&Johnson), F1891 | 35.8 | 429.6 | 5155.2 | 5 | 5412.96 | Adatos 5.1mm, 3/8c, apvalios, siūlas 45cm 9-0 Siūlų katalogas.pdf; Sterili pakuotė.pdf
13.2 | 8-0 | 4.0-4.9 | 1* | 3/8 | apvali | 13 (±2) |  | 48 | Prolene, Ethicon (Johnson&Johnson), W2812 | 13.35 | 160.2 | 640.8 | 5 | 672.84 | Adata 4.7mm, 3/8c, apvali, siūlas 13cm 8-0 Siūlų katalogas.pdf; Sterili pakuotė.pdf
13.3 | 8-0 | 6.4-7.0 | 2* | 3/8 | dvi apvalios | 60(±2) |  | 108 | Prolene, Ethicon (Johnson&Johnson), EP8732H | 31 | 1116 | 3348 | 5 | 3515.4 | Adatos 6.5mm, 3/8c, apvalios, siūlas 60cm 8-0 Siūlų katalogas.pdf; Sterili pakuotė.pdf
13.4 | 8-0 | 7.5-8.5 | 2* | 3/8 | dvi apvalios | 60(±2) |  | 144 | Prolene, Ethicon (Johnson&Johnson), W8101 | 27.2 | 326.4 | 3916.8 | 5 | 4112.64 | Adatos 8mm, 3/8c, apvalios, siūlas 60cm 8-0 Siūlų katalogas.pdf; Sterili pakuotė.pdf
13.5 | 7-0 | 7.5-8.5 | 2* | 3 / 8 | dvi apvalios | 60(±2) |  | 360 | Prolene, Ethicon (Johnson&Johnson), EP8735H | 21.97 | 790.92 | 7909.2 | 5 | 8304.66 | Adatos 8mm, 3/8c, apvalios, siūlas 60cm 7-0 Siūlų katalogas.pdf; Sterili pakuotė.pdf
13.6 | 7-0 | 9.3-9.5 | 2* | 3/8 | dvi apvalios | 70(±5) |  | 1080 | Prolene, Ethicon (Johnson&Johnson), EP8755H | 14.51 | 522.36 | 15670.8 | 5 | 16454.34 | Adatos 9.3mm, 3/8c, apvalios, siūlas 75cm 7-0 Siūlų katalogas.pdf; Sterili pakuotė.pdf
*adatos pagamintos iš volframo renio lydinio, ypač tvirtos, nelūžta, nelinksta, aštrios.
Viso 13 pirkimo daliai: | [11 empty] | 36640.8 |  | 38472.84
20 | Besirezorbuojantis monofilamentinis, sintetinis, polidioksanono siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Siūlas padengtas antibakterine danga. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
20.1 | 4-0 | 24-26 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 720 | PDS Plus, Ethicon (Johnson&Johnson), PDP315H | 4.43 | 159.48 | 3189.6 | 5 | 3349.08 | Adata 26mm, 1/2c, apvali, siūlas 70cm 4-0, siūlas dengtas antibakterine medžiaga - triklozanu Siūlų katalogas.pdf; Sterili pakuotė.pdf
20.2 | 3-0 | 24-26 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 720 | PDS Plus, Ethicon (Johnson&Johnson), PDP316H | 3.97 | 142.92 | 2858.4 | 5 | 3001.32 | Adata 26mm, 1/2c, apvali, siūlas 70cm 3-0, siūlas dengtas antibakterine medžiaga - triklozanu Siūlų katalogas.pdf; Sterili pakuotė.pdf
Viso 20 pirkimo daliai: | [11 empty] | 6048 |  | 6350.4
Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių pavyzdžius, nurodytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas (terminą skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) adresu Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99, Šiauliai; Vaistinė, 2 aukštas, juos turės pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui: Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui - Chirurginiai siūlai ir vienkartinės pagalbinės priemonės“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai grąžinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.

## kt.priemonės (hidden)
Papildomų priemonių poreikio lentelė
Pirkimo dalies Nr. | Papildomos priemonės | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Pavadinimas, gamintojas, katalogo (REF) kodas | Vieneto kaina Eur be PVM | Pakuotės kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM | PVM proc. | Bendra kaina Eur su PVM | Reikalavimai kokybei | Siūlomo parametro reikšmė, su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
21 | Tinkleliai pusiau besirezorbuojantys | [8 empty] | žiūr.priedą
21.1 | 6 x 11 cm (±2) | vnt. | 320 |  |  |  | 0 |  | 0
21.2 | 10 x 15 cm (±3) | vnt. | 120 |  |  |  | 0 |  | 0
21.3 | 15 x 15 cm (±3) | vnt. | 140 |  |  |  | 0 |  | 0
21.4 | 15 x 30 cm (±3) | vnt. | 40 |  |  |  | 0 |  | 0
21.5 | 30 x 30 cm (±5) | vnt. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
Viso 21 pirkimo daliai: | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | Pusiau besirezorbuojančių tinklelių sistema | [8 empty] | žiūr.priedą
22.1 | 6 x 12 x 7,5 cm (±2) | vnt. | 12 | UHSM |  |  | 0 |  | 0
22.2 | 6 x 12 x 10 cm (±2) | vnt. | 9 | UHSL |  |  | 0 |  | 0
22.3 | 6 x 12 x 10 x 12 cm (±2) | vnt. | 9 | UHSOV |  |  | 0 |  | 0
Viso 22 pirkimo daliai: | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | Pusiau besirezorbuojantys tinkleliai (daugiasluoksniai) | [8 empty] | žiūr.priedą
23.1 | 15 cm x 10 cm | vnt. | 50 | PCDN1 |  |  | 0 |  | 0
23.2 | 20 cm x 15 cm | vnt. | 20 | PCDG1 |  |  | 0 |  | 0
23.3 | 25 cm x 20 cm | vnt. | 20 | PCDH1 |  |  | 0 |  | 0
Viso 23 pirkimo daliai: | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | Polipropileninis tinklelis endoskopinėms hermioplastikoms | [8 empty] | žiūr.priedą
24.1 | vidutinio dydžio (M) 8±0,1x13,2±0,3 cm | vnt. | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
24.2 | didelio dydžio (L) 10,2±0,2x15,6±0,1 cm | vnt. | 80 |  |  |  | 0 |  | 0
Viso 24 pirkimo daliai: | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 6 x 11 cm | vnt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 10 x 15 cm | vnt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 15 x 15 cm | vnt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 20 x 20 cm | vnt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 30 x 30 cm | vnt. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 30 x 15 cm | vnt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Paviršiniai odos klijai 2-Octyl cyanoakrilato (8 anglies atomų grandinė), sterilūs, skysti, 0,35-0,55 ml | vnt. | 1100 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | Odos fiksacijos aparatai ir kabučių išėmėjai
32.1 | Odos kraštų fiksacijos aparatas | vnt. | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0 | žiūr.priedą
32.2 | Vienkartiniai kabučių išėmėjai | vnt. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
Viso 32 pirkimo daliai: | [6 empty] | 0 |  | 0
33 | Silikoniniai drenai ir drenažo rezervuarai
33.1 | Silikoniniai drenai su 4 kanalų konfigūracija: | [8 empty] | žiūr.priedą
33.1.1 | Fr 15 (su trokaru) | vnt. | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
33.1.2 | Fr 19 (su trokaru) | vnt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
33.2.3 | Fr 24 (be trokaro) | vnt. | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
33.2 | Drenažo rezervuarai-vakuuminiai 125 ± 25 ml | vnt. | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 | žiūr.priedą
33.3 | Drenažo rezervuarai-vakuuminiai 450 ± 50 ml | vnt. | 800 |  |  |  | 0 |  | 0 | žiūr.priedą
Viso 33 pirkimo daliai: | [6 empty] | 0 |  | 0
34 | Audinių klijai n-butil-2-cianoakrilato monomeras, sterilūs, skysti, 0,35-0,55 ml | vnt. | 90 |  |  |  | 0 |  | 0
Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių pavyzdžius, nurodytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas (terminą skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) adresu Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99, Šiauliai; Vaistinė, 2 aukštas, juos turės pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui: Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui - Chirurginiai siūlai ir vienkartinės pagalbinės priemonės“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai grąžinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.