PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

20............................ Nr.

(sudarymo vieta)

I. SPECIALIOJI DALIS

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, atstovaujamas direktoriaus Evaldo Serbentos, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „FIMA“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Pinaičio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Pardavėjas),

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ),

sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

- Sutarties objektas 1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti telekomunikacines spintas (vieningus tinklo ir stebėsenos įrenginius) bei jų monitoringo programinę įrangą (toliau – Prekės), atitinkančius Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas) nustatytus ir kitus Sutartyje numatytus reikalavimus bei sąlygas. 1.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties 1 priede pateiktas Sutarties reikalavimus atitinkančias prekes ir už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina/vertė/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės 2.1. Sutarties maksimali kaina (pradinė sutarties vertė) – 718 445,00 Eur (septyni šimtai aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai 0 ct), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). 2.2. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Sutarties maksimali kaina ir Sutarties įkainiai peržiūrimi Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte ir Sutarties specialiosios dalies 2.3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis. 2.3. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų maksimalios kainos ir/ar Sutarties įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties specialiosios dalies 2.3.3 punkte, viršija 10 (dešimt) procentų. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 2.3.1. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą Sutarties kainą. 2.3.2. Perskaičiuoti įkainiai ir kaina taikomi (-a) užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos ir įkainių perskaičiavimo. 2.3.3. Nauja kaina ir įkainiai apskaičiuojama (-i) pagal formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina ar įkainis (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo); a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina ar įkainis (Eur be PVM); k – Pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių indeksas „Vartojimo prekės“; Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių indeksas „Vartojimo prekės“. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo; 2.3.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio; 2.3.5. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas; 2.3.6. Jeigu pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.3.3 punkte, viršija 50 (penkiasdešimt) procentų Sutarties maksimalios kainos/ įkainių Sutarties pasirašymo dieną, prekių kaina ar įkainis bus perskaičiuojami maksimaliu 50 (penkiasdešimties) procentų pokyčiu. 2.4. Pirkėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 80 (aštuoniasdešimt) proc. prekių nuo Sutarties 2 priede nurodyto maksimalaus prekių kiekio. 2.5. Prekių įkainiai detalizuojami Sutarties 2 priede „Įkainių lentelė“. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos, susijusios su prekių pardavimu, pristatymu bei visi mokesčiai ir išlaidos, galinčios turėti įtakos prekių kainoms ar galinčios atsirasti vykdant šią Sutartį. Sudarydamas šią Sutartį, Pardavėjas įvertina visas prekių apimtis bei prisiima riziką dėl išlaidų dydžių svyravimo.

3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos 3.1. Prekių pristatymo terminai: 3.1.1. Pardavėjas Prekes (išskyrus, Sutarties 1 priedo 9.5 punkte nurodytą monitoringo programinę įrangą) turi pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip per 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos; 3.1.2. Pardavėjas Sutarties 1 priedo 8.2 punkte nurodytą Prekių testavimą Pirkėjo patalpose turi atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių pristatymo dienos. 3.1.3. Pardavėjas Sutarties 1 priedo 8.1 punkte nurodytas monitoringo programinės įrangos diegimo ir konfigūravimo paslaugas Užsakovo infrastruktūroje turi suteikti ne vėliau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. 3.2. Pirkėjas gali teikti užsakymus kol bus išnaudota Sutarties maksimali kaina, nurodyta Sutarties Specialiosios dalies 2.1 punkte, bet neilgiau nei 31 (trisdešimt vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 3.3. Prekių pristatymo vieta – Vilnius, Lietuva. Tikslus adresas nurodomas užsakyme. 3.4. Sutarties galiojimo metu užsakymai Prekių pristatymui pateikiami Sutarties Specialiosios dalies 9.10 punkte nurodytu el. pašto adresu. 3.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti iš Pardavėjo Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes, pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kuris siunčiamas elektroniniu paštu info@kvtc.gov.lt ir už jas sumokėti vadovaujantis Sutarties Specialiosios dalies 4 punkto sąlygomis. Prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas, kai visos užsakytos prekės (pilnai sukomplektuotos, kokybiškos) yra pristatomos į Sutarties Specialiosios dalies 3.3 punkte nurodytą pristatymo vietą. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 2 (dviejų) darbo dienų pasirašyti Prekių priėmimo- perdavimo aktą arba atmesti Pardavėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą, nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Pardavėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo-perdavimo aktas būtų pasirašytas. 3.6. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirastų aplinkybių, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje. Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjo prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

4. Apmokėjimo tvarka 4.1. Pirkėjas su Pardavėju atsiskaito už pristatytas ir ištestuotas (Sutarties 1 priedo 9.5 punkte nurodytu atveju – įdiegtas ir sukonfigūruotas) Prekes Sutarties Bendrosios dalies 4.1 papunktyje nustatyta tvarka. 4.2. Avanso mokėjimas nenumatomas. 4.3. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, nurodant Pirkėją, Sutarties numerį ir datą. Jeigu Pardavėjas nepateikia sąskaitos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, mokėjimas neatliekamas. 4.4. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje vartoti tuos pačius Prekių pavadinimus ir mato vienetus, kokie yra nurodyti Sutarties 1 priede.

5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį 5.1. Pirkėjas turi teisę Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte nustatyta tvarka šią Sutartį nutraukti: 5.1.1. Pardavėjui vėluojant pristatyti Prekes daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties Specialiosios dalies 3.1 punkte nurodyto termino; 5.1.2. Pardavėjas per nustatytą terminą Pirkėjui nepateikia Sutarties Specialiosios dalies 3.6 punkte nurodytų dokumentų; 5.1.3. paaiškėja, kad yra aplinkybė, atitinkanti bent vieną iš nurodytų VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje. 5.2. Kiti vienašalio Sutarties nutraukimo atvejai numatyti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte.

6. Prekių kokybė Prekė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

7. Garantiniai įsipareigojimai 7.1. Pardavėjo pristatytų prekių kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas: 60 (šešiasdešimt) mėnesių. 7.2. Sutarties Bendrosios dalies 6.3 punkte terminai pateikti Sutarties 1 priedo 9.1.6, 9.7 punktuose.

8. Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas 8.1. Sutarties įvykdymui užtikrinti banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto nereikalaujama.

9. Kitos sąlygos 9.1. Sutarties Bendrosios dalies 11.1 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,05 (penkios šimtosios) proc. nuo nepristatytos prekės kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną; 9.2. Sutarties Bendrosios dalies 11.3 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,1 (viena dešimtoji) proc. nuo prekės, kurios trūkumai nepašalinti, ar prekės, kuri yra nepakeista, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną; 9.3. Sutarties Bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 5 (penki) proc. nuo Sutarties kainos be PVM. 9.4. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė – 30 (trisdešimt) dienų, taikant Sutarties Bendrosios dalies 9.1.2 punkto sąlygas. 9.5. Pardavėjas šiai Sutarčiai vykdyti subtiekėjo (-ų) nepasitelks. 9.6. Pardavėjo pasiūlyme nurodytas subtiekėjas (-ai) gali būti pakeičiamas (-i) kitu (-ais) Sutartyje nenurodytu (-ais) subtiekėju (-ais) tik šiais atvejais: 9.6.1. kai subtiekėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija; 9.6.2. kai subtiekėjas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Pardavėju, subtiekėjui atsisakius tiekti prekes, subteikėjo specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus, subtiekėjui netekus veiklos licencijos ir pan.) nebegali teikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų prekių ir susijusių paslaugų; 9.6.3. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų) keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju. Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subtiekėjo (ų) keitimo kitu, Pirkėjui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis. Naujas subtiekėjas (-ai) privalo atitikti visus subtiekėjui (-ams)/suteikėjui (-ams) viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Pardavėjui kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikia Pirkėjui subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 9.6.4. Pardavėjas privalo nedelsiant informuoti apie Sutarties specialiosios dalies 9.6 punkte minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir ne žemesnę kvalifikaciją, nei tą, kuri buvo nustatyta pirkimo dokumentuose, patvirtinantys dokumentai. 9.7. Pardavėjas privalo nedelsiant informuoti Pirkėją, jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeistų Pardavėjo ir su juo susijusių subjektų duomenys ir informacija, kuri buvo pateikta Pirkėjui pasiūlymo pateikimo momentu. 9.8. Vykdant Sutartį taikomi aplinkosauginiai reikalavimai: Pardavėjas turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Rengiamus dokumentus teikti elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, turi būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus; 9.9. Sutartį nutraukus Specialiosios dalies 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose nurodytais atvejais, Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nurodytos Sutarties maksimalios kainos (be PVM). 9.10. Pardavėjo atstovas (-ai) – 9.11. Pirkėjo atstovas (-ai) – 9.12. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – Birutė Junokienė (prekių ir paslaugų pirkimų specialistė). 9.13. Sutarties priedai: 9.13.1. Techninė specifikacija, 9 lapai; 9.13.2. Įkainių lentelė, 1 lapas.

10. Sutarties galiojimas 10.1. Sutartis galioja 37 (trisdešimt septynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba kol bus išnaudota Sutarties maksimali kaina, nurodyta Sutarties Specialiosios dalies 2.1 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau, o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško finansinių ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo. 10.2. Sutarties pratęsimas – nenumatomas.

11. Pirkėjo rekvizitai Kertinis valstybės telekomunikacijų centras Gedimino pr. 40, 01110 Vilnius Juridinio asmens kodas 121738687 PVM mokėtojo kodas LT217386811 Finansų įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas: 40400 A.s. Nr.: LT484040063610000942 SWIFT BIC kodas MFRLLT22XXX Tel. +370 5239 1708. El. p. info@kvtc.gov.lt

12. Pardavėjo rekvizitai UAB „FIMA“ Juridinis asmens kodas 121289694 PVM mokėtojo kodas LT212896917 Tel. +370 5 236 3535 El. p. info@fima.lt A. s. Nr: LT35 7044 0901 0334 8941 AB SEB bankas Banko kodas 70440

PIRKĖJAS										PARDAVĖJAS

_______________________

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios prekių viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Bendroji ir Specialioji dalys, prekių viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas:

1.1.2.1. Pirkėjas – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. Pardavėjas – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, parduodantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. Gavėjas – Pirkėjo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės.

1.1.4. Trečiasis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), išskyrus Gavėją, kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.5. Licencijos – visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.6. Sutarties objektas – prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.

1.1.7. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui, jeigu sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti arba netinkamai įvykdyti.

1.1.8. Kainodaros taisyklės – Sutartyje nustatyta kaina/įkainiai ar Sutarties kainos/įkainių apskaičiavimo bei kainos/įkainių koregavimo taisyklės.

1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.10. Prekių partija – tai prekės, turinčios tas pačias savybes, pagamintos pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš žaliavų ar medžiagų gautų iš to paties žaliavų ar medžiagų gamintojo/ pardavėjo.

1.1.11. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas, pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties žaliavų gamintojo ar pardavėjo. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu gali būti laikomas laboratorijos tyrimų protokolas, gamintojo atitikties deklaracija, įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai – pinigų suma, kurią Pirkėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti Pardavėjui.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi prekėms taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.3. Prekių įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytomis kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

2.4. Pardavėjas į Sutarties kainą/prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas ir mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;

2.4.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

2.4.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.7. prekių garantinio remonto išlaidas;

2.4.8. visas su darbinių pavyzdžių pagaminimu ir pateikimu Pirkėjui susijusias išlaidas;

2.4.9. visas su medžiaginių pavyzdžių (pagrindinių ir priedų), kurios naudojamos produkto gamyboje, pagaminimu ir pateikimu Pirkėjui susijusias išlaidas.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka Pardavėjui.

2.6. Su Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytu Subtiekėju (-ais) Pirkėjas ir Pardavėjas gali sudaryti trišalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį, kuria Šalių ir Subtiekėjo sutarta apimtimi ir sąlygomis Pardavėjas perleidžia teisę Subtiekėjui reikalauti iš Pirkėjo mokėti sutartą dalį Sutarties kainos. Reikalavimo teisės perleidimas Subtiekėjui nesudarius trišalės tiesioginio atsiskaitymo Sutarties negalioja.

2.7. Subtiekėjas, norėdamas, kad Pirkėjas tiesiogiai atsiskaitytų su juo raštu praneša Pirkėjui, kad pageidauja sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį. Kartu su prašymu sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį Subtiekėjas turi pateikti:

2.7.1. Pagrindines tiesioginio atsiskaitymo sutarties sąlygas nurodytas Sutarties Bendrosios dalies 2.8 punkte.

2.7.2. Pardavėjo patvirtinimą, kad jis sutinka Subtiekėjo siūlomomis sąlygomis sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį.

2.7.3. Dokumentus įrodančius, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.

2.8. Tiesioginio atsiskaitymo sutartyje yra nustatoma Sutarties kainos dalis, kurios reikalavimo teisė yra perleidžiama Subtiekėjui, mokėjimų tvarka, kuri turi atitikti Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytą tvarką, Subtiekėjo pareiga pateikti sąskaitas tik suderinus su Pardavėju ir pateikus šio suderinimo rašytinius įrodymus, Šalių ir Subtiekėjo pareiga informuoti apie rekvizitų pasikeitimus, mokėjimų vykdymo tvarka įvykus ginčui tarp Pardavėjo ir Subtiekėjo, papildomas prievolių, užtikrinimas (taikoma tik numatant avansinius mokėjimus).

2.9. Tiesioginio atsiskaitymo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki dienos, nuo kurios atsiranda mokėjimo prievolė pagal Sutarties Bendrosios dalies 4.1 punktą.

2.10. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju neatleidžia Pardavėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Sutartyje numatytos Pardavėjo teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nesusiję su reikalavimo teise sumokėti Sutarties kainą perleidimu Subtiekėjui negali būti perduoti.

2.11. Pirkėjas turi teisę reikšti Subtiekėjui visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti Pardavėjui iki reikalavimo teisės perdavimo.

2.12. Kilus ginčui tarp Pardavėjo ir Subtiekėjo dėl tiesioginio atsiskaitymo, sutartyje numatytų atsiskaitymų ar jų tvarkos, visos mokėjimo prievolės vykdomos Pardavėjui. Jei Subtiekėjo reikalavimas (sąskaita ar kitas dokumentas) yra nesuderintas su Pardavėju, bus laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Subtiekėjo yra kilęs ginčas.

2.13. Visi Sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

3. Prekių tiekimo terminai ir sąlygos

3.1. Prekės pristatomos Sutarties Specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Prekes Pardavėjas pristato savo rizika be papildomo apmokėjimo. Pirkėjas nuosavybės teisę į prekes įgyja abiem Šalims pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus. Kai pristatytos prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus, dokumentas, patvirtinantis prekių perdavimą-priėmimą, turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus kai prekėms atliekami laboratoriniai bandymai.

3.3. Už prekes, pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, Pirkėjas neapmoka.

3.4. Pardavėjui pristačius mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje/paraiškose/užsakymuose, Pirkėjas grąžina Pardavėjui pristatytą prekių siuntą bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o Pardavėjas savo lėšomis nedelsiant prekes turi atsiimti. Pardavėjui neįvykdžius pareigos nedelsiant atsiimti prekes, Pardavėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių žuvimo ar sugadinimo. Taip pat Pardavėjui taikomos Sutarties Bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos (jeigu dėl to, kad reikia atsiimti prekių siuntą praleidžiamas prekių pristatymo terminas).

3.5. Pardavėjas įsipareigoja po Sutarties įsigaliojimo Sutarties Specialioje dalyje nurodytais terminais:

3.5.1. parengti, pagaminti, suderinti su Pirkėju ir patvirtinti perkamų prekių darbinius pavyzdžius (2 egz., vienas – Pirkėjui, antras – Pardavėjui), kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma);

3.5.2. suderinti su Pirkėju ir pateikti teiktiną prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas arba Sutarties Specialioje dalyje nurodytus standartus (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma);

3.5.3. suderinti su Pirkėju prekės naudojimo (priežiūros) instrukciją, kuri pateikiama kartu su kiekviena preke (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

3.6. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnaujina šia Sutartimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, Pardavėjas, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo modelio/pavadinimo gaminio darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). Pardavėjas suderinęs su Pirkėju ir su juo sudaręs papildomą susitarimą turi teisę tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačia kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis Pirkėjo pagal šią Sutartį perkamomis ir jau įsigytomis prekėmis.

3.7. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas prekės gamintojas gali būti keičiamas kitu gamintoju tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių Pardavėjui nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu.  Sutartyje nurodyto gamintojo keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju ir pasirašius susitarimą dėl gamintojo pakeitimo.  Prašymas dėl Sutartyje nustatyto gamintojo keitimo kitu, Pirkėjui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu Pardavėjas, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomo naujo gamintojo prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo gamintojo prekių darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). Naujo gamintojo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačia kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. Pardavėjui sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas Pirkėjui, abiem Šalims pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio dokumento pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), moka palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4.2. Pardavėjui pristačius prekes, Pirkėjas per 3 (tris) dienas turi teisę nuspręsti, ar Pardavėjo pristatytoms prekėms (nustatytai prekių partijai ar/ir siuntai) bus atliekami laboratoriniai bandymai tam, kad būtų įsitikinta, jog prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkėjas priima sprendimą, kad laboratoriniai bandymai prekėms nebus atliekami, prekės, atitinkančios Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, priimamos ir už priimtas prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas nusprendžia, kad laboratoriniai bandymai prekėms bus atliekami, už prekes sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra gauti laboratorinių bandymų rezultatai ir patvirtinta, kad prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

4.3. Jeigu už prekes bus mokamas Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, Pardavėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjo sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei prekių pristatymo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Jeigu avanso apmokėjimas bus užtikrintas laidavimu, Pardavėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis  (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad sąlyga dėl avanso taikoma).

4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės, iš Pirkėjo gavimo, sumokėti Pirkėjui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Pirkėją įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Pardavėju Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.6. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties Bendrosios dalies 4.3-4.5 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Pardavėjas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Pirkėjui nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties Bendrosios dalies 4.1 punktą.

4.7. Pirkėjas avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.

4.8. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo Pardavėjui tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

5. Prekių kokybė

5.1. Prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. Pardavėjas sutinka, kad, vadovaujantis LKS STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį Pardavėjo valstybėje, kad būtų vykdoma Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma). Jeigu Pardavėjas nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į Pardavėjo sutartį su jam prekes pagaminusiu tiekėju, apie tai informuojant Pirkėją ir pateikiant atitinkamus dokumentus (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.3. Prekių priėmimo metu nustačius jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami Pardavėjo atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o Pardavėjui taikoma sutartinė atsakomybė, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs.

5.4. Tuo atveju, kai konfliktas dėl prekių kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviesti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertų darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.5. Pirkėjui, vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 4.2 punktu, nusprendus prekėms atlikti laboratorinius bandymus, iš pasirinktos prekių siuntos, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, pasirenkamas Sutarties Specialioje dalyje nurodytas prekių kiekis, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), bus tikrinamas (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.6. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose), nustatoma, kad prekės jų neatitinka, jos nepriimamos, likusios prekės (partija ir/ar siunta) grąžinamos Pardavėjui. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o Pardavėjui taikomos Sutarties Bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos. Nustačius prekių neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, Pirkėjas už bandymams panaudotas prekes neapmoka, o Pardavėjas turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas bei sumokėti Pirkėjui 10% dydžio nuo išbrokuotos partijos kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie skirti atlyginti Pirkėjo patirtas administracines išlaidas, organizuojant prekių laboratorinių bandymų procedūras. Tokiu atveju Pardavėjas privalo vietoj nepriimtų prekių, neatitinkančių Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, pristatyti naujas, Sutarties ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes. Prekių keitimas vykdomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.7. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės juos atitinka, Pirkėjas apmoka laboratorinių bandymų išlaidas, o Pardavėjas turi laboratoriniams bandymams panaudotas prekes pakeisti Pirkėjui naujomis prekėmis be papildomo apmokėjimo.

6. Prekės kokybės garantija

6.1. Prekėms suteikiamas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodytas kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas.

6.2. Kokybės garantijos/tinkamumo naudoti termino metu Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą lygiavertę prekę (prekė neprivalo būti identiška perkamai prekei, tačiau turi galėti vykdyti funkcijas, kurių vykdymui skirta pagal Sutartį perkama prekė), kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal šią Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.3. Kokybės garantijos termino metu Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus bei kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo)/Tinkamumo naudoti termino metu Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pakeisti prekes atitinkančiomis šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams bei kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).

6.4. Apie garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pastebėtus prekių trūkumus Pardavėjas informuojamas raštu (paštu, el. paštu ir kt.). Pareikšti pretenziją dėl prekės kokybės galima viso garantinio/tinkamumo naudoti termino galiojimo metu.

6.5. Pirkėjas prekių kokybės garantijos termino metu gali nuspręsti atlikti laboratorinius bandymus iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos), dalyvaujant Pardavėjo atstovui, pasirenkant Sutarties specialioje dalyje nurodytą prekių kiekį, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių bandymų rezultatai neatitinka Sutarties ir jos priede (-uose) prekėms nustatytų reikalavimų, brokuojama visa pristatyta prekių siunta/partija ir laboratorinių bandymų išlaidas, apmoka Pardavėjas. Nustatytų reikalavimų neatitinkančų prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pats Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo dokumento, patvirtinančio naujų prekių perdavimą-priėmimą, pasirašymo dienos.

6.7. Prekių, kuriomis Pirkėjas negalėjo naudotis trūkumų šalinimo metu, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiu, kuris yra lygus prekės trūkumų šalinimo laikotarpiui.

6.8. Sutarties Specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta kokybės garantija netaikoma, jeigu Pardavėjas įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo Pirkėjo elgesio su prekėmis arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinų materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. Pardavėjas turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

8.2. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.).

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje Sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo Sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas;

9.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas ( jei Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Pardavėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

9.2.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti prekes Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. Pardavėjas nevykdo (ar informuoja, kad negalės vykdyti) sutartinio įsipareigojimo tiekti prekes;

9.2.3. Pardavėjas didina prekių kainas/įkainius, išskyrus Sutarties Bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties Bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. Pardavėjas nevykdo Sutarties Bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija);

9.2.6. Pardavėjo pateiktos prekės ar jų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;

9.2.7. Pardavėjas nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties Bendrosios dalies 4.3 punkte (jeigu pagal Sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas);

9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;

9.2.9. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Pardavėjas ar jo teikiamos prekės nėra patikimos ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

9.2.10 Sutarties vykdymo metu paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės;

9.2.11 Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnį.

9.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Pardavėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.4. Nutraukus sutartį, Pardavėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo (arba jeigu Pirkėjas ne juridinis asmuo, o Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, Pardavėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties Specialiojoje dalyje) nuo nepristatytų prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas (dienomis ar valandomis) yra skaičiuojamas Sutarties Specialiojoje dalyje) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Pardavėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.2. Kokybės garantijos termino metu pavėlavęs per Sutarties Specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties Bendrosios dalies 6.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, Pardavėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties Specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurioms yra nesuteiktos pakaitinės prekės, kainos/įkainių be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.3. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties Specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties Bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, Pardavėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties Specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.4. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties Bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7,  9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti Pirkėjui ne mažiau kaip 5-7  % Sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos be PVM arba bendros užsakymo kainos be PVM) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties Specialioje dalyje) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Pardavėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, Pardavėjas per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti Pirkėjui prekių su trūkumais įsigijimo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį.

11.6. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo Pardavėjui atvejai nurodyti Sutarties Specialiojoje dalyje.

11.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.253 straipsnio 1 ir 3 dalimis, finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo Pardavėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir Pardavėjui pateikus Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (ši Sutarties įsigaliojimo, kai pateikiamas užtikrinimas, sąlyga taikoma, jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad Sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija), užtikrinantį Sutarties Bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties Bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytą sumą Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1- 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties Specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių. Banko garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 11.4 punkte.

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant Pardavėjo kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.3. Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Pirkėjui Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytas prekių tiekimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. Pardavėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

12.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), Pardavėjas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Pardavėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties Bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Pardavėjui pateikus raštišką prašymą.

12.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pakeitimas yra galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnio nuostatomis ir neprieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų principams bei tikslui.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas. Toks Sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų Sutarties Specialiosios dalies 2 punkte nurodytos maksimalios Sutarties kainos/bendros pasiūlymo kainos. Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes Pardavėjas gali tiekti tik ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Esant poreikiui įsigyti Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių Pirkėjas ir Pardavėjas sudaro papildomą rašytinį susitarimą, kurio sąlygos privalo būti analogiškos Sutarties sąlygoms, atitinkamai jas pritaikant prie naujai perkamų prekių (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

12.10. Sutarties Specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas ir asmens duomenys

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

14.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties Specialiosios dalies 9 punkte.

14.5. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

14.6. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo įvardintus subtiekėjus ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

14.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą Šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius, kad yra tvarkomi Sutartyje nenumatyti asmens duomenys, yra pildomas Sutarties Specialiosios dalies 9 punktas.

14.8. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ar būtų nepateisinamas Sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.9. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 (vieną) darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

14.10. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

14.11. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 14.3 punkte numatytą įsipareigojimą Pardavėjas privalo Pirkėjui sumokėti 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės/pasiūlymo kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydžio sumą ir atlyginti kitus dėl tokio pažeidimo padarytus nuostolius.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio pardavėju lietuvių ir anglų kalba).

15.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei Sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą Pardavėjas moka Pirkėjui 5 proc. maksimalios Sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. Pardavėjas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui nuostolius, jeigu Pirkėjui būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant Sutarties sąlygų.

15.8. Subtiekėjo (-ų)/subteikėjo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.9. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas (-i) subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) kitu (-ais) subtiekėju (-ais)/subteikėju (-ais) dėl objektyvių aplinkybių, kurių Pardavėjui nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/ subteikėjo (-ų) keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju.  Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subtiekėjo (ų)/ subteikėjo (-ų) keitimo kitu Pirkėjui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu pateikiant pagrindžiančius dokumentus, kad naujas subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (ai) atitinka visus subtiekėjui (-ams)/subteikėjui (-ams)  viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus, o Pardavėjas dėl subtiekėjo pasikeitimo neprarado pirkimo dokumentuose nustatytos minimalios kvalifikacijos. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekėju (-ais)/ subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (taikoma, jei Pardavėjas juos numato pasitelkti).

15.10. Pardavėjo paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja Pardavėjui, priiminėja ir tvirtina Pirkėjo teikiamus prekių užsakymus, tiekiamų prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su Pirkėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.11. Pirkėjo paskirti asmuo/asmenys, kurie atstovauja Pirkėjui, teikia Pardavėjui prekių užsakymus, prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su Pardavėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS										PARDAVĖJAS

A.V.

Prekių viešojo pirkimo – pardavimo

Sutarties Nr.      1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Šio viešojo pirkimo tikslas – įsigyti telekomunikacines spintas (vieningus tinklo ir stebėsenos įrenginius) bei jų monitoringo programinę įrangą (toliau – įranga).

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojo įgaliotas atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą, arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises.

- Tiekėjas sutarties vykdymui turi turėti centralizuotą gedimų monitoringo centrą „helpdesk“ ir galimybę registruoti gedimus darbo valandomis (nuo 8 val. iki 17 val.).

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumams užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju:

  - įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

  - Tiekėjas padengia Perkančiosios organizacijos patirtą materialinę žalą.

- Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi laikys, kad pirkimo objekto komponentai, vieningas tinklo perimetro saugumo įrenginys (BVPŽ kodas: 32420000-3), monitoringo programinė įranga (BVPŽ kodas: 48200000-0), rezervinis VPN maršrutizatorius (BVPŽ kodas: 32420000-3),  ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

  - įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

  - įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi laikys, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti Tiekėjams, jų Subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu Tiekėjas, jo Subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ  92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

- Reikalavimai įrangai:

  - Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“);

  - Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;

  - Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę įrangą, medžiagas ir montavimo, įdiegimo bei suderinimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;

  - įrangos Tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, prekių kodai, kiekiai, pavadinimai.

- Reikalavimai įrangos diegimui:

  - Tiekėjas privalo atlikti monitoringo programinės įrangos diegimą ir konfigūravimą Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje.

  - Tiekėjas, kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais, pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus, turės atlikti įrangos veikimo testavimus Perkančiosios organizacijos patalpose ir pateikti testų rezultatus elektroniniu formatu.

- ĮRANGAI KELIAMI REIKALAVIMAI

| 9. | Vieningas tinklo ir stebėsenos įrenginys |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Įrangos montavimo korpusas (gamintojas: Technosmart LLC) |  |  |
| 9.1.1. | Bendra informacija | Korpuse turi būti sumontuoti: - vieningas tinklo perimetro saugumo įrenginys; - maitinimo įrangos sprendimas; - monitoringo sprendimas; - kiti pagalbiniai komponentai, reikalingi užtikrinti sistemos funkcionalumą. | Korpuse sumontuoti: - vieningas tinklo perimetro saugumo įrenginys; - maitinimo įrangos sprendimas; - monitoringo sprendimas; - kiti pagalbiniai komponentai, reikalingi užtikrinti sistemos funkcionalumą. |
| 9.1.2. | Fizinės savybės | - Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio; - Korpusas turi būti pritaikytas tiek montuoti į 19“ „rack“ tipo spintą (turi būti numatyti atitinkami laikikliai), tiek montuoti ant sienos (naudojant papildomus laikiklius); - Korpuso matmenys turi būti ne daugiau kaip: aukštis 4U, gylis 300 mm, plotis 445 mm; - Korpuse turi būti numatyta natūrali oro konvekcija, kuri būtina siūlomos įrangos temperatūros režimo užtikrinimui; - Korpuso priekinėje dalyje turi būti numatytos ne mažiau kaip 12 vnt. RJ45 sunumeruotos sąsajos, viduje sujungtos su atitinkamais įrenginiais; - turi būti išorinė jungtis elektros maitinimo pajungimui; - turi būti išorinė šviesinė indikacija, nurodanti elektros maitinimo buvimą. | - Korpusas pagamintas iš aliuminio; - Korpusas pritaikytas tiek montuoti į 19“ „rack“ tipo spintą (numatyti atitinkami laikikliai), tiek montuoti ant sienos (naudojant papildomus laikiklius); - Korpuso matmenys: aukštis 4U, gylis 300 mm, plotis 430 mm; - Korpuse numatyta natūrali oro konvekcija, kuri būtina siūlomos įrangos temperatūros režimo užtikrinimui; - Korpuso priekinėje dalyje numatytos 12 vnt. RJ45 sunumeruotos sąsajos, viduje sujungtos su atitinkamais įrenginiais; - išorinė jungtis elektros maitinimo pajungimui; - išorinė šviesinė indikacija, nurodanti elektros maitinimo buvimą. |
| 9.1.3. | Aušinimas | Pasyvinis, be ventiliatorių. | Pasyvinis, be ventiliatorių |
| 9.1.4. | Įžeminimas | Korpuso viduje ir išorėje turi būti įrengta varinė įžeminimo šyna, prie kurios turi būti prijungti vidinių spintų komponentų įžeminimo gnybtai. | Korpuso viduje ir išorėje įrengta varinė įžeminimo šyna, prie kurios prijungti vidinių spintų komponentų įžeminimo gnybtai. |
| 9.1.5. | Garantinės priežiūros laikotarpis | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 60 mėn. gamintojo garantija. | Tiekiamai įrangai bus suteikta 60 mėn. gamintojo garantija. |
| 9.1.6. | Garantinės priežiūros sąlygos | Sąlygos: - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji turėtų būti pakeičiama ekvivalentiška nauja; - siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; - garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. | Sąlygos: - garantinio remonto trukmė – 10 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji bus pakeičiama ekvivalentiška nauja; - siūlomos įrangos techninė priežiūra bus atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; - garantiniu laikotarpiu UAB “Fima” atliks darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |
| 9.2. | Vieningas tinklo perimetro saugumo įrenginys (gamintojas: Fortinet, modelis: FGR-70F) |  |  |
| 9.2.1. | Bendra informacija | Vieningas tinklo perimetro saugumo įrenginys turi užtikrinti šifruotą ir nepertraukiamą ryšio tiekimą nutolusiam naudotojo padaliniui, naudojant interneto ryšį. | Vieningas tinklo perimetro saugumo įrenginys užtikrins šifruotą ir nepertraukiamą ryšio tiekimą nutolusiam naudotojo padaliniui, naudojant interneto ryšį. |
| 9.2.2. | Eksploatavimas | Įranga turi būti specialiai sukurta eksploatavimui industrinėmis sąlygomis. Įrenginys turi būti gamintojo priskiriamas „tvirtų“ (angl. „rugged“ arba „ruggedized“ arba „hardened“) įrenginių kategorijai. | Įranga specialiai sukurta eksploatavimui industrinėmis sąlygomis. Įrenginys gamintojo priskiriamas „tvirtų“ (angl. „rugged“ arba „ruggedized“ arba „hardened“) įrenginių kategorijai. |
| 9.2.3. | Aušinimas | Įrenginys turi būti be ventiliatoriaus tipo aušintuvo (angl. „fanless“). | Įrenginys be ventiliatoriaus tipo aušintuvo (angl. „fanless“). |
| 9.2.4. | Įrangos maitinimas | Nuo 12V DC iki 120V DC. Dubliuotas pajungimas. | Nuo 12V DC iki 120V DC. Dubliuotas pajungimas. |
| 9.2.5. | Eksploatavimo temperatūrinis diapazonas | Įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo 0°C iki +55°C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė. | Įranga veiks be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo -40°C iki +75°C, o santykinė oro drėgmė – nuo 5 iki 95 proc. |
| 9.2.6. | Eksploatavimo drėgmės diapazonas | Nuo 5% iki 95% | Nuo 5% iki 95% |
| 9.2.7. | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | Ne mažesnė kaip IP40 | IP40 |
| 9.2.8. | Prievadai ir jungtys | Korpuso viduje turi būti: - ne mažiau kaip šeši GE RJ45; - ne mažiau kaip du GE SFP lizdai; - ne mažiau kaip vienas konsolės valdymo prievadas COM1; - ne mažiau kaip vienas USB prievadas; - ne mažiau kaip viena I/O modulių skaitmeninė jungtis. | Korpuso viduje bus: - šeši GE RJ45; - du GE SFP lizdai; - vienas konsolės valdymo prievadas COM1; - vienas USB prievadas; - viena I/O modulių skaitmeninė jungtis. |
| 9.2.9. | Ugniasienės pralaidumas | Ne mažiau kaip 8 Gbps 64 baitų dydžio UDP paketais | 8 Gbps 64 baitų dydžio UDP paketais |
| 9.2.10. | Ugniasienės paketų vėlinimas (64 byte, UDP) | Ne daugiau kaip 7µs | 6,71μs |
| 9.2.11. | Ipsec VPN pralaidumas | Ne mažiau kaip 6 Gbps | 6,5 Gbps |
| 9.2.12. | Apsaugos nuo įsilaužimų maksimalus pralaidumas (IPS) realiame sraute (Imix, Ent.mix, lygiavertis) | Ne mažiau kaip 960 Mbps | 975 Mbps |
| 9.2.13. | Našumas atliekant aplikacijų atpažinimą ir IPS patikrą realiame sraute (Imix, Ent.mix, lygiavertis) | Ne mažiau kaip 930 Mbps | 950 Mbps |
| 9.2.14. | Našumas atliekant aplikacijų atpažinimą, IPS patikrą, antivirusinę patikrą realiame sraute (Imix, Ent.mix, lygiavertis) | Ne mažiau kaip 550 Mbps | 580 Mbps |
| 9.2.15. | Ipsec tunelių skaičius įrenginys – įrenginys (Gateway-to-Gateway) | Ne mažiau kaip 200 | 200 |
| 9.2.16. | Ipsec tunelių skaičius klientas – įrenginys (Client-to-Gateway) | Ne mažiau kaip 500 | 500 |
| 9.2.17. | Sesijų skaičius vienu metu | Ne mažiau kaip 900 000 | 1 000 000 |
| 9.2.18. | Naujų sesijų skaičius per sekundę | Ne mažiau kaip 35000 | 35000 |
| 9.2.19. | Ugniasienės taisyklių skaičius per visą sistemą | Ne mažiau kaip 1000 | 5000 |
| 9.2.20. | SSL šifruoto srauto inspekcijos pralaidumas | Ne mažiau kaip 500 Mbps | 500 Mbps |
| 9.2.21. | Sistemos virtualizavimas | Turi būti galimybė padalinti fizinį įrenginį į nemažiau kaip 10 virtualių įrenginių. | Yra galimybė padalinti fizinį įrenginį į 10 virtualių įrenginių |
| 9.2.22. | Bevielio ryšio valdiklis (Wireless controller) | Turi būti integruotas įrenginyje | Bus integruotas įrenginyje |
| 9.2.23. | Darbo režimai | NAT/routing, Transparent | NAT/routing, Transparent |
| 9.2.24. | Valdymas | WEB (HTTP, HTTPS), SSH, konsolė RS-232, TELNET | WEB (HTTP, HTTPS), SSH, konsolė RS-232, TELNET |
| 9.2.25. | Integracija su SNMP (Simple Network Management Protocol) | Palaikomos versijos 2,3 | Palaikomos versijos 2,3 |
| 9.2.26. | Suderinamumas su Syslog, RFC 3195 palaikymas | Turi būti | Yra |
| 9.2.27. | Centralizuoto valdymo palaikymas | Įranga privalo turėti valdymo galimybę iš pirkėjo turimos Fortimanager programinės įrangos arba tiekėjas privalo nemokamai pateikti įrenginių valdymo programinę įrangą. | Įranga turi valdymo galimybę iš pirkėjo turimos Fortimanager programinės įrangos. |
| 9.2.28. | Įvykių žurnalų (event log) palaikymas. Sisteminiai, administravimo, VPN, vartotojų autentifikavimo, maršrutizavimo, WiFi susiję įvykiai. | Įranga privalo turėti žurnalinių įrašų kaupimo galimybę pirkėjo turimoje Fortianalizer programinėje įrangoje arba tiekėjas privalo nemokamai pateikti žurnalinių įrašų kaupimo programinę įrangą. | Įranga turi žurnalinių įrašų kaupimo galimybę pirkėjo turimoje Fortianalizer programinėje įrangoje |
| 9.2.29. | Diagnostikos priemonės įrangos, tinklo ar sistemos netinkamo veikimo priežasties diagnozavimui. | Turi būti galimybė iš srauto išsifiltruoti paketus (packet capture) diagnostikos tikslais. | Bus galimybė iš srauto išsifiltruoti paketus (packet capture) diagnostikos tikslais. |
| 9.2.30. | Nutolusių vartotojų duomenų bazių palaikymas | LDAP, RADIUS, TACACS+, dviejų lygių (two-factor) authentikacijos dedikuotas serveris | LDAP, RADIUS, TACACS+, dviejų lygių (two-factor) authentikacijos dedikuotas serveris |
| 9.2.31. | Autorizacijos integracija (single sign on) su | Windows AD, Microsoft Exchange server, Novell eDirectory, Citrix ir Terminal Server Agent, Radius, 802,1x | Windows AD, Microsoft Exchange server, Novell eDirectory, Citrix ir Terminal Server Agent, Radius, 802,1x |
| 9.2.32. | Autentifikacija sertifikatais (PKI) | Turi būti | Yra |
| 9.2.33. | Galimybė redaguoti pranešimus vartotojams apie WEB puslapių ar laiškų priedų blokavimą | Turi būti | Yra |
| 9.2.34. | Vartotojų karantino laiko trukmės nustatymas | Nustatytam laiko tarpui, visam laikui (iki administratorius atliks pakeitimus) | Nustatytam laiko tarpui, visam laikui (iki administratorius atliks pakeitimus) |
| 9.2.35. | Botnet serverių IP adresų blokavimas, jų IP adresų duomenų bazių palaikymas | Turi būti | Yra |
| 9.2.36. | Antivirusinio skanavimo darbo režimai | Proxy, Flow-based | Proxy, Flow-based |
| 9.2.37. | Galimybė atlikti išorinę bylų patikrą, gauti kenksmingų bylų ir URL aprašus iš smėliadėžės serviso „debesyje“ (integracija su Sandbox debesyje) | Turi būti | Yra |
| 9.2.38. | Galimybė atlikti išorinę bylų patikrą, gauti kenksmingų bylų ir URL aprašus iš aparatinio to paties gamintojo smėliadėžės įrenginio (integracija su Sandbox įrenginiu) | Turi būti | Yra |
| 9.2.39. | DSRI (Disable Server Response Inspection) funkcionalumo palaikymas | Turi būti | Yra |
| 9.2.40. | Ne mažiau 7000 atakų signatūrų įrenginio duomenų bazėje | Turi būti | Yra |
| 9.2.41. | Protokolų anomalijų detektavimas | Turi būti | Yra |
| 9.2.42. | Karantinavimo pasirinkimas IPS atakos atveju | Atakuojantis IP adresas, atakuojančio ir aukos IP adresai, prievadas. Galimybė nustatyti karantinavimo laiką. | Atakuojantis IP adresas, atakuojančio ir aukos IP adresai, prievadas. Galimybė nustatyti karantinavimo laiką. |
| 9.2.43. | Atpažįstamų aplikacijų skaičius | Ne mažiau kaip 3000 | 3000 |
| 9.2.44. | Aplikacijų blokavimas (Application Control) | Turi būti | Yra |
| 9.2.45. | Aplikacijų, naudojančių servisą debesyje atpažinimas ir kontrolė | Google Docs, Drop box | Google Docs, Dropbox |
| 9.2.46. | WEB filtravimo darbo režimai | Proxy, flow-based, DNS | Proxy, flow-based, DNS |
| 9.2.47. | Galimybė administratoriui aprašyti WEB filtravimą pagal URL, turinį, MIME header | Turi būti | Yra |
| 9.2.48. | Kategorizuotų WEB puslapių duomenų bazėje | Ne mažiau kaip 250 mln. | 250 mln. |
| 9.2.49. | Kategorizuotų WEB puslapių kategorijų | Ne mažiau kaip 70 | 78 |
| 9.2.50. | Saugios paieškos funkcionalumas | Google, Yahoo!, Bing, Yandex, YouTube edukacinis filtras | Google, Yahoo!, Bing, Yandex, YouTube edukacinis filtras |
| 9.2.51. | Galimybė laikinai suteikti vartotojui prieigą prie uždraustos WEB kategorijos | Turi būti | Yra |
| 9.2.52. | Anti-spam patikros | Siuntėjo IP adresas, URL, laiško kontrolinė suma | Siuntėjo IP adresas, URL, laiško kontrolinė suma |
| 9.2.53. | Ugniasienė turi palaikyti VoIP srautus: | SIP/H.323, RTP pin holding | SIP/H.323, RTP pin holding |
| 9.2.54. | Uniasienės taisyklės per vartotoją ir per įrenginio tipą | Turi būti | Yra |
| 9.2.55. | SSL VPN portalo redagavimo galimybė | Turi būti | Yra |
| 9.2.56. | SSL VPN WEB naršyklės pagalba (be papildomos aplikacijos/agento) | Turi būti | Yra |
| 9.2.57. | Galimybė uždrausti keliems vartotojams su tuo pačiu vartotojo vardu jungtis prie VPN | Turi būti | Yra |
| 9.2.58. | IPSec kriptavimo algoritmai | 3DES, AES128, AES192, AES256, | 3DES, AES128, AES192, AES256, |
| 9.2.59. | IPSec autentifikavimo algortimai | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
| 9.2.60. | Kitų VPN palaikymas | L2TP, GRE, PPTP, GRE over IPSec | L2TP, GRE, PPTP, GRE over IPSec |
| 9.2.61. | Informacijos (bylų) nutekėjimo prevencijos (DLP) palaikomi protokolai | HTTP POST, HTTP GET, SMTP, POP3, IMAP, MAPI, FTP, NNTP | HTTP POST, HTTP GET, SMTP, POP3, IMAP, MAPI, FTP, NNTP |
| 9.2.62. | DLP bylų atpažinimas pagal | Bylos tipą, dydį, žymėtos (watermark), turinį, jei šifruotos | Bylos tipą, dydį, žymėtos (watermark), turinį, jei šifruotos |
| 9.2.63. | DLP viso laiško turinio archyvavimo galimybė | Turi būti | Yra |
| 9.2.64. | Maršrutizavimas | Statinis, dinaminis maršrutizavimas pagal taisykles | Statinis, dinaminis maršrutizavimas pagal taisykles |
| 9.2.65. | Dinaminio maršrutizavimo protokolai | BGP4, OSFP v2 ir v3, RIP v1 ir v2, ISIS | BGP4, OSFP v2 ir v3, RIP v1 ir v2, ISIS |
| 9.2.66. | NAT maršrutizavimo protokolai | NAT64, NAT46, static ir dynamic NAT, PAT, Full Cone NAT, STUN | NAT64, NAT46, static ir dynamic NAT, PAT, Full Cone NAT, STUN |
| 9.2.67. | Turinio maršrutizavimas (WCCP ir ICAP) | Turi būti | Yra |
| 9.2.68. | “VLAN Tagging (802.1Q)” ir VXLAN palaikymas | Turi būti | Yra |
| 9.2.69. | Srauto ribojimas ir QoS per taisyklę (policy) ir aplikaciją | Turi būti | Yra |
| 9.2.70. | Programinės įrangos atnaujinimai | Turi būti teikiami viso garantinio laikotarpio metu be papildomo mokesčio | Bus teikiami viso garantinio laikotarpio metu be papildomo mokesčio |
| 9.2.71. | Antimalware, antispam, webfilter, IPS parašų bazių atnaujinimai | Turi būti teikiami viso garantinio laikotarpio metu be papildomo mokesčio | Bus teikiami viso garantinio laikotarpio metu be papildomo mokesčio |
| 9.2.72. | Atnaujinimai pagal nustatyta grafiką (Shedule) | Turi būti | Yra |
| 9.2.73. | SFP moduliai | Turi būti numatyti 2x 100Base-TX SFP moduliai, suderinami su siūlomu įrenginiu. | Numatyti 2x 100Base-TX SFP moduliai, suderinami su siūlomu įrenginiu. |
| 9.2.74. | Techninis palaikymas | Turi būti: - nemokamas garantinis aptarnavimas, bei atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu: NGFW Application Control and IPS, Antivirus, Botnet IP/Domain Reputation, Mobile Security, Web Filtering and Antispam Serviced); - teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas 24x7) internetu, elektroniniu paštu ar faksu; - prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos; - garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą dėl probleminių klausimų; - pateikiamas įrangos gamintojo serviso paketo kodas. Gamintojo serviso paketas turi būti pateiktas visam garantiniam laikotarpiui iš karto. | Bus: - nemokamas garantinis aptarnavimas, bei atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu: NGFW Application Control and IPS, Antivirus, Botnet IP/Domain Reputation, Mobile Security, Web Filtering and Antispam Serviced); - teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas 24x7) internetu, elektroniniu paštu ar faksu; - prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos; - garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą dėl probleminių klausimų; - pateikiamas įrangos gamintojo serviso paketo kodas. Gamintojo serviso paketas turi būti pateiktas visam garantiniam laikotarpiui iš karto. |
| 9.3. | Maitinimo įrangos sprendimas (gamintojas: Bicker Elektronik GmbH/ Mean Well, modelis: UPSI-2406D + BP-LFP-1375D + SDR-240-24) |  |  |
| 9.3.1. | Bendra informacija | Nepertraukiamo maitinimo sprendimas turi užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą elektros maitinimo tiekimą visiems komponentams esantiems korpuse: tinklo perimetro saugumo įrenginiui, monitoringo sprendimui, rezerviniam VPN maršrutizatoriui, kitiems pagalbiniams įrenginiams. | Nepertraukiamo maitinimo sprendimas užtikrins patikimą ir nepertraukiamą elektros maitinimo tiekimą visiems komponentams esantiems korpuse: tinklo perimetro saugumo įrenginiui, monitoringo sprendimui, rezerviniam VPN maršrutizatoriui, kitiems pagalbiniams įrenginiams. |
| 9.3.2. | Veikimo laikas | Nepertraukiamo maitinimo sprendimas turi užtikrinti elektros maitinimo tiekimą ne mažiau kaip 60 min. laikotarpiui, kai nėra išorinio elektros energijos tiekimo. | Nepertraukiamo maitinimo sprendimas užtikrins elektros maitinimo tiekimą ne mažiau kaip 60 min. laikotarpiui, kai nėra išorinio elektros energijos tiekimo. |
| 9.3.3. | Aušinimas | Visų komponentų aušinimas turi būti pasyvinis, be ventiliatorių. | Visų komponentų aušinimas bus pasyvinis, be ventiliatorių. |
| 9.3.4. | Įėjimo įtampa | Universali, ne mažesnė kaip 100-230VAC | Universali, 100-230VAC |
| 9.3.5. | Tarnavimo laikas | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijos modulio savybės: - tarnavimo laikas ne mažiau kaip 10 metų; - ne mažiau kaip 5000 įkrovimo/iškrovimo ciklų; - galimybė pakeisti tik baterijų modulį, nekeičiant viso maitinimo sprendimo; - integruota apsauga nuo gilaus iškrovimo, per didelės srovės, per didelės įtampos ir trumpojo jungimo. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijos modulio savybės: - tarnavimo laikas 10 metų; - 5000 įkrovimo/iškrovimo ciklų; - galimybė pakeisti tik baterijų modulį, nekeičiant viso maitinimo sprendimo; - integruota apsauga nuo gilaus iškrovimo, per didelės srovės, per didelės įtampos ir trumpojo jungimo. |
| 9.3.6. | Eksploatavimo temperatūrinis diapazonas | Nuo +5°C iki +50°C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė | Nuo +5°C iki +50°C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė |
| 9.4 | Monitoringo sprendimas (gamintojas: HW group s. r. o., modelis: Poseidon2-3268 + WLD Relay 1W-UNI + HTemp-1Wire- Box2 + Elko HRN) |  |  |
| 9.4.1. | Bendra informacija | Turi būti numatytas dedikuotas monitoringo įrenginys, skirtas: - stebėti aplinkos temperatūrą ir drėgmę; - stebėti korpuso elektros maitinimo įėjimo įtampos (ne)buvimą; - vandens ant patalpos grindų aptikimui; - tinklo perimetro saugumo įrenginio maitinimo valdymui (įjungti/išjungti); - perduoti informaciją į monitoringo centro programinę įrangą. | Numatytas dedikuotas monitoringo įrenginys, skirtas: - stebėti aplinkos temperatūrą ir drėgmę; - stebėti korpuso elektros maitinimo įėjimo įtampos (ne)buvimą; - vandens ant patalpos grindų aptikimui; - tinklo perimetro saugumo įrenginio maitinimo valdymui (įjungti/išjungti); - perduoti informaciją į monitoringo centro programinę įrangą. |
| 9.4.2. | Davikliai | Turi būti numatyti šie aplinkos stebėjimo davikliai: - kombinuotas temperatūros (-10 iki +80oC) ir drėgmės (0-100%) daviklis. (Pajungimo kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 3 metrai); - vandens ant patalpos grindų aptikimo daviklis. (Pajungimo kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 3 metrai); - įtampos (ne)buvimo daviklis. | Numatyti šie aplinkos stebėjimo davikliai: - kombinuotas temperatūros (-10 iki +80ºC) ir drėgmės (0- 100%) daviklis. (Pajungimo kabelio ilgis 3 metrai); - vandens ant patalpos grindų aptikimo daviklis. (Pajungimo kabelio ilgis 3 metrai); - įtampos (ne)buvimo daviklis. |
| 9.4.3. | Monitoringo įrenginio funkcijos | Turi būti: - 1x 10/100 LAN sąsaja; - galimybė pajungti ne mažiau kaip 8 daviklius (1-Wire tipo); - ne mažiau kaip 2 skaitmeniniai išėjimai (sausas NO/NC kontaktas); - ne mažiau kaip 4 skaitmeniniai įėjimai; - palaikomi ryšio protokolai informacijos perdavimui: SNMPv3, HTTPS, XML. SMTP TLS, MQTT, Modbus TCP, Syslog; - vidinis duomenų kaupimas, ne mažiau kaip 200000 įrašų. | Yra: - 1x 10/100 LAN sąsaja; - galimybė pajungti 8 daviklius (1-Wire tipo); - 2 skaitmeniniai išėjimai (sausas NO/NC kontaktas); - 4 skaitmeniniai įėjimai; - palaikomi ryšio protokolai informacijos perdavimui: SNMPv3, HTTPS, XML. SMTP TLS, MQTT, Modbus TCP, Syslog; - vidinis duomenų kaupimas - 200000 įrašų. |
| 9.4.4. | Aušinimas | Visų komponentų aušinimas turi būti pasyvinis, be ventiliatorių. | Visų komponentų aušinimas pasyvinis, be ventiliatorių. |
| 9.4.5. | Eksploatavimo temperatūrinis diapazonas | Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +5°C iki +50°C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė. | Techninė įranga veiks be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo -30°C iki +85°C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė. |
| 9.5. | Monitoringo programinė įranga (gamintojas: HW group s. r. o., programinės įrangos pavadinimas: SensDesk 100) |  |  |
| 9.5.1. | Bendra informacija | Turi būti numatyta monitoringo programinė įranga, kuri diegiama Užsakovo infrastruktūroje. Reikiamus IT resursus suteiks Užsakovas. | Numatyta monitoringo programinė įranga, kuri diegiama Užsakovo infrastruktūroje. Reikiamus IT resursus suteiks Užsakovas. |
| 9.5.2. | Programinės įrangos funkcijos | - Pilnai suderinama su siūlomais monitoringo davikliais; - Vartotojo sąsaja turi būti pasiekiama per interneto naršyklę (Firefox, Edge, Chrome); - Turi būti rodoma apibendrinta informacija apie valdiklius, matuojamus parametrus, aliarminius suveikimus; - Matuojamus parametrus turi būti galimybė atvaizduoti grafikų, lentelių pavidalu; - Turi kaupti informaciją gaunamą iš monitoringo valdiklių ne mažiau kaip 180 dienų; - Aliarminiai pranešimai, kai matuojamas parametras viršija nustatytas ribas - Turi būti galimybe aktyvuoti skaitmeninius monitoringo valdiklių išėjimus - Turi būti galimybė generuoti periodines ataskaitas pdf formatu, naudojant sukauptus istorinius duomenis, ir siųsti šias ataskaitas el. paštu. | - Pilnai suderinama su siūlomais monitoringo davikliais; - Vartotojo sąsaja pasiekiama per interneto naršyklę (Firefox, Edge, Chrome); - Bus rodoma apibendrinta informacija apie valdiklius, matuojamus parametrus, aliarminius suveikimus; - Matuojamus parametrus bus galimybė atvaizduoti grafikų, lentelių pavidalu; - Kaups informaciją gaunamą iš monitoringo valdiklių ne mažiau kaip 180 dienų - Aliarminiai pranešimai, kai matuojamas parametras viršija nustatytas ribas; - Bus galimybe aktyvuoti skaitmeninius monitoringo valdiklių išėjimus; - Bus galimybė generuoti periodines ataskaitas pdf formatu, naudojant sukauptus istorinius duomenis, ir siųsti šias ataskaitas el. paštu. |
| 9.5.3. | Pranešimų perdavimas | Aliarminiai pranešimai turi būti siunčiami: el.paštu, SMS, SNMP Trap | Aliarminiai pranešimai siunčiami: el. paštu, SMS, SNMP Trap |
| 9.5.4. | Išorinės sąsajos | Turi būti galimybė perduoti duomenis į kitas išorines sistemas per SNMPv3 ir XML sąsajas | Bus galimybė perduoti duomenis į kitas išorines sistemas per SNMPv3 ir XML sąsajas |
| 9.5.5. | Licencija | Turi būti numatyta licencija prijungti ne mažiau kaip 100 įrenginių su galimybe sistemą plėsti iki 1000 įrenginių | Numatyta licencija prijungti 100 įrenginių su galimybe sistemą plėsti iki 1000 įrenginių. |
| 9.6. | Rezervinis VPN maršrutizatorius (gamintojas: SIA Mikrotīkls, modelis: Mikrotik HEX POE) |  |  |
| 9.6.1. | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 5 vnt. 10/100/1000Base-TX, iš jų ne mažiau kaip 4 vnt. su PoE 802.3af/at palaikymu. | 5 vnt. 10/100/1000Base-TX, iš jų 4 vnt. su PoE 802.3af/at palaikymu. |
| 9.6.2. | Palaikomas funkcionalumas | Turi palaikyti: - IPSec, L2TP, OpenVPN - SNMPv3 - Firewall, NAT | Palaikys: - IPSec, L2TP, OpenVPN; - SNMPv3; - Firewall, NAT. |
| 9.6.3. | Papildoma PoE apsauga | Turi būti numatyta 1 vnt. PoE 1G apsauga nuo viršįtampių, montuojama dėžės viduje. | Numatyta 1 vnt. PoE 1G apsauga nuo viršįtampių, montuojama dėžės viduje. |
| 9.6.4. | Aušinimas | Visų komponentų aušinimas turi būti pasyvinis, be ventiliatorių | Visų komponentų aušinimas pasyvinis, be ventiliatorių |
| 9.7. | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Tiekiamam sprendimui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 60 mėn. gamintojo garantija. Garantiniu laikotarpiu nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus, saugos spragų pataisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą dėl probleminių klausimų. Garantiniu laikotarpiu nemokama prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos; Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; | Tiekiamam sprendimui suteikta 60 mėn. gamintojo garantija. Garantiniu laikotarpiu nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus, saugos spragų pataisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą dėl probleminių klausimų. Garantiniu laikotarpiu nemokama prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos; Garantinio remonto trukmė 10 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |

Prekių viešojo pirkimo – pardavimo Sutarties Nr.

2 priedas

ĮKAINIŲ LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, eurais be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6 |
| 1. | #### Telekomunikacinės spintos (vieningas tinklo ir stebėsenos įrenginys, kurį sudaro: korpusas, vieningas tinklo perimetro saugumo įrenginys, maitinimo įrangos sprendimas, monitoringo sprendimas; rezervinis VPN maršrutizatorius, kiti pagalbiniai komponentai, reikalingi užtikrinti prašomą funkcionalumą) | vnt. | 35 | 16 749,62 | 586 236,70 |
| 2. | #### Monitoringo programinė įranga | Vnt. | 1 | 7 519,50 | 7 519,50 |
| Bendra kaina eurais be PVM |  |  |  |  | 593 756,20 |
| PVM |  |  |  |  | 124 688,80 |
| Bendra kaina eurais su PVM |  |  |  |  | 718 445,00 |