3 Priedas

UŽSAKOVO UŽDUOTIS RANGOVUI

I. BENDROJI INFORMACIJA

| 1. | Statytojas (užsakovas) | Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras, įmonės kodas 190984870 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pirkimo pavadinimas | Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centro socialinių dirbtuvių patalpų paprastojo remonto darbai |
| 3. | Finansavimas | SADM priemonė 09-003-02-02-11 (RE) “Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus”, Kaišiadorių rajono savivaldybės projektas „Socialinės priežiūros socialinių paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ |
| 4. | Statinio adresas | Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys |
| 5. | Naudojimo paskirtis | Mokslo |
| 6. | Statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 7. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |

II. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR KITI UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

8. Rangos darbų apimtis ir atlikimo terminas

8.1. Visi paprastojo remonto darbai yra aprašyti darbų kiekių žiniaraščiuose (Paprastojo remonto darbų aprašo 1-2 priedai) ir vidaus patalpų paprastojo remonto apraše.  Rangovas, numatydamas darbus, jų eiliškumą, turi vadovautis pateikiamu paprastojo remonto darbų aprašu ir darbų sąrašais. Remonto metu tvarkomos patalpos:

- Socialinių dirbtuvių patalpos – 2-73, 2-74, 2-75, 2-76, 2-77, 2-78, 2-78, 2-80, 2-81, 2-82, 2-83, 2-84

Atsižvelgiant į tai, kad darbų kiekiai yra orientaciniai tiekėjas privalo pats įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus.

8.2. Paprastojo remonto darbai atliekami per 4 mėnesius nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Darbų atlikimo grafiką būtina derinti su Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centro vadovu.

9. Darbo laikas ir darbų sauga

9.1. Užsakovas darbo laiko valandų ar savaitės dienų nereglamentuoja.

9.2. Remonto metu įstaigoje veikla bus vykdoma, todėl su užsakovu būtina suderinti darbų grafikus, judėjimo maršrutus, medžiagų sandėliavimo ir atliekų konteinerių vietas.

9.3. Rangovas atsakingas už statybvietės žymėjimą, atsitvėrimą ir pan. Tinkamas aptvėrimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugu darbą turi būti įskaičiuoti į Tiekėjo finansinį pasiūlymą.

9.4. Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones per visą remonto darbų laiką. Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje, Higienos normomis ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais teisės aktais bei taikytinais dokumentais. Visi rangovo ar subrangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikata ir pripažinti tinkamais dirbti statybose, žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje taisykles. Rangovas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams.

10. Reikalavimai medžiagoms

10.1. Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji. Statybos produktai privalo turėti atitikties deklaracijas (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

10.2. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti užsakovui su gamintojo rekvizitais ir firmos atpažinimo ženklu, atitikties deklaracija, sertifikatu,  specifikacija, nuoroda, kam skiriama, pagaminimo data

11. Reikalavimai aplinkos apsaugai

11.1. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Atitiktį reikalavimui įrodantis dokumentas, kurį rangovas turės pateikti užsakovui sutarties vykdymo metu – nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas (skaitmeninė kopija) arba lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

11.2. Statybos darbams naudojamos statybinės medžiagos turės atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508. Kriterijai medžiagoms nurodyti Paprastojo remonto darbų apraše (Techninė specifikacija).

Sutarties vykdymo metu rangovas turės pateikti statybinių medžiagų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodančius dokumentus - gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytiniai patvirtinimai, saugos duomenų lapai, gamintojo bandymų ataskaitos, protokolai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracijos, aplinkosauginės produkto deklaracijos, įrangos aprašymai ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

12. Kitų erdvių apsauga

12.1. Atlikdamas darbus, Rangovas privalo išsaugoti statybvietėje neremontuojamus objektus ir komunikacijas (pvz. langus, vandentiekio, nuotekų, patalpų šildymo sistemas ir pan.) Jų pažeidimų atveju, rangovas privalo atstatyti pažeidimus savo sąskaita.

12.2. Atliekant darbus būtina išsaugoti neremontuojamas patalpas nuo statybinių dulkių ir kitokio užterštumo. Esant reikalui naudoti atsitveriamas širmas, uždangalus ir pan.

12.3. Užbaigęs darbus, rangovas privalo priduoti užsakovui teritoriją ir patalpas sutvarkytas, savo lėšomis privalo atstatyti pažeistas dangas, želdynus ir pan.

13. Kiti reikalavimai

13.1. Patalpų paprastojo remonto darbų eigoje rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą.

Parengė:

Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centro

direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

Nerijus Ramanauskas