2024 m.                                d. Sutarties Nr.

priedas

Klaipėdos ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO (LDk Butigeidžio Dragūnų  bATALIONO) skysto kuro DEGALINĖS ir autotransporto plovyklos  POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO VYKDYMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo objektas  Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos (toliau - Pirkėjas) Klaipėdos įgulos aptarnavimo centro LDK Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono skysto kuro degalinė ir autoplovykla, esančios adresu Liepojos g. 5, Klaipėda.

Reikalavimai paslaugai

1. Paslaugos teikėjas turi:

1.1. atlikti 2024 m., 2025 m. tyrimus, numatytus 2021-2025 m. monitoringo programoje [1];

1.2. parengti 2024 m. vykdyto monitoringo metinę ataskaitą;

1.3. parengti 2021-2025 m. vykdyto monitoringo apibendrinamąją ataskaitą (toliau – ataskaita);

1.4. parengti naują monitoringo programą sekančiam penkerių metų laikotarpiui 2026 – 2030

m. (toliau – naujoji programa);

1.5. atlikti 2026 m. tyrimus numatytus naujojoje programoje ir parengti vykdyto monitoringo metinę ataskaitą;

2. 2024 m. ir 2025 m. aplinkos monitoringas turi būti vykdomas vadovaujantis Lietuvos kariuomenės LDK Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono skysto kuro degalinės ir autotransporto plovyklos teritorijos aplinkos monitoringo programa 2021-2025 metams [1].

3. Monitoringo vykdymui įrengtas monitoringo tinklas, kurį sudaro du stebimieji gręžiniai.

4. 2024, 2025 metais mėginiai turi būti paimami monitoringo programoje [1] nurodytu matavimo dažnumu (1 lentelė), 2026 metais – naujojoje programoje nurodytu laiku.

5. Monitoringo duomenys (laboratorinių tyrimų protokolų kopijos) turi būti pateikiami Pirkėjui ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo mėginių paėmimo dienos, siunčiant juos el. paštu:

6. Monitoringo ataskaitas Lietuvos geologijos tarnybai ir naująją programą Aplinkos apsaugos agentūrai teiks Pirkėjas. Jų projektai turi būti pateikti Pirkėjui peržiūrai .doc formato variante ne vėliau kaip iki kiekvienų metų spalio mėn. 31 d.

7. Metinės aplinkos monitoringo ataskaitos, 2021-2025 m. apibendrinanti ataskaita, naujoji programa parengtos vadovaujantis [2], pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. įteikiant nurodytais metais sąskaitą-faktūrą, paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir ataskaitas (po 2 egz.) bei jos skaitmenines kopijas (*.doc ir *.pdf formatu) tiesiogiai arba siunčiant paštu.

8. Naujoji programa rengiama vadovaujantis metodiniais reikalavimais [3], kitais teisės aktais, metodinėmis rekomendacijomis [4].

9. Dėl Aplinkos monitoringo programos 2021-2025 m. [1] kopijos gavimo ir degalinės apžiūros galima kreiptis į Įgulų aptarnavimo tarnybos Klaipėdos įgulos aptarnavimo centro Infrastruktūros priežiūros skyriaus darbų saugos organizatorę

1 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas

| Eil. Nr. | Gręžinio Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimo metodas | Vertinimo kriterijus | Matavimų dažnumas/ periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 37738, 37739 | Ekspres tyrimai A) Aromatiniai angliavandeniliai B) ChDSCr C) | Amonio jonai: LST ISO 7150-1:1998, LST EN ISO 14911:2000 (ISO 14911:1998); Bendrasis kietumas: ISO 6059:1984; Cheminis deguonies sunaudojimas: ISO 15705:2002; Chloridai: LST ISO 10304-1:2009 (ISO 10304-1:2007); CO2 : LST EN 13577:2007; Hidrokarbonatai: LST ISO 9963-1:1999 (ISO 9963-1:1994), LST ISO 9963-2:1999 (ISO 9963-2:1994); Ištirpęs vandenyje deguonis: LST EN 25813:1999 (ISO 5813:1983), LST EN 25814:1999 (ISO 5814:1990); Kalcis, kalis, magnis, natris: LST EN ISO 14911:2000 (ISO 14911:1998); Nitratai: LST ISO 10304-1:2009 (ISO 10304-1:2007); Nitritai: LST EN 26777:1999 (ISO 6777:1984), LST ISO 10304-1:2009 (ISO 10304-1:2007); Permanganato indeksas: LST EN ISO 8467:2002 (ISO 8467:1993); pH: LST EN ISO 10523:2012 (ISO 10523:2008); Sausa liekana: EPA 160.1:1971; Savitasis elektrinis laidumas: LST EN 27888:2002 (ISO 7888:1985); Sulfatai: LST ISO 10304-1:2009 (ISO 10304-1:2007); Cinkas, nikelis, švinas: LST EN ISO 15586:2004 (ISO 15586:2003); Aromatiniai angliavandeniliai: ISO 11423-1:1997; Benzino eilės (C6 – C10 ) ir dyzelino eilės (C10 -C28 ) angliavandeniliai: US EPA 8015B:1996. | Vertinimas vykdomas pagal Lietuvos higienos normą “Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai”, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 (Žin., 2008, Nr.53-1987). ir Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (LAND 9-2009), patvirtinti LR aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2009, Nr.140-6174). Teritorija priskiriama prie taršai mažai jautrių teritorijų (IV kategorija) | 1 kartas metuose (2024 m., 2025 m. ruduo) |
|  |  | Bendra cheminė analizė D) |  |  | 2025 m. ruduo |
|  |  | MetalaiE) |  |  | 2025 m. ruduo |

- pH, ištirpęs deguonis, specifinis elektrinis laidumas vandenyje, temperatūra, vandens lygio matavimas;

- Benzenas, toluenas, etil-benzenas, o,m,p-ksilenai, TMB suma, benzino eilės (C6  - C10 ) ir dyzelino eilės (C10  - C28 )  angliavandeniliai;

- Cheminis deguonies suvartojimas bichromato (K2CrO7 – ChDSCr ) oksidatoriumi;

- Bendras ištirpusių mineralinių medžiagų kiekis, bendrasis kietumas, permanganato skaičius, pH, CO2, Cl, SO4, HCO3, NO2, NO3, Na, K, Ca, Mg, NH4;

- Ni, Pb, Zn.

### Nuorodos į dokumentus:

- LDK Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono skysto kuro degalinės ir autotransporto

plovyklos, Liepojos g.5, Klaipėda, Aplinkos monitoringo programa 2021 – 2025 m.

### 2. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2009 m.

### rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (su pakeitimais).

3. Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies

rengimui, patvirtinti LR  aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-156.

4. Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos, Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius, 1999.

| PIRKĖJAS Vadas A.V. | TEIKĖJAS Direktorius A.V. |
| --- | --- |