_Viešajai įstaigai Šakių ligoninei

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL OPERACINIO OFTALMOLOGINIO STALO PIRKIMO

2024-05-21

Vilnius)

| Tiekėjo pavadinimas | UAB Tradintek |
| --- | --- |
| Įmonės kodas | 124942182 |
| Tiekėjo adresas | J. Jasinskio g. 9, 01111 Vilnius, Lietuva |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė | Antanas Venslovas |
| Telefono numeris | +370-5-2685427 |
| El. pašto adresas | info@tradintek.com |

Mes siūlome:

| Nr. | Pavadinimas | Komplektas | Kaina be PVM, € | PVM % | Kaina su PVM, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operacinis oftalmologinis stalas 500 XLE, UFSK-International OSYS, Vokietija | 1 | 12.364,00 | 21% | 14.960,44 |
|  | Galutinė tiekėjo pasiūlyta kaina: |  | 12.364,00 | 2.596,44 | 14.960,44 |

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: 14.960,44 Eur (keturiolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt eurų, 44 centai).

Į šią sumą įeina visos išlaidos, susijusios su įrangos pristatymu, perdavimu, paruošimu eksploatuoti, garantiniu laikotarpiu ir kita, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2.596,44 Eur

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad siūloma įranga pilnai atitinka techninius parametrus ir sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

| Vadybininkas |  |  |  | Antanas Venslovas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

Priedas Nr.1  Techninė specifikacija

Operacinis oftalmologinis stalas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Tiekėjo siūlomos įrangos konkreti skaitinė reikšmė arba “Taip”/”Ne” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Operacinis oftalmologinis stalas | # 500 XLE, UFSK-International OSYS, Vokietija |  |
|  | - Elektrinis valdymas | Galvos, nugaros, sėdmenų, kojų sekcijų reguliavimui į viršų/žemyn; Trendelenburgo / reversinio Trendelenburgo reguliavimui | Galvos, nugaros, sėdmenų, kojų sekcijų reguliavimui į viršų/žemyn; Trendelenburgo / reversinio Trendelenburgo reguliavimui (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 51 psl.) |
|  | Stalo sekcijos | 4 dalys (sekcijos); Būtinos sekcijos: - Galvos; - Nugaros; - Sėdmenų - Vienos dalies kojų | 4 dalys (sekcijos); Būtinos sekcijos: - Galvos; - Nugaros; - Sėdmenų - Vienos dalies kojų (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 1 psl.) |
|  | Nugaros sekcija | Siaurėjanti galvos link, neapribojanti priėjimo prie paciento galvos | Siaurėjanti galvos link, neapribojanti priėjimo prie paciento galvos (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 1 psl.) |
|  | Atramos rankoms | Patogios, lankstomos ≥ 0o ÷ 180o, nuimamos atramos rankoms paciento saugumui sėdimoje padėtyje | Patogios, lankstomos 0o ÷ 180o, nuimamos atramos rankoms paciento saugumui sėdimoje padėtyje (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 25, 51 psl.) |
|  | Stalviršio ilgis | 1760 ÷ 1900 mm | 1760 ÷ 1900 mm (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 51 psl.) |
|  | Stalviršio plotis | 610 ± 10 mm | 610 mm (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 51 psl.) |
|  | Aukščio reguliavimo ribos | ≥ 625 ÷ 925 mm | 625 ÷ 925 mm (625 mm + 300 mm = 925 mm) (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 51 psl.) |
|  | Atramos nugarai kampo reguliavimas | ≥ 0o ÷ 80o | 0o ÷ 83o (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 51 psl.) |
|  | Atramos kojoms kampo reguliavimas | ≥ 0o ÷ 77o | 0o ÷ 77o (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 51 psl.) |
|  | Atramos galvai kampo reguliavimas | ≥ -20o÷ 35o | -29o÷ 35o (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 51 psl.) |
|  | Sėdmenų sekcijos kampo reguliavimas | ≥ -5o ÷ 35o | -5o ÷ 35o (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 51 psl.) |
|  | Maksimalus leistinas paciento svoris | 250 kg | 250 kg (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 51 psl.) |
|  | Trendelenburgas | ≥ 10o | 12o (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 51 psl.) |
|  | Reversinis trendelemburgas | ≥ 5o | 5o (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 51 psl.) |
|  | Stalo padėčių programavimas | Galimybė užprogramuoti ne mažiau nei 8 operacinio stalo padėtis | Galimybė užprogramuoti 8 operacinio stalo padėtis (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 27 psl.) |
|  | Automatinė maitinimo išjungimo funkcija | Automatiškai turi išjungti operacinio stalo maitinimą, nereguliuojant jo daugiau ilgesnį laiko tarpą | Automatiškai išsijungia operacinio stalo maitinimas, nereguliuojant jo daugiau ilgesnį laiko tarpą (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 29 psl.) |
|  | Valdymas | 1. Multi - funkcinis rankinis distancinis pultelis su operacinio stalo padėčių atmintimi. 2. Nuimama kojinio valdymo panelė, skirta operacinio stalo aukščio ir atramos galvai reguliavimui. 3. Būtinas avarinis Stop mygtukas. | 1. Multi - funkcinis rankinis distancinis pultelis su operacinio stalo padėčių atmintimi. 2. Nuimama kojinio valdymo panelė, skirta operacinio stalo aukščio ir atramos galvai reguliavimui. 3. Avarinis Stop mygtukas. (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 12, 22, 27, 28 psl.) |
|  | Mobilumas | 1. Mobilus, ant elektriškai laidžių dvigubų ratukų ≥125 mm diametro. 2. Centrinė stabdžių sistema. | 1. Mobilus, ant elektriškai laidžių dvigubų ratukų 125 mm diametro. 2. Centrinė stabdžių sistema. (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 18, 51 psl.) |
|  | Transportavimas | Ergonomiškos rankenos, skirtos stalo stūmimui | Ergonomiškos rankenos, skirtos stalo stūmimui (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 18 psl.) |
|  | Akumuliatorių baterijos | Lengvai keičiamos, be papildomų instrumentų. Turėtų būti galima atlikti daugiau nei 30 operacijų su pakrautomis akumuliatorinėmis baterijomis. Akustinis žemos įtampos perspėjimo signalas, apsaugantis baterijas nuo išsikrovimo. | Lengvai keičiamos, be papildomų instrumentų. (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 57 psl.) Galima atlikti daugiau nei 30 operacijų su pakrautomis akumuliatorinėmis baterijomis. Akustinis žemos įtampos perspėjimo signalas, apsaugantis baterijas nuo išsikrovimo. (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 40 psl.) |
|  | Reikalavimai komplektacijai: |  |  |
|  | Atrama galvai | Anatominės formos su įdubimu galvai, 1 vnt. | Anatominės formos su įdubimu galvai, 1 vnt. (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 1 psl.) |
|  | Atrama rankai padėti anestezijai ant universalaus šarnyro su tvirtinimo juostomis | 1 vnt. | 1 vnt. (Naudojimo instrukcija „500 XLE“, 14 psl.) |
| 1.24 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |
| 1.25. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 1.26 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti operacinio stalo žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Kartu su pasiūlymu pateikiame operacinio stalo žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (EB atitikties deklaracijos) kopiją. |